|  |  |
| --- | --- |
| logo | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho č. 1, PSČ 98438 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lučenec 23.7.2018/21.8.2018 č. RZ 3698/474/2018

**Výzva na predloženie cenovej ponuky**

v súlade s ust. § 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

**„Rekonštrukcia plynovej kotolne RÚVZ so sídlom v Lučenci“**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Sídlo : Petőfiho 1, 984 38 Lučenec

IČO : 17335558

Telefón : 047/4322567, 0905388558

Fax: 047/4322567

Kontaktná osoba : Mgr. Alžbeta Nagyová, Mgr. Milada Gondová

e-mail : [lc.osobnyurad@uvzsr.sk](mailto:lc.osobnyurad@uvzsr.sk)

1. **Predmet zákazky a jeho špecifikácia:**

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia plynovej kotolne RÚVZ so sídlom v Lučenci.

* 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie
  2. Demontážne práce starých rozvodov plynu, vody, elektriky, vykurovacích kotlov
  3. Stavebno-inštalačné práce
  4. Stavebné práce
  5. Odvoz odpadu
  6. Administratívno-technické odovzdanie diela

1. **Miesto plnenia zákazky:**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petofiho 1, Lučenec –Obhliadky priestorov realizácie predmetu zákazy pre potreby vypracovania ponuky budú možné po dohode so zamestnancom obstarávateľa na č. tel. 047/4322567.

1. **Opis predmetu zákazky: prípadne ďalšie**

**CPV 45215100-8** Stavebné práce na budovách pre zdravotníctvo

CPV 713 21200-6 projektovanie vykurovacích systémov

CPV 451 11300-1 demontážne práce V priestore sa nachádzajú staré rozvody elektriky,

vody, plynu a staré vykurovacie kotly, ktoré treba odstrániť

CPV 453 00000-0 stavebno-inštalačné práce Nové vodovodné, plynové, elektrické

rozvody v zmysle platných STN

CPV 453 31110-0 inštalovanie kotlov Plynové kotly s výkonom 25 - 30 kW

3 ks dodané dodávateľom- zhotoviteľom rekonštrukcie

CPV 450 00000-7 stavebné práce Oprava stien, vymaľovanie, oprava podlahy, výmena

dverí 1 ks, výmena okien 1 ks , oprava komína

1. **Stanovenie ceny:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Cena za jednotku** | **Cena spolu bez DPH** | **Cena spolu s DPH** |
| **Projektovanie** | **ks** | **1** |  |  |  |
| **Demontážne práce** | **ks** | **1** |  |  |  |
| **Stavebno-inštalačné práce** | **ks** | **1** |  |  |  |
| **Montáž kotlov** | **ks** | **3** |  |  |  |
| **Stavebné práce** | **ks** | **1** |  |  |  |

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Cena musí byť uvedená v Eurách. Možnosť čiastkového plnenia nie je možná.

1. **Lehota a miesto na predkladanie ponúk**

6.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie 7.9.2018 o 14.00 hod

6.2 Ponuky v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „ Rekonštrukcia“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Petofiho 1, Lučenec

1. **Obsah ponuky**

8.1 Identifikačné údaje uchádzača

8.2 Kópia výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra

8.3 Kalkulácia ceny – musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo konateľom

8.4 Kontaktnú osobu + telefónne číslo mobilu

8.5 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkou a podmienkami uvedenými v tejto výzve

8.6 Termín ukončenia predmetu zákazky

8.7 Čestné vyhlásenie uchádzača so súhlasom s obchodnými a platobnými podmienkami uvedenými v bode 10 tejto výzvy.

1. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

9.1 Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH

9.2 Termín ukončenia predmetu zákazky

1. **Obchodné a platobné podmienky:**
   1. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo a objednávka na poskytovanie predmetu zákazky.
   2. Obstarávateľ môže zo závažných dôvodov zrušiť túto výzvu a obstarávanie
   3. Termín začatia predmetu zákazky je do 7 dní od prevzatia objednávky.
   4. Stavebné práce môžu byť vykonávané počas celého dňa.
   5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.10.2018.
   6. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej faktúry.
   7. Splatnosť faktúry je do 15 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.
   8. Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude Preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán.
   9. Za vady a nedostatky diela zodpovedá zhotoviteľ. Pri zodpovednosti za vady sa použijú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
   10. Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia v preberacom protokole.
   11. Objednávka a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť RÚVZ so sídlom v Lučenci zverejniť objednávku a faktúru v plnom rozsahu.
2. **Ďalšie informácie**

11.,1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

11.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty v písomnej forme tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky (okrem projektu).

11.3 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.

MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

regionálny hygienik

Príloha č. 1