##### HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA

##### I. Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok

1.     Pitná voda

1.1    Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní obyvateľstva v regióne pitnou vodou oproti predchádzajúcemu roku k výraznej zmene nedošlo. Okresy Lučenec a Poltár naďalej zaraďujeme medzi okresy s podpriemernou úrovňou  zásobovanosti pitnou vodou.

Zásobovanosť obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov predstavovala v roku 2011  v okrese Lučenec 69,83 % - 50 763 obyvateľov (v roku 2010 - 69,82 %) a v okrese Poltár 73,3 % - 16 434 obyvateľov (v roku 2010 - 72,83 %).

V okrese Lučenec je 57 obcí s počtom 72 699 obyvateľov, z toho v 25 obciach je verejný vodovod, v okrese Poltár je 22 obcí s počtom 22 419 obyvateľov, z toho v 14 obciach je verejný vodovod. V obciach okresov sa počet zásobovaných obyvateľov v roku 2011 výrazne nezmenil (Obec Ľuboreč  bola v okrese Lučenec napojená na verejný vodovod v roku 2010, prevádzkovateľ uviedol do programu kontroly kvality vody z vodovodu len na rok 2012).

Druh využívaných vodných zdrojov  - nové zdroje zásobovania v roku 2011 nepribudli:

1. povrchové vodné zdroje:

- Ipeľ s  vodárenskou nádržou v Málinci (nachádza sa v okrese Poltár),

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (nachádza sa v okrese Detva),

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota) vetvou HPL (Hrachovo – Poltár – Lučenec)  len v obci Kokava nad Rimavicou,

-   potok Kokavka (v Kokave nad Rimavicou),

-   potok Balážová (v Zlatne),

2. podzemné vodné zdroje:

- zachytené pramene v Ábelovej, Lentvore, Políchne, Prahe a Ružinej,

  - kopané a vŕtané studne v Budinej, Šíde,

- zachytené pramene v Krnej, Ozdíne, Šoltýske (v okrese Poltár).

Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie

- Podstatné zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2011 v sledovanom regióne nenastali. Dezinfekcia pitnej vody na vodných zdrojoch a vodovodných systémoch sa zabezpečuje plynným chlórom, chlórňanom sodným, UV žiarením (ÚV Málinec) a chlórdioxidom (ÚV Hriňová a Klenovec a VDJ Ľuboreč  - voda je dodávaná do okresu Veľký Krtíš, v roku 2011 v okrese Lučenec pitná voda do obce Ľuboreč dodávaná ešte nebola).

V roku 2011 nastali nasledovné zmeny na vodovodoch:

V rámci stavby „ÚV Málinec III. stavba, Mýtna, Dobroč, Kotmanová – zásobovanie obcí pitnou vodou“ bolo ešte v roku 2010 riešené zásobovanie obcí Mýtna, Dobroč a Kotmanová pitnou vodou napojením na jestvujúcu šachtu vybudovanú na odbočke HLF. Nový vodojem 2x250 m3 bude spoločný pre tri obce (v r. 2011 slúžil len pre obec Mýtna, v Kotmanovej nie sú vybudované rozvody pitnej vody). V júli 2011 bolo vydané záväzné stanovisko RÚVZ ku kolaudácii stavby „Rozvod vody v obci Dobroč“, v rámci ktorej bola vybudovaná rozvodná vodovodná sieť z potrubia PVC v celkovej dĺžke 4 167,50 m a vodovodné prípojky pre odberateľov (230 prípojok). Vodovod bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Dobroč pitnou vodou (v obci je 653 obyvateľov). Kolaudačné rozhodnutie v roku 2011 na predmetnú stavbu nebolo príslušným stavebným úradom vydané.

V rámci stavby „Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“ bol v decembri 2010 skolaudovaný vodojem 2 x 500 m3  v obci Ľuboreč (okres Lučenec). V rámci tejto stavby bolo skolaudované aj rozvodné vodovodné potrubie vybudované v obci Luboreč z PE 90-160 v celkovej dĺžke 2 551,29 m a domové prípojky pre odberateľov (118 prípojok, v obci je 330 obyvateľov). V kolaudačnom rozhodnutí (na RÚVZ bolo doručené koncom januára 2011) je uvedené, že prevádzkovateľom skolaudovanej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod Lučenec (prevádzkovanie vodovodu je prevádzkovateľom uvedené v Programe kontroly kvality vody na rok 2012).

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

Problémy v zásobovaní pitnou vodou verejnými vodovodmi boli v obci Políchno. Začiatkom apríla prevádzkovateľ obecného vodovodu (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod Lučenec) písomne oznámil odstavenie prameňov (Timrava 1 a Timrava 2) a zabezpečenie zásobovania dovozom pitnej vody cisternami do vodojemu v obci (prevádzkovateľ oznámil prekročenie MH mangánu a nedostatky v kvalite vody z prameňov v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch). Po zlepšení kvality vody z prameňov (v apríli) prevádzkovateľ zrušil dovoz pitnej vody cisternami.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu HLF - StVPS, a. s., závod Lučenec v apríli oznámil veľkú poruchu na vodovodnom potrubí v lokalite „Korytárky“ (v okrese Detva) a prípadné zhoršenie kvality vody na celej trase skupinového vodovodu HLF. Zároveň oznámil priebežné monitorovanie kvality vody a informovanie obyvateľov prostredníctvom starostov dotknutých obcí. K prerušeniu zásobovania pitnou vodou nedošlo a porucha bola odstránená vo večerných hodinách druhý deň.

    - Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2011 výnimky na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody neboli udelené.

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

Studne verejne prístupné slúžiace k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou v okrese Lučenec a Poltár neboli schválené.

  - Zhodnotenie monitoringu a  štátneho zdravotného dozoru nad  hromadným zásobovaním  pitnou vodou

Prehľad výsledkov vyšetrených pitných vôd z verejných vodovodov vykonávaných RÚVZ Lučenec uvádzajú tabuľky 1.2 a 1.3.. Kontrola kvality vody bola vykonávaná  podľa plánu odberov. Rozsah  vyšetrení v rámci monitorovania bol zabezpečený podľa kritérií NV SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. a frekvencia odberov podľa „Návrhu monitorovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov“ vypracovaného NRC pre problematiku pitnej vody.

V okrese Lučenec a Poltár bolo v roku 2011 vyšetrených celkom 57 vzoriek v 27 obciach - zo spotrebísk 16 vodovodov (SV HLF, MSV, ÚV Málinec, HLF+MSV a 12 obecných vodovodov), z toho:

- v 46 vzorkách boli vykonané vyšetrenia v minimálnom rozsahu (z toho 28 vzoriek v rámci kontrolného monitoringu a 18 vzoriek v rámci ŠZD),

- v 11 vzorkách boli vyšetrenia v úplnom rozsahu – preverovací monitoring (SV HLF Lovinobaňa, SV HLF+MSV Trebeľovce, MSV Veľká Ves, ÚV Málinec a 7 vzoriek z obecných vodovodov)

Z celkového počtu 57 vyšetrených vzoriek nevyhovelo 21 (t. j. 36,8 %) vzoriek:

- Mikrobiologicky nevyhovelo 7 vzoriek (t. j. 12,3 %) :

- 4 vzorky na OV Lentvora (zo 7 vzoriek) pre prekročenie NMH v ukazovateli Escherichia coli (3x), a MH v ukazovateľoch Koliformné baktérie (4x) a Kultivovateľné mikroorganizmy pri  37°C (1x)

- 1 vzorka na OV Ružiná pre prekročenie MH v ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri  37°C

- 1 vzorka na OV Krná a 1 vzorka na SV HLF Vidiná pre prekročenie MH v ukazovateli Koliformné baktérie (vo Vidinej 7 KTJ/100 ml)

- Biologicky nevyhoveli 4 vzorky (t. j. 7,0 %) :

- 2 vzorky na OV Praha pre prekročenie MH v ukazovateli Živé organizmy a IH Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky (1x)

- 1 vzorky na OV Políchno pre prekročenie MH v ukazovateli Živé organizmy (1 jedinec/ml)

- 1 vzorka na OV Kokava nad Rimavicou pre prekročenie MH v ukazovateli Živé organizmy a IH v ukazovateľoch Vláknité baktérie a Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky.

3. Chemicky nevyhovelo 13 vzoriek (t. j. 22,8 %, v roku 2010-77,27 % závadných vzoriek) :

Najčastejšie bolo zisťované prekročenie MH v ukazovateli železo v 10 vzorkách:

- na spotrebiskách SV HLF v 2 vzorkách z 8 vzoriek,

- na spotrebiskách MSV v 3 vzorkách zo 4 vzoriek ,

- na spotrebisku zásobovanej z ÚV Málinec v 1 vzorke z 2 vzoriek,

- na spotrebisku SV HLF + MSV (z 3 vzoriek) v 1 vzorke v Lučenci (0,32 mg/l),

- na obecných vodovodoch v 3 vzorkách zo 40 vzoriek,

Hodnoty železa na spotrebiskách skupinových vodovodovo sa pohybovali v rozmedzí 0,25 – 0,46 mg/l a obecných vodovodov 0,23 – 0,44 mg/l.

Ďalej bolo zistené prekročenie limitných hodnôt aj v nasledovných ukazovateľoch:

- prekročenie MH voľného chlóru 2x (OV Ružiná a HLF Vidiná)

- 3x v ukazovateli reakcia vody zistená nižšia hodnota od minimálnej MH - hodnoty pH < 6,5 (na obecnom vodovode Budiná 6,09 a Ozdín 6,28 a 6,3).

  - Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

V roku 2011 hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečovali prevádzkovatelia:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod 02 Lučenec

- na území okresov Lučenec prevádzkuje verejný vodovod v 25 spotrebiskách (obciach) a v okrese Poltár 12 spotrebiskách (obciach),

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod  04 Rimavská Sobota

- prevádzkuje verejný vodovod v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany  a Sušany), ktoré sú zásobované vodou z úpravne vody Málinec.

Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovatelia vykonávali podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. .

Pri zistení nedostatkov v kvalite vody prevádzkovatelia boli ihneď upozornení na nedostatky a na ich riešenie. Následne prevádzkovateľ (StVPS, a.s. Lučenec) oznámil vykonané opatrenia a predložil doklady z prevádzkovej kontroly kvality vody. Taktiež opakované rozbory vykonané v rámci ŠZD potvrdili dodržanie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody (resp. nedodržanie limitov bolo spôsobené domovým rozvodným systémom, resp. v objektoch spotrebiteľa).

  - Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2011 neboli v okrese Lučenec a Poltár zaznamenané ochorenia na dusičnanovú methemoglobinémiu, ani iné ochorenia v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody.

2.     Voda na kúpanie

2.1    Prírodné kúpacie oblasti

V roku 2011 v okrese Lučenec na kúpanie boli využívané prírodné kúpaliská vodnej nádrže (ďalej len VN) Ružiná - pri obci Ružiná a Ružiná - pri obci Divín, ktoré boli všeobecnou záväznou vyhláškou KÚ ŽP v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005 s účinnosťou od 1. júna 2005 vyhlásené za vody vhodné na kúpanie.

V priebehu LTS bola zvýšená pozornosť venovaná dodržiavaniu hygienického režimu prevádzky vo všetkých rekreačných zariadeniach poskytujúcich možnosti relaxácie a slnenia pri prírodných kúpaliskách. Hygienickú a epidemiologickú situáciu počas LTS 2011 možno považovať za priaznivú, nebol zaznamenaný žiadny hromadný výskyt ochorení v súvislosti s kúpaním v prírodných kúpacích oblastiach, s pobytom v ubytovacích zariadeniach a na kultúrno - spoločenských podujatiach pri vodnej nádrži v Divíne.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení prírodných kúpalísk v roku 2011 nenastali, pri obci Ružiná bola neorganizovaná rekreácia (kúpalisko bolo označené tabuľou -  zákaz kúpania, kúpanie na vlastnú zodpovednosť), pri obci Divín bola organizovaná rekreácia - zmena prevádzkovateľa oproti roku 2010 nenastala.

- V LTS 2011 na prírodnom kúpalisku pri obci Divín bolo 1535 návštevníkov (2302 návštevníkov v roku 2010).

Kvalita vody

Na prírodnom kúpalisku Ružiná - pri obci Ružiná bola kvalita vody monitorovaná pracovníkmi RÚVZ Lučenec v rozsahu a frekvencii stanovených platným predpisom, laboratórne vyšetrenie vzoriek bolo zabezpečené na RÚVZ v Banskej Bystrici. Celkom bolo odobratých 9 vzoriek z kúpacej oblasti (z toho 1 vzorka bola odobratá ÚVZ SR).

Na prírodnom kúpalisku Ružiná - pri obci Divín kvalita vody bola monitorovaná prevádzkovateľom kúpaliska (6 vzoriek) a RÚVZ. Z odobratých vzoriek (9 vzoriek) 2 vzorky boli odobraté pracovníkmi RÚVZ Lučenec (na začiatku kúpacej sezóny a pred ukončením kúpacej sezóny) a 1 vzorka pracovníkmi ÚVZ SR.

- Prekračovanie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov mikrobiologickej kvality  (koliformné baktérie, Escherichia coli, črevné enterokoky) na prírodných kúpaliskách (ďalej len PK) zistené nebolo.

- Prekročenie MH v biologických ukazovateľoch bolo zistené na kúpalisku pri obci Ružiná z dvoch vzoriek (v 1 vzorke odobratej pred LTS v ukazovateli Riasy a v 1 vzorke v ukazovateli Cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet) a pri obci Divín z dvoch vzoriek (v 1 vzorke v ukazovateli Chlorofyl-a pri prevahe rias v planktóne a v 1 vzorke v ukazovateli Cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet). Prekročenie limitnej hodnoty cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet bolo zistené len vo vzorkách odobratých pracovníkmi ÚVZ SR. Na PK pri obci Divín v rovnakom termíne s ÚVZ SR bol zabezpečený odber vzorky vody prevádzkovateľom kúpaliska, avšak výsledky o kvalite vody boli veľmi odlišné. Prevádzkovateľ predložil protokol o vyhovujúcej kvalite vody na kúpanie (cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet 1.680 buniek/ml) a podľa výsledkov ÚVZ SR bola prekročená limitná hodnota cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet (175.777 buniek/ml). Z následne odobratých vzoriek (koncom augusta prevádzkovateľom a v septembri pracovníkmi RÚVZ Lučenec) limitné hodnoty cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet neboli prekročené (v Divíne – 1.800 buniek/ml a 5.668 buniek/ml a v Ružinej 33 149 buniek/ml).

Z výsledkov monitorovania výskytu cyanobaktérií vyplýva, že na základe ukazovateľov cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet a chlorofyl a z hľadiska výskytu siníc možno prírodné kúpaliská Ružiná pri obci Divín a pri obci Ružiná považovať za lokalitu s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, ale ohrozené cyanobaktériami, ktoré sú potenciálnym rizikom pre kúpajúcich sa. V roku 2011 bol v tejto lokalite zistený jednorázový výskyt vodného kvetu, ale počty buniek cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet z opakovane odobratých vzoriek nepresiahli limitné hodnoty, preto nebol nariadený zákaz kúpania.

Podľa výsledkov kvalitatívneho biologického rozboru boli vo vzorkách povrchovej vody dominantnými druhmi cyanobaktérií a rias so schopnosťou tvoriť vodný kvet Woronichinia naegeliana, Microcystis wesenbergii, Microcystis aeruginosa,  Microcystis viridis, Microcystis flos-aquae. Tieto druhy sú schopné tvoriť vodný kvet a produkovať cyanotoxíny. Preto je potrebné v kritickom období, ktoré prichádza väčšinou v závere kúpacej sezóny počítať so zvýšenou početnosťou odberov. V súvislosti s kvalitou vody na kúpanie nebolo zaznamenané žiadne poškodenie zdravia návštevníkov.

- Prekročenie MH vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch na PK Ružiná bolo zistené v ukazovateli reakcia vody – na PK pri obci Ružiná zo 4 vzoriek (44,4 %) a na PK pri obci Divín z 2 vzoriek (22,2 %).

V okrese Poltár prírodné kúpaliská neboli prevádzkované.

2.2    Umelé kúpaliská

2.2.1   Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Okres Poltár – v okrese nie je vybudované umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou.     Okres Lučenec:

Umelé kúpalisko Aquaspool - Lučenec, Zvolenská cesta

Kryté umelé kúpalisko s neplaveckým bazénom je prevádzkované od roku 1980, v marci 2008 bolo z technických príčin zatvorené. V novembri 2010 došlo k zmene prevádzkovateľa krytého kúpaliska (prevádzkovateľom je SPOOL, a. s. Lučenec). Kapacita vodnej plochy krytého bazénu je pre 30 plavcov a 50 neplavcov, kapacita umelého kúpaliska je pre 150 osôb. Na plnenie bazénu sa používa pitná voda z verejného vodovodu. V októbri 2011 bol bazén vypustený a mechanicky vyčistený, napustený bol začiatkom novembra.

Kvalita vody

Prevádzkovú kontrolu kvality vody prevádzkovateľ zabezpečoval v laboratóriu Mikrolab, s.r.o., v Rimavskej Sobote podľa prevádzkového poriadku.

- Z neplaveckého bazénu bolo odobratých  26 vzoriek vody na kúpanie (13 vzoriek v bode A a 13 v bode B), z toho 22 vzoriek prevádzkovateľom a 4 vzorky RÚVZ v rámci ŠZD.

- Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch zistené nebolo, avšak v dvoch vzorkách odobratých v rámci ŠZD (v bode A a B) bola zistená prítomnosť baktérií druhu Pseudomonas species (> 100 KTJ/100 ml).

- Vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch bolo zistené prekročenie MH viazaného chlóru 1x.

- ŠZD bol v zariadení vykonaný 3x, nedostatky boli zistené v prevádzkovaní umelého kúpaliska (v brodiskách nebola voda - porucha na prítoku vody do brodísk a za nevyhovujúcu kvalitu vody v bazéne – prítomnosť baktérií druhu Pseudomonas species > 100 KTJ/100 ml  prevádzkovateľovi boli nariadené opatrenia a bola uložená bloková pokuta vo výške 16 € (podľa § 84 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).

2.2.2   Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

- Letné kúpalisko v Lučenci

Letné kúpalisko s kapacitou pre 600 osôb je s neplaveckým  bazénom (25,0 x 12,5 m) a detským bazénom kruhového tvaru, prevádzkovou budovou a oddychovou plochou. Bazény sú s recirkuláciou vody, na plnenie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v LTS 2011 nenastali

- V LTS 2011 na kúpalisku bolo 11 552 návštevníkov

- Na letnom kúpalisku ŠZD bol vykonaný 4x, závažné nedostatky počas LTS 2011 neboli zistené. Detský bazén koncom júla bol mimo prevádzky pre opakované poškodenie fólie.

Kvalita vody z bazénov (prevádzkovú kontrolu  kvality vody prevádzkovateľ zabezpečoval v laboratóriu Mikrolab, s.r.o., v Rimavskej Sobote podľa prevádzkového poriadku).

- Na kúpalisku bolo odobratých 12 vzoriek vody na kúpanie, z toho 4 vzorky z detského bazénu a 8 vzoriek z neplaveckého bazénu

- prekročenie MH v mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch zistené nebolo.

- Verejné  kúpalisko v Poltári

Kúpalisko s kapacitou pre 600 návštevníkov je s plaveckým bazénom s polooblúkovými tvarmi (25 x 16 m, hĺbka 1,1 – 1,5 m) a neplaveckým bazénom (tvar trojlístok, 98 m2, hĺbka 0,30 –0,45- 0,60 m). Na napúšťanie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v LTS 2011 nenastali.

- Kúpalisko bolo v prevádzke od 1. 6. 2011 do 10. 9. 2011

- V LTS 2011 kúpalisko navštívilo 13 239 osôb

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 3x, závažné nedostatky počas LTS 2011 neboli zistené.

Kvalita vody z bazénov (prevádzkovú kontrolu  kvality vody na kúpanie prevádzkovateľ zabezpečoval v laboratóriu Mikrolab, s.r.o., v Rimavskej Sobote podľa prevádzkového poriadku).

- Na kúpalisku bolo spolu odobratých 15 vzoriek vody na kúpanie, z toho 5 vzoriek z neplaveckého bazénu a 10 vzoriek z plaveckého (rekreačného) bazénu

- prekročenie MH  v mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch zistené nebolo.

3.    Kvalita  ovzdušia

3.1    Zhodnotenie stavu kvality voľného ovzdušia

V okrese Lučenec a Poltár nebola žiadna lokalita vymedzená ako oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia. Podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia okresy Lučenec a Poltár nepatria medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia a nie sú súčasťou akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia.

3.2      Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného

charakteru

V hodnotenom roku kvalita vnútorného ovzdušia nebola sledovaná.

4.     Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí

4.1    Zdroje hluku v životnom prostredí

Významné zmeny v uplynulom roku na tomto úseku neboli. Najvýznamnejším zdrojom hluku v životnom prostredí z hľadiska miery negatívneho pôsobenia na zdravie človeka zostáva automobilová doprava.

  - Opatrenia na zníženie hlučnosti

Objektivizácia hluku meraním bola požadovaná pri kolaudácii stavby „Kompostáreň BRO“ v Opatovej (meranie bolo vykonané pri dvoch rodinných domoch a pri oplotení kompostárne). Na základe výsledkov prípustné hodnoty v posudzovaných bodoch neboli prekročené. Výsledky sa vzťahovali len na situáciu počas merania, preto v kolaudačnom rozhodnutí bola stavebným úradom (po konzultácii s RÚVZ) uvedená požiadavka na objektivizáciu hladiny hluku vo vzťahu k blízkej zástavbe rodinných domov pri zmene prevádzky.

Pri kolaudácii stavby „Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Rároš – Rárospuszta (MR) a nadväzujúcich objektov“ bola uplatnená požiadavka, aby príslušný stavebný úrad zaviazal investora počas prevádzky stavby monitorovať intenzitu dopravy a pri zvýšenom hlukovom zaťažení obyvateľstva meraním preukázať dodržanie prípustných hodnôt hluku (požiadavka bola akceptovaná a uvedená v rozhodnutí príslušného stavebného úradu).

Hodnotenie hluku bola požadovaná pri aktualizácii strategického dokumentu „Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013.

Hluková štúdia bola posudzovaná pri príprave stanoviska k zámeru pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Veľký Krtíš – Lučenec“.

II. Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor

Zariadenia občianskej vybavenosti

- Zariadenia cestovného ruchu

HOTELY – zmeny v roku 2011nenastali

1. Hotel Reduta*** – s kapacitou 81 lôžok

2. Hotel CLAVIS  - s kapacitou 23 lôžok

3. Hotel Pelikán - s kapacitou 123 lôžok

4. Hotel P7 – s kapacitou 18 lôžok

5. Hotel SLOVAN *** - s kapacitou 30 lôžok

PENZIÓNY

V okrese Lučenec a Poltár je 11 penziónov ( z toho 7 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár),  v roku 2011  zmeny nenastali:

1. Penzión Reduta, Lučenec – s kapacitou 21 lôžok (s prepojením na recepciu hotela Reduta)

2. Penzión „Dvor u Jozefa“, Lučenec – s kapacitou 9 lôžok

3. Penzión 4 you, Lučenec – s kapacitou 19 lôžok

4. Penzión BEBEK, Fiľakovo  - s kapacitou 16 lôžok

5. Penzión PEPITA, Fiľakovo – s kapacitou 15 lôžok

6. Penzión Alfa, Pinciná – s kapacitou 20 lôžok

7.  Penzión Ružiná (SVP, š.p. pri VN Ružiná) – s kapacitou 30 lôžok, súčasťou  zariadenia je fitnes a priestory na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb (infrasauna, vírivka, perličkové vane, fínska sauna).

8. Penzión Iveta, Poltár – s kapacitou 15 lôžok

9. Penzión Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 13 lôžok

10. Penzión „Family“ Kokava nad Rimavicou - Línia – s kapacitou 32 lôžok

11. Penzión „ Močiar“ Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 42 lôžok

TURISTICKÉ UBYTOVNE

V roku 2011 v okrese Lučenec pribudlo 1 zariadenie a 1 zariadenie bolo uzatvorené (Turistická ubytovňa Radzovce – Obručná, 30 lôžok), v okrese Poltár 1 zariadenie bolo uzatvorené (Kokava – Háj, 24 lôžok).

1. Turistická ubytovňa NOVOHRAD, Lučenec – s kapacitou  57 lôžok

2. Turistická ubytovňa Lučenec, Partizánska ulica 17 – s kapacitou 22 lôžok

V roku 2011 bolo vydané rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia pre Agroinštitút Nitra, š. p. Nitra. Stavba bola skolaudovaná v roku 1982. Budova je štvorpodlažná, ubytovacie priestory sú riešené na dvoch podlažiach (3. - 4. NP). Ubytovanie je poskytované v jednolôžkovej, trojlôžkovej a dvojlôžkových izbách.

- Turistická ubytovňa ZBROJNICA Halič – s kapacitou 10 lôžok

- Turistická ubytovňa v obci Divín – s kapacitou 33 lôžok

- Turistická ubytovňa „Mária“, Divín - s celkovou kapacitou 10 lôžok

- Turistická ubytovňa „Jánošov kút“ v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 29 lôžok

- Turistická ubytovňa Lesy SR, Divín – kapacita 4 lôžka

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 6 lôžok

- Turistická ubytovňa LIME, Zlatno (okres Poltár) – s kapacitou 19 lôžok

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava – Línia – (okres Poltár) s kapacitou 37 lôžok.

KEMPING

Kemping v Divíne (pri VN Ružiná)  - pre 60 stanových jednotiek (200 osôb)

- v roku 2011 zmeny v prevádzke a vo vybavenosti nenastali.

CHATOVÁ OSADA

V roku 2011 jedno zariadenie bolo uzatvorené (Chatová osada Kokava – Háj, okres Poltár – s kapacitou 55 lôžok).

1. Chatová osada v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 22 lôžok

UBYTOVANIE  V SÚKROMÍ

1. Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 1, Halič – s kapacitou 10 lôžok

2. Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 2, Halič – s kapacitou 6 lôžok

3. Ubytovanie v súkromí, Ružiná 53 (pri VN Ružiná) – kapacita 4 lôžka

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová 153 – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová-Lazy 166 – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Kokávka 1315 (okres Poltár) – s kapacitou 7 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Cinobaňa 316 (okres Poltár) – s kapacitou 8 lôžok

Rozhodnutie na prevádzkovanie bolo vydané v roku 2011. Zásobovanie zariadenia pitnou vodou je z vlastnej studne.

INÉ DRUHY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Ubytovňa PS-NOVOPS, a.s., Lučenec – s kapacitou 91 lôžok

Ubytovňa od roku 2006 slúži na ubytovanie robotníkov stavebných firiem.

2. Hromadná ubytovňa SPOOL, Lučenec – s kapacitou pre 100 rodín (162 osôb)

Slúži pre poskytovanie ubytovacích služieb pre dočasnú výpomoc (rodinám aj samostatne bývajúcej osobe) s časovo vymedzeným ubytovaním (na 1 rok) od roku 1999.

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo pretrvávajú zmeny v počte prevádzkovaných zariadení a v druhu poskytovaných služieb. Zariadenia sú väčšinou  zriadené v neúčelových,   rekonštruovaných priestoroch (v rodinných domoch, kultúrnych domoch, polyfunkčných objektoch a pod.).

V okrese Lučenec a Poltár je 161 zariadení starostlivosti o ľudské telo, z toho je:

- 68 kaderníctiev – (35 v Lučenci, 12 vo Fiľakove, 7 v meste Poltár, 7 v obciach okresu Lučenec a 7 v obciach okresu Poltár). V niektorej prevádzke pracujú 3 – 4 fyzické osoby oprávnené na podnikanie (v minulosti každá požiadala o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie priestorov kaderníctva s 1 pracovným miestom). V roku 2011 pribudli nové prevádzky na 6 miestach a na 2 miestach boli zrušené.

- 5 holičstiev (3 v Lučenci, 1 vo Fiľakove, 1 v meste Poltár) – zmena v počte prevádzok nenastala,

- 19 kozmetík (13 je v Lučenci, 4 vo Fiľakove, 1 v Poltári a 1 v Kokave nad Rimavicou + 1 prevádzka v združenej prevádzke manikúry v Poltári) – v roku 2011 pribudli nové prevádzky na 5 miestach a na 5 miestach boli prevádzky zrušené,

- 7 zariadení pedikúry (7 je v Lučenci + 3 prevádzky v združených prevádzkach - 1 v Lučenci, 1 vo Fiľakove a 1 v Poltári) – v roku 2011 nové prevádzky pribudli na 3 miestach a 1 v združenej prevádzke manikúry (v Lučenci) a 3 prevádzky boli zrušené,

- 21 zariadení manikúry a nechtový dizajn (15 je v Lučenci, 3 vo Fiľakove, 1 v okrese Lučenec, 2 v Poltári + 6 prevádzok v združených prevádzkach) – v roku 2011 pribudlo 9 nových prevádzok a na 5 miestach boli prevádzky zrušené,

- 8 solárií (6 je v Lučenci, 1 vo Fiľakove, 1 v Poltári + 8 solárií v združených prevádzkach) –  v roku 2011 pribudli prevádzky na 3 miestach, z toho 2 v združených prevádzkach (v zariadeniach na poskytovanie regeneračných služieb) a na 1 mieste prevádzka bola zrušená. Nová prevádzka solária v meste Lučenec je so 4 oddelenými priestormi s opaľovacími prístrojmi (2x vertikálnymi a 2x horizontálnymi).

- 2 tetovacie salóny (z toho v jednej prevádzke povolenej v roku 2011 je aplikácia tetovacích farbív strojčekom - perom opatreným príslušnou špičkou, permanentný make up je aj v 2 prevádzkach kozmetiky)

- 20 zariadení klasickej masáže (13 v Lučenci, 2 vo Fiľakove, v 1 obci okresu Lučenec, 2 v Poltári a 2 v obciach okresu Poltár) – v roku 2011 pribudli 4 nové prevádzky a 3 prevádzky boli zrušené,

- 3 erotické masážne salóny – ich celkový počet sa nezmenil (2 v Lučenci, z toho na 1 zariadenie bolo v roku 2011 vydané nové povolenie z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, 1 v obci Píla),

- 2 zariadení sauny – (2 v Lučenci, z toho 1 zariadenie bolo povolené v roku 2011 + 5 v združených prevádzkach). V novom zariadení v Lučenci s kapacitou pre 8 osôb je zriadená mokrá sauna a suchá sauna, 2 sprchy na ochladzovanie tela, odpočiváreň a ďalšie priestory a vybavenie podľa požiadaviek platných predpisov.

- Piercing sa poskytuje v Lučenci v tetovacom salóne

- Myostimulácia – zmena nenastala, služba je poskytovaná v 1 združenej prevádzke na poskytovanie regeneračných služieb v Lučenci,

- 1 prevádzka na nastreľovanie náušníc v Lučenci (+ 2x v združenej prevádzke – kozmetika, tetovací salón)

- 5 iných zariadení – (v Lučenci) zariadenia na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb a poskytovanie masáže prístrojmi (rekondičné cvičenia, relaxačný tréning, zábaly, ozónový prístroj, cvičenie v podtlakovom prístroji, zariadenie na inhaláciu kyslíka - oxygenoterapie, detoxikácia s použitím vaničky na kúpeľ nôh, masáže prístrojmi - 1x hydromasáž, masáž lymfodrenážna, masáž masážnym lôžkom CERAGEM, masáž Rolletic). Masáže prístrojmi sú poskytované aj v niektorých prevádzkach klasickej masáže. V roku 2011 pribudli 3 nové prevádzky, z toho 1 prevádzka bola aj zrušená (oxygenoterapia).

V roku 2011 bolo vydaných 44 rozhodnutí, z toho:

- 34 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky (6 na kaderníctva, 5 na kozmetiku, 3 na pedikúru,  9 na manikúru a nechtový dizajn (ND), 1 na solárium, 1 na permanentný make-up, 4 na masáž (+1 solárium), 1 na erotický masážny salón (zmena prevádzkovateľa), 1 na saunu a 3 na  poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb (1x oxygenoterapia, 2x masáž prístrojmi + 2x solárium).

- 6 rozhodnutí na zmenu pracovného miesta, resp. na nové pracovné miesto v schválenej prevádzke (v masážnom salóne, 2x v kaderníctve, holičstve, kozmetike, manikúre),

- 4 na zmenu prevádzkového poriadku (2xmasážny salón,  pedikúra, manikúra a ND).

Prevádzkovateľmi bolo zrušených 20 zariadení – 2 kaderníctva, 5 kozmetík, 3 pedikúry, 5 zariadení na manikúru a nechtový dizajn, 1 solárium, 3 masážne salóny a 1 zariadenie na poskytovanie regeneračných služieb - oxygenoterapia .

Výsledky ŠZD

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v roku 2011 bol vykonaný dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. v 37 prevádzkach a 47  miestnych šetrení pred vydaním rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. Pri výkone ŠZD vážnejšie nedostatky neboli zistené, v 4 zariadeniach bolo zistené nedostatočné vybavenie lekárničky prvej pomoci a v 2 zariadeniach bolo zistené rozšírenie poskytovaných služieb, bez zmeny prevádzkového  poriadku.

V rámci ŠZD bolo odobratých 105 sterov (31 v 4 kaderníctvach, 10 v 2 kozmetikách, 7 v pedikúre, 5 v zariadení na poskytovanie regeneračných služieb a 52 v 6 prevádzkach manikúry s ND) na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov. Počty odobratých sterov v jednom zariadení sa pohybovali od 4 – 5, v závislosti od druhu zariadenia a počtu pracovných plôch.

Výsledky vo väčšine prevádzok nepoukázali na kontamináciu podmienene patogénnymi a patogénnymi mikroorganizmami. V prevádzkach manikúry a ND bola zistená prítomnosť baktérií druhu Streptococcus faecalis (na pracovnom nástroji – zatláčatko nechtovej kožičky) a Sarcinia lutea, v kaderníctve Streptokoky viridujúce (na čistých uterákoch). V zariadeniach boli navrhnuté opatrenia na odstránenie nedostatkov (zvýšenie dezinfekcie a používanie vyvárky a žehlenia pri praní bielizne, resp. používanie pri praní prací prostriedok s dezinfekčným účinkom, ďalej na dôkladnú mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov).

V dvoch zariadeniach za zistené nedostatky boli uložené blokové pokuty vo výške 1x 16 eur a 1x 15 eur (bloková pokuta podľa § 84 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

- Zariadenia sociálnych služieb

- Zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb

1. Nocľaháreň pre bezdomovcov, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 -  s kapacitou pre 15 osôb

Zariadenie od roku 2006 poskytuje ubytovanie pre občanov bez prístrešia (bezdomovcom) počas zimných mesiacov. V roku 2011 rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia bolo vydané na obdobie od 1.12.2011 do 30.03.2012. V nocľahárni je poskytované len ubytovanie, vrátane osobnej hygieny. Zmeny v priestorovom vybavení nenastali.

- Zariadenia na podporu rodiny s deťmi

- Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Ulica špitálska 6 – s kapacitou  pre 13 osôb

Zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom poskytuje ubytovanie na určitý čas, ubytovanie je poskytované na dvoch podlažiach v 3 trojlôžkových a 2 dvojlôžkových izbách – v zariadení zmeny nenastali.

2.     Útulok a domov pre osamelých rodičov (s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom), Lučenec, Vajanského 71 -  s kapacitou pre 30  osôb  - v zariadení zmeny nenastali

- Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Banskobystrickým samosprávnym krajom so sídlom v Banskej Bystrici bol vydaný doplnok k zriaďovacej listine právnickej osoby Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 11, na poskytovanie sociálnych služieb od 1. mája 2011 v 4 budovách s celkovou kapacitou 360 miest (predtým boli 3 prevádzkovatelia):

- Stredisko DD a DSS AMBRA - Lučenec, Rúbanisko III – celková kapacita ostáva nezmenená  103 miest (v zariadení pre seniorov BBSK bola znížená kapacita zo 70 miest na 45 miest a v DSS bola zvýšená kapacita z 33 miest na 58 miest)

- Stredisko DSS LIBERTAS - Lučenec, Tuhárske námestie 11 a Hviezdoslavova 5 – celková kapacita ostáva nezmenená 97 miest (pôvodne na sociálno-zdravotnom úseku 60 miest a na sociálno-rehabilitačnom úseku 33 miest a v zariadení podporovaného bývania na Hviezdoslavovej ulici č. 5 – 4 miesta).

- Stredisko DSS - Lučenec, Tuhárske námestie 10 – celková kapacita ostáva nezmenená 160 miest -  BBSK kapacita bola určená v DSS 116 miest (pôvodne bolo 105 miest), v Zariadení pre seniorov 11 miest – pobytová forma (pôvodne nebola kapacita pre tieto služby), v Zariadení podporovaného bývania – 8 miest – pobytová forma (pôvodne v budove B, kapacita bez zmeny), Špecializované zariadenie – 25 miest – pobytová forma (pôvodne v budove A bolo 47 miest).

5.Zariadenie pre seniorov,  domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby (ZSaDSSaZOS) - Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1147/2 – s kapacitou 53 miest (v zariadení pre seniorov 25 miest, v DSS 20 miest a ZOS 8 miest) – zmeny nenastali

6. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS) a zariadenie opatrovateľskej služby  - Poltár, Ulica slobody 761/57 – s kapacitou 34 miest (DD 18 miest, DSS 16 osôb) a ZOS s kapacitou 10 miest

Pevádzkovateľom DDaDSS je rozpočtová organizácia Mesta Poltár a prevádzkovateľom ZOS je Mesto Poltár, v roku 2011 v zariadení zmeny nenastali.

7. Opatrovateľsko-ošetrovateľské centrum Betánia, Kalinovo – s kapacitou 29 miest – zmeny nenastali.

8. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS)  - Sušany – s kapacitou 49 miest (DD 41 miest a DSS 8 miest)

9. DD a DSS – Hrnčiarske Zalužany 281  - s kapacitou 6 miest

Budova DD a DSS slúži ako detašované pracovisko k  DD a DSS v Sušanoch, zmeny v zariadení nenastali.

10. Domov sociálnych služieb TÍLIA - Slaná Lehota – s kapacitou 20 miest

11. Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom charity sv. Vincenta - Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 7 miest

Prevádzkovateľom zariadenia je Diecézna Charita Rožňava od roku 2008. Pri výkone ŠZD boli v zariadení zistené nedostatky (znečistené steny, poškodená PVC podlaha v izbách), ktoré boli v roku 2011 aj odstránené (izby, chodby a zariadenia na osobnú hygienu boli vymaľované a poškodená PVC podlaha bola vymenená).

Zariadenie opatrovateľskej služby - Lučenec, Ulica Dr. Vodu 14 – s kapacitou pre 10 osôb – od apríla 2011 zariadenie prevádzkuje DSS Dolná Slatinka, Lučenec – zariadenie dozoruje oddelenie HDM.

- Zariadenia poskytujúce podporné služby

1. Stredisko osobnej hygieny s práčovňou, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 -

Zariadenie bolo zriadené v roku 2011 v priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov (nocľaháreň je v prevádzke počas zimných mesiacov denne od 19.00 hod. do 8.00 hod. nasledujúceho dňa). Stredisko osobnej hygieny je v prevádzke denne od 10.00 hod. do 18.00 hodiny. Zariadenie je využívané na základe odporúčania pracovníkov Mestského úradu – oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu podľa potreby a podmienok konkrétnej rodiny, resp. občana.

- Zdravotnícke zariadenia

Oddelením HŽPaZ sú posudzované len zariadenia pre zubnú techniku, očnú optiku a verejné lekárne (zariadenia, pre ktoré prevádzkové poriadky nie sú vypracované podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia).

Záväzné stanoviská OHŽPaZ boli vydané 2:

- 1 ku kolaudácii lekárne v budove autobusovej stanice v Lučenci, Ulica mierova

- 1 na zmenu v užívaní predajne na lekáreň Fiľakovo, Podhradská 580/1

Rozhodnutí OHŽPaZ bolo vydaných 13 pre prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a lekární. Pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkových poriadkov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci sme spolupracovali s oddelením PPLaT (po posúdení prevádzkového poriadku pracovníkmi OPPLaT ich stanoviská boli zapracované do rozhodnutí).

Rozhodnutia boli vydané na nasledovné zariadenia:

- 3 na očnú optiku (2 v Lučenci - OC Tesco a na Masarykovej ulici 2, Fiľakovo)

- 1 na zubnú techniku (Lučenec, Svätoplukova 2)

- 1 na distribučný sklad zdravotníckych pomôcok (Fiľakovo)

- 8 na verejné lekárne (3 v Lučenci – v budove autobusovej stanici, Ulica Kpt. Nálepku 159, Námestie republiky 5717,  4 vo Fiľakove – Biskupická ulica 24, Biskupická ulica 32, Námestie slobody 40 a Podhradská ulica 580/1 a 1 v Poltári – v budove polikliniky).

- Telovýchovné zariadenia

1. Zimný štadión - Lučenec

Nový prevádzkovateľ zariadenia od roku 2009 je SPOOL a.s., Lučenec – zmeny v zariadení v roku 2011 nenastali

2. Športové centrum PYRAMÍDA - Lučenec

Zariadenie je v prevádzke od roku 2001 (2 ihriská na hru squash, tenisová hala). V roku 2011 na RÚVZ bola doručená žiadosť z Obvodného úradu Lučenec, odboru živnostenského podnikania o súčinnosť pri vykonávaní kontroly predmetného zariadenia. Odbor živnostenského podnikania v Lučenci uviedol, že zariadenie prevádzkuje fyzická osoba oprávnená na podnikanie a nie vlastník nehnuteľnosti (ktorý mal rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia). Fyzická osoba - podnikateľ na základe tejto kontroly požiadal RÚVZ o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov športového centra do prevádzky. Následne bol vyzvaný o doplnenie podania o potrebné doklady. Podanie nedoplnil a písomne vzal svoj návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky späť, preto konanie bolo zastavené. Novým prevádzkovateľom sa stal vlastník nehnuteľnosti, ktorý podal novú žiadosť na prevádzkovanie zariadenia (squash, stolný tenis, tenisová hala, vonkajšie tenisové kurty) a po vykonaní miestneho šetrenia bola žiadateľovi zaslaná výzva na doplnenie podania (o prepracovaný prevádzkový poriadok).

3. Fitnes centrum - Lučenec, Jókaiho ulica

Zariadenie je v prevádzke od roku 1996, v roku 2010 z dôvodu zmien v prevádzke RÚVZ bol požiadaný o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia a na schválenie prevádzko-vého poriadku. Konanie v roku 2011 bolo prerušené a po doplnení podania (o prepracovaný prevádzkový poriadok podľa vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z.) bolo vydané rozhodnutie.

4. Hillex štúdio - Lučenec, Ul. Hurbanova 8

Zariadenie (fitnes) je v prevádzke od roku 2004, v roku 2010 pri výkone ŠZD nedostatky neboli zistené, zmeny v roku 2011 nenastali

5. Fitnes Club GALAXY - Lučenec, Ulica P. Tótha 940

Zariadenie je prevádzkované od roku 2009, zmeny nenastali.

6. Fitnes MAX - Lučenec, Ulica M. Gorkého 1

Zariadenie s kapacitou pre 12 osôb je v prevádzke od roku 2009, pri ŠZD v roku 2011 nedostatky neboli zistené.

7. Fitnes – Lučenec, Kolonáda

Zariadenie s kapacitou pre 3 osoby je v prevádzke od roku 2008, zmeny nenastali.

8. Fitnes centrum ZBROJNICA - Halič

Je v prevádzke od roku 2008, zmeny nenastali

9. Fitnes centrum SUZI - Poltár

Je v prevádzke od roku 2008, zmeny nenastali

10. Tenisové ihrisko – Lučenec, Ulica športová

Nekryté športové ihrisko (s kapacitou pre 14 športovcov - 5 tenisových ihrísk, tribúna, zariadenia na osobnú hygienu) je v prevádzke od roku 2006 ako sezónne zariadenie (od apríla do konca septembra v roku).

- Tenisové ihrisko – Lučenec, Ulica Fiľakovská cesta 22

V roku 2011 na základe žiadosti fyzickej osoby (podnikateľa) bolo povolené prevádzkovanie tenisového areálu a bol schválený prevádzkový poriadok zariadenia. Príslušným stavebným úradom v roku 2004 bolo povolené užívanie stavby a v roku 2011 bolo vydané stanovisko k umiestneniu nafukovacej haly v tenisovom areáli. Tenisový areál s kapacitou pre 8 osôb pozostáva z troch nekrytých tenisových dvorcov a zo zariadenia na osobnú hygienu pre mužov a pre ženy (šatne, sprchy, záchody, umývadlá). V zimnej sezóne (počas vykurovacieho obdobia od 1.10 do 30.4.) je v areáli jeden tenisový dvorec zakrytý nafukovacou tenisovou halou.

12. Mestský športový areál - Fiľakovo, Biskupická ulica

V roku 2008 bol schválený prevádzkový poriadok zariadenia, zmeny v prevádzke nenastali.

13. Futbalové ihrisko - Lučenec

V roku 2010 bola kolaudácia futbalového ihriska – tréningovej plochy (rekonštrukcia škárového tréningového ihriska a jeho prestavba na ihrisko s umelým trávnikom), následne RÚVZ nebol požiadaný o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie.

V roku 2011 z Mesta Lučenec bola podaná nová žiadosť k návrhu na kolaudáciu stavby „Dostavba futbalového štadióna“. Na základe obhliadky a predložených dokladov žiadateľ bol vyzvaný, aby v záujme odstránenia nedostatkov podania doplnil podanie (o realizačný projekt schválený príslušným stavebným úradom, o riešenie vyhovujúceho priestorového usporiadania  práčovne, o zápis o záverečnej celkovej funkčnej skúške vodovodnej prípojky (o tlakovej skúške), o doklady o kvalite materiálov použitých pre styk s pitnou vodou, o doklad o kvalite pitnej vody podľa § 5 ods. 2 písm. d) NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z., o doklad o zabezpečení vyhovujúceho vetrania priestorov (intenzite výmeny vzduchu v priestoroch bez prirodzeného vetrania, vrátane sauny), o riešenie miestnosti s výlevkou pre upratovačku, o doplnenie účelu vaničiek v umyvárňach – podľa čl. 43 STN 73 4108 umyvárne na celkovú telesnú očistu sa vybavujú vaničkami na umývanie nôh a nie na umývanie športovej obuvi a riešiť nedostatky uvedené v zázname z miestneho šetrenia. Podanie o požadované doklady doplnené nebolo.

14. Futbalový štadión - Poltár

Prevádzkový poriadok nebol predložený na schválenie ani v roku 2011.

15. Futbalové ihrisko - Kokava nad Rimavicou

V roku 2009 bol schválený prevádzkový poriadok (futbalové ihrisko s prekrytou tribúnou a prevádzková budova), zmeny nenastali.

16. Športový areál – Málinec

Na zariadenie (futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, tréningové futbalové ihrisko, bežecká dráha, tribúna pre 350 divákov, posilňovňa, zariadenia na osobnú hygienu) v roku 2009 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a v roku 2010 na základe žiadosti obce (po upozornení) bolo vydané rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia a o schválenie prevádzkového poriadku.

V roku 2011 bolo vydané záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby „Viacúčelové ihrisko Málinec“.

17. Futbalový štadión – Cinobaňa

Pri výkone ŠZD v roku 2010 bolo zistené, že zariadenie je v prevádzke bez rozhodnutia RÚVZ a v prevádzkovej budove je poškodená podlaha a v zariadeniach na osobnú hygienu sú poškodené nátery stien a stropov. Na základe písomného upozornenia doručeného na Obec v Cinobani prevádzkovateľ zariadenia (Cinobanský športový klub) na RÚVZ ústne oznámil, že ukončil prevádzkovanie zariadenia a po odstránení nedostatkov v roku 2011 požiadajú o schválenie prevádzky a prevádzkového poriadku. V roku 2011 zmeny nenastali, preto bol opakovane zaslaný list na Obec Cinobaňa na zjednanie nápravy.

18. Futbalový štadión – Kalinovo

V roku 2011 Obec Kalinovo bola listom upozornená na nedostatky zistené pri prevádzkovaní štadióna (prevádzkované bez rozhodnutia RÚVZ).

- Pohrebníctvo

Podľa nového zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve od 1. januára 2011 prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením.

V okrese Lučenec je 5 a v okrese Poltár sú 4 pohrebné služby – v roku 2011 zmeny nenastali:

1. Lipa Lučenec, s.r.o. – Lučenec, M. Rázusa 21 - rozhodnutie v roku 2007

- vlastní vyrobené pohrebné vozidlo,

- chladiace zariadenia pre ukladanie 10 ľudských pozostatkov (2/10) sú v prenájme v Dome smútku v Lučenci, z toho 1 chladiace zariadenia (1/4) dáva do prenájmu pre TOTEX a p. Janečeka). V roku 2011 bola kompletná prestavba 6 boxov na jedno chladiaceho zariadenie (1/6).

2. Ing. Ján Tóth – TOTEX – Lučenec, Poľná 38  - rozhodnutie v roku 2007

- vlastní vyrobené pohrebné vozidlo,

- chladiace zariadenie pre ukladanie 2 ľudských pozostatkov (1/2) je v prenájme v dome smútku v Lučenci od Lipa Lučenec s.r.o.,

3. Peter Janeček – Lučenec, M. R. Štefánika 9 - rozhodnutie v roku 2008

- vlastní pohrebné vozidlo bez chladiaceho zariadenia, vozidlo s chladiacim zariadením má v prenájme v prípade potreby od spoločnosti z okresu Veľký Krtíš – v tabuľke č. 5.4 je uvedené ako s vozidlom len pre miestnu prepravu;

- chladiace zariadenie pre ukladanie 2 ľudských pozostatkov (1/2) je v prenájme v dome smútku v Lučenci od Lipa Lučenec s.r.o.,

4. Mária Čomorová – Fiľakovo, Družstevná 910/22 - rozhodnutie v roku 2006

- vlastní upravené pohrebné vozidlo,

- chladiace zariadenie pre ukladanie 2 ľudských pozostatkov (1/2) je v prenájme v dome smútku vo Fiľakove (od prevádzkovateľa pohrebiska vo Fiľakove),

5. Ladislav Kovács - Narcis – Fiľakovo, Ul. SNP 670/5 - rozhodnutie v roku 2007

- vlastní upravené pohrebné vozidlo,

- chladiace zariadenie pre ukladanie 2 ľudských pozostatkov (1/2) je v prenájme v dome smútku vo Fiľakove (od prevádzkovateľa pohrebiska vo Fiľakove),

6. Mestský podnik služieb, p. o. - Poltár - rozhodnutie v roku 2008

- vlastní upravené pohrebné vozidlo,

- 3 chladiace zariadenia pre ukladanie 6 ľudských pozostatkov (3/6) sú v prenájme v Dome smútku v Poltári

7. Daniela Klinčoková – Cinobaňa,  Turičky 74 - rozhodnutie v roku 2008

- vlastní upravené pohrebné vozidlo,

- chladiace zariadenia sú v prenájme v domoch smútku - 6 zariadení  s kapacitou pre ukladanie 10 ľudských pozostatkov 6/10 (Dom smútku v Kalinove 1/2, v Cinobani 1/2, v Málinci 1/2, v Lovinobani 1/2, v Brezničke 1/1, v Točnici 1/1),

8. Obecný podnik služieb, p. o. - Kokava nad Rimavicou - rozhodnutie v roku 2007

- vlastní upravené pohrebné vozidlo,

- chladiace zariadenia sú v prenájme v dome smútku v Kokave nad Rimavicou – 3 zariadenia s kapacitou pre ukladanie 6 ľudských pozostatkov (3/6)

9. ARCHA P. S. spol. s r. o., – Kalinovo, Obrancov mieru 361/15 - rozhodnutie v roku 2011

- pohrebná služba je od roku 2007, nové rozhodnutie bolo vydané z dôvodu zmeny prevádzkovateľa z fyzickej osoby na právnickú osobu,

- vlastní nové upravené pohrebné vozidlo

- 2 chladiace zariadenia s kapacitou pre ukladanie 3 ľudských pozostatkov sú v prenájme v domoch smútku (Kalinovo 1/2, Veľká Ves 1/1)

Mraziace zariadenia:

- 8 prevádzkovateľov má v prenájme mraziace zariadenie v dome smútku vo Fiľakove (1/2 – jedná sa o chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, v ktorom v prípade potreby je možné zabezpečiť trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 0C)

- 1 prevádzkovateľ pohrebnej služby v okrese Poltár (p. Klinčoková, Cinobaňa) má v prenájme mraziace zariadenie v dome smútku v Točnici v okrese Lučenec (1/1- jedná sa o chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, v ktorom v prípade potreby je možné zabezpečiť trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 0C) – mraziace zariadenie v tabuľke č. 5.4 je uvedené za okres Poltár.

- V roku 2011 bolo vydané záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby „Prestavba a prístavba Domu smútku Lučenec“. V rámci tejto stavby boli riešené okrem iného: kompletná prestavba chladiaceho zariadenia v budove (tepelné izolácie stien, obklady stien, podlahy keramické, dodávka novej chladiacej sústavy), rekonštrukcia zariadení na osobnú hygienu, výmena vykurovacích telies v obradnej miestnosti a zhotovenie interiéru obradnej miestnosti a miestnosti poslednej rozlúčky.

- Štátny zdravotný dozor v roku 2011 bol vykonaný v pohrebnej službe Ing. Ján Tóth – TOTEX – Lučenec, Poľná 38, nedostatky neboli zistené.

III.   Poskytovanie informácií verejnosti

V roku 2011 boli poskytnuté informácie nasledovne:

- v rámci Svetového dňa vody – informácie na web stránke RÚVZ a pre rozhlas,

- o kvalite vody z prírodných rekreačných lokalít VN Ružiná a z letných kúpalísk (el. poštou, telefonicky, IS – voda na kúpanie),

IV.   Ďalšie činnosti  odboru

- Na oddelení HŽPaZ pracujú 3 zamestnanci, z toho 2 vykonávali činnosť v komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti - bolo vydaných 16 osvedčení

- V procese posudzovania a vyhodnocovania návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie oddelením HŽPaZ bolo pripravených 121 rozhodnutí, 82 záväzných stanovísk a 106 iných stanovísk

- Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci vykonali v 263 zariadeniach (ŠZD a miestne šetrenia)

- Ďalej vykonali odber 174 vzoriek a ich odborné posúdenie (57 vzoriek pitnej vody, 10 vzoriek vody na kúpanie z prírodných kúpalísk a 2 vzorky v rámci ŠZD z umelého kúpaliska a 105 sterov) a pri spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy, s obcami, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami  poskytli 355 konzultácií

- V súvislosti so Svetovým dňom vody (22.marec 2011) poskytli poradenskú činnosť (17x) v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a oznamom na internetovej stránke RÚVZ.

- Vkladali údaje do informačného systému o kvalite pitnej vody vo verejných vodovodoch

- Vkladali údaje do informačného systému o kvalite vody na kúpanie a o priebehu LTS (14 x informácie o priebehu LTS) a tým sprístupnili informácie verejnosti o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny

- V spolupráci s odborom biológie RÚVZ B. Bystrica boli v roku 2011 prehodnocované profily vôd vhodných na kúpanie VN Ružiná – pri obci Ružiná a pri obci Divín, profily v roku 2011 boli zverejnené na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Lučenci

- V roku 2011 v rámci úlohy „Hlásenie o vykonaných kontrolách fajčenia“ ku koncu každého kalendárneho mesiaca boli údaje o kontrolovaných zariadeniach poskytované cez oddelenie podpory zdravia na ÚVZ SR – spolu bolo vykonaných 72 kontrol (v  uzatvorených športových zariadeniach, v priestoroch predajní second hand, v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo)

V priebehu roka 2011 boli vypracované správy:

- Výročná správa za rok 2010 – okres Lučenec a okres Poltár

- Poskytnutie údajov o kvalite vody v rekreačných jazerách za rok 2010 pre Štatistický úrad Slovenskej republiky (spracované v auguste 2011)

- Písomné hodnotenie pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na LTS 2011

- Písomné vyhodnotenie LTS 2011 na prírodných a umelých kúpaliskách

- Vyhodnotenie plnenia programov a projektov za rok 2011

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Okres: Lučenec

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Halič | 1 682 | 1 660 | 98,69 |
| Boľkovce | 626 | 229 | 36,58 |
| Mikušovce | 272 | 265 | 97,43 |
| Mýtna | 1 164 | 396 | 34,02 |
| Polichno | 139 | 125 | 89,93 |
| Praha | 86 | 86 | 100 |
| Ružiná | 871 | 628 | 72,1 |
| Trebeľovce | 940 | 331 | 35,21 |
| Belina | 639 | 0 | 0 |
| Buzitka | 536 | 0 | 0 |
| Čakanovce | 1 083 | 0 | 0 |
| Čamovce | 536 | 0 | 0 |
| Gregorova Vieska | 150 | 0 | 0 |
| Holiša | 685 | 0 | 0 |
| Kotmanová | 321 | 0 | 0 |
| Lipovany | 263 | 0 | 0 |
| Lupoč | 232 | 0 | 0 |
| Mučín | 741 | 0 | 0 |
| Panické Dravce | 742 | 0 | 0 |
| Pinciná | 241 | 0 | 0 |
| Pleš | 218 | 0 | 0 |
| Radzovce | 1 586 | 0 | 0 |
| Ratka | 347 | 0 | 0 |
| Šiatorská Bukovinka | 321 | 0 | 0 |
| Tuhár | 385 | 0 | 0 |
| Veľká nad Ipľom | 913 | 0 | 0 |
| Veľké Dravce | 669 | 0 | 0 |
| Ábelová | 238 | 229 | 96,22 |
| Kalonda | 214 | 0 | 0 |
| Ľuboreč | 330 | 0 | 0 |
| Nitra nad Ipľom | 323 | 0 | 0 |
| Nové Hony | 194 | 0 | 0 |
| Píla | 279 | 0 | 0 |
| Šávoľ | 582 | 0 | 0 |
| Šurice | 465 | 0 | 0 |
| Trenč | 454 | 0 | 0 |
| Lentvora | 95 | 65 | 68,42 |
| Točnica | 331 | 246 | 74,32 |
| Bulhary | 290 | 0 | 0 |
| Fiľakovo | 10 307 | 10 295 | 99,88 |
| Lučenec | 27 342 | 27 342 | 100 |
| Dobroč | 653 | 0 | 0 |
| Fiľakovské Kováče | 892 | 0 | 0 |
| Jelšovec | 292 | 0 | 0 |
| Mašková | 313 | 0 | 0 |
| Biskupice | 1 123 | 128 | 11,4 |
| Budiná | 248 | 85 | 34,27 |
| Divín | 2 049 | 1 543 | 75,31 |
| Lovinobaňa | 2 069 | 1 994 | 96,38 |
| Podrečany | 567 | 567 | 100 |
| Stará Halič | 657 | 656 | 99,85 |
| Šíd | 1 235 | 442 | 35,79 |
| Prša | 176 | 49 | 27,84 |
| Rapovce | 1 004 | 106 | 10,56 |
| Tomášovce | 1 432 | 1 432 | 100 |
| Vidiná | 1 812 | 1 776 | 98,01 |
| Lehôtka | 345 | 88 | 25,51 |
| Spolu: | 72 699 | 50 763 | 69,83 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Okres: Poltár

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| České Brezovo | 501 | 0 | 0 |
| Kalinovo | 2 290 | 2 270 | 99,13 |
| Hrnčiarska Ves | 1 015 | 0 | 0 |
| Mládzovo | 101 | 0 | 0 |
| Selce | 106 | 0 | 0 |
| Utekáč | 1 030 | 0 | 0 |
| Uhorské | 560 | 0 | 0 |
| Cinobaňa | 2 347 | 2 302 | 98,08 |
| Poltár | 5 839 | 5 592 | 95,77 |
| Málinec | 1 427 | 719 | 50,39 |
| Ďubákovo | 102 | 0 | 0 |
| Kokava nad Rimavicou | 3 031 | 3 031 | 100 |
| Ozdín | 341 | 334 | 97,95 |
| Rovňany | 261 | 115 | 44,06 |
| Šoltýska | 131 | 124 | 94,66 |
| Veľká Ves | 458 | 358 | 78,17 |
| Zlatno | 490 | 342 | 69,8 |
| Hrnčiarske Zalužany | 845 | 663 | 78,46 |
| Sušany | 447 | 330 | 73,83 |
| Krná | 50 | 50 | 100 |
| Breznička | 791 | 204 | 25,79 |
| Hradište | 256 | 0 | 0 |
| Spolu: | 22 419 | 16 434 | 73,3 |

RÚVZ:  Lučenec

Tabuľka č. 1.2   Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch 		        			                      Zdroj údajov: Monitoring

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Poltár | Ozdín | 5 | 10 | 6 | 40 | 4 | 26,67 | 2 | 13,33 | 0 | 0 |
|  | Kokava nad Rimavicou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Breznička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šoltýska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlatno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veľká Ves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Málinec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poltár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lučenec | Trebeľovce | 6 | 18 | 10 | 41,67 | 8 | 33,33 | 4 | 16,67 | 0 | 0 |
|  | Lovinobaňa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šíd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lehôtka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lentvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ružiná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mýtna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrečany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiľakovo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biskupice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lučenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ábelová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budiná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidiná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polichno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: | 11 | 28 | 16 | 41,03 | 12 | 30,77 | 6 | 15,38 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch 								Zdroj údajov: ŠZD

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Lučenec | Vidiná | 12 | 5 | 41,67 | 1 | 8,33 | 5 | 41,67 | 0 | 0 |
|  | Polichno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lentvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ružiná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poltár | Zlatno | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kokava nad Rimavicou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: | 18 | 5 | 27,78 | 1 | 5,56 | 5 | 27,78 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Obec | Počet zásobovaných obyvateľov | Dodávaná voda v m3 | Nevyhovujúci ukazovateľ | Jednotka | Limit podľa platného predpisu | Limit podľa povolenej výnimky | Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku | Časové obdobie výnimky (od - do) | Poradie výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V roku 2011 výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch neboli udelené |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.5  Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda

| Okres | Druh epidémie | Obdobie trvania | Miesto (Obec/Zariadenie) | Počet postihnutých (príp. dospelý/deti) | Zdroj vody VV/IZ | Príčiny | Nariadené opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec Poltár | 0 0 |  |  |  |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.1   Prehľad prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | Prevádzkované | 18.06.2011 | 31.08.2011 |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

RÚVZ:  Lučenec

Tabuľka č. 2.2   Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | 9 | 3 | 33,33 | 141 | 3 |  | 2 | 1 |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | 9 | 4 | 44,44 | 131 | 6 |  | 2 | 4 |
| Sumárne údaje za kraj | 18 | 7 | 38,89 | 272 | 9 | 0 | 4 | 5 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.3   Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Bazény |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| bazén AQUASPOOL | 24.11.2010 |  | 150 | 0 | 1 | 1 |
| Sumárne údaje za kraj | 150 | 0 | 1 | 1 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.4   Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| bazén AQUASPOOL | 26 | 1 | 3,85 | 428 | 1 |  |  | 1 |
| Sumárne údaje za kraj | 26 | 1 | 3,85 | 428 | 1 |  |  | 1 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.5   Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Dátum |  | Bazény |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec |  |  | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár |  |  | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| Sumárne údaje za kraj | 1200 | 0 | 4 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.6   Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 12 |  | 0,00 | 205 |  |  |  |  |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 15 |  | 0,00 | 257 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za kraj | 27 |  | 0,00 | 462 |  |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 3.1.	Prehľad kvality uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru

| Priestor – účel využitia | Celk. počet vyšetrení | Ukazovatele kvality vnútorného prostredia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Viditeľná prítomn. plesní | Viditeľná prítomn. vlhkosti | Mikrobiologické faktory | Z toho nevyhovujúce | Chemické faktory | Z toho nevyhovujú ce |
|  |  | počet | % | počet | % | škodlivina | počet meraní | počet | % | škodlivina | Počet meraní | počet | % |
| Bytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Okres:  Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.1	Prehľad ubytovacích zariadení v spádovom území RÚVZ

| Okresy | DRUH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA |
| --- | --- |
|  | Hotel | Motel | Penzión | Turistická ubytovňa | Kemping | Chatová osada | Krátkodobé ubytovanie v súkromí | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 5 | 275 | 0 | 0 | 7 | 130 | 8 | 171 | 1 | 200 | 1 | 22 | 5 | 36 | 2 | 253 | 29 | 1087 |
| Poltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 173 |
| SPOLU : | 5 | 275 | 0 | 0 | 11 | 232 | 10 | 227 | 1 | 200 | 1 | 22 | 7 | 51 | 2 | 253 | 37 | 1260 |

RÚVZ: Lučenec

Okres:   Lučenec a Poltár

Tabuľka  č. 5.2   Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Kader- níctva | Holičstvá | Kozme- tiky | Pedikúry | Nechtový dizajn, manikúry | Soláriá | Tetovacie salóny | Klasické masáže | Erotické masážne salóny | Sauny | Piercing | Myosti- mulácie | Nastreľov. náušníc | Iné | Spolu |
| Lučenec | 54 | 4 | 17 | 7 (+2) | 19 (+6) | 7 (+7) | 2 | 16 | 3 | 2 (+5) | 0 (+1) | 0 (+1) | 1 (+2) | 5 | 137 (+24) |
| Poltár | 14 | 1 | 2 (+1) | 0 (+1) | 2 | 1 (+1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 (+3) |
| SPOLU: | 68 | 5 | 19 (+1) | 7 (+3) | 21 (+6) | 8 (+8) | 2 | 20 | 3 | 2 (+5) | 0 (+1) | 0 (+1) | 1 (+2) | 5 | 161 (+27) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

V zátvorke je uvedený počet prevádzok v združených prevádzkach

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.3	Prehľad zariadení sociálnej služby v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb | Zariadenia na podporu rodiny s deťmi | Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku | Zariadenia s použitím telekomunikačných technológií | Zariadenia poskytujúce podporné služby | Iné zariadenia | Spolu |
| Lučenec | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 (+1) | 0 | 8 (+1) |
| Poltár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spolu | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 (+1) | 0 | 14 (+1) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

V zátvorke je uvedený počet prevádzky v združenej prevádzke

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tabuľka č. 5.4	Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií v SR v roku 2011

| Okres | Počet prevádzkovaných pohrebných služieb | Počet chladiacich zariadení s kapacitou |  | Počet pohrebných vozidiel |  | Počet krematórií | Počet chladiacich zariadení s kapacitou | Počet mraziacich zariadení s kapacitou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vyrobené pohrebné vozidlo | Upravené pohrebné vozidlo | Vozidlo len pre miestnu prepravu |  |  |  |
| Lučenec | 5 | 4/14 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1/2 |
| Poltár | 4 | 14/25 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 1/1 |
| Spolu | 9 | 18/39 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 2/3 |