##### HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA

##### I. Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok

##### 1.     Pitná voda

##### 1.1    Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní obyvateľstva v regióne pitnou vodou oproti predchádzajúcemu roku k výraznej zmene nedošlo, výraznejšia zmena nastala len v obci Dobroč v okrese Lučenec. Okresy Lučenec a Poltár naďalej zaraďujeme medzi okresy s podpriemernou úrovňou zásobovanosti pitnou vodou.

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov je nasledovný:

Okres Lučenec

- 57 obcí, počet obyvateľov okresu je 74 587 (v roku 2012 - 74 705 obyvateľov)

- počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov je 51 534, t. j. 69,09 %  v 27 obciach okresu  (v roku 2012  - 51 183, t.j. 68,51 %)

- oproti roku 2012 je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov o 351 obyvateľov (hlavne zvýšenie počtu z OV Budiná (o 157 – na základe podkladov prevádzkovateľa, avšak v obci žiadne zmeny nenastali), z verejného vodovodu v obci Biskupice (o 147), v obci Mýtna (o 122), zásobovanie obyvateľov v obci Dobroč (98) a mierne zvýšenie, resp. pokles zásobovaných obyvateľov v niektorých spotrebiskách).

Okres Poltár

- 22 obcí, počet obyvateľov okresu je 22 282 (v roku 2012 – 22 448 obyvateľov)

- počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov v 14 obciach okresu  je 16 593, t. j. 74,47 % (v roku 2012  - 16 374, t. j. 72,94 %)

- oproti roku 2012 je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov o 219 (hlavne v meste Poltár o 189 a v obci Kalinovo o 56 obyvateľov a mierne zvýšenie, resp. pokles počtu zásobovaných obyvateľov v niektorých spotrebiskách).

V roku 2013 nastali nasledovné zmeny na vodovodoch:

V decembri 2012 bolo povolené užívanie líniovej vodnej stavby „ÚV Málinec III. stavba, Mýtna, Dobroč, Kotmanová – zásobovanie obce pitnou vodou“. V rámci tejto stavby bol vybudovaný aj nový vodojem 2x250 m3 pre tri obce (v Kotmanovej nie je vybudovaná rozvodná vodovodná sieť – t. č. bez verejného vodovodu; v obci Mýtna zmena nastala   v spôsobe dodávky vody do verejného vodovodu cez vodojem a kolaudáciou rozšírenia vodovodnej siete v obci).

Zmena v zásobovaní obyvateľov pitnou vodou od roku 2013 nastala v obci Dobroč (do roku 2013 zásobovanie pitnou vodou z domových studní). Prevádzkovateľ (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod Lučenec) za rok 2013 uvádza 98 obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu v obci Dobroč (počet obyvateľov v obci je 638) .

Druh využívaných vodných zdrojov:

Nové vodné zdroje v roku 2013 nepribudli.

1. povrchové vodné zdroje:

- Ipeľ s  vodárenskou nádržou v Málinci (nachádza sa v okrese Poltár),

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (nachádza sa v okrese Detva),

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota) vetvou HPL (Hrachovo – Poltár – Lučenec)  len v obci Kokava nad Rimavicou,

- potok Kokavka (v Kokave nad Rimavicou) a potok Balážová (v Zlatne).

2. podzemné vodné zdroje:

- zachytené pramene v Ábelovej, Lentvore, Políchne, Prahe a Ružinej (v okrese Lučenec) a v Krnej, Ozdíne a Šoltýske (v okrese Poltár),

- kopané a vŕtané studne v Budinej, Šíde a v obci Ľuboreč (vrt HG 38 – voda z vrtu vo vodojeme sa mieša s vodou zo SV HLF a je dodávaná do obcí okresu Veľký Krtíš a v okrese Lučenec len do obce Ľuboreč).

Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie

Podstatné zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2013 nenastali. Dezinfekcia pitnej vody na vodných zdrojoch a vodovodných systémoch sa zabezpečuje plynným chlórom, chlórnanom sodným, UV žiarením (ÚV Málinec) a chlórdioxidom (ÚV Hriňová a Klenovec a VDJ Ľuboreč).

##### 1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

Z dôvodu zmeny v úprave vody v ÚV Hriňová (stvrdzovanie vody od marca 2012) prevádzkovateľ verejných vodovodov (StVPS, a. s., závod Lučenec) v niektorých spotrebiskách zmenil zdroj pre verejný vodovod (z málineckého skupinového vodovodu – ďalej len „MSV“ na skupinový vodovod Hriňová-Lučenec-Fiľakovo – ďalej len „SV HLF“) – tieto zmeny budú uvedené v IS pre pitnú vodu od roku 2014.

V roku 2013 pri monitorovaní kvality pitnej vody u spotrebiteľa (na spotrebisku OV Šíd a OV Praha) bolo zistené, že došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou (vzorky nemohli byť odobraté). Prevádzkovateľ - StVPS, a. s., závod Lučenec bol písomne požiadaný o preukázanie vyhovujúcej kvality vody, o uvedenie dôvodov a doby prerušenia zásobovania pitnou vodou. Zo stanovísk prevádzkovateľa vyplýva nasledovné:

Na OV v Šíde bola zistená porucha na ponornom čerpadle (v studni), po výmene však došlo k poruche na upchávkach nového čerpadla (opravu bolo potrebné zabezpečiť v odbornom servise), preto zásobovanie pitnou vodou bolo riešené dovozom autocisternami (podľa listu prevádzkovateľa obyvatelia boli informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu).

Na OV Praha prerušenie zásobovania bolo max. na 3 hodiny z dôvodu čistenia vodojemu, opravy poruchy a opravy elektroinštalácie na čerpacej stanici a údržby zariadenia na dezinfekciu. Náhradné zásobovanie pitnou vodou nebolo riešené. Prevádzkovateľ následne zvýšil dávkovanie chlórnanu sodného na čerpacej stanici aj vo vodojeme, zabezpečil prepláchnutie vodovodnej siete v obci a doručil doklad o splnení požiadaviek na kvalitu pitnej vody v obci podľa platných predpisov.

Prevádzkovateľ na RÚVZ oznamoval prekročenie limitov ustanovených MH (farba a železo) a prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na obnovenie kvality vody  (odkalenie rozvodných vodovodných potrubí).

    - Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2013 výnimky na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody neboli udelené.

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

Studne verejne prístupné slúžiace k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou v okrese Lučenec a Poltár neboli schválené.

Pre ubytovacie zariadenia slúžia nasledovné hygienicky významné individuálne vodovody:

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava-Línia a Penzión Family – okres Poltár (zachytený prameň s ochrannými pásmami 1. a 2. stupňa). Dezinfekcia pitnej vody je zabezpečená v turistickej ubytovni Ipeľ UV žiarením (MIVA 3) a v penzióne sa chlórňan sodný dávkuje cez dávkovacie čerpadlo priamo do rozvodného potrubia budovy.

- Penzión Močiar - Šoltýska – okres Poltár (zachytený prameň s ochrannými pásmami 1. a 2. stupňa). Dezinfekcia pitnej vody nie je navrhnutá, kvalita vody vo vyšetrených ukazovateľoch spĺňa požiadavky NV SR okrem OH v ukazovateľoch vápnik, horčík, vápnik a horčík.

- Penzión Alfa Pinciná – okres Lučenec (pre ubytovacie zariadenie s reštauráciou 80 miest  slúži kopaná studňa s ochranným pásmom 1. stupňa). Dezinfekcia pitnej vody je zabezpečená chlórnanom sodným, kvalita vody vo vyšetrených ukazovateľoch spĺňa požiadavky platných predpisov.

  - Zhodnotenie monitoringu a  štátneho zdravotného dozoru nad  hromadným zásobovaním  pitnou vodou

Prehľad výsledkov vyšetrených pitných vôd z verejných vodovodov vykonávaných RÚVZ Lučenec uvádzajú tabuľky 1.2 a 1.3.. Kontrola kvality vody bola vykonávaná  podľa plánu odberov. Rozsah  vyšetrení v rámci monitorovania bol zabezpečený podľa kritérií NV SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. a frekvencia odberov podľa „Návrhu monitorovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov“ vypracovaného NRC pre problematiku pitnej vody.

V okrese Lučenec a Poltár bolo v roku 2013 vyšetrených celkom 63 vzoriek (v 30 obciach) - zo spotrebísk 16 vodovodov (SV HLF, MSV, ÚV Málinec, HLF+MSV a 12 obecných vodovodov), z toho:

- v 33 vzorkách boli vykonané vyšetrenia v minimálnom rozsahu (v rámci kontrolného monitoringu) a v 20 vzorkách odobratých v rámci ŠZD bola vykonaná cielená kontrola nevyhovujúcich ukazovateľov,

- v 10 vzorkách boli vyšetrenia v úplnom rozsahu – preverovací monitoring (SV HLF Podrečany, MSV Fiľakovo, ÚV Málinec – Hrnčiarske Zalužany,  a 7 vzoriek z obecných vodovodov).

Z celkového počtu 63 vyšetrených vzoriek nevyhovelo 27 (t. j. 42,8 %) vzoriek:

- Mikrobiologicky a biologicky nevyhovelo 9 vzoriek (t. j. 14,3 %) na obecných vodovodoch (Šíd 2x zo 6 vzoriek, Lentvora 3x zo 7 vzoriek, Praha 1x zo 6 vzoriek,  Krná 1x zo 4 vzoriek, Zlatno 1x zo 4 vzoriek, Kokava nad Rimavicou 1x zo 4 vzoriek) pre prekročenie NMH Escherichia coli (5x), Koliformné baktérie (6x) a Enterokoky (5x), prekročenie MH Kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 0C (2x), Kultivovateľných mikroorganizmov pri 37 0C (4x) a Živých organizmov (1x) a IH Clostrídium perfringens (1x).

- Vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch nevyhovelo 20 vzoriek (t. j. 31,7 %), (z toho v 2 vzorkách prekročenie len IH absorbancie, v 2 vzorkách nižšia hodnota pH a v 3 vzorkách prekročenie MH voľného chlóru - na OV Lentvora):

Najčastejšie bolo zisťované prekročenie MH v ukazovateli železo v 12 vzorkách:

- na spotrebiskách SV v 8 vzorkách (Ø hodnota 0, 50 mg/l),

- na obecných vodovodoch v 4 vzorkách (Ø hodnota 0, 44 mg/l).

Spolu bolo zistené prekročenie MH farby 1x (SV HLF), zákalu 1x (OV) a IH absorbancie 4x (1x SV HLF, 3x OV). V ukazovateli reakcia vody bola 3x zistená nižšia hodnota od minimálnej MH - hodnota pH < 6,5 (2x na OV Ozdín a OV Šoltýska).

  - Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

V roku 2013 výrazné zmeny nenastali, hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečovali prevádzkovatelia:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod 02 Lučenec

- na území okresov Lučenec prevádzkuje verejný vodovod v 27 spotrebiskách a v okrese Poltár v 12 spotrebiskách (obciach),

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod  04 Rimavská Sobota

- prevádzkuje verejný vodovod v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany  a Sušany), ktoré sú zásobované pitnou vodou z úpravne vody Málinec.

Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovatelia vykonávali podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z..

Pri zistení nedostatkov v kvalite vody prevádzkovatelia boli upozornení na nedostatky a na ich riešenie. Následne prevádzkovateľ (StVPS, a.s. Lučenec) oznámil vykonané opatrenia a predložil doklady z prevádzkovej kontroly kvality vody.

Na obecných vodovodoch, resp. aj iných verejných vodovodoch - na spotrebiskách s menším počtom zásobovaných obyvateľov sú pri monitorovaní kvality pitnej vody problémy s výberom miest odberu. Pri odbere vzoriek z rodinných domov, resp. z verejných výtokových stojanov sú zisťované nedostatky v kvalite vody (mikrobiologická závadnosť).

Opakované rozbory vykonané v rámci ŠZD preukázali dodržanie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody, resp. že ich nedodržanie bolo spôsobené domovým rozvodným systémom (resp. v objektoch spotrebiteľa).

  - Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2013 neboli v okrese Lučenec a Poltár zaznamenané ochorenia na dusičnanovú methemoglobinémiu, ani iné ochorenia v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody.

##### 2.     Voda na kúpanie

##### 2.1    Prírodné kúpacie oblasti

V roku 2013 zmeny nenastali, v okrese Lučenec na kúpanie boli využívané prírodné kúpacie oblasti vodnej nádrže Ružiná - pri obci Ružiná a Ružiná - pri obci Divín, ktoré boli všeobecnou záväznou vyhláškou KÚ ŽP v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005 s účinnosťou od 1. júna 2005 vyhlásené za vody vhodné na kúpanie.

Počas kúpacej sezóny bola zvýšená pozornosť venovaná dodržiavaniu hygienického režimu prevádzky v rekreačných zariadeniach poskytujúcich možnosti relaxácie a slnenia pri vodách určených na kúpanie. Hygienickú a epidemiologickú situáciu možno považovať za priaznivú, nebol zaznamenaný žiadny hromadný výskyt ochorení v súvislosti s kúpaním vo vodách určených na kúpanie, s pobytom v ubytovacích zariadeniach a na kultúrno - spoločenských podujatiach pri VN v Ružinej.

Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení prírodných kúpalísk v roku 2013 nenastali, pri obci Ružiná bola neorganizovaná rekreácia (kúpalisko bolo označené tabuľou -  zákaz kúpania, kúpanie na vlastnú zodpovednosť), pri obci Divín bola organizovaná rekreácia - zmena prevádzkovateľa oproti roku 2012 nenastala. Návštevnosť v Divíne v roku 2013 sa zvýšila na 9 173 osôb (v roku 2012 len 1300 osôb).

Kvalita vody

Na PK Ružiná - pri obci Ružiná bola kvalita vody monitorovaná pracovníkmi RÚVZ Lučenec (odobratých 6 vzoriek), laboratórne vyšetrenie vzoriek bolo zabezpečené na RÚVZ v Banskej Bystrici.

Na PK Ružiná - pri obci Divín (celkom odobratých 8 vzoriek) bola kvalita vody monitorovaná prevádzkovateľom kúpaliska (6 vzoriek) a RÚVZ Lučenec (odobraté 2 vzorky).

- Prekračovanie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov mikrobiologickej kvality nebolo zistené.

- Prekročenie MH v biologických ukazovateľoch nebolo zistené. Limitná hodnota v ukazovateli cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet v kúpacích oblastiach nebola prekračovaná zo žiadnych vzoriek. Priemerná hodnota cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet bola v Divíne 3367 buniek/ml a v Ružinej 3153 buniek/ml. Podľa výsledkov kvalitatívneho biologického rozboru dominantnými druhmi boli cyanobaktérie Woronichinia naegeliana, Microcystis aeruginosa, Snowella litoralis a Microcystis flos-aquae. Priemerná hodnota chlorofylu-a bola v Divíne 29,0 µg/l a v Ružinej 26,8 µg/l.

- Vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch nebolo zistené prekročenie MH.

Koncom júla (23.7.2013) bola z vodnej nádrže pri obci Ružiná odobratá vzorka vody  odbornými pracovníkmi ÚVZ SR. Z výsledkov vyplýva mierne prekročenie ukazovateľa chlorofyl-a (50,8 µg/l; avšak v protokole bolo uvedené, že vzorka na chlorofyl bola analyzovaná po uplynutí maximálneho odporúčaného času skladovania, výsledok preto nemusí zodpovedať koncentrácii v čase odberu vzorky). Počet buniek cyanobaktérií bol na hranici MH určenej vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. (100 000 buniek/ml). Vzorka vody z vodnej nádrže nebola odobratá v monitorovacom bode (miesto odberu bolo v lokalite, ktorá sa nevyužíva na kúpanie), preto výsledok nie je uvedený v IS o kvalite vody na kúpanie.

Následne RÚVZ Lučenec bola odobratá vzorka vody (30.7.2013) na stanovenie akútnej ekotoxicity a cyanotoxínov. Z biologických analýz vzorky vody (analýza vykonaná na RÚVZ B. Bystrica) vyplýva, že hodnota chlorofylu-a a počet cyanobaktérií boli v čase opakovaného odberu nízke a neprekročili MH platných predpisov. Podľa výsledkov stanovenia akútnej ekotoxicity vodného kvetu (na ÚVZ SR) vzorka vykazovala 100 % toxický účinok na testovací organizmus Thamnocephalus platyurus. Na základe týchto výsledkov v ďalšej kúpacej sezóne sa odporúča zvýšiť frekvenciu monitorovania výskytu cyanobaktérií.

V okrese Poltár prírodné kúpaliská neboli prevádzkované.

2.2    Umelé kúpaliská

2.2.1   Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Okres Poltár – v okrese nie je vybudované umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou.     Okres Lučenec:

- Umelé kúpalisko AQUASPOOL - Lučenec, Zvolenská cesta

Kryté umelé kúpalisko s kapacitou pre 150 osôb (v užívaní od roku 1980) s neplaveckým bazénom je  v prevádzke od apríla 2013 (v roku 2012 mimo prevádzky) po menších úpravách v budove (výmene okien, radiátorov, filtrov, technológie bazénu a vybavenosti – lavičiek, lehátok). Na umelom kúpalisku ŠZD bol vykonaný 2x, prevádzkovateľ bol upozornený na pravidelné predkladanie výsledkov z kontroly kvality vody.

Na plnenie bazénu sa používa voda z verejného vodovodu, kontrolu kvality vody prevádzkovateľ zabezpečoval podľa prevádzkového poriadku. Vyšetrených bolo 20 vzoriek, nedostatky v kvalite vody na kúpanie neboli zistené.

- Termálne kúpalisko NOVOLANDIA - v obci Rapovce

Nekryté termálne kúpalisko (ďalej len TK) je s celoročnou prevádzkou, v roku 2013 bolo prevádzkované od 1. 5. 2013 do 20. 12. 2013. Detský bazén bol v prevádzke do 29. 9. 2013,  plavecký bazén do 22. 10. 2013 a oddychový bazén do 21. 12. 2013). Nové rozhodnutie na prevádzkovanie bolo vydané v júli z dôvodu zmeny prevádzkovateľa kúpaliska (novým prevádzkovateľom kúpaliska je TERMALPARK RAPOVCE, s. r. o., Lučenec). TK je s kapacitou pre 303 osôb s plaveckým, detským a oddychovým bazénom a slúži predovšetkým pre blízke okolie obyvateľov mesta Lučenec. Bazény sú prietočné (nepretržitým prítokom termálnej vody), bez recirkulácie vody, na ich plnenie sa používa termálna vody z geotermálneho vrtu s teplotou približne 37 oC.

- V mesiacoch jún až august 2013 TK navštívilo 19 984 osôb.

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 4x, prevádzkovateľ bol upozornený na zabezpečenie vyhovujúceho prístroja na prevádzkovú kontrolu voľného chlóru a viazaného chlóru a na zabezpečenie pravidelného vývozu odpadu. Navrhnuté opatrenia boli splnené.

Kvalita vody na kúpanie (detský bazén, oddychový bazén a plavecký bazén)

Na laboratórnu analýzu bolo odobratých 44 vzoriek (14 v plaveckom, 18 v oddychovom a 12 v detskom bazéne), z toho vo všetkých vzorkách (44) bolo zistené prekračovanie MH v ukazovateli Chemická spotreba kyslíka manganistanom (ďalej len CHSKMn). Na plnenie bazénov sa používa prírodná geotermálna voda a podľa hydrogeologického stanoviska k CHSKMn (z roku 2012) je voda obohatená o chemické látky prirodzeným spôsobom z podložia, v ktorom sa formovalo jej chemické zloženie. Z vrtu počas prieskumných prác hodnoty CHSKMn sa pohybovali v rozmedzí 8,39 – 18,1 mg/l.

Prekračovanie MH bolo zistené aj v ukazovateli voľný chlór v detskom bazéne 4x (max. zistená hodnota 0,47 mg/l a priemerná hodnota 0,29 mg/l) a jednorazové prekročenie MH teploty vody v plaveckom bazéne.

Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch zistené nebolo.

2.2.2   Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

- Letné kúpalisko v Lučenci

Letné kúpalisko (od roku 2006) je s kapacitou pre 600 osôb s neplaveckým  bazénom a detským bazénom. Bazény sú s recirkuláciou vody, na plnenie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu. Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2013 nenastali, kúpalisko bolo v prevádzke približne 2 mesiace (júl - august). Oproti roku 2012 návštevnosť kúpaliska bola nižšia (v roku 2013 - 13 111, v roku 2012 - 15 069 návštevníkov). Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 4x, koncom júla bol prevádzkovateľ upozornený na nedostatky v predkladaní výsledkov kontroly kvality vody na kúpanie.

Kvalita vody z bazénov:

Na kúpalisku bolo odobratých 12 vzoriek vody na kúpanie (z toho 3 vzorky v rámci ŠZD), z toho 4 vzorky z detského a 8 vzoriek z neplaveckého bazénu.

Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch nebolo zistené.

Prekračovanie MH pre fyzikálno-chemické ukazovatele bolo zistené v 4 vzorkách, z toho v 3 vzorkách (odobratých v rámci ŠZD v rovnakom termíne) bola zistená nízka hodnota pH a v jednej vzorke (v detskom bazéne) bolo zistené mierne prekročenie MH voľného chlóru (0,32 mg/l).

- Verejné  kúpalisko v Poltári

Kúpalisko s kapacitou pre 600 návštevníkov je s plaveckým bazénom s polooblúkovými tvarmi a neplaveckým bazénom (tvar trojlístok, hĺbka do 0,60 m). Na napúšťanie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu. Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2013 nenastali, kúpalisko  navštívilo 11 941 osôb (v roku 2012 13 983 osôb). Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 3x, prevádzkovateľ doplnil lekárničku prvej pomoci (opatrenie navrhnuté po zistení liekov po exspirácii), zároveň bol upozornený na predkladanie výsledkov kontroly kvality vody v elektronickej alebo písomnej forme najneskôr do siedmych pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.

Kvalita vody z bazénov

Na kúpalisku bolo odobratých 15 vzoriek vody na kúpanie (z toho 3 vzorky v rámci ŠZD), z toho 5 vzoriek z neplaveckého  a 10 vzoriek z plaveckého (rekreačného) bazénu.

Prekročenie MH v mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch zistené nebolo.

3.    Kvalita  ovzdušia

3.1    Zhodnotenie stavu kvality voľného ovzdušia

V okrese Lučenec a Poltár nebola žiadna lokalita vymedzená ako oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia. Podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia okresy Lučenec a Poltár nepatria medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia a nie sú súčasťou akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia.

3.2      Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného

charakteru

V hodnotenom roku kvalita vnútorného ovzdušia nebola sledovaná.

4.     Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí

4.1    Zdroje hluku v životnom prostredí

Významné zmeny v uplynulom roku na tomto úseku neboli. Najvýznamnejším zdrojom hluku v životnom prostredí z hľadiska miery negatívneho pôsobenia na zdravie človeka zostáva automobilová doprava.

  - Opatrenia na zníženie hlučnosti

Hluková štúdia bola posudzovaná:

- pri posúdení zámeru na stavbu „Obchodného centra Galéria“ v intraviláne mesta Lučenec,

- pri posúdení návrhu na územné konanie stavby „I/75 Lučenec – preložka, I..etapa, časť Ľadovo“,

- pri posúdení návrhu na územné konanie o využití územia stavby „Zberný dvor Lučenec“ v intraviláne mesta Lučenec v území pre umiestnenie prevádzok drobnej výroby bez negatívneho vplyvu na prostredie (podľa ÚPN mesta) bolo vydané nesúhlasné záväzné stanovisko. V akustickej štúdii bolo o. i. konštatované, že hluk voľne padajúceho šrotu do kontajnera má impulzný charakter a môže tak pôsobiť rušivo na obyvateľov dotknutej obytnej zóny (pre rušivý hluk v akustickej štúdii neboli spomenuté použité korekcie). Na elimináciu impulzného hluku a jeho rušivých vlastností žiadateľ predložil dodatok k akustickej štúdii na splnenie prípustných hodnôt hluku v posudzovanej obytnej zóne, v ktorom navrhoval „novú technológiu“ na prekladanie kovového odpadu, a to výmenou celých kontajnerov a ich naťahovaním na vozidlo. V dodatku bolo konštatované, že výsledky a závery v pôvodnej štúdii zostávajú v platnosti v celom rozsahu , t. j. predikované imisné hladiny hluku z procesu vyskladňovania sa pred oknami rodinných domov pohybujú na hranici prípustnosti, ak budú zachované analogické prevádzkové podmienky, ako sa vyskytovali počas archívneho merania hluku na podobnej prevádzke. Ďalej bolo konštatované, že za predpokladu realizácie uvedených návrhov a doporučení (otváranie čeľustí ramena po jeho položení na nakladanú hromadu, resp. na dno kontajnera sa minimalizuje impulzný hluk) navrhovaná činnosť spĺňa požiadavky platnej vyhlášky MZ SR. Voči záväznému stanovisku RÚVZ boli podané námietky, avšak po ich preskúmaní RÚVZ so sídlom v Lučenci bolo potvrdené pôvodné nesúhlasné záväzné stanovisko. Následne Úradom verejného zdravotníctva SR bolo vydané súhlasné stanovisko na územné konanie o využití územia predmetnej stavby.

II. Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor

Zariadenia občianskej vybavenosti

- Zariadenia cestovného ruchu

HOTELY – zmeny v roku 2013 nenastali.

1. Hotel Reduta*** – s kapacitou 81 lôžok (podľa neoficiálnych zdrojov nie je v prevádzke),

2. Hotel CLAVIS  - s kapacitou 23 lôžok,

3. Hotel Pelikán - s kapacitou 123 lôžok,

4. Hotel P7 – s kapacitou 18 lôžok,

5. Hotel SLOVAN *** - s kapacitou 30 lôžok.

PENZIÓNY

V okrese Lučenec a Poltár je 12 penziónov (z toho 8 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár),  v roku 2013 výrazné zmeny nenastali, vybudovalo sa jedno ubytovacie zariadenie (penzión) pri športovom areáli v Lučenci a 1 rozhodnutie bolo vydané v okrese Poltár z dôvodu zmien v Penzióne „Family“.

- Penzión Reduta, Lučenec - s kapacitou 21 lôžok (s prepojením na recepciu hotela Reduta),

- Penzión „Dvor u Jozefa“, Lučenec – s kapacitou 9 lôžok,

- Penzión 4 you, Lučenec – s kapacitou 20 lôžok,

- Penzión Lučenec, Športová ulica (pri športovom areáli AG Hradová) – s kapacitou 16 lôžok. Nové ubytovacie zariadenie - Penzión s 5 izbami je v prístavbe tenisovej haly v blízkosti letného kúpaliska v Lučenci.

- Penzión BEBEK, Fiľakovo - s kapacitou 16 lôžok,

- Penzión PEPITA, Fiľakovo - s kapacitou 15 lôžok,

- Penzión Alfa, Pinciná – s kapacitou 21 lôžok,

- Penzión Ružiná – pri vodnej nádrži Ružiná (prevádzkovateľom je SVP, š.p. OZ Banská Bystrica) – s kapacitou 30 lôžok. Súčasťou  zariadenia je fitnes a priestory na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb (infrasauna, vírivka, perličkové vane, fínska sauna). V roku 2013 s spolupráci s RÚVZ Banská Bystrica bol v zariadení vykonaný mimoriadny cielený ŠZD zameraný na výskyt roztočov a plesní (odber prachu na vyšetrenie prítomnosti roztočov z piatich izieb – z matracov postelí).

- Penzión Iveta, Poltár – s kapacitou 15 lôžok,

- Penzión Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 13 lôžok,

- Penzión „Family“ Kokava nad Rimavicou - Línia – s kapacitou 29 lôžok. Nové rozhodnutie bolo vydané z dôvodu zmeny prevádzkovateľa a zníženia kapacity (z 32 lôžok – 1 izba sa vyčlenila pre zamestnancov).

- Penzión „ Močiar“ Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 42 lôžok.

TURISTICKÉ UBYTOVNE

1. Turistická ubytovňa NOVOHRAD, Lučenec – s kapacitou 78 lôžok. Nové rozhodnutie bolo vydané z dôvodu zmeny prevádzkovateľa a zmeny kapacity (zvýšenie o 21 lôžok, v roku 2012 dve podlažia ubytovacieho zariadenia neboli prevádzkované).

2. Turistická ubytovňa Lučenec, Partizánska ulica 17 – s kapacitou 22 lôžok,

- Turistická ubytovňa ZBROJNICA Halič – s kapacitou 10 lôžok,

- Turistická ubytovňa v obci Divín – s kapacitou 33 lôžok. Nové rozhodnutie bolo vydané z dôvodu zmeny prevádzkovateľa.

- Turistická ubytovňa „Mária“, Divín - s celkovou kapacitou 10 lôžok,

- Turistická ubytovňa „Jánošov kút“ v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 29 lôžok,

- Turistická ubytovňa Lesy SR, Divín – kapacita 4 lôžka,

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 6 lôžok,

- Turistická ubytovňa PS-NOVOPS, a. s., Lučenec – s kapacitou 26 lôžok. V roku 2013 nastala zmena v kategórii ubytovacieho zariadenia a znížila sa kapacita z 91 na 26 lôžok (prevádzkované len jedno podlažie). Zariadenie od roku 2006 slúži predovšetkým na ubytovanie robotníkov stavebných firiem, podľa vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. bola zaradená ako ubytovňa. Podľa vyjadrenie prevádzkovateľa po kontrole zo SOI  zariadenie zaradili do kategórie „turistická ubytovňa“ (podľa SOI  ubytovacie zariadenie musí byť v kategórii podľa vyhl. MH SR č. 277/2008 Z. z. , ktorá je nadradená vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z. z.).

- Turistická ubytovňa LIME, Zlatno (okres Poltár) – s kapacitou 19 lôžok,

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava – Línia – (okres Poltár) s kapacitou 37 lôžok.

KEMPING – v roku 2013 zmeny nenastali.

1. Kemping v Divíne (pri VN Ružiná)  - pre 60 stanových jednotiek (200 osôb).

CHATOVÁ OSADA – v roku 2013 zmeny nenastali.

1. Chatová osada v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 22 lôžok.

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE  V SÚKROMÍ – v roku 2013 zmeny nenastali.

1. Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 1, Halič – s kapacitou 10 lôžok,

2. Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 2, Halič – s kapacitou 6 lôžok,

3. Ubytovanie v súkromí, Ružiná 53 (pri VN Ružiná) – kapacita 4 lôžka,

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová 153 – s kapacitou 10 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová-Lazy 166 – s kapacitou 6 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Kokávka 1315 (okres Poltár) – s kapacitou 7 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Cinobaňa 316 (okres Poltár) – s kapacitou 8 lôžok.

INÉ DRUHY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Hromadná ubytovňa SPOOL, Lučenec – s kapacitou pre 100 rodín (162 osôb).

Ubytovňa od roku 1999 slúži pre poskytovanie ubytovacích služieb pre dočasnú výpomoc (rodinám aj samostatne bývajúcej osobe) s časovo vymedzeným ubytovaním (na 1 rok). V roku 2013 pri ŠZD boli navrhnuté opatrenia na zabezpečenie podláh tak, aby boli ľahko čistiteľné  a hladké s termínom odstránenia v roku 2014.

V roku 2013 bola ubytovňa PS-NOVOPS preradená do turistických ubytovní.

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo pretrvávajú zmeny v počte prevádzkovaných zariadení a v druhu poskytovaných služieb. Zariadenia sú väčšinou  zriadené v neúčelových,   rekonštruovaných priestoroch (v rodinných domoch, polyfunkčných objektoch a pod.).

V okrese Lučenec a Poltár je 166 zariadení starostlivosti o ľudské telo (v roku 2012 bolo 159 zariadení), z toho je:

- 72 kaderníctiev – ich počet sa oproti roku 2012 zvýšil o 4 kaderníctva (41 v Lučenci, 11 vo Fiľakove, 7 v obciach okresu Lučenec, 7 v meste Poltár a 6 v obciach okresu Poltár). V roku 2013 pribudli nové prevádzky na 4 miestach.

- 5 holičstiev (3 v Lučenci, 1 vo Fiľakove, 1 v meste Poltár) – zmeny nenastali.

- 24 kozmetík (16 je v Lučenci, 5 vo Fiľakove, 1 v Haliči, 1 v Poltári a 1 v Kokave nad Rimavicou + 2 prevádzky v združených prevádzkach v Lučenci a v Poltári). V roku 2013 pribudli nové prevádzky na 3 miestach (a jedna kozmetika v združenej prevádzke).

- 6 zariadení pedikúry (6 je v Lučenci + 4 prevádzky v združených prevádzkach - 1 v Lučenci, 2 vo Fiľakove a 1 v Poltári). V roku 2013 pribudla nová pedikúra len v združenej prevádzke kozmetiky vo Fiľakove.

- 18 zariadení manikúry a nechtový dizajn (13 je v Lučenci, 1 vo Fiľakove, 1 v okrese Lučenec, 3 v Poltári + 9 prevádzok v združených prevádzkach). V roku 2013 pribudlo 1 zariadenie v Lučenci a 3 zariadenia v združených prevádzkach (v Lučenci, vo Fiľakove a v okrese Poltár).

- 6 solárií (5 je v Lučenci a 1 vo Fiľakove) + 7 solárií v združených prevádzkach. V roku 2013 solárium bolo zriadené v združenej prevádzke v meste Lučenec.

- 2 tetovacie salóny - aplikácia tetovacích farbív strojčekom (permanentný make-up je v 2 združených prevádzkach); v roku 2013 bol jeden tetovací salón zrušený.

- 22 zariadení klasickej masáže (16 v Lučenci, 2 vo Fiľakove, 2 v Poltári a 2 v obciach okresu Poltár) + 1 klasická masáž v združenej prevádzke na poskytovanie regeneračných služieb. V roku 2013 pribudli 2 nové prevádzky, 2 prevádzky boli zrušené.

- 3 erotické masážne salóny – v roku 2013 nová prevádzka nepribudla.

- 2 zariadenia sauny – (2 v Lučenci) + 6 v združených prevádzkach, z toho jedna sauna pribudla v roku 2013 vo Fiľakove.

- Piercing sa poskytuje v Lučenci v 2 salónoch na tetovanie.

- Myostimulácia – služba je poskytovaná v 1 združenej prevádzke na poskytovanie regeneračných služieb v Lučenci.

- 1 prevádzka na nastreľovanie náušníc v Lučenci (+ 1 v združenej prevádzke). Jedno zariadenie v združenej prevádzke v roku 2013 bola zrušená.

- 5 iných zariadení – (v Lučenci) zariadenia na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb – cvičenie v podtlakovom prístroji, hydromasáž, vibrosauna, lipolaserový prístroj) a v 12 združených zariadeniach je poskytovanie regeneračných služieb a masáže prístrojmi (rekondičné cvičenia, relaxačný tréning, zábaly, detoxikácia s použitím vaničky na kúpeľ nôh, masáže prístrojmi - masáž lymfodrenážna, masáž masážnym lôžkom CERAGEM, masáž Rolletic). V roku 2013 nepribudli nové zariadenia.

V roku 2013 bolo vydaných 26 rozhodnutí , z toho 23 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky  (8 na kaderníctva, 1 na holičstvo, 6 na kozmetiku (z toho 1 rozhodnutie aj na združené prevádzky), 1 na solárium (dve soláriá boli uvedené do skúšobnej prevádzky a 3 zariadenie boli uvedené do trvalej prevádzky),  1 na manikúru a nechtový dizajn, 5 na masáž (z toho 1 rozhodnutie na združenú prevádzku) a 1 na prevádzkovanie regeneračných a rekondičných služieb. Dve rozhodnutia boli vydané na zmenu v prevádzkovaní (rozšírenie služieb v prevádzke kozmetiky a klasickej masáže)  a  jedno rozhodnutie na schválenie zmeny prevádzkového poriadku v kozmetike.

Prevádzkovateľmi boli zrušené 3 zariadenia (1 permanentný make-up, 2 klasické masáže) a 1 združená prevádzka nastreľovania náušníc.

Výsledky ŠZD

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v roku 2013 bol vykonaný dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. v 39 prevádzkach a 26  miestnych šetrení bolo pred vydaním rozhodnutia.

- V rámci ŠZD bolo v 29 prevádzkach odobratých 153 sterov (90 v 17 kaderníctvach, 10 v holičstve, 32 v 6 kozmetikách, 5 v prevádzke klasickej masáže, 14 v 3 prevádzkach manikúry s ND, 2 v soláriu) na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov. Počty odobratých sterov v jednom zariadení sa pohybovali od 2 – 10, v závislosti od druhu zariadenia a počtu pracovných plôch.

- Výsledky vo väčšine prevádzok nepoukázali na kontamináciu podmienene patogénnymi a patogénnymi mikroorganizmami. V 6 prevádzkach (3 kaderníctvach, v 1 prevádzke manikúry a ND, v 2 kozmetikách) bola zistená prítomnosť baktérií druhu Staphylococcus aureus,  Streptococcus faecalis, E. coli a Bacilus cereus (zo 153 sterov prítomnosť spolu v 11 steroch) na čistých uterákoch a plachte, pracovných nástrojoch (zatláčatko nechtovej kožičky, tvarovacia kefa na vlasy). V zariadeniach boli navrhnuté opatrenia na odstránenie nedostatkov (zvýšenie dezinfekcie a používanie vyvárky a žehlenia pri praní bielizne, resp. používanie pri praní prací prostriedok s dezinfekčným účinkom, ďalej na dôkladnú mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov). Následne boli v 3 prevádzkach opakovane odobraté stery.

- S nadobudnutím účinnosti normy, ktorou sa sprísnil limit pre žiariče používané v solá-riách, bola vykonaná cielená kontrola v prevádzkovaných soláriách podľa odborného usmernenia ÚVZ SR zo dňa 12. 4. 2012. Pri výkone ŠZD v roku 2013 v 2 prevádzkach  boli  podľa § 55 ods. 1 písm e) zákona č. 355/2007 Z. z. požadované od prevádzkovateľov doklady, resp. technické dokumentácie o UV zariadeniach a o osadených trubiciach (UV žiaričoch). Prevádzkovateľmi boli následne predložené požadované doklady na RÚVZ. Z dvoch prevádzok boli dodané protokoly z vykonania merania ÚVZ SR.

- Pri výkone ŠZD v roku 2012 v masážnom salóne v Lučenci bolo zistené, že v zariadení je prevádzkované aj solárium s 2 opaľovacími zariadeniami UV žiaričmi bez kladného posúdenia orgánom verejného zdravotníctva a schválenia prevádzkového poriadku pre prevádzku solária. Na základe nedostatkov bolo začaté správne konanie o uložení pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva a podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. (za správne delikty podľa ods. 9, 10 a 39) bola uložená pokuta vo výške 165 eur, pokuta bola zaplatená v roku 2013.

- Pre nedostatky zistené pri ŠZD  pri manipulácii s čistou bielizňou, za nedostatky v prevádzkovej hygiene, dezinfekcii a pre chýbajúce pracovné oblečenie bola uložená bloková pokuta (podľa § 84 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)  v 4 prevádzkach celkom za 132 eur (4x 33 eur).

- Zariadenia sociálnych služieb

- Zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb

1.Nocľaháreň pre bezdomovcov, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 -  s kapacitou pre 15 osôb   Zariadenie od roku 2006 poskytuje ubytovanie pre občanov bez prístrešia (bezdomovcom) počas zimných mesiacov vrátane osobnej hygieny denne od 19.00 do 8.00 hodiny. V priestoroch nocľahárne je prevádzkované podľa potreby Mesta Lučenec stredisko osobnej hygieny od 10.00 do 18.00 hodiny. V roku 2013 pri výkone ŠZD neboli zistené žiadne nedostatky.

2. Nízkoprahové denné centrum, Lučenec, Ulica Dr. Herza 3

Zariadenie je v prevádzke od roku 2012 v neúčelových priestoroch. V zariadení sa poskytuje sociálne poradenstvo, výdaj pokrmu a výdaj ošatenia a obuvi počas dňa.

3. Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Ulica špitálska 6 – s kapacitou  pre 13 osôb

Zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom poskytuje ubytovanie na určitý čas na dvoch podlažiach v 3 trojlôžkových a 2 dvojlôžkových izbách – zmeny v zariadení nenastali.

- Zariadenie núdzového bývania a Útulok, Lučenec, Vajanského 71 – s celkovou kapacitou  pre 80 osôb (s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom). Zariadenie je v prevádzke od roku 2007 a časť zariadenia od roku 2012.

- Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

- – 3. DSS LIBERTAS, Lučenec

Banskobystrickým samosprávnym krajom so sídlom v Banskej Bystrici bol vydaný doplnok k zriaďovacej listine právnickej osoby Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 11, na poskytovanie sociálnych služieb od 1. mája 2011 v 3 budovách s celkovou kapacitou 372 lôžok (predtým boli 3 prevádzkovatelia):

- Stredisko DSS AMBRA - Lučenec, Rúbanisko III/52 – celková kapacita ostáva nezmenená  103 miest (Zariadenie pre seniorov 45 lôžok, DSS 58 lôžok). Nová žiadosť v roku 2013 bola podaná z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, rozhodnutie bude vydané v roku 2014.

- Stredisko DSS LIBERTAS - Lučenec, Tuhárske námestie 11  – celková kapacita je 109 lôžok. V roku 2013 bolo vydané nové rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku z dôvodu zmeny v priestorovom vybavení zariadenia. V novom sociálno-stravovacom objekte boli zriadené dve nové spoločenské miestnosti a dielňa pre tvorivú prácu.

- Stredisko DSS - Lučenec, Tuhárske námestie 10 – celková kapacita ostáva nezmenená 160 miest (DSS 116 lôžok, Špecializované zariadenie 25 lôžok, Zariadenie pre seniorov 11 lôžok, Zariadenie podporovaného bývania 8 lôžok). Nová žiadosť v roku 2013 bola podaná z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, rozhodnutie bude vydané v roku 2014.

4. ZSS - Denný stacionár a denné centrum - Lučenec, Begova 3 – denný stacionár s kapacitou 15 osôb a denné centrum 5 osôb. Jedná sa o nové zariadenie v prízemnej neúčelovej budove, povolené rozhodnutím v roku 2013. Zariadenie je v prevádzke denne od 8.00 hod. do 17.00 hod. (pracovné dni).

- DSS – Lučenec, Hviezdoslavova ulica 5 – s kapacitou 6 osôb. Nové rozhodnutie v roku 2013 bolo vydané z dôvodu zmeny prevádzkovateľa a zmeny kapacity (zo 4 na 6 osôb, v súčasnosti je v zariadení 9 osôb). DSS je prevádzkovaný v jednopodlažnej budove, ubytovanie je poskytované v troch izbách.

- Zariadenie pre seniorov,  domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby (ZSaDSSaZOS) - Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1147/2 – s kapacitou 53 miest (v zariadení pre seniorov 25 miest, v DSS 20 miest a ZOS 8 miest).

- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS) a zariadenie opatrovateľskej služby  - Poltár, Ulica slobody 761/57 – s celkovou kapacitou 44 miest (DD 18 miest, DSS 16 miest a ZOS 10 miest).

- Opatrovateľsko-ošetrovateľské centrum Betánia, Kalinovo–Hrabovo 771 -  s kapacitou 29 miest.

- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS)  - Sušany – s kapacitou 49 miest (DD 41 miest a DSS 8 miest).

- DD a DSS – Hrnčiarske Zalužany 281  - s kapacitou 6 miest. Budova slúži ako detašované pracovisko k  DD a DSS v Sušanoch.

- Domov sociálnych služieb TÍLIA - Slaná Lehota – s kapacitou 26 miest. V roku 2013 bolo vydané rozhodnutie na zmenu v prevádzkovaní priestorov a na zvýšenie kapacity zariadenia (o 6 lôžok). Kapacita ubytovacieho zariadenia sa zvýšila zriadením dvoch izieb v prízemí budovy (zrušením šatne pre zamestnancov a vyšetrovne) a po kolaudácii 2 izieb pre klientov v podkrovných priestoroch budovy. V podkroví bola vytvorená aj oddychová miestnosť pre zamestnancov so zariadením na osobnú hygienu.

- Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom charity sv. Vincenta - Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 7 miest.

- Zariadenia poskytujúce podporné služby

- Denné centrum – Lučenec, Opatová, Ulica parašutistov – prevádzkované od roku 2009.    Zabezpečuje záujmovú činnosť pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

- Denné centrum – Divín, Lazná 253 – prevádzkované od roku 2010.

- Denné centrum – Halič, Ulica družstevná 6 – prevádzkované od roku 2012.                       Zariadenie zabezpečuje záujmovú činnosť a poskytuje sociálne poradenstvo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Stredisko osobnej hygieny s práčovňou - Lučenec, Ulica Dr. Herza 24, prevádzkované denne od 10.00 hod. do 18.00 hodiny od roku 2011 v priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov na základe odporúčania pracovníkov Mestského úradu – oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu podľa potreby a podmienok konkrétnej rodiny, resp. občana.

- Zdravotnícke zariadenia

Oddelením HŽPaZ sú posudzované len zariadenia pre zubnú techniku, očnú optiku a verejné lekárne (zariadenia, pre ktoré prevádzkové poriadky nie sú vypracované podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia).

Záväzné stanoviská OHŽPaZ neboli vydané, k návrhu na kolaudáciu stavby bolo vydané konzultačné vyjadrenia v rámci spolupráce na RÚVZ:

- pre oddelenie epidemiológie k návrhu na kolaudáciu priestorov lekárne v prízemí budovy polikliniky v Poltári.

Na uvedenie priestorov do prevádzky boli OHŽPaZ vydané 4 rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkových poriadkov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci sme spolupracovali s oddelením PPLaT (po posúdení prevádzkového poriadku pracovníkmi OPPLaT ich stanoviská boli zapracované do rozhodnutí).

Rozhodnutia boli vydané na nasledovné zariadenia:

- 1 na očnú optiku (Lučenec, Námestie republiky 1) – z dôvodu zmeny prevádzkovateľa.

- 2 na verejné lekárne (v Lučenci na Ulici mieru 1A a v Poltári na Ulici sklárskej 766/86)

- 1 na výdajňu zdravotníckych pomôcok (Lučenec, Masarykova 1).

- Telovýchovné zariadenia

- Zimný štadión – Lučenec, zmeny nenastali, v roku 2013 pri ŠZD neboli zistené nedostatky.

- Športové centrum PYRAMÍDA – Lučenec, v prevádzke od roku 2001. V zariadení sú dve ihriská na hru squash, stolný tenis, tenisová hala a fitness. V roku 2013 nové rozhodnutie bolo vydané z dôvodu zmeny prevádzkovateľa.

- Fittness centrum - Lučenec, Jókaiho ulica – prevádzkované od roku 1996.

- Hillex štúdio - Lučenec, Ul. Hurbanova 8, v prevádzke od roku 2004.

- Fittness Club GALAXY - Lučenec, Ulica P. Tótha 940, prevádzkované do roku 2009.

- Fittness MAX - Lučenec, Ulica M. Gorkého 1, prevádzkované od roku 2009 s kapacitou pre 12 osôb.

- Fittness – Lučenec, Rúbanisko I/3084, prevádzkované od roku 2012 s kapacitou pre 10 osôb.

- Fittness centrum ZBROJNICA – Halič, prevádzkované od roku 2008.

- Electro fittness – Lučenec, Kubínyiho námestie 7, v prevádzke od roku 2013. Zariadenie je zriadené v neúčelových priestoroch (zmena v užívaní predajne na fitness bola povolená stavebným úradom), v zariadení je plocha na cvičenie pre jednu osobu.

- Spinninogvé štúdio Lučenec, Železničná 26, v prevádzke od roku 2013. Zariadenie je zriadené v neúčelových priestoroch s kapacitou pre 5 osôb (stavebným úradom bola povolená zmena účelu užívania podkrovných priestorov).

- Fittness centrum – Fiľakovo, Námestie padlých hrdinov 5, v prevádzke od roku 2013. Zariadenie s kapacitou pre 10 osôb je v prevádzke v neúčelových priestoroch (stavebným úradom bolo vydané súhlasné stanovisko na prevádzku zariadenia). Pri výkone ŠZD nedostatky neboli zistené.

- Fittness centrum – Poltár, Ulica slobody 2, v prevádzke od roku 2012 s kapacitou pre 10 osôb.

- Tenisové ihrisko – Lučenec, Ulica športová, prevádzkované od roku 2006. Nekryté športové ihrisko (s kapacitou pre 14 športovcov - 5 tenisových ihrísk, tribúna, zariadenia na osobnú hygienu) je v prevádzke ako sezónne zariadenie (od apríla do konca septembra v roku).

- Tenisové ihrisko – Lučenec, Ulica Fiľakovská cesta 22 – v prevádzke od roku 2011 (kapacita pre 8 osôb). Areál pozostáva z troch nekrytých tenisových dvorcov a zo zariadení na osobnú hygienu. V zimnej sezóne (počas vykurovacieho obdobia od 1.10 do 30.4.) je 1 tenisový dvorec zakrytý nafukovacou tenisovou halou.

- Športový areál – Lučenec, Športová ulica č. 5756 – v prevádzke od roku 2013. Jedná sa o nové zariadenie, po kolaudácii stavby bolo vydané rozhodnutie na prevádzkovanie. V budove je tenisová hala s 2 plochami pre tenis a bedmintonová hala s 3 hracími plochami pre bedminton a stolný tenis.

- Telovýchovno-športové zariadenie – Lučenec, Ulica I. P. Pavlova č. 5659 – v prevádzke od roku 2013. Zariadenie je s kapacitou pre 10 osôb. V zariadení sa nachádza squash, bowlingová dráha, stolný tenis a tenisový kurt.

- Mestský športový areál - Fiľakovo, Biskupická ulica,

- Futbalové ihrisko - Kokava nad Rimavicou,

- Športový areál – Málinec,

- Futbalový štadión – Kalinovo.

- Pohrebníctvo

V okrese Lučenec je 5 a v okrese Poltár sú 4 pohrebné služby, v roku 2013 žiadne zmeny nenastali.

- Lipa Lučenec, s.r.o. – Lučenec, M. Rázusa 21,

- Ing. Ján Tóth – TOTEX – Lučenec, Poľná 38,

- Peter Janeček – Lučenec, M. R. Štefánika 9,

- Mária Čomorová – Fiľakovo, Družstevná 910/22.

- Ladislav Kovács - Narcis – Fiľakovo, Ul. SNP 670/5, prevádzkovateľom pohrebnej služby od roku 2007, v roku 2012 sa rozšírili priestory pohrebnej služby (o účelová miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov, zariadenia na osobnú hygienu, skladové priestory).

- Mestský podnik služieb, p. o. – Poltár,

- Daniela Klinčoková – Cinobaňa,  Turičky 74,

- Obecný podnik služieb, p. o. - Kokava nad Rimavicou,

- ARCHA P. S. spol. s r. o., – Kalinovo, Obrancov mieru 361/15.

III.   Poskytovanie informácií verejnosti

V roku 2013 boli poskytnuté informácie nasledovne:

- v rámci Svetového dňa vody – oznam a informácie na svojom webovom sídle,

- o kvalite vody z prírodných rekreačných lokalít VN Ružiná a z letných kúpalísk (el. poštou, telefonicky, IS – voda na kúpanie, vzory tabúl pre vodu určenú na kúpanie pre prevádzkovateľa v Divíne a pre Obecný úrad v Ružinej),

- aktualizácia profilov vôd vhodných na kúpanie a ich zverejnenie na svojom webovom sídle,

- poskytnutie informácií - zoznam prevádzok kaderníctiev, zoznam ČOV, zoznam fittness centier (zmeny od roku 2003, pre Trnavskú univerzitu, Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce), informácia v súvislosti s prevádzkou pohrebných služieb, informácia o stave kúpalísk (do miestnej tlače), o prevádzkach solárií, o priebehu povodní.

IV.   Ďalšie činnosti  odboru

- Na oddelení HŽPaZ pracujú 3 zamestnanci, z toho 2 vykonávali činnosť v komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti - bolo vydaných 12 osvedčení.

- V procese posudzovania a vyhodnocovania návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie oddelením HŽPaZ bolo pripravených 84 rozhodnutí, 56 záväzných stanovísk a 103 iných stanovísk.

- Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci vykonali v 167 zariadeniach (ŠZD a miestne šetrenia, počet všetkých prevádzok je 631).

- Ďalej sme vykonali odber 237 vzoriek a ich odborné posúdenie (67 vzoriek pitnej vody, 17 vzoriek z kúpalísk a 153 sterov) a pri spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy, s obcami, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami  poskytli 416 konzultácií.

- V rámci Svetového dňa vody (21. marca 2013) sme poskytovali poradenskú činnosť v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov (individuálna poradenská činnosť 10x).

- Na základe žiadosti ÚVZ SR bola preskúmaná Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 – 2015“ a bolo vydané čiastkové stanovisko.

- Na základe žiadosti ÚVZ SR bola preskúmaná územnoplánovacia dokumentácia „ÚPN veľkého územného celku - Banskobystrický kraj – zmeny a doplnky 2009“ z dôvodu začatia obstarávania zmien a doplnkov 2014.

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite pitnej vody vo verejných vodovodoch.

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite vody na kúpanie a o priebehu kúpacej sezóny (13x) a tým sprístupnili informácie verejnosti o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny

- V súvislosti s „auditom verejnej správy“ sme zabezpečovali zber údajov z územných samospráv (z obcí) v okrese Lučenec a Poltár.

- Na oddelení sme spracovali tabuľky „Výkazníctvo“ – OHŽPaZ za obdobie január – december 2012 a január – jún 2013.

V priebehu roka 2013 boli vypracované správy:

- výročná správa za rok 2012 – okres Lučenec a okres Poltár,

- vyhodnotenie plnenia programov a projektov za rok 2012,

- poskytnutie údajov o kvalite vody v rekreačných jazerách za rok 2012 (z VN Ružiná – Ružiná a Divín)  pre Štatistický úrad Slovenskej republiky (spracované v máji 2013),

- o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2013 a Program monitorovania pre VUK,

- z výkonu cieleného ŠZD zameraného na kvalitu vody na kúpanie na umelých letných kúpaliskách,

- o vyhodnotení kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách,

- aktuálnej situácii v životnom prostredí prihraničných okresov s Maďarskou republikou (pre ÚVZ SR).

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.1  Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Okres: Lučenec

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiľakovské Kováče | 912 | 0 | 0 |
| Ábelová | 247 | 224 | 90,69 |
| Jelšovec | 315 | 0 | 0 |
| Lovinobaňa | 2 143 | 2 005 | 93,56 |
| Mikušovce | 280 | 265 | 94,64 |
| Pleš | 216 | 0 | 0 |
| Praha | 83 | 83 | 100 |
| Stará Halič | 677 | 657 | 97,05 |
| Trebeľovce | 944 | 314 | 33,26 |
| Šávoľ | 547 | 0 | 0 |
| Šíd | 1 257 | 454 | 36,12 |
| Biskupice | 1 150 | 275 | 23,91 |
| Boľkovce | 634 | 250 | 39,43 |
| Dobroč | 638 | 98 | 15,36 |
| Halič | 1 683 | 1 654 | 98,28 |
| Lentvora | 93 | 65 | 69,89 |
| Mučín | 768 | 0 | 0 |
| Nové Hony | 192 | 0 | 0 |
| Veľká nad Ipľom | 942 | 0 | 0 |
| Veľké Dravce | 675 | 0 | 0 |
| Čakanovce | 1 114 | 0 | 0 |
| Čamovce | 606 | 0 | 0 |
| Šiatorská Bukovinka | 311 | 0 | 0 |
| Šurice | 501 | 0 | 0 |
| Belina | 646 | 0 | 0 |
| Budiná | 257 | 242 | 94,16 |
| Bulhary | 312 | 0 | 0 |
| Buzitka | 526 | 0 | 0 |
| Polichno | 139 | 125 | 89,93 |
| Prša | 199 | 61 | 30,65 |
| Vidiná | 1 835 | 1 792 | 97,66 |
| Ľuboreč | 333 | 152 | 45,65 |
| Píla | 272 | 0 | 0 |
| Tomášovce | 1 376 | 1 321 | 96 |
| Trenč | 467 | 0 | 0 |
| Tuhár | 373 | 0 | 0 |
| Kalonda | 212 | 0 | 0 |
| Kotmanová | 325 | 0 | 0 |
| Lupoč | 245 | 0 | 0 |
| Lučenec | 28 362 | 27 359 | 96,46 |
| Mašková | 327 | 0 | 0 |
| Panické Dravce | 734 | 0 | 0 |
| Pinciná | 254 | 0 | 0 |
| Podrečany | 573 | 553 | 96,51 |
| Rapovce | 966 | 134 | 13,87 |
| Ružiná | 868 | 635 | 73,16 |
| Divín | 2 062 | 1 620 | 78,56 |
| Fiľakovo | 10 768 | 10 313 | 95,77 |
| Holiša | 677 | 0 | 0 |
| Lehôtka | 340 | 104 | 30,59 |
| Lipovany | 260 | 0 | 0 |
| Mýtna | 1 167 | 518 | 44,39 |
| Nitra nad Ipľom | 348 | 0 | 0 |
| Radzovce | 1 573 | 0 | 0 |
| Ratka | 327 | 0 | 0 |
| Točnica | 386 | 261 | 67,62 |
| Gregorova Vieska | 150 | 0 | 0 |
| Spolu: | 74 587 | 51 534 | 69,09 |

Okres: Poltár

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Cinobaňa | 2 349 | 2 303 | 98,04 |
| Veľká Ves | 454 | 349 | 76,87 |
| Sušany | 441 | 330 | 74,83 |
| Šoltýska | 127 | 127 | 100 |
| Breznička | 779 | 203 | 26,06 |
| Málinec | 1 518 | 775 | 51,05 |
| Poltár | 5 765 | 5 765 | 100 |
| České Brezovo | 508 | 0 | 0 |
| Kalinovo | 2 210 | 2 201 | 99,59 |
| Kokava nad Rimavicou | 3 000 | 3 000 | 100 |
| Hradište | 243 | 0 | 0 |
| Hrnčiarska Ves | 994 | 0 | 0 |
| Ďubákovo | 88 | 0 | 0 |
| Mládzovo | 104 | 0 | 0 |
| Zlatno | 468 | 364 | 77,78 |
| Krná | 51 | 48 | 94,12 |
| Ozdín | 343 | 343 | 100 |
| Rovňany | 268 | 122 | 45,52 |
| Selce | 114 | 0 | 0 |
| Uhorské | 565 | 0 | 0 |
| Utekáč | 1 011 | 0 | 0 |
| Hrnčiarske Zalužany | 882 | 663 | 75,17 |
| Spolu: | 22 282 | 16 593 | 74,47 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.2 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch							Zdroj údajov: Monitoring

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Poltár | Krná | 4 | 13 | 10 | 58,82 | 8 | 47,06 | 3 | 17,65 | 0 | 0 |
|  | Kokava nad Rimavicou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veľká Ves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ozdín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šoltýska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlatno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poltár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Málinec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cinobaňa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hrnčiarske Zalužany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Breznička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lučenec | Ružiná | 6 | 20 | 12 | 46,15 | 9 | 34,62 | 3 | 11,54 | 0 | 0 |
|  | Biskupice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrečany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lovinobaňa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lentvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mýtna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trebeľovce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ábelová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapovce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šíd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lučenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budiná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polichno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dobroč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidiná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiľakovo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: | 10 | 33 | 22 | 51,16 | 17 | 39,53 | 6 | 13,95 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch								Zdroj údajov: ŠZD

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Lučenec | Praha | 14 | 5 | 35,71 | 3 | 21,43 | 3 | 21,43 | 0 | 0 |
|  | Lentvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šíd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lučenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poltár | Kokava nad Rimavicou | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Zlatno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: | 20 | 5 | 25 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Obec | Počet zásobovaných obyvateľov | Dodávaná voda v m3 | Nevyhovujúci ukazovateľ | Jednotka | Limit podľa platného predpisu | Limit podľa povolenej výnimky | Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku | Časové Obdobie Výnimky (od - do) | Poradie výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V roku 2013 na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch výnimky neboli udelené. |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.5  Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda

| Okres | Miesto (Obec/Zaria-denie) | Obdobie trvania | Počet postihnutých (príp. dospelý/deti) | Pôvodca nákazy (infekčné agens)* | Faktor prenosu | Poznámky (popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie) | Nariadené opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec Poltár | - - |  |  |  |  |  |  |

* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.1  Prehľad prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | Prevádzkované | 20.06.2013 | 31.08.2013 |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.2.2  Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | 8 |  | 0,00 | 70 |  |  |  |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | 6 |  | 0,00 | 54 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za kraj | 14 | 0 | 0,00 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.3   Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Bazény |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| bazén AQUASPOOL | 17.04.2013 |  | 150 | 0 | 1 | 1 |
| NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce | 1.5.2013 | nie | 303 | 3 | 0 | 3 |
| Sumárne údaje za kraj | 453 | 3 | 1 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.4   Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| bazén AQUASPOOL | 20 |  | 0 | 260 |  |  |  |  |
| NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce | 44 | 44 | 100 | 572 | 49 |  |  | 49 |
| Sumárne údaje za kraj | 64 | 44 | 68,75 | 832 | 49 |  |  | 49 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.5   Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Dátum |  | Bazény |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 21.06.2013 | 02.09.2013 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 31.05.2013 | 05.09.2013 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| Sumárne údaje za kraj | 1200 | 0 | 4 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č.  2.6   Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 12 | 4 | 33,33 | 157 | 4 |  |  | 4 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 15 |  | 0 | 196 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za kraj | 27 | 4 | 14,81 | 353 | 4 |  |  | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tab. č. 3.1.	Prehľad kvality uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru

| Priestor – účel využitia | Celk. počet vyšetrení | Ukazovatele kvality vnútorného prostredia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Viditeľná prítomn. plesní | Viditeľná prítomn. vlhkosti | Mikrobiologické faktory | Z toho nevyhovujúce | Chemické faktory | Z toho nevyhovujú ce |
|  |  | počet | % | počet | % | škodlivina | počet meraní | počet | % | škodlivina | Počet meraní | počet | % |
| Bytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

### Tab. č. 4.1:   Podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí riešené v rámci výkonu ŠZD

| Okres |  | Zdroj hluku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Doprava | Stacionárne zdroje |
|  |  | cestná | železničná | letecká | priemysel, výrobné prevádzky | pohostinské zariadenia, obchodné prevádzky a pod. | stavebná činnosť | technologické zariadenia, vzduchotechnika a pod. | mimopracovné aktivity ľudí | Iné stacionárne zdroje |
| Lučenec | Počet podnetov spolu: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z toho: opodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neopodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poltár | Počet podnetov spolu: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z toho: opodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neopodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Informácie o spôsobe riešenia podnetov je potrebné uviesť v kapitole „č. 4.2: Opatrenia na zníženie hlučnosti“

RÚVZ: Lučenec

Okres:  Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.1	Prehľad ubytovacích zariadení v spádovom území RÚVZ

| Okresy | DRUH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA |
| --- | --- |
|  | Hotel | Motel | Penzión | Turistická ubytovňa | Kemping | Chatová osada | Krátkodobé ubytovanie v súkromí | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 5 | 275 | 0 | 0 | 8 | 148 | 9 | 218 | 1 | 200 | 1 | 22 | 5 | 36 | 1 | 162 | 30 | 1 061 |
| Poltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 170 |
| SPOLU : | 5 | 275 | 0 | 0 | 12 | 247 | 11 | 274 | 1 | 200 | 1 | 22 | 7 | 51 | 1 | 162 | 38 | 1 231 |

RÚVZ: Lučenec

Okres:   Lučenec a Poltár

Tabuľka  č. 5.2   Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Kader- níctva | Holičstvá | Kozme- tiky | Pedikúry | Nechtový dizajn, manikúry | Soláriá | Tetovacie salóny | Klasické masáže | Erotické masážne salóny | Sauny | Piersing | Myosti- mulácie | Nastreľov. náušníc | Iné | Spolu |
| Lučenec | 59 | 4 | 22 (+1) | 6 (+3) | 15 (+8) | 6 (+6) | 2 | 18 (+1) | 3 | 2 (+6) | 0 (+2) | 0 (+1) | 1 (+1) | 5 | 143 (+29) |
| Poltár | 13 | 1 | 2 (+1) | 0 (+1) | 3 (+1) | 0 (+1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 (+4) |
| SPOLU: | 72 | 5 | 24 (+2) | 6 (+4) | 18 (+9) | 6 (+7) | 2 | 22 (+1) | 3 | 2 (+6) | 0 (+2) | 0 (+1) | 1 (+1) | 5 | 166 (+33) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.3	Prehľad zariadení sociálnej služby v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb | Zariadenia na podporu rodiny s deťmi | Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku | Zariadenia s použitím telekomunikačných technológií | Zariadenia poskytujúce podporné služby | Iné zariadenia | Spolu |
| Lučenec | 4 | 0 | 6 (+1) | 0 | 3 (+1) | 0 | 13 (+2) |
| Poltár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spolu | 4 | 0 | 12 (+1) | 0 | 3 (+1) | 0 | 19 (+2) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

V zátvorke je uvedená prevádzka v združenej prevádzke

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tabuľka č. 5.4	Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií v SR v roku 2013

| Okres | Počet prevádzkovaných pohrebných služieb | Počet chladiacich zariadení s kapacitou |  | Počet pohrebných vozidiel |  | Počet krematórií | Počet chladiacich zariadení s kapacitou | Počet mraziacich zariadení s kapacitou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vyrobené pohrebné vozidlo | Upravené pohrebné vozidlo | Vozidlo len pre miestnu prepravu |  |  |  |
| Lučenec | 5 | 4/14 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1/2 |
| Poltár | 4 | 14/25 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 1/1 |
| Spolu | 9 | 18/39 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 2/3 |

RÚVZ: Lučenec

Tab. č. 6.1 Prehľad uplatňovania procesu HIA v praxi

| RÚVZ | Názov HIA | Pre-skrining Áno/Nie | Vyžiadaná HIA Áno/Nie | Ukončená HIA Áno/Nie | Spracovateľ | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec | - |  |  |  |  |  |