##### HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA

##### I. Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok

##### 1.     Pitná voda

##### 1.1    Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okresoch Lučenec a Poltár oproti predchádzajúcemu roku k zmene nedošlo. Naďalej patria medzi okresy s podpriemernou úrovňou zásobovanosti pitnou vodou.

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov je nasledovný:

| Okres | Počet obyvateľov | Počet obcí v okrese | Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z VV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k 30.9. 2014 | k 30.8. 2015 | celkový počet / z toho počet miest | s verejným vodovodom (VV) |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  | počet | % | počet | % |
| Lučenec | 74 475 | 74 172 | 57 / 2 | 27 | 51 727 | 69,46 | 51 765 | 69,79 |
| Poltár | 22 134 | 21 980 | 22 / 1 | 14 | 16 586 | 74,93 | 16 501 | 75,07 |
| Spolu | 96 609 | 96 152 | 79 / 3 | 41 | 68 313 | 70,71 | 68 266 | 71,00 |

V okrese Lučenec je oproti roku 2014 zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu o 38 obyvateľov (hlavne zvýšenie v obci Boľkovce o 30 a mierne zvýšenie, resp. pokles zásobovaných obyvateľov v niektorých spotrebiskách).

V okrese Poltár v roku 2015 sa znížil počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu o 47 (mierne zvýšenie od 1 do 26, resp. pokles počtu zásobovaných obyvateľov v niektorých spotrebiskách, hlavne v Kokave nad Rimavicou o 35).

V roku 2015 na verejných vodovodoch zmeny nenastali.

Druh využívaných vodných zdrojov:

Nové vodné zdroje v roku 2015 nepribudli.

1. povrchové vodné zdroje (pre 31 spotrebísk):

- Ipeľ s  vodárenskou nádržou v Málinci (nachádza sa v okrese Poltár) – pre 7 spotrebísk,

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (nachádza sa v okrese Detva) – pre 22 spotrebísk,

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota) vetvou HPL (Hrachovo – Poltár – Lučenec)  len v obci Kokava nad Rimavicou,

- potok Kokavka (v Kokave nad Rimavicou) a potok Balážová (v Zlatne).

2. podzemné vodné zdroje (pre 10 spotrebísk):

- zachytené pramene v obciach Ábelová, Lentvora, Políchno, Praha a Ružiná (v okrese Lučenec) a Krná, Ozdín a Šoltýska (v okrese Poltár),

- kopané a vŕtané studne v obciach Budiná, Šíd a Ľuboreč (vrt HG 38 – voda z vrtu vo vodojeme sa mieša s vodou zo SV HLF a je dodávaná do obcí okresu Veľký Krtíš a v okrese Lučenec len do obce Ľuboreč).

Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie

Zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2015 nenastali. Dezinfekcia pitnej vody na vodných zdrojoch a vodovodných systémoch sa zabezpečuje plynným chlórom, UV žiarením (ÚV Málinec), chlórňanom sodným a chlórdioxidom (ÚV Hriňová a Klenovec a VDJ Ľuboreč).

1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

- Zmeny v roku 2015 v zásobovaní pitnou vodou verejnými vodovodmi nenastali.

- Riešenie nedostatkov v roku 2015:

- náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou bolo z obecného vodovodu v obci Ábelová (prevádzkáreň OV oznámil poškodenie elektrického vedenia pre čerpaciu stanicu v obci vo februári 2015). Zásobovanie pitnou vodou z vodovodu bolo prerušené cca 5 dní.

- náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou bolo v obci Políchno (v marci 2015 prevádzkáreň vodovodu oznámil na RÚVZ zhoršenie kvality pitnej vody z vodných zdrojov z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok - intenzívne zrážky, topenie snehu). Zásobovanie pitnou vodou z vodovodu bolo prerušené 5 dní.

- v auguste 2015 bolo doručené na vedomie RÚVZ podanie obyvateľa bytového domu v Lučenci, adresované správcovi bytového domu na nekvalitnú pitnú vodu v bytovom dome (farba, zápach, zákal). Prevádzkáreň vodovodu v Lučenci po oznámení a výzve RÚVZ predložil Protokol o skúške – o splnení limitov ukazovateľov kvality vody na spotrebisku.

    - Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2015 výnimky na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody neboli udelené.

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

V roku 2015 bolo schválené využívanie vodných zdrojov – studní pre individuálne zásobovanie pitnou vodou:

- pre bytový dom s 11 bytmi,

- pre ubytovacie zariadenia: ubytovanie v súkromí (kapacita 5 osôb) a penzión (kapacita 20 osôb).

  - Zhodnotenie monitoringu a  štátneho zdravotného dozoru nad  hromadným zásobovaním  pitnou vodou

Prehľad výsledkov vyšetrených pitných vôd z verejných vodovodov vykonávaných RÚVZ Lučenec uvádzajú tabuľky 1.2 a 1.3.. Kontrola kvality vody bola vykonávaná  podľa plánu odberov. Rozsah  vyšetrení v rámci monitorovania bol zabezpečený podľa kritérií NV SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. a frekvencia odberov podľa „Návrhu monitorovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov“ vypracovaného NRC pre problematiku pitnej vody.

V okrese Lučenec a Poltár bolo v roku 2015 vyšetrených celkom 46 vzoriek (v 28 obciach) - zo spotrebísk 14 vodovodov – zo skupinových vodovodov HLF a MSV (vrátane z ÚV Málinec a HLF+MSV) a obecných vodovodov (12 OV), z toho:

- v 34 vzorkách boli vykonané vyšetrenia v minimálnom rozsahu (v rámci kontrolného monitoringu) a v 5 vzorkách odobratých v rámci ŠZD bola vykonaná cielená kontrola nevyhovujúcich ukazovateľov,

- v 7 vzorkách boli vyšetrenia v úplnom rozsahu – preverovací monitoring (SV HLF Tomášovce, MSV v obci Kalinovo a 5 vzoriek z obecných vodovodov – Ábelová, Budiná, Ružiná, Kokava nad Rimavicou, Zlatno).

Z celkového počtu 46 vyšetrených vzoriek nevyhovelo 13 (t. j. 31,71 %) vzoriek:

Mikrobiologicky nevyhoveli 4 vzorky (t. j. 9,76 %)

- Prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov bolo zistené zo 4 vzoriek (9,76 % vzoriek) - v troch vzorkách pre prekročenie MH v ukazovateli Koliformné baktérie (3x) a NMH Enterokoky (1x) (na OV Ábelová a OV Ozdín a HLF Točnica) a v jednej vzorke pre prekročenie MH Kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 0C a Kultivovateľných mikroorganizmov pri 37 0C  (na SV HLF Podrečany). Opakovanými rozbormi (zo ŠZD) bola preukázaná vyhovujúca kvalita pitnej vody.

- Prekročenie limitných hodnôt biologických ukazovateľov nebolo zistené.

Vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch nevyhovelo 11 vzoriek (t. j. 26,83 %), (z toho v 1 vzorke bolo zistené len prekročenie MH voľného chlóru):

Najčastejšie bolo zisťované prekročenie MH v ukazovateli železo v 9 vzorkách:

- na spotrebiskách SV HLF a MSV v 5 vzorkách – (Ø hodnota 0, 40 mg/l),

- na obecných vodovodoch v 4 vzorkách – 2x Budiná, 1x Ozdín, 1x Kokava nad Rimavicou.

V ukazovateli reakcia vody bola 2x zistená nižšia hodnota od minimálnej MH - hodnota pH < 6,5 (2x OV Ozdín) a v 1 vzorke bolo zistené prekročenie IH absorbanice (OV Budiná).

  - Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

- V roku 2015 zmeny nenastali, hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečoval prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica s nasledovnými prevádzkárňami:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.  s., závod 02 Lučenec

- na území okresov Lučenec zabezpečuje prevádzku v 27 spotrebiskách a v okrese Poltár v 12 spotrebiskách (obciach),

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod  04 Rimavská Sobota

- zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany  a Sušany), ktoré sú zásobované pitnou vodou z úpravne vody Málinec.

- Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z..

- Prevádzkáreň – závod Rimavská Sobota oznamoval prehľad kontroly kvality pitnej vody a odkalenie rozvodnej vodovodnej siete z dvoch spotrebísk (pre prekročenie MH železa 0,29 – 0,35 mg/l za mesiace február, marec, júl) na spotrebiskách MSV v Sušanoch a Hrnčiarskych Zalužanoch (zásobovanie pitnou vodou je priamo z ÚV Málinec).

- Prevádzkáreň – závod Lučenec pravidelne oznamoval poruchy na vodovodoch (11x), ktoré boli odstránené do 24 hodín. Ďalej oznamoval plánované odkalenie potrubí na SV HLF (49x) a na OV (1x).

  - Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2015 nebolo zaznamenané ochorenia v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody.

##### 2.     Voda na kúpanie

##### Prírodné kúpacie oblasti

V roku 2015 zmeny nenastali, v okrese Lučenec boli na kúpanie využívané vody určené na kúpanie (ďalej len VUK):

- Prírodné kúpalisko Ružiná - pri obci Divín (so štatútom VUK)

- Na prevádzkovanie prírodného kúpaliska v kúpacej sezóne od 12.6.2015 do 31.8.2015 (s vodnou plochou pre 80 osôb a súvisiacich prevádzkových plôch s vybavením pre 300 osôb) a na schválenie prevádzkového poriadku PK bolo vydané rozhodnutie RÚVZ. Vo vybavenosti PK v posledných rokoch zásadné zmeny nenastali.

- Odber vzoriek bol vykonaný v termínoch určených v Programe monitorovania VUK. Kontrola kvality vody bola z PK zabezpečená prevádzkovateľom (1x pred KS a 5x počas KS) aj pracovníkmi RÚVZ Lučenec (1x pred KS a 3x počas KS) a ÚVZ SR (1x).

- PK v KS 2015 navštívilo 10 022 osôb, z toho 2970 detí (v roku 2014 – 2739 osôb),

- Na PK bol ŠZD vykonaný 3x, pri kontrolách závažné nedostatky neboli zistené.

- Voda určená na kúpanie Ružiná - pri obci Ružiná

- V roku 2015 bola s neorganizovanou rekreáciou, kúpanie bolo na vlastnú zodpovednosť

- Program monitorovania VUK bolo vytvorený na RÚVZ Lučenec v rozsahu a frekvencii stanovených platným predpisom. Odber vzoriek bol z VUK zabezpečený pracovníkmi RÚVZ podľa Programu monitorovania (zmena termínu odberu vzoriek nebola), laboratórne vyšetrenie vzoriek bolo zabezpečené na RÚVZ v Banskej Bystrici.

- Hygienickú a epidemiologickú situáciu možno považovať za priaznivú, nebol zaznamenaný hromadný výskyt ochorení v súvislosti s kúpaním vo vodách určených na kúpanie, s pobytom v ubytovacích zariadeniach.

Kvalita vody

- Na PK Ružiná - pri obci Divín - bolo odobratých 11 vzoriek vody

- Z VUK Ružiná - pri obci Ružiná – bolo odbornými pracovníkmi RÚVZ Lučenec  odobratých 7 vzoriek vody.

- Pred začiatkom kúpacej sezóny (ďalej len KS) aj počas KS boli vyšetrené ukazovatele celkový fosfor, celkový dusík (v 7 vzorkách), nasýtenie vody kyslíkom (v 6 vzorkách), reakcia vody (v 5 vzorkách) a farba (v 4 vzorkách).

- Mierne prekročenie MH v ukazovateli reakcia vody bolo zistené vo všetkých 3 vyšetrených vzorkách na PK v Divíne.

- Prekročenie MH v mikrobiologických ukazovateľoch nebolo zistené.

- Prekročenie MH v biologických ukazovateľoch nebolo zistené:

- Limitná hodnota v ukazovateli Cyanobaktérie (podľa vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.) nebola prekračovaná, zistené hodnoty boli nasledovné:

- z PK v Divíne v rozmedzí 0 – 6200 buniek/ml, priemerná hodnota bola 3630 buniek/ml,

- z VUK v Ružinej v rozmedzí 40 – 8320 buniek/ml, priemerná hodnota bola 2480 buniek/ml.

- Podľa výsledkov kvalitatívneho biologického rozboru boli dominantnými druhmi  cyanobaktérie najmä Woronichinia naegeliana, Microcystis species a Snowella litoralis a s bunkami <2 μm boli najmä Aphanocapsa sp. a Aphanothaeceae.

- Maximálna  hodnota chlorofylu-a bola v Divíne 36,2 µg/l a v Ružinej 14,2 µg/l.

- Plážové profily VUK (informačné tabule pre verejnosť) v KS 2015:

- Na VUK Ružiná pri obci Divín sa nachádzal Plážový profil VUK (tabuľu s informáciami zabezpečil pred kúpacou sezónou prevádzkovateľ),

- Na VUK Ružiná pri obci Ružiná sa nenachádzal Plážový profil VUK (pri vodnej ploche nie je žiadne vybavenie).

- Profily VUK sú zverejnené na webstránke RÚVZ Lučenec.

V okrese Poltár prírodné kúpaliská nie sú prevádzkované.

  - Umelé kúpaliská

2.2.1   Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Okres Poltár – v okrese nie je vybudované umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou.

Okres Lučenec:

- Umelé kúpalisko AQUASPOOL - Lučenec, Zvolenská cesta

Kryté umelé kúpalisko s kapacitou pre 150 osôb (v užívaní od roku 1980) s neplaveckým bazénom s recirkuláciou vody (na plnenie sa používa voda z verejného vodovodu). V prevádzke bolo od 2013, dňa 23.2.2015 prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie  kúpaliska.

Kontrolu kvality vody prevádzkovateľ zabezpečoval podľa prevádzkového poriadku:

- na laboratórnu analýzu boli do 23.2.2015 odobraté 4 vzorky (2 vzorky v dvoch častiach bazénu), prehľad kvality vody je v tabuľke č. 2.4.

- prekračovanie MH v mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch nebolo zistené.

- Termálne kúpalisko NOVOLANDIA - v obci Rapovce

Nekryté termálne kúpalisko (ďalej len TK) je od roku 2012 v prevádzke s plaveckým, detským, oddychovým a od roku 2014 aj neplaveckým bazénom. Bazény sú prietočné (nepretržitým prítokom vody), bez recirkulácie vody, na ich plnenie sa používa termálna voda z geotermálneho vrtu s teplotou približne 37 oC.

- V mesiacoch máj až september 2015 termálne kúpalisko navštívilo 22 822 osôb.

- TK bolo prevádzkované od 1.5.2015 - detský bazén bol v prevádzke do 1.9.2015, neplavecký bazén do 1.10.2015, plavecký a oddychový bazén do 30.10.2015.

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 4x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody na kúpanie (detský, oddychový, plavecký a neplavecký bazén)

- Na laboratórnu analýzu bolo odobratých 57 vzoriek, z toho 5 vzoriek v rámci ŠZD (12 v detskom, po 15 vzoriek  v plaveckom, oddychovom a v neplaveckom bazéne, z toho v neplaveckom bazéne z 1 vzorky bola vyšetrená len Legionella species).

Prekračovanie MH bolo zistené zo 6 vzoriek (10,50 %):

- 1x v ukazovateli voľný chlór do 1,0 mg/l (zistená hodnota 1,2 mg/l) a viazaný chlór v oddychovom bazéne (zistená hodnota 0,43 mg/l),

- 2x v ukazovateli teplota vody v neplaveckom bazéne (zistená hodnota 2x 31 ºC),

- 3x v ukazovateli Chemická spotreba kyslíka manganistanom (ďalej len CHSKMn). Prírodná geotermálna voda je obohatená o chemické látky prirodzeným spôsobom z podložia, v ktorom sa formovalo jej chemické zloženie. Z vrtu počas prieskumných prác hodnoty CHSKMn sa pohybovali v rozmedzí 8,39 – 18,1 mg/l.

- Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch nebolo zistené.

2.2.2   Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

- Letné kúpalisko v Lučenci

Letné kúpalisko (od roku 2006) je s kapacitou pre 600 osôb s neplaveckým  bazénom a detským bazénom. Bazény sú s recirkuláciou vody, na plnenie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2015 nenastali

- Kúpalisko bolo v prevádzke od 25.5.2015 do 15.9.2015 (na prevádzkovanie bolo vydané rozhodnutie RÚVZ)

- Návštevnosť bola 18150 osôb, z toho 6452 detí (v roku 2014 - 6917 osôb)

- ŠZD bol vykonaný 3x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody z bazénov:

- na laboratórnu analýzu bolo odobratých 19 vzoriek vody na kúpanie (z toho 7 vzoriek z detského bazénu a 12 vzoriek z neplaveckého bazénu v 2 častiach bazénu – v bode A a B, podľa bodu 1. prílohy č. 3 k vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.), z toho 4 vzorky v rámci ŠZD,

- Prekračovanie limitných hodnôt bolo zistené  z 2 vzoriek v ukazovateli:

- Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 ºC 1x v detskom bazéne (zo vzorky odobratej v rámci ŠZD), z následne odobratej vzorky prekročenie MH zistené nebolo. Prevádzkovateľovi  bola uložená náhrada nákladov (vo výške 49,75 eur) pre porušenie povinností ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z..

- Chemická spotreba kyslíka manganistanom 1x v neplaveckom bazéne (zo vzorky odobratej v rámci ŠZD v bode B). V bode „A“ hodnota ChSKMn bola 1,86 mg/l a v bode „B“ 6,11 mg/l.

- Verejné  kúpalisko v Poltári

Kúpalisko s kapacitou pre 600 návštevníkov je s plaveckým bazénom s polooblúkovými tvarmi a neplaveckým bazénom (tvar trojlístok, hĺbka do 0,60 m). Na napúšťanie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2015 nenastali, kúpalisko bolo v prevádzke od 6.6.2015 do 9.9.2015 (predčasne bola ukončená prevádzka pre nepriaznivé počasie),

- Kúpalisko navštívilo počas KS 13822 osôb (v roku 2014 – 4185 osôb),

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 3x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody z bazénov

- na laboratórnu analýzu bolo odobratých 16 vzoriek (z toho 5 vzoriek z neplaveckého  a 11 vzoriek z plaveckého - rekreačného bazénu, z toho 1 vzorka len na vyšetrenie Legionella species), z toho 3 vzorky v rámci ŠZD,

- prekračovanie limitných hodnôt v mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch nebolo zistené.

- Kontrolu kvality vody na kúpanie (z PK a umelých kúpalísk) prevádzkovatelia zabezpečovali v laboratóriu Mikrolab, s. r. o., Rimavská Sobota podľa prevádzkových poriadkov,

- Podľa výsledkov kontroly bazénov s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosoly prekročenie MH Legionella species nebolo zistené (bolo odobratých 5 vzoriek v 3 bazénoch, z toho 3 vzorky boli odobraté v rámci ŠZD – detský bazén v Lučenci a v Rapovciach a plavecký bazén v Poltári).

- Aktualizácia o stave kúpalísk počas kúpacej sezóny bola zabezpečená podľa pokynov ÚVZ SR týždenne (vo štvrtok).

- Mimoriadna kontrola na kúpaliskách bola vykonaná na základe žiadostí ÚVZ SR o vykonanie cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách na preverenie stavu týchto kúpalísk počas kúpacej sezóny 2015:

- v období 6.7.2015 – 18.7.2015 (správa bola zaslaná na ÚVZ SR 21.7.2015),

- a 10.8.2015 – 21.8.2015 (správa bola zaslaná 25.8.2015). Nedostatky neboli zistené.

3.    Kvalita  ovzdušia uzatvorených priestorov

3.1      Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného

charakteru

V hodnotenom roku kvalita vnútorného ovzdušia nebola sledovaná.

4.     Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí

4.1    Zdroje hluku v životnom prostredí

Významné zmeny v uplynulom roku na tomto úseku neboli. Najvýznamnejším zdrojom hluku v životnom prostredí z hľadiska miery negatívneho pôsobenia na zdravie človeka zostáva automobilová doprava.

  - Opatrenia na zníženie hlučnosti

Ochrana pred hlukom bola posudzovaná:

- Pri posúdení návrhu na územné konanie stavby mini čerpacia stanica pohonných látok (ďalej len ČS PL) pri OC Kaufland v spolupráci s oddelením hygieny výživy. Investor odstúpil od výstavby ČS PL z dôvodu sťažnosti obyvateľov na hluk v životnom prostredí  a na základe požiadavky RÚVZ o predložení dokladu o meraní hluku z OC Kaufland.

- Na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vo veci dlhodobého rušenia nočného kľudu a rušenia dňa pracovného pokoja obyvateľov v Lučenci výstavbou obchodného centra postúpil RÚVZ žiadosť príslušnému stavebnému úradu, aby vyzval stavebníka o preukázanie hluku zo stavebnej činnosti meraním – o zdokladovanie dodržiavania limitných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí (pred budovami na bývanie). Po doručení protokolu o meraní imisií hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov na RÚVZ bolo začaté správne konanie za porušenie povinnosti stanovenej pre prevádzkovateľa zdrojov hluku v § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. počas vykonávania stavebných činností pri výstavbe obchodného centra. Podľa protokolu posudzované hodnoty odvodené z nameraných hodnôt prekračovali prípustné hodnoty určujúcich veličín pre hluk z iných zdrojov pre referenčný časový interval noc (pred fasádou obytného domu o +14,2 dB). Následne bola uložená pokuta za správny delikt podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. (300 €, ktorá bola uhradená). Súčasne príslušný stavebný úrad vyzval stavebníka o okamžité zastavenie vybraných stavebných činností vykonávaných vo večerných a nočných hodinách v rámci výstavby OC.

- Pri kolaudácii stavby OC Galéria v Lučenci bol posúdený Protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí - pri hodnotení hladín akustického tlaku počas prevádzky vonkajších stacionárnych zdrojov hluku (z dvoch chladičov a VZT), umiestnených na streche OC.  Technologické zariadenia sú na streche ohradené smerom k bytovým domom konštrukciou technologickej ohrady s akustickými panelmi, ktorá eliminuje hluk a nepriaznivé účinky pre okolie.

II. Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor

Zariadenia občianskej vybavenosti

- Zariadenia cestovného ruchu (uvedené sú v tabuľke č. 5.1)

Zmeny:

- Celkový počet zariadení sa zvýšil o 2 (pribudli 2 nové zariadenia v okrese Lučenec – Penzión vo Fiľakove pod č. 5 a ubytovanie v súkromí v obci Mučín pod č. 5),

- Celková kapacita sa zvýšila o 39 (zriadením 2 nových zariadení pribudlo 15 lôžok a v 1 zariadení sa rozšírila kapacita o 24 lôžok)

HOTELY

Zmeny: v počte a vo vybavení nenastali

- Hotel CLAVIS  - s kapacitou 23 lôžok – v roku 2015 pri ŠZD nedostatky neboli zistené,

- Hotel Pelikán - s kapacitou 123 lôžok – v roku 2015 nové rozhodnutie bolo vydané len z dôvodu zmeny prevádzkovateľa,

- Hotel P7 – s kapacitou 18 lôžok

- Hotel SLOVAN *** - s kapacitou 30 lôžok.

PENZIÓNY

Zmeny: v prevádzke bolo 12 penziónov (8 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár),

- v roku 2015 boli vydané 2 rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky - nového zariadenia pod č. 6 a z dôvodu zmeny prevádzkovateľa zariadenia pod č. 4.

- Penzión „Dvor u Jozefa“, Lučenec – s kapacitou 9 lôžok,

- Penzión 4 you, Lučenec – s kapacitou 20 lôžok

- Penzión Lučenec, Športová ulica - s kapacitou 16 lôžok - v roku 2015 pri ŠZD nedostatky neboli zistené,

- Penzión BEBEK, Fiľakovo - s kapacitou 16 lôžok – v roku 2015 bola len zmena prevádzkovateľa,

- Penzión PEPITA, Fiľakovo - s kapacitou 15 lôžok,

- Penzión Fiľakovo, Šávoľská cesta – s kapacitou 10 lôžok – nové zariadenie, ubytovanie je poskytované v 5 dvojlôžkových izbách.

- Penzión Alfa, Pinciná – s kapacitou 21 lôžok,

- Penzión Ružiná pri VN Ružiná – s kapacitou 30 lôžok (prevádzkovateľom je SVP, š.p. OZ Banská Bystrica). Súčasťou  zariadenia je fittness a priestory na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb (infrasauna, vírivka, perličkové vane, fínska sauna).

- Penzión Iveta, Poltár – s kapacitou 15 lôžok,

- Penzión Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 13 lôžok - v roku 2015 pri ŠZD nedostatky neboli zistené,

- Penzión „Family“ Kokava nad Rimavicou - Línia – s kapacitou 29 lôžok,

- Penzión „ Močiar“ Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 42 lôžok.

TURISTICKÉ UBYTOVNE

Zmeny:

- v okrese Lučenec a Poltár je 10 turistických ubytovní (z toho 9 v okrese Lučenec a 1 v okrese Poltár) – zmeny v počte zariadení nenastali,

- v roku 2015 boli vydané 2 rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky (z dôvodu zmeny prevádzkovateľa ubytovne v Divíne pod č. 6 a zmeny kapacity ubytovne v Lučenci pod č. 9.).

- Turistická ubytovňa NOVOHRAD, Lučenec – s kapacitou 78 lôžok, v roku 2015 pri ŠZD bolo zistené, že nedostatky z roku 2014 (znečistené steny a poškodené umývateľné povrchy stien, poškodené podlahy) boli odstránené,

- Turistická ubytovňa Lučenec, Partizánska ulica 17 – s kapacitou 22 lôžok,

- Turistická ubytovňa ZBROJNICA Halič – s kapacitou 10 lôžok - v roku 2015 pri ŠZD nedostatky neboli zistené,

- Turistická ubytovňa v obci Divín – s kapacitou 33 lôžok,

- Turistická ubytovňa „Mária“, Divín - s celkovou kapacitou 10 lôžok,

- Turistická ubytovňa „Jánošov kút“ v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 29 lôžok -  v roku 2015 bola zmena prevádzkovateľa,

- v roku 2015 pri výkone ŠZD bolo zistené nedodržiavanie schváleného prevádzkového poriadku (znečistené priestory, chýbala lekárnička prvej pomoci, nevyhovujúce skladovanie bielizne); pre porušenie povinnosti bolo začaté správne konanie a podľa § 57 ods. 50 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. bola uložená pokuta (150 €, ktorá bola uhradená).

- Turistická ubytovňa Lesy SR, Divín – kapacita 4 lôžka,

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 6 lôžok,

- Turistická ubytovňa PS-NOVOPS, a. s., Lučenec – s kapacitou 50 lôžok,

- v roku 2015 sa zvýšila kapacita zariadenia (z 26 lôžok): ubytovanie je poskytované v 3 štvorlôžkových, 12 trojlôžkových a 1 dvojlôžkovej izbe.

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava – Línia – (okres Poltár) s kapacitou 37 lôžok.

KEMPING – v roku 2015 zmeny nenastali.

1. Kemping v Divíne (pri VN Ružiná)  - pre 60 stanových jednotiek (200 osôb).

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE  V SÚKROMÍ

Zmeny:

- v okrese Lučenec a Poltár je 8 zariadení (z toho 5 v okrese Lučenec a 3 v okrese Poltár) – zvýšil sa počet zariadení o 1 v okrese Lučenec,

- v roku 2015 bolo vydané 1 rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky (nové ubytovacie zariadenie je zriadené v obci Mučín).

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 1, Halič – s kapacitou 10 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 2, Halič – s kapacitou 6 lôžok - v roku 2015 pri ŠZD nedostatky neboli zistené v týchto zariadeniach (č. 1. a 2.),

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová 153 – s kapacitou 10 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová-Lazy 166 – s kapacitou 6 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Mučín – kapacitou 5 lôžok,

-  ubytovacie zariadenie je zriadené v dvoch bytoch bytového domu ( v 4 b. j.), ubytovanie hostí je v troch izbách. Zásobovanie budovy pitnou vodou je z vlastného vodného zdroja (vodný zdroj bol povolený v osobitnom konaní).

- Ubytovanie v súkromí, Kokávka 1315 (okres Poltár) – s kapacitou 7 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Cinobaňa 316 (okres Poltár) – s kapacitou 8 lôžok,

- Ubytovanie v súkromí, Koliba STUDIENKA, Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 6 lôžok, nachádza sa pri reštaurácii Koliba.

INÉ DRUHY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Hromadná ubytovňa SPOOL, Lučenec – s kapacitou pre 100 rodín (162 osôb).

Od roku 1999 slúži pre poskytovanie ubytovacích služieb pre dočasnú výpomoc (rodinám aj samostatne bývajúcej osobe) s časovo vymedzeným ubytovaním (na 1 rok).

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo pretrvávajú zmeny v počte prevádzok a v poskytovaných službách. Prevádzky sú väčšinou  zriadené v neúčelových priestoroch (v rodinných domoch, polyfunkčných objektoch, priestoroch pre obchod a služby a pod.).

V okrese Lučenec a Poltár v roku 2015 bolo 167 zariadení starostlivosti o ľudské telo:

- v roku 2014 bolo 156 zariadení, z toho 7 zariadení bolo v roku 2015 zrušených

- v roku 2015 pribudlo 18 nových zariadení. Prehľad je v nasledovnej tabuľke:

| Druh zariadenia | Celkový počet zariadení / z toho počet nových zariadení v roku 2015 | Spolu |
| --- | --- | --- |
|  | v meste | v obciach okresu | rok 2015 | rok 2014 |
|  | Lučenec | Fiľakovo | Poltár |  |  |  |
|  |  |  |  | Luče- nec | Pol- tár |  |  |
| kaderníctvo | 44 / 6 | 13 / 1 | 5 | 7 | 6 | 75 | 70 |
| holičstvo | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 5 |
| kozmetika | 16 / 2 (2) | 5 (1) | 1 (1) | 1/1 | 1 | 24 ( 4 ) | 23 (4) |
| pedikúra | 6/1 (2) | (3) | (1) |  |  | 6 (6 ) | 5 (4) |
| manikúra a ND | 15 / 3 (5) | 4 / 2 (2) | 2 | 1 | (1) | 22 (8) | 18 (8) |
| solárium | 4 / 1 (1) | 1 (4) |  |  |  | 5 (4) | 4 (4) |
| tetovací salón | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| klasická masáž | 15 (2) | 3 / 1 (1) |  |  |  | 18 (3) | 18 (3) |
| erotický masážny salón | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |
| sauna | 2 (6) | (2) |  |  |  | 2 (8) | 2 (8) |
| piercing | (2) |  |  |  |  | (2) | (2) |
| myostimulácia | (1) |  |  |  |  | (1) | (1) |
| nastreľovanie náušníc | 1 (1) |  |  |  |  | 1 (1) | 1 (1) |
| iné zariadenia | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| SPOLU | 114 /13 (22) | 27 /4 (13) | 9 (2) | 10 | 7 (1) | 167 (38) | 156 (35) |

Pozn.: ( v zátvorke sú uvedené zariadenia v združených prevádzkach – ďalej len „ZP“)

Zmeny v roku 2015:

kaderníctva: pribudlo 7 nových prevádzok, zrušené boli 2 - počet sa zvýšil o 5,

holičstvo: zrušená bola 1 prevádzka – počet sa znížil o 1 prevádzku,

kozmetiky: pribudli 3 nové a zrušené boli 2 prevádzky – celkový počet sa zvýšil o 1 prevádzku,

- v 3 združených prevádzkach sa rozšírili poskytované služby (2x o permanentný make-up, 1x o kozmetickú mikrodermabráziu, 1x ultrazvuk – kavitačný peeling, 1x kryolipolýzu),

pedikúra: pribudla 1 nová prevádzka a 2 pedikúry v združených prevádzkach - celkový počet sa zvýšil o 1 a v ZP o 2 prevádzky,

manikúra a nechtový dizajn (ND): pribudlo 5 nových prevádzok, zrušená bola 1 prevádzka - celkový počet sa zvýšil o 4,

soláriá: pribudla 1 prevádzka, a 1 v ZP (v prevádzke manikúry a ND) – celkový počet sa zvýšil o 1 a v ZP o 1,

klasická masáž: vo Fiľakove pribudla 1 nová prevádzka a 1 bola zrušená, 1 prevádzka bola zrušená v Poltári a bola zriadená v Lučenci – celkový počet ostal nezmenený.

Zmeny nenastali v počte nasledovných zariadení: tetovací salón, erotický masážny salón, sauna, piercing, myostimulácia, nastreľovanie náušníc a iné zariadenia.

V roku 2015 bolo vydaných 40 rozhodnutí , z toho

- 35 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky, z toho:

- 15x na kaderníctva – z toho 5x z dôvodu presťahovania prevádzky do nových priestorov, 2x z dôvodu zmeny prevádzkovateľa,

- 5x na kozmetiku, z toho 2x z dôvodu presťahovania prevádzky do nových priestorov,

- 1x na solárium,

- 9x na manikúru a nechtový dizajn – z toho 4x z dôvodu presťahovania prevádzky do nových priestorov,

- 1x pre pedikúru,

- 4x na klasickú masáž – z toho 3x z dôvodu presťahovania prevádzky do nových priestorov,

- 2 rozhodnutia na zmenu v prevádzkovaní, z toho:

- 1 rozhodnutie na rozšírenie prevádzky manikúry a ND o solárium,

- 1 rozhodnutie na rozšírenie prevádzky kaderníctva o jedno pracovné miesto,

- 3 rozhodnutia na zmenu prevádzkového poriadku z dôvodu rozšírenia poskytovaných služieb v prevádzkach kozmetiky, z toho:

- 1x o permanentný make-up,

- 1x o kryolipolýzu

- 1x o permanentný make-up, mikrodermabráziu a ultrazvuk - kavitačný peeling.

Výsledky ŠZD

V roku 2015 štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 75/2014 (s účinnosťou od 1. mája 2014) bol vykonaný v 55 prevádzkach a 40 miestnych šetrení bolo pred vydaním rozhodnutia.

- Pri výkone ŠZD v týchto zariadeniach neboli zistené závažné hygienické nedostatky, okrem jedného zariadenia solária (bolo zistené porušenie schváleného prevádzkového poriadku a platných predpisov, bolo začaté správne konanie o uložení pokuty – je v štádiu vybavenia). Súčasne v prevádzke solária zamestnanec vykonával činnosť bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre zariadenie starostlivosti o ľudské telo, za priestupok bola uložená pokuta v blokovom konaní (33 €).

- V rámci ŠZD bolo v 23 prevádzkach odobratých 181 sterov (27 v 5 kaderníctvach, 10 v 2 kozmetikách, 10 v 2 prevádzkach klasickej masáže, 16 v 2 prevádzkach manikúry s ND, 113 v 11 pedikúrach, 5 v 1 regeneračno-rekondičnom zariadení) na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov. Počty odobratých sterov v jednom zariadení sa pohybovali od 2 – 10, v závislosti od druhu zariadenia a počtu pracovných miest.

- Výsledky vo väčšine  prevádzok nepoukázali na kontamináciu podmienene patogénnymi a patogénnymi mikroorganizmami. V 3 prevádzkach (zo 4 sterov) boli zistené mikroorganizmy, ktoré poukázali na nedostatky v osobnej hygiene a pri praní, skladovaní alebo manipulácii s čistou bielizňou (E.coli, Streptococcus faecalis). V dvoch prevádzkach bolo začaté správne konanie a bola uložená čiastočná náhrada nákladov (spolu 52,54 €, ktorá bola uhradená). Opakovane odobraté stery boli vyhovujúce. Jedna prevádzka je v štádiu vybavenia.

- Pri uvedení dvoch solárií do prevádzky prevádzkovatelia predložili aj protokoly z vykonania meraní ultrafialového žiarenia (v 4 opaľovacích prístrojoch) ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Košiciach. Po výmene ultrafialových žiaričov prístrojov meranie UV žiarenia bolo vykonané v dvoch prevádzkach.

- Zariadenia sociálnych služieb

- Zariadenia krízovej intervencie

Zmeny v roku 2015:

- pribudlo 7 komunitných centier (z toho 3 v okrese Lučenec, 4 v okrese Poltár)

- Nízkoprahové denné centrum, Lučenec, Ulica Dr. Herza 3 - v zariadení od roku 2012 je poskytované sociálne poradenstvo, výdaj pokrmu a výdaj ošatenia a obuvi počas dňa.

- Nocľaháreň pre bezdomovcov, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 – v zariadení od roku 2006 je poskytované ubytovanie (pre 15 osôb) pre občanov bez prístrešia (bezdomovcom) počas zimných mesiacov vrátane osobnej hygieny denne od 19.00 do 8.00 hodiny. V priestoroch je podľa potreby Mesta Lučenec prevádzkované  stredisko osobnej hygieny od 10.00 do 18.00 hodiny.

- v roku 2015 pri výkone ŠZD nedostatky neboli zistené.

- Zariadenie núdzového bývania a Útulok, Lučenec, Vajanského 71 - s kapacitou  pre 80 osôb. Zariadenie je v prevádzke od roku 2007 a časť zariadenia od roku 2012.

- Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Ulica špitálska 6 – s kapacitou  pre 13 osôb. V zariadení je poskytované ubytovanie na určitý čas na dvoch podlažiach v 3 trojlôžkových a 2 dvojlôžkových izbách.

- Komunitné centrum, Lučenec, Sokolská 12 – v prevádzke od roku 2015

- Komunitné centrum, Fiľakovo, Námestie slobody 30 – v prevádzke od roku 2015

- Komunitné centrum, Veľké Dravce č. 240 – v prevádzke od roku 2015

- Komunitné centrum, Poltár, Ulica slobody 35 – v prevádzke od roku 2015

- Komunitné centrum, Málinec, Školská 29 – v prevádzke od roku 2015

- Komunitné centrum, Cinobaňa, Ulica banská 56 – v prevádzke od roku 2015

- Komunitné centrum, Zlatno č. 65 – v prevádzke od roku 2015

- Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Zmeny: v počte zariadení zmeny nenastali, v 1 zariadení z dôvodu rozšírenia priestorov sa zvýšila kapacita zariadenia (denný stacionár v Lučenci).

1. – 3. DSS (domov sociálnych služieb) LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 11

- poskytuje sociálne služby od roku 2011 v 3 budovách s celkovou kapacitou 360 lôžok (predtým boli 3 prevádzkovatelia, zriaďovateľom je BBSK):

- Stredisko DSS AMBRA, Lučenec, Rúbanisko III/52 – kapacita pre 103 osoby

- V roku 2015 pri výkone ŠZD boli zistené nedostatky (znečistené steny na chodbách), ktoré boli v roku 2015 odstránené.

- Stredisko DSS LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 11 - kapacita pre 97 osôb,

- Stredisko DSS LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 10 – kapacita pre 160 osôb.

- V roku 2015 boli zistené nedostatky (znečistené a poškodené steny na chodbách, v zariadeniach na osobnú hygienu, poškodená PVC podlaha, nátery dverí, opotrebované zariaďovacie predmety v záchodoch). Prevádzkovateľovi boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Nedostatky v budove „B“ boli v roku 2015 odstránené, v budove „A“ budú odstránené po ukončení výmeny plastových okien na budove.

- Zariadenie podporovaného bývania, Lučenec, Hviezdoslavova ulica 5 – kapacita pre 6  osôb (v súčasnosti je v zariadení 9 osôb).

- V zariadení sú poskytované pobytové služby pre prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím formou celoročného pobytu. Ubytovanie je poskytované v troch izbách v jednopodlažnej budove.

- Zariadenie sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1147/2. Kapacita pre 53 osôb (pre seniorov 45 lôžok a v zariadení opatrovateľskej služby s celoročnou pobytovou formou 8 lôžok).

- V roku 2015 pri ŠZD boli zistené nedostatky (znečistené a poškodené steny – v šatni, na chodbe) v suteréne budovy. Prevádzkovateľovi boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli odstránené v termíne.

- Denný stacionár, Lučenec, Begova 3 (denný stacionár v 2 budovách s celkovou kapacitou 30 osôb, denné centrum bolo zrušené). Časť zariadenia je v prevádzke od roku 2013.

- V roku 2015 boli vydané 2 rozhodnutia – 1 rozhodnutie z dôvodu zmeny kapacity vo využívaní priestorov schválených v roku 2013 a na schválenie prevádzkového poriadku a 1 rozhodnutie na prevádzku nových priestorov vo vedľajšej budove v areáli.

  - Denný stacionár, Lučenec, Sládkovičova 1 - s kapacitou 38 osôb, v prevádzke od roku 2014 v jednopodlažnej neúčelovej budove v intraviláne mesta. V prevádzke je denne od 8.00 do 17.00 hodiny (pracovné dni).

  - Denný stacionár, Divín, Námestie mieru 654/3 - s kapacitou pre 14 osôb

- Jedná sa o zariadenie povolené rozhodnutím v októbri 2014, avšak do januára 2016 nebolo prevádzkované.

  - Zariadenie sociálnych služieb, Poltár, Ulica slobody 761/57 – kapacita pre 44 osôb (pre seniorov 34 lôžok a v zariadení opatrovateľskej služby 10 lôžok).

- V roku 2015 pri ŠZD boli zistené nedostatky (znečistené a poškodené steny). Prevádzkovateľovi boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov.

  - Opatrovateľsko-ošetrovateľské centrum, Betánia, Kalinovo–Hrabovo 771 - s kapacitou pre 29 osôb.

- V roku 2015 pri ŠZD neboli zistené nedostatky.

  - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS), Sušany – s kapacitou pre 49 osôb (DD 41 miest a DSS 8 miest).

- V roku 2015 pri ŠZD neboli zistené nedostatky.

  - DD a DSS, Hrnčiarske Zalužany 281  - s kapacitou pre 6 osôb. Budova slúži ako detašované pracovisko k  DD a DSS v Sušanoch.

- V roku 2015 pri ŠZD bolo zistené odstránenie nedostatkov (znečistené a poškodené steny), ktoré boli zistené v roku 2014.

  - Zariadenie pre seniorov, Slaná Lehota (pobytová forma celoročná), kapacita pre 26 osôb.

- V roku 2015 pri ŠZD bola zistená opotrebovaná vanička v sprchovom kúte pre imobilných. Prevádzkovateľovi bolo uložené nápravné opatrenie na odstránenie nedostatkov.

  - Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom charity sv. Vincenta, Kokava nad Rimavicou – s kapacitou pre 7 osôb.

- V roku 2015 pri ŠZD boli zistené nedostatky (znečistené a poškodené steny v zariadení na osobnú hygienu a v izbách) a uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov.

- Zariadenia poskytujúce podporné služby – zmeny v roku 2015 nenastali

- Denné centrum, Lučenec, Opatová, Ulica parašutistov – prevádzkované od roku 2009.    Zabezpečuje záujmovú činnosť pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V budove sa nachádza aj požičovňa zdravotníckych pomôcok občanom s ťažkým zdravotným postihnutím resp. s nepriaznivým zdravotným stavom.

- Denné centrum, Divín, Lazná 253 – prevádzkované od roku 2010

- v roku 2015 pri ŠZD nedostatky neboli zistené.

- Denné centrum, Halič, Ulica družstevná 6 – prevádzkované od roku 2012.                       Zariadenie zabezpečuje záujmovú činnosť a poskytuje sociálne poradenstvo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Stredisko osobnej hygieny s práčovňou - Lučenec, Ulica Dr. Herza 24, prevádzkované denne od 10.00 do 18.00 hodiny od roku 2011 v priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov na základe odporúčania pracovníkov Mestského úradu – oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu podľa potreby a podmienok konkrétnej rodiny, resp. občana.

V roku 2015 na základe usmernenia ÚVZ SR na vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v domovoch sociálnych služieb, vrátane domovoch dôchodcov, domovoch špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia bolo vykonaných 7 cielených kontrol (v 7 zariadeniach).

Kontrolami v 4 zariadeniach neboli zistené nedostatky. V 3 zariadeniach boli zistené nedostatky (poškodené omietky, znečistené maľovky, poškodené podlahové krytiny na izbách a komunikačných chodbách). Prevádzkovateľom zariadení boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. V roku 2015 v 1 zariadení nedostatky boli odstránené a v jednom zariadení nedostatky boli čiastočne odstránené (z troch budov v dvoch budovách sa zjednala náprava).

- Zdravotnícke zariadenia

Oddelením HŽPaZ sú posudzované len zariadenia pre zubnú techniku, očnú optiku a verejné lekárne (zariadenia, pre ktoré prevádzkové poriadky nie sú vypracované podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia).

- 4 rozhodnutia boli vydané na uvedenie priestorov do prevádzky (1 na verejnú lekáreň v Lučenci, 3 na zubnú techniku, z toho 2 v Lučenci a 1 vo Fiľakove). Pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkových poriadkov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci sme spolupracovali s oddelením PPLaT (po posúdení prevádzkového poriadku pracovníkmi OPPLaT ich stanoviská boli zapracované do rozhodnutí).

- Telovýchovno-športové zariadenia

Zmeny v roku 2015:

- Pribudli dve nové zariadenia – počet zariadení sa zvýšil o 2 zariadenia (spolu 21 zariadení).

- V roku 2015 boli vydané 4 rozhodnutia, z toho:

- 2 rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky (Fittness v Lučenci pod č. 7, Fittness centrum pre ženy v Poltári pod č. 12),

- 2 rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky z dôvodu zmeny prevádzkovateľa ( Telovýchovno-športové zariadenie pod č. 16 a Fittness centrum pod č. 11).

- Kontrola (ŠZD, obhliadka) bola vykonaná v 8 zariadeniach (z toho ŠZD 4x):

- pri ŠZD v 2 zariadeniach nedostatky neboli zistené (Športový areál v Lučenci, Fittness v Haliči),

- v v 2 zariadeniach boli zistené nedostatky (Zimný štadión v Lučenci, Športový areál v Málinci).

- Zimný štadión, Lučenec

  - V roku 2015 pri ŠZD boli zistené pretrvávajúce nedostatky (zatečené steny, orosovanie drevenej konštrukcie nad ľadovou plochou) z dôvodu porušenia izolačných vlastnosti strechy objektu (nad ľadovou plochou s hľadiskom). Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa nedostatky budú odstránené v III. etape výstavby štadióna.

- Športové centrum PYRAMÍDA, Lučenec - v prevádzke od roku 2001. V zariadení sú dve ihriská na hru squash, stolný tenis, tenisová hala a fittness.

- Fittness centrum, Lučenec, Jókaiho ulica – prevádzkované od roku 1996 (pre 8 osôb).

- Hillex štúdio (fittness – pre ženy), Lučenec, Ul. Hurbanova 8 - v prevádzke od roku 2004 (pre 10 osôb).

- Fittness MAX, Lučenec, Ulica M. Gorkého 1 - prevádzkované od roku 2009 (pre 12 osôb), aj s priestormi pre aeróbne cvičenia (zumba, aerobic a pod.).

- Fittness, Lučenec, Rúbanisko I/3084 - prevádzkované od roku 2012 (pre 10 osôb)

- Miami fittness, Lučenec, Ulica barakova 7

- v prevádzke od roku 2015 v jednopodlažnom objekte s posilňovňou (o ploche 250 m2) a zariadeniami na osobnú hygienu.

- Fittness centrum ZBROJNICA, Halič - v prevádzke od roku 2008 (kapacita pre 8 osôb).

- Spinningové štúdio, Lučenec, Železničná 26 - v prevádzke od roku 2013 pre 5 osôb

- Fittness centrum, Fiľakovo, Námestie padlých hrdinov 5 - v prevádzke od roku 2013 (kapacita pre 10 osôb)

- Fittness centrum, Poltár, Ulica slobody 2 - v prevádzke od roku 2012 (pre 10 osôb). V roku 2015 nastala zmena prevádzkovateľa a rozšírila sa plocha posilňovne.

- Fittness centrum pre ženy, Poltár, Ulica železničná 256 – v prevádzke od roku 2015 (kapacita pre 5 žien) v jednopodlažnom objekte.

- Tenisové ihrisko, Lučenec, Ulica športová - prevádzkované od roku 2006. Nekryté športové ihrisko (s kapacitou pre 14 športovcov - 5 tenisových ihrísk, tribúna, zariadenia na osobnú hygienu) je v prevádzke ako sezónne zariadenie (od apríla do konca septembra v roku).

- Tenisové ihrisko, Lučenec, Ulica Fiľakovská cesta 22 – v prevádzke od roku 2011 (pre 8 osôb). Areál pozostáva z troch nekrytých tenisových dvorcov a zo zariadení na osobnú hygienu.

- Športový areál, Lučenec, Športová ulica č. 5756 – v prevádzke od roku 2013. V budove je tenisová hala s 2 plochami pre tenis a bedmintonová hala s 3 hracími plochami pre bedminton a stolný tenis.

- Telovýchovno-športové zariadenie, Lučenec, I. P. Pavlova č. 5659 – v prevádzke od roku 2013 (pre 10 osôb). V zariadení sa nachádza squash, bowlingová dráha, stolný tenis a tenisový kurt.

- Športová hala Aréna, Lučenec, Námestie artézskych prameňov – v prevádzke od roku 2014 (po rekonštrukcii budovy). V budove je športová hala s tribúnou, malá telocvičňa a zázemie k športovej hale (šatne, zariadenia na osobnú hygienu).

- Mestský športový areál, Fiľakovo, Biskupická ulica

- Futbalové ihrisko, Kokava nad Rimavicou

- Športový areál, Málinec

  - V roku 2015 boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov (znečistené a poškodené steny v zariadení na osobnú hygienu a v šatniach, na komunikačných chodbách poškodená podlaha), ktoré boli splnené v roku 2015.

- Futbalový štadión, Kalinovo.

- Pohrebníctvo

V okrese Lučenec je 5 a v okrese Poltár sú 4 pohrebné služby – bez zmeny

- Lipa Lučenec, s.r.o. – Lučenec, M. Rázusa 21

- Ing. Ján Tóth – TOTEX – Lučenec, Poľná 38

- Peter Janeček – Lučenec, M. R. Štefánika 9

- Mária Čomorová – Fiľakovo, Družstevná 910/22.

- Ladislav Kovács - Narcis – Fiľakovo, Ul. SNP 670/5

- Mestský podnik služieb, p. o. – Poltár

- Daniela Klinčoková – Cinobaňa,  Turičky 74

- Obec Kokava nad Rimavicou - Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája 985

- ARCHA P. S. spol. s r. o., – Kalinovo, Obrancov mieru 361/15.

Zmeny v počte pohrebných vozidiel (tabuľka č. 5.4):

- 1 vozidlo len na miestnu prepravu uvedené v roku 2014 (v Lučenci) bolo zrušené a zvýšil sa počet upravených vozidiel o 1 v okrese Lučenec.

V septembri 2015 na základe žiadosti ÚVZ SR bol vykonaný mimoriadny cielený štátny zdravotný dozor v prevádzkach pohrebných služieb (v 9 prevádzkach) so zameraním na kontrolu ich povinností uvedených v § 8 ods. 4) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Správa z mimoriadneho cieleného ŠZD bola zaslaná na ÚVZ SR 16.9.2015.

Kontrolami boli zistené nedostatky v 2 prevádzkach pohrebných služieb v Lučenci. V jednej prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ prepravoval ľudské pozostatky a ľudské ostatky po pozemných komunikáciách vozidlom s osvedčením o evidencii vozidla v rozpore s požiadavkami zákona (bez vyznačenia vybavenia vozidla chladiacim zariadením), v evidencii o zaobchádzaní ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami neuvádzal vždy evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky prepravilo a nemal vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov. V druhej prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ nemal vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie, ktorý nie je v rozpore s etickým cítením pozostalých (prevádzkovateľmi boli zrušené zmluvy o využívaní vyhradeného priestoru na úpravu ľudských pozostatkov v Dome smútku v Lučenci).

Opatrenia:

- voči prevádzkovateľom pohrebných služieb bolo začaté správne konanie za správny delikt podľa § 33 ods. 9 a ods. 11 písm. a) a g) a § 33 ods. 11 písm. g) zákona č. 131/2010 Z. z.. o pohrebníctve a bola uložená pokuta (600 € a 300 €, uhradené boli v roku 2015).

- Následne prevádzkovateľ predložil osvedčenie o evidencii vozidla s vyznačením v súlade s požiadavkami zákona, zaviedol evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami aj s uvedením evidenčného čísla vozidla na prepravu, ďalej prevádzkovatelia požiadali o vydanie rozhodnutia na zmenu v prevádzke pohrebných služieb (aj z dôvodu nového vyhradeného priestoru  na úpravu ľudských pozostatkov).

V roku 2015 bola zmedializovaná zámena tiel zosnulých žien v Lučenci (pohrebná služba vo februári 2015 omylom pochovala do hrobu iné ľudské pozostatky). Na RÚVZ v uvedenej veci nebol daný žiadny podnet. Prevádzkovateľ pohrebnej služby RÚVZ ústne informoval, že k zámene došlo výmenou označenia pri úprave ľudských pozostatkov.

Na základe žiadosti ÚVZ SR bol vykonaný cielený štátny zdravotný dozor u prevádzkovateľa pohrebnej služby. Pri kontrole prevádzkovateľ do zápisnice zo ŠZD uviedol, že pri preprave ľudských pozostatkov nebolo vykonané označenie transportného vaku identifikačnými údajmi mŕtveho (z dôvodu pracovnej vyťaženosti). Voči prevádzkovateľovi bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 33 ods. 10 zákona o pohrebníctve a bola uložená pokuta (300 €, uhradená bola v roku 2015).

III.   Poskytovanie informácií verejnosti

V roku 2015 boli poskytnuté informácie nasledovne:

- v rámci Svetového dňa vody - oznam, zber vzoriek vôd na analýzu, informácie a výsledky z analýzy vzoriek vôd na  webovom sídle RÚVZ, informácia na ÚVZ SR,

- o kvalite vody z prírodných (VN Ružiná) a umelých kúpalísk (el. poštou, telefonicky, IS - voda na kúpanie, do regionálnych novín NAŠE NOVINY),

- o požiadavkách na prevádzku ubytovacích zariadení, za prevádzku tetovacieho salóna v Lučenci, za rušenie nočného kľudu počas výstavby OC v meste Lučenec, informácia o vodných nádržiach, o vykonaní HIA, z monitoringu pitnej vody u spotrebiteľa pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Lučenci.

IV.   Ďalšie činnosti  odboru

- Na oddelení HŽPaZ pracujú 3 zamestnanci, z toho 3 vykonávali činnosť v komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti (boli vydané 2 osvedčenia) a 1 pracovník oddelenia  vykonáva kontrolóra RÚVZ (evidenciu podnetov a sťažností, evidenciu blokových pokút, kontrolu pokladne).

- V procese posudzovania a vyhodnocovania návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie oddelením HŽPaZ bolo pripravených 161 rozhodnutí, 91 záväzných stanovísk a 108 iných stanovísk.

- Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci vykonali v 327 zariadeniach (ŠZD, miestne šetrenia, počet všetkých prevádzok je 610).

- Ďalej sme vykonali odber 252 vzoriek a ich odborné posúdenie (48 vzoriek pitnej vody, 23 vzoriek z prírodných a umelých kúpalísk a 181 sterov) a pri spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy, s obcami, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami  poskytli 593 konzultácií.

- V rámci Svetového dňa vody (dňa 23. marca 2015) sme poskytovali poradenskú činnosť v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a vzorky vody zo 153 individuálnych vodných zdrojov boli doručené na analýzu na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite pitnej vody vo verejných vodovodoch - zo 46 protokolov údaje z vyšetrených 1362 ukazovateľov.

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite vody na kúpanie (zo 114 vzoriek – údaje z vyšetrených 1325 ukazovateľov) a o priebehu kúpacej sezóny a tým sprístupnili informácie verejnosti o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

- Spracovali sme tabuľky „Výkazníctvo“ – OHŽPaZ za obdobie január – december 2014 a v roku 2015 v mesačných intervaloch spracovali tabuľku za plnenie príjmov RÚVZ na oddelení HŽPaZ.

- V rámci spolupráce so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, oddelením radiačnej hygieny sme poskytli pre 3 domácnosti a opakovane do 15 domácností  v našom regióne detektory pre skríning koncentrácie radónu v pobytových priestoroch (výsledky z roku 2014 boli doručené domácnostiam, výsledky z roku 2015 budú k dispozícii v roku 2016).

Záväzné stanoviská v konaniach podľa stavebného zákona vydané na významnejšie stavby:

- k návrhu na územné konanie stavieb:

  - Skládka inertného odpadu Fiľakovo

  - Polyfunkčný bytový dom, Lučenec, Rúbanisko I  (s pripomienkami; podľa projektanta budovy na bývanie sa majú riešiť tak, aby čo najviac bytov v budove malo celoročné preslnenie.)

- k návrhu na kolaudáciu stavieb pre ubytovanie, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

  - „Prestavba hospodárskej budovy na ubytovanie Holiša“ (s 5 ubytovacími bunkami),

  - „Floriánov dvor Pleš“ (6 izieb, fittness),

  - „Obnova a prestavba zámku Halič“ (ubytovanie v 33 izbách, 16 apartmánoch, wellness služby – neplavecký bazén, posilňovňa, vírivá vaňa, 2 sauny, masáž, kozmetika),

  - „Betánia – objekt B2 Kalinovo – prestavba a prístavba“ (s 2 izbami a kanceláriami),

- k návrhu na kolaudáciu bytových domov:

- Bytový dom v Lučenci, Ulica cintorínska, sekcia K (13 bytov),

- Bytový dom Lučenec, Ulica lúčna (36 b. j.)

- Bytový dom A, C,D Lučenec – Rúbanisko III (36 bytov, 35 bytov, 16 bytov)

- Prestavba bývalých kasární Malé Dáľovce na 11 b.j.,

- Bytový dom Mýtna (12 b.j.)

- Prestavba a nadstavba nebytovej budovy na nájomný bytový dom Poltár – 72 b. j. nižšieho štandardu.

- k návrhu na kolaudáciu stavieb občianskej vybavenosti a iné:

- „Prestavba synagógy na multikultúrne priestory v Lučenci“

- „Obchodné centrum Galéria Lučenec“

- „Budova na vykonávanie náboženských aktivít Čakanovce – Galamba“

- „Rapovce – Hotel, časť Wellness“ (s 5 saunami, detským a vonkajším oddychovým bazénom)

- „Kostol sv. Cyrila a Metóda Mýtna“

- „Poltár – kanalizácia a intenzifikácia ČOV“

- „Intenzifikácia a rozšírenie ČOV Tomášovce“

- k návrhu na zmenu v užívaní:

- „časti kultúrneho domu na komunitné centrum Veľké Dravce“

- „ZŠ na komunitné centrum Málinec“

- „Administratívnej budovy na komunitné centrum Poltár“

- „Rodinného domu na komunitné centrum Cinobaňa“.

V priebehu roka 2015 boli vypracované správy:

- výročná správa za rok 2014 – okres Lučenec a okres Poltár,

- prehľad aktivít (informácia pre ÚVZ SR) pri príležitosti Svetového dňa vody 2015,

- poskytnutie údajov o kvalite vody v rekreačných jazerách za rok 2014 (z VN Ružiná – Ružiná a Divín)  pre Štatistický úrad Slovenskej republiky (spracované v máji 2015),

- o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 a Program monitorovania pre VUK,

- o vyhodnotení kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách.

- Uplatňovanie procesu HIA v praxi

V roku 2015 bola posúdená potreba hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) v rámci stanoviska k oznámeniu strategického dokumentu – územnoplánovacie dokumentácie (územných plánov – obce Divín, Tomášovce, zmena ÚPN obce Mýtna).

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.1  Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Okres: Lučenec

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Belina | 629 | 0 | 0 |
| Biskupice | 1 125 | 276 | 24,53 |
| Boľkovce | 613 | 290 | 47,31 |
| Budiná | 252 | 242 | 96,03 |
| Bulhary | 318 | 0 | 0 |
| Buzitka | 504 | 0 | 0 |
| Divín | 2 071 | 1 663 | 80,3 |
| Dobroč | 636 | 112 | 17,61 |
| Fiľakovo | 10 676 | 10 312 | 96,59 |
| Fiľakovské Kováče | 904 | 0 | 0 |
| Gregorova Vieska | 143 | 0 | 0 |
| Halič | 1 651 | 1 651 | 100 |
| Holiša | 669 | 0 | 0 |
| Jelšovec | 318 | 0 | 0 |
| Kalonda | 209 | 0 | 0 |
| Kotmanová | 314 | 0 | 0 |
| Lehôtka | 345 | 104 | 30,14 |
| Lentvora | 93 | 65 | 69,89 |
| Lipovany | 256 | 0 | 0 |
| Lovinobaňa | 2 092 | 2 014 | 96,27 |
| Lupoč | 241 | 0 | 0 |
| Lučenec | 28 179 | 27 364 | 97,11 |
| Mašková | 332 | 0 | 0 |
| Mikušovce | 272 | 269 | 98,9 |
| Mučín | 767 | 0 | 0 |
| Mýtna | 1 187 | 535 | 45,07 |
| Nitra nad Ipľom | 369 | 0 | 0 |
| Nové Hony | 182 | 0 | 0 |
| Panické Dravce | 741 | 0 | 0 |
| Pinciná | 235 | 0 | 0 |
| Pleš | 221 | 0 | 0 |
| Podrečany | 555 | 555 | 100 |
| Polichno | 139 | 127 | 91,37 |
| Praha | 88 | 82 | 93,18 |
| Prša | 205 | 65 | 31,71 |
| Píla | 261 | 0 | 0 |
| Radzovce | 1 556 | 0 | 0 |
| Rapovce | 939 | 153 | 16,29 |
| Ratka | 309 | 0 | 0 |
| Ružiná | 861 | 635 | 73,75 |
| Stará Halič | 685 | 661 | 96,5 |
| Tomášovce | 1 399 | 1 330 | 95,07 |
| Točnica | 394 | 268 | 68,02 |
| Trebeľovce | 937 | 335 | 35,75 |
| Trenč | 472 | 0 | 0 |
| Tuhár | 364 | 0 | 0 |
| Veľká nad Ipľom | 925 | 0 | 0 |
| Veľké Dravce | 695 | 0 | 0 |
| Vidiná | 1 824 | 1 820 | 99,78 |
| Ábelová | 230 | 224 | 97,39 |
| Čakanovce | 1 162 | 0 | 0 |
| Čamovce | 614 | 0 | 0 |
| Ľuboreč | 341 | 152 | 44,57 |
| Šiatorská Bukovinka | 317 | 0 | 0 |
| Šurice | 511 | 0 | 0 |
| Šávoľ | 559 | 0 | 0 |
| Šíd | 1 286 | 461 | 35,85 |
| Spolu: | 74 172 | 51 765 | 69,79 |

Okres: Poltár

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Breznička | 776 | 203 | 26,16 |
| Cinobaňa | 2 296 | 2 296 | 100 |
| Hradište | 245 | 0 | 0 |
| Hrnčiarska Ves | 1 008 | 0 | 0 |
| Hrnčiarske Zalužany | 875 | 677 | 77,37 |
| Kalinovo | 2 182 | 2 182 | 100 |
| Kokava nad Rimavicou | 2 946 | 2 946 | 100 |
| Krná | 50 | 48 | 96 |
| Mládzovo | 103 | 0 | 0 |
| Málinec | 1 492 | 787 | 52,75 |
| Ozdín | 326 | 326 | 100 |
| Poltár | 5 731 | 5 731 | 100 |
| Rovňany | 258 | 126 | 48,84 |
| Selce | 114 | 0 | 0 |
| Sušany | 429 | 349 | 81,35 |
| Uhorské | 540 | 0 | 0 |
| Utekáč | 992 | 0 | 0 |
| Veľká Ves | 450 | 351 | 78 |
| Zlatno | 468 | 364 | 77,78 |
| České Brezovo | 501 | 0 | 0 |
| Ďubákovo | 83 | 0 | 0 |
| Šoltýska | 115 | 115 | 100 |
| Spolu: | 21 980 | 16 501 | 75,07 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.2 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch							Zdroj údajov: Monitoring

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Lučenec |  | 4 | 23 | 7 | 25,93 | 5 | 18,52 | 3 | 11,11 | 0 | 0 |
| Poltár |  | 3 | 11 | 6 | 42,86 | 6 | 42,86 | 1 | 7,14 | 0 | 0 |
| Spolu: | 7 | 34 | 13 | 31,71 | 11 | 26,83 | 4 | 9,76 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch								Zdroj údajov: ŠZD

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Lučenec |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poltár |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Obec | Počet zásobovaných obyvateľov | Dodávaná voda v m3 | Nevyhovujúci ukazovateľ | Jednotka | Limit podľa platného predpisu | Limit podľa povolenej výnimky | Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku | Časové obdobie výnimky (od - do) | Poradie výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V roku 2015 na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch výnimky neboli udelené. |

Forma a obsah tabuliek je predpísaná Informačným systémom o pitnej vode.

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.5 Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda.

Pozn.: (Údaje v tabuľke musia byť v súlade s údajmi o epidémiách, ktoré vo Výročnej správe poskytujú Odbory epidemiológie a sú uvedené v EPISE (pri ktorých je ako faktor prenosu uvádzaná pitná voda z akéhokoľvek zdroja) a s údajmi Odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ.

| Okres | Miesto (Obec/Zariadenie) | Obdobie trvania | Počet postihnutých (príp. dospelý/deti) | Pôvodca nákazy (infekčné agens)* | Faktor prenosu | Poznámky (popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie) | Nariadené opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec Poltár | - - |  |  |  |  |  |  |

* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.1     Prehľad prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | Prevádzkované | 12.06.2015 | 31.08.2015 |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

Tabuľka č. 2.2     Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | 11 | 3 | 27,27 | 95 | 3 |  |  | 3 |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | 7 |  | 0 | 62 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za kraj | 18 | 3 | 16,67 | 157 | 3 | 0 | 0 | 3 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.3     Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Bazény |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| bazén AQUASPOOL | 17.04.2013 |  | 150 | 0 | 1 | 1 |
| NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce | 4.7.2012 | nie | 600 | 4 | 0 | 4 |
| Sumárne údaje za kraj | 750 | 4 | 1 | 5 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.4     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| bazén AQUASPOOL | 4 |  | 0 | 52 |  |  |  |  |
| NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce | 57 | 6 | 10,53 | 679 | 7 |  |  | 7 |
| Sumárne údaje za kraj | 61 | 6 | 9,84 | 731 | 7 |  |  | 7 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.5     Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Dátum |  | Bazény |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 25.05.2015 | 15.09.2015 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 06.06.2014 | 09.09.2015 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| Sumárne údaje za kraj | 1200 | 0 | 4 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.6     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 19 | 2 | 10,53 | 241 | 2 | 1 |  | 1 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 16 |  | 0 | 196 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za kraj | 35 | 2 | 5,71 | 437 | 2 | 1 |  | 1 |

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 3.1	Prehľad kvality uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru

| Priestor – účel využitia | Celk. počet vyšetrení | Ukazovatele kvality vnútorného prostredia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Viditeľná prítomn. plesní | Viditeľná prítomn. vlhkosti | Mikrobiologické faktory | Z toho nevyhovujúce | Chemické faktory | Z toho nevyhovujú ce |
|  |  | počet | % | počet | % | škodlivina | počet meraní | počet | % | škodlivina | Počet meraní | počet | % |
| Bytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebytový | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tab. č. 4.1:   Podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí riešené v rámci výkonu ŠZD

| Okres |  | Zdroj hluku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Doprava | Stacionárne zdroje |
|  |  | cestná | železničná | letecká | priemysel, výrobné prevádzky | pohostinské zariadenia, obchodné prevádzky a pod. | stavebná činnosť | technologické zariadenia, vzduchotechnika a pod. | mimopracovné aktivity ľudí | Iné stacionárne zdroje |
| Lučenec | Počet podnetov spolu: | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | z toho: opodstatnených |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | neopodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poltár | Počet podnetov spolu: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z toho: opodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neopodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Stručné informácie o spôsobe riešenia podnetov je potrebné uviesť v kapitole „č. 4.2: Opatrenia na zníženie hlučnosti“

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.1	Prehľad ubytovacích zariadení v spádovom území RÚVZ

| Okresy | DRUH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA |
| --- | --- |
|  | Hotel | Motel | Penzión | Turistická ubytovňa | Kemping | Chatová osada | Krátkodobé ubytovanie v súkromí | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 4 | 194 | 0 | 0 | 8 | 137 | 9 | 242 | 1 | 200 | 0 | 0 | 5 | 37 | 1 | 162 | 28 | 972 |
| Poltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 | 157 |
| SPOLU : | 4 | 194 | 0 | 0 | 12 | 236 | 10 | 279 | 1 | 200 | 0 | 0 | 8 | 58 | 1 | 162 | 36 | 1129 |

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.2	Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Kader- níctva | Holičstvá | Kozme- tiky | Pedikúry | Nechtový dizajn, manikúry | Soláriá | Tetovacie salóny | Klasické masáže | Erotické masážne salóny | Sauny | Piersing | Myosti- mulácie | Nastreľov. náušníc | Iné | Spolu |
| Lučenec | 64 | 3 | 22 (3) | 6 (5) | 20 (7) | 5 (5) | 2 | 18 (3) | 3 | 2 (8) | (2) | (1) | 1 (1) | 5 | 151 (35) |
| Poltár | 11 | 1 | 2 (1) | (1) | 2 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 (3) |
| SPOLU | 75 | 4 | 24 (4) | 6 (6) | 22 (8) | 5 (5) | 2 | 18 (3) | 3 | 2 (8) | (2) | (1) | 1 (1) | 5 | 167 (38) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku.

V zátvorke je uvedený počet prevádzok v združených prevádzkach.

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.3	Prehľad zariadení sociálnej služby v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Zariadenia krízovej intervencie | Zariadenia na podporu rodiny s deťmi | Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku | Zariadenia s použitím telekomunikačných technológií | Zariadenia poskytujúce podporné služby | Iné zariadenia | Spolu |
| Lučenec | 7 |  | 8 |  | 3 |  | 18 |
| Poltár | 4 |  | 6 |  |  |  | 10 |
| Spolu | 11 |  | 14 |  | 3 |  | 28 |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

RÚVZ Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.4	Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií  v spádovom území RÚVZ so sídlom v Lučenci v roku 2015

| Okres | Počet prevádzkovaných pohrebných služieb | Počet chladiacich zariadení s kapacitou | Počet pohrebných vozidiel |  |  | Počet krematórií | Počet chladiacich zariadení s kapacitou | Počet mraziacich zariadení s kapacitou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vyrobené pohrebné vozidlo | Upravené pohrebné vozidlo | Vozidlo len pre miestnu prepravu |  |  |  |
| Lučenec | 5 | 4/14 | 2 | 3 |  |  |  | 1/2 |
| Poltár | 4 | 14/25 | 2 | 2 |  |  |  | 1/1 |
| Spolu | 9 | 18/39 | 4 | 5 |  |  |  | 2/3 |

RÚVZ Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 6.1 Prehľad uplatňovania procesu HIA v praxi

| Okresy | Posúdenie potreby HIA Áno/Nie (vyhláška č. 233/2014 Z. z.) | Názov HIA | Vyžiadaná HIA Áno/Nie | Ukončená HIA Áno/Nie | Hodnotiteľ HIA (meno odborne spôsobilej osoby) | Poznámky (napr. HIA vyžiadaná v rámci EIA, SEA, zákona č. 355/2007 Z. z., ...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mini | Maxi |  |  |
| Lučenec | áno | Územnoplánovacia dokumentácia -Obce Divín, Tomášovce, zmena ÚPN obce Mýtna |  |  |  |  | Vyžiadané v rámci EIA |
| Poltár | nie |  |  |  |  |  |  |