##### HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA

##### I. Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok

##### 1.     Pitná voda

##### 1.1    Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okresoch Lučenec a Poltár oproti roku 2015 k zmene nedošlo. Naďalej patria medzi okresy s podpriemernou úrovňou zásobovanosti pitnou vodou.

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov je nasledovný:

| Okres | Počet obyvateľov | Počet obcí v okrese | Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z VV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k 30.8. 2015 | k 30.10. 2016 | celkový počet / z toho počet miest | s verejným vodovodom (VV) |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  |  | počet | % | počet | % |
| Lučenec | 74 172 | 74 108 | 57 / 2 | 27 | 51 765 | 69,79 | 52 468 | 70,8 |
| Poltár | 21 980 | 21 814 | 22 / 1 | 14 | 16 501 | 75,07 | 16 391 | 75,14 |
| Spolu | 96 152 | 95 922 | 79 / 3 | 41 | 68 266 | 71,00 | 68 859 | 71,8 |

V okrese Lučenec je oproti roku 2015 zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu o 1 % (o 703 obyvateľov hlavne z dôvodu zvýšenia počtu napojených obyvateľov v Lučenci o 405, vo Fiľakove o 127, v obci Ľuboreč o 67 a mierne zvýšenie, resp. pokles zásobovaných obyvateľov v niektorých spotrebiskách).

V okrese Poltár v roku 2016 sa znížil počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu o 110 (pokles počtu zásobovaných obyvateľov v niektorých spotrebiskách, hlavne v Kokave nad Rimavicou o 44, v Poltári o 43).

V roku 2016 na verejných vodovodoch zmeny nenastali.

Druh využívaných vodných zdrojov:

Nové vodné zdroje, ani nové spotrebiská v roku 2016 nepribudli.

- povrchové vodné zdroje (pre 31 spotrebísk):

- Ipeľ s  vodárenskou nádržou v Málinci (nachádza sa v okrese Poltár) – pre 7 spotrebísk,

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (nachádza sa v okrese Detva) – pre 22 spotrebísk,

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota) vetvou HPL (Hrachovo – Poltár – Lučenec)  len v obci Kokava nad Rimavicou,

- potok Poľovno - v obci Zlatno.

- podzemné vodné zdroje (pre 10 spotrebísk):

- zachytené pramene v obciach Ábelová, Lentvora, Políchno, Praha a Ružiná (v okrese Lučenec) a Krná, Ozdín a Šoltýska (v okrese Poltár),

- kopané a vŕtané studne v obciach Budiná, Šíd a Ľuboreč (vrt HG 38 – voda z vrtu vo vodojeme sa mieša s vodou zo SV HLF a je dodávaná do obcí okresu Veľký Krtíš a v okrese Lučenec len do obce Ľuboreč).

Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie:

Zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2016 nenastali. Dezinfekcia pitnej vody na vodných zdrojoch a vodovodných systémoch sa zabezpečuje plynným chlórom, UV žiarením (ÚV Málinec), chlórňanom sodným a chlórdioxidom (ÚV Hriňová a Klenovec a VDJ Ľuboreč).

1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

- Riešenie nedostatkov v roku 2016:

- pri monitorovaní kvality pitnej vody u spotrebiteľa (OV Budiná) bolo opakovane zistené nesplnenie limitu kvality pitnej vody v ukazovateli železo. Prevádzkáreň StVPS, a. s., závod Lučenec bol upozornený na nedostatky, na vykonanie opatrení a preukázanie vyhovujúcej kvality vody. Podľa vyjadrenia prevádzkárne je voda vo verejnom vodovode  mäkká s nízkym obsahom vápnika a horčíka, je nestabilná, agresívna na kovové potrubia, spôsobuje ich koróziu a zhoršenie kvality dodávanej vody. Nakoľko účinnosť opakovane vykonaných opatrení (odkaľovanie a preplachovanie potrubí) je krátkodobé, RÚVZ písomne požiadal orgán štátnej vodnej správy o súčinnosť pri riešení problému.

- prevádzkáreň StVPS, a. s., závod Lučenec opravu poruchy, prerušenie dodávky pitnej vody (na 4 hodiny) a náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou oznámil len raz (na spotrebisku v Lučenci). Pravidelne oznamoval plánované odkalenie potrubí hlavne v mestách Lučenec a Fiľakovo.

    - Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2016 výnimky na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody neboli udelené.

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

V roku 2016 neboli schválené nové vodné zdroje – studne pre individuálne zásobovanie pitnou vodou. Verejné studne ak sa nachádzajú v niektorých obciach nie sú evidované,  nakoľko RÚVZ nebol požiadaný o ich povolenie na využívanie na zásobovanie pitnou vodou podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  - Zhodnotenie monitoringu a  štátneho zdravotného dozoru nad  hromadným zásobovaním  pitnou vodou

Prehľad výsledkov vyšetrených pitných vôd z verejných vodovodov vykonávaných RÚVZ Lučenec v roku 2016 uvádza tabuľka č. 1.2..

Kontrola kvality vody bola vykonávaná  podľa plánu odberov. Rozsah  vyšetrení v rámci monitorovania bol zabezpečený podľa kritérií NV SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. a v znení NV SR č. 8/2016 Z. z. a frekvencia odberov podľa „Návrhu monitorovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov“ vypracovaného NRC pre problematiku pitnej vody.

V okrese Lučenec a Poltár bolo v roku 2016 vyšetrených celkom 43 vzoriek (v 30 obciach) - zo spotrebísk 14 vodovodov – z toho z 2 skupinových vodovodov HLF a MSV (vrátane z ÚV Málinec a HLF+MSV) a 12 obecných vodovodov, z toho:

- v 32 vzorkách bol vykonaný minimálny rozbor v rámci kontrolného monitoringu,

- v 11 vzorkách bol vykonaný úplný rozbor – preverovací monitoring (SV HLF Divín a Mýtna, MSV Rovňany a Sušany, SV HLF+MSV Lučenec a 6 vzoriek z obecných vodovodov – Políchno, Praha, Šíd, Krná, Ozdín, Šoltýska).

Z celkového počtu 43 vyšetrených vzoriek nevyhovelo 15 vzoriek (34,88 %):

- Biologicky nevyhovela 1 vzorka (t. z. 2,33 %) – pre prekročenie IH v ukazovateli Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky zo spotrebiska SV HLF Trebeľovce (2 jedince/ml). Zo SV HLF ďalšími rozbormi odobratými v rámci monitoringu bola zistená  vyhovujúca kvalita pitnej vody v biologických ukazovateľoch.

- V mikrobiologických ukazovateľoch prekročenie limitných hodnôt nebolo zistené.

- Vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch nevyhovelo 14 vzoriek (t.z. 32,56 %), z toho:

- v 2 vzorkách bola zistená nižšia hodnota od MH v ukazovateli Reakcia vody (OV Ozdín),

- v 1 vzorke bolo zistené len prekročenie MH voľného chlóru (0,45 mg/l na OV Lentvora), MH voľného chlóru bola prekročená aj na OV v Kokave nad Rimavicou.

- najčastejšie bolo zisťované prekročenie MH v ukazovateli železo (Fe) v 11 vzorkách:

- na spotrebiskách SV HLF a MSV v 8 vzorkách (z toho v jednej vzorke na MSV v obci Hrnčiarske Zalužany okrem železa bolo zistené prekročenie MH farby, zákalu a IH absorbancie),

- na obecných vodovodoch v 3 vzorkách – 2x Budiná, 1x Kokava nad Rimavicou.

Opatrenia RÚVZ:

Za nevyhovujúce vzorky pitných vôd, ktoré boli odobraté z verejného vodovodu na spotrebiskách MSV v obciach Rovňany, Hrnčiarske Zalužany a Sušany a OV v obci Budiná  bolo voči prevádzkovateľovi začaté správne konanie o náhrade nákladov (2 x). Následne po písomnom vyjadrení boli vydané rozhodnutia o uložení náhrady nákladov.

  - Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

- V roku 2016 zmeny nenastali, hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečoval prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica s nasledovnými prevádzkárňami:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.  s., závod 02 Lučenec

- na území okresov Lučenec zabezpečuje prevádzku v 27 spotrebiskách a v okrese Poltár v 12 spotrebiskách (obciach),

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod  04 Rimavská Sobota

- zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany  a Sušany).

- Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Prevádzkáreň – závod Rimavská Sobota oznamoval prehľad kontroly kvality pitnej vody  na spotrebiskách MSV v Sušanoch a Hrnčiarskych Zalužanoch (zásobovanie pitnou vodou je priamo z ÚV Málinec).

  - Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V hodnotenom roku nebolo zaznamenané ochorenie v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody.

##### 2.     Voda na kúpanie

##### Prírodné kúpacie oblasti

V roku 2016 zmeny nenastali, v okrese Lučenec boli na kúpanie využívané vody určené na kúpanie (ďalej len VUK):

- Prírodné kúpalisko Ružiná - pri obci Divín (so štatútom VUK)

- Na prevádzkovanie prírodného kúpaliska v kúpacej sezóne od 15.6.2016 do 31.8.2016 (s vyznačenou vodnou plochou na kúpanie a súvisiacimi prevádzkovými plochami s vybavením) a na schválenie prevádzkového poriadku PK (vrátane Programu monitorovania VUK) bolo vydané rozhodnutie RÚVZ. Vo vybavenosti PK v posledných rokoch zásadné zmeny nenastali.

- PK v KS 2016 navštívilo 5 631 osôb, z toho 1577 detí (v roku 2015 – 10 022 osôb),

- Na PK bol ŠZD vykonaný 3x, pri kontrolách závažné nedostatky neboli zistené.

- Voda určená na kúpanie Ružiná - pri obci Ružiná (VUK)

- V roku 2016 bola s neorganizovanou rekreáciou, kúpanie bolo na vlastnú zodpovednosť

- Program monitorovania VUK bolo vytvorený na RÚVZ Lučenec v rozsahu a frekvencii stanovených platným predpisom, laboratórne vyšetrenie vzoriek bolo zabezpečené na RÚVZ v Banskej Bystrici podľa Programu monitorovania (zmena termínu odberu vzoriek nebola).

- Hygienickú a epidemiologickú situáciu možno považovať za priaznivú, nebol zaznamenaný hromadný výskyt ochorení v súvislosti s kúpaním vo vodách určených na kúpanie a s pobytom v ubytovacích zariadeniach.

Kvalita vody

- Na PK Ružiná - pri obci Divín - bolo odobratých 10 vzoriek vody na kúpanie (6 vzoriek prevádzkovateľom, 4 vzorky RÚVZ)

- Z VUK Ružiná - pri obci Ružiná – bolo odbornými pracovníkmi RÚVZ Lučenec  odobratých 8 vzoriek vody.

- Pred začiatkom kúpacej sezóny (ďalej len KS) a počas KS boli vyšetrené ukazovatele celkový fosfor, celkový dusík (v 4 vzorkách), nasýtenie vody kyslíkom (v 5 vzorkách), reakcia vody (v 4 vzorkách) a farba (v 4 vzorkách). Prekročenie MH v ukazovateli reakcia vody bolo zistené v 3 vzorkách (na PK v Divíne 2x a v Ružinej 1x).

- Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch nebolo zistené.

- Limitná hodnota v ukazovateli Cyanobaktérie (podľa vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.) nebola prekračovaná, zistené hodnoty boli  v rozmedzí 0 – 8800 buniek/ml z PK v Divíne (Ø hodnota bola 3357 buniek/ml) a v rozmedzí 0 – 6336 buniek/ml z VUK v Ružinej (priemerná hodnota bola 1801  buniek/ml).

- Plážový profil v KS 2016 (informačnú tabuľu pre verejnosť) na VUK Ružiná pri obci Divín zabezpečil prevádzkovateľ PK, na VUK Ružiná pri obci Ružiná sa nenachádzal Plážový profil VUK (pri vodnej ploche nie je žiadne vybavenie).

- Profily VUK sú zverejnené na webstránke RÚVZ Lučenec, zmeny nenastali.

V okrese Poltár prírodné kúpaliská nie sú prevádzkované.

  - Umelé kúpaliská

2.2.1   Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Okres Poltár – v okrese nie je vybudované umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou.

Okres Lučenec:

- Termálne kúpalisko NOVOLANDIA - v obci Rapovce

Nekryté termálne kúpalisko (ďalej len TK) je prevádzkované od roku 2012. Bazény sú prietočné (nepretržitým prítokom vody), bez recirkulácie vody, na ich plnenie sa používa termálna voda z geotermálneho vrtu s teplotou približne 37 oC.

- TK bolo prevádzkované od 14.5.2016 - detský bazén bol v prevádzke do 15.9.2016, neplavecký bazén do 21.9.2016, plavecký a oddychový bazén do 2.10.2016.

- V mesiacoch máj až september 2016 termálne kúpalisko navštívilo 26 932 osôb.

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 4x, nedostatky boli zistené pri odbere vzoriek vôd v júli (zároveň bolo navrhnuté zabezpečiť evidenciu o čistení pieskoviska na kúpalisku).

Kvalita vody na kúpanie (detský, oddychový, plavecký a neplavecký bazén)

- Z bazénov bolo vyšetrených 50 vzoriek, z toho 9 vzoriek bolo odobratých v rámci ŠZD (12 v neplaveckom bazéne, po 13 vzoriek v plaveckom a oddychovom bazéne a 12 v detskom - z toho z dvoch vzoriek bola vyšetrená len Legionella species).

Prekračovanie MH bolo zistené v plaveckom a neplaveckom bazéne (v 4 vzorkách) v nasledovných ukazovateľoch:

- Escherichia coli a viazaný chlór v 1 vzorke v plaveckom bazéne (v rámci ŠZD), z následne odobratej vzorky prekročenie MH zistené nebolo,

- voľný chlór do 0,6 mg/l v 2 vzorkách v neplaveckom bazéne,

- Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C, Črevné enterokoky, Konzumenty, Producenty a Priehľadnosť v 1  vzorke odobratej v rámci ŠZD z neplaveckého bazénu. Po odbere vzorky bola voda z bazénu vypustená a boli vykonané opatrenia (mechanické čistenie, dezinfekcia). Z následne odobratej vzorky prekročenie MH zistené nebolo. Voči prevádzkovateľovi bolo začaté správne konanie o uložení pokuty za správne delikty na úseku verejného zdravotníctva. Po písomnom vyjadrení prevádzkovateľa bolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Bazény wellness pri TK NOVOLANDIA - v obci Rapovce

Nová budova wellness pri termálnom kúpalisku (ďalej len TK) v Rapovciach je prevádzkovaná od januára 2016. V budove sú prevádzkované dva bazény (oddychový - výplavový a bazén pre deti) a vírivka Acapulco. Bazén pre deti je s recirkuláciou vody, na plnenie bazénu sa používa voda z verejného vodovodu. Oddychový bazén je prietočný (nepretržitým prítokom vody), bez recirkulácie vody, na plnenie bazénu sa používa termálna voda z geotermálneho vrtu s teplotou približne 37 oC.

Kvalita vody na kúpanie (detský bazén, oddychový bazén, vírivka)

- Z bazénov bolo vyšetrených 31 vzoriek vody, z toho 2 vzorky v rámci ŠZD (8 vzoriek z bazénu pre deti, 23 z oddychového bazénu) a z vírivky 3 vzorky vody, z toho 1 vzorka bola odobratá v rámci ŠZD (výsledky z vírivky nie sú uvedené v IS).

Prekračovanie MH bolo zistené v 2 vzorkách z bazénov a v 1 vzorke z vírivky v nasledovných ukazovateľoch:

- Chemická spotreba kyslíka manganistanom v 1 vzorke (oddychový bazén),

- Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C v 1 vzorke (bazén pre deti, vzorka bola odobratá v rámci ŠZD),

- Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C, Pseudomonas aeruginosa a Konzumenty vo vzorke odobratej vo vírivke v rámci ŠZD.

- Z následne odobratých vzoriek prekročenie MH zistené nebolo. Voči prevádzkovateľovi bolo začaté správne konanie o náhrade nákladov a následne po písomnom vyjadrení bolo vydané rozhodnutie o uložení náhrady nákladov.

2.2.2   Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

- Letné kúpalisko v Lučenci

Letné kúpalisko (od roku 2006) je s kapacitou pre 600 osôb, bazény sú s recirkuláciou vody, na plnenie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2016 nenastali, kúpalisko bolo v prevádzke od 27.5.2016 do 4.9.2016.

- Návštevnosť bola 11744 osôb, z toho 4061 detí (v roku 2015 – 18150 osôb)

- ŠZD bol vykonaný 4x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody z bazénov:

- vyšetrených bolo 15 vzoriek vody na kúpanie, z toho 3 vzorky v rámci ŠZD (5 vzoriek z detského a 10 vzoriek z neplaveckého bazénu v 2 častiach bazénu – v bode A a B), prekračovanie limitných hodnôt nebolo zistené.

- Verejné  kúpalisko v Poltári  (v okrese Poltár)

Kúpalisko je s kapacitou pre 600 návštevníkov, bazény sú s recirkuláciou vody, na ich plnenie sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2016 nenastali, kúpalisko bolo v prevádzke od 4.6.2016 do 6.9.2016 (predčasne bola ukončená prevádzka pre nepriaznivé počasie).

- Kúpalisko navštívilo počas KS 8196 osôb (v roku 2015 – 13822 osôb).

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 3x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody z bazénov

- vyšetrených bolo 15 vzoriek, z toho 3 vzorky v rámci ŠZD (5 vzoriek z neplaveckého  a 10 vzoriek z plaveckého bazénu v dvoch častiach bazénu – v bode A a B), prekročenie limitných hodnôt v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch nebolo zistené.

- Jednorázové prekročenie MH bolo zistené v ukazovateli Reakcia vody v plaveckom bazéne (v 2 vzorkách odobratých v rovnakom termíne - v bode A a B).

- Kontrolu kvality vody na kúpanie (z PK a umelých kúpalísk) prevádzkovatelia zabezpečovali v laboratóriu Mikrolab, s. r. o., Rimavská Sobota podľa prevádzkových poriadkov.

- Podľa výsledkov kontroly bazénov s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosoly prekročenie MH Legionella species nebolo zistené - bolo vyšetrených 6 vzoriek (z toho 4 vzorky boli odobraté v rámci ŠZD) v 4 bazénoch (3 vzorky v Poltári, 1 vzorka z detského bazénu v Lučenci, 2 vzorky z detského bazénu v Rapovciach).

- Aktualizácia o stave kúpalísk počas kúpacej sezóny bola zabezpečená podľa pokynov ÚVZ SR týždenne (vo štvrtok).

3.    Kvalita  ovzdušia uzatvorených priestorov

3.1      Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného

charakteru

V hodnotenom roku kvalita ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru nebola sledovaná a posudzovaná ani v jednom prípade, preto tabuľka č. 3.1 nie je spracovaná.

4.     Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí

4.1    Zdroje hluku v životnom prostredí

Významné zmeny v uplynulom roku na tomto úseku neboli. Ako dominantný zdroj hluku  v životnom prostredí naďalej zostáva z hľadiska miery negatívneho pôsobenia na zdravie človeka predovšetkým cestná doprava. V posledných rokoch je rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy ako aj kamiónovej dopravy smerujúcej k závodom a obchodným centrám. Z dôvodu priestorového riešenia komunikácií a obytných budov vo väčšine prípadov nie je možné znižovať účinky hluku technickými opatreniami len zmenou smerovania dopravného systému – obchvatmi obcí a miest, avšak ich výstavba zatiaľ nie je realizovaná.  V hodnotenom roku podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí na oddelení HŽPaZ neboli evidované, preto tabuľka č. 4.1 nie je spracovaná.

  - Opatrenia na zníženie hlučnosti

V snahe eliminovať a predchádzať vzniku nových problémov v súvislosti s environmentálnym hlukom na RÚVZ v územnom konaní pri posudzovaní umiestňovaní stavieb, ktoré môžu byť zdrojom nadmerného hluku sú vyžadované hlukové štúdie (na dokumentáciu existujúceho hluku a predikovanú situáciu a podľa potreby s návrhom protihlukových opatrení). Následne v procese kolaudácie je požadovaná objektivizácia hluku, resp. dokladovanie účinnosti protihlukových opatrení meraním. Hluková štúdia bola požadovaná napr. v územnom konaní čerpacej stanice pohonných látok a LPG v obci v blízkosti rodinného domu; pri zmene územného plánu mesta Lučenec bol vydaný nesúhlas k návrhu zmeny územia občianskej vybavenosti pre územie zmiešané mestské s chráneným objektom (na bývanie) v hlukom zaťaženej lokalite obchodného centra; objektivizácia hluku z cestnej dopravy bola požadovaná pri kolaudácii ubytovacieho zariadenia pri štátnej ceste I. triedy.

Opatrenia na zníženie hlučnosti z výrobných, obchodných a iných prevádzok rieši oddelenie PPLaT a oddelenie hygieny výživy (z prevádzok ktoré sú povolené v rámci posudkovej činnosti uvedenými oddeleniami).

II. Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor

Zariadenia občianskej vybavenosti

- Zariadenia cestovného ruchu (uvedené sú v tabuľke č. 5.1).

V roku 2016 sme evidovali celkom 42 zariadení s celkovou kapacitou 1281 lôžok.

Zmeny:

- Celkový počet zariadení sa zvýšil o 6 (pribudlo 7 zariadení v okrese Lučenec – Zámocký hotel v Haliči pod č. 5, turistická ubytovňa v Holiši pod č. 10, päť ubytovacích zariadení kategórie ubytovanie v súkromí  pod č. 6 až 10, a 1 zariadenie pre ubytovanie v súkromí bolo v okrese Poltár v obci Cinobaňa zrušené).

- V roku 2016 bolo vydaných 8 rozhodnutí (z toho 7 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky – hotela v Haliči, turistickej ubytovne v Holiši a 5 ubytovacích zariadení kategórie ubytovanie v súkromí v Lučenci a v obciach Rapovce, Divín, Šiatorská Bukovinka a Pleš a 1 rozhodnutie z dôvodu zmeny prevádzkovateľa penziónu BEBEK vo Fiľakove, vrátane zmeny kapacity zariadenia).

- Celková kapacita uvedenými zmenami sa zvýšila o 152 lôžok (v okrese Lučenec sa zvýšila kapacita o 160, v okrese Poltár sa znížila o 8 lôžok).

HOTELY

- Hotel CLAVIS  - s kapacitou 23 lôžok

- Hotel Pelikán - s kapacitou 124 lôžok

- Hotel P7 – s kapacitou 18 lôžok

- Hotel SLOVAN *** - s kapacitou 30 lôžok.

- Zámocký hotel Galicia Nueva **** - s kapacitou 106 lôžok

Po vykonaní obnovy a prestavby zámku v obci Halič bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane schválenia prevádzkového poriadku. Budova má štvorkrídlovú dispozíciu s nárožnými vežami a ústredným nádvorím. Je sedempodlažná s 3 nadzemnými podlažiami, 2 podlažiami v podkroví a 2 podzemnými podlažiami. Priestory pre ubytovanie sú riešené na piatich podlažiach (1.PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP – podkrovie) spolu v 33 izbách (66 lôžok) a 17 apartmánoch (40 lôžok). V 1. PP sú riešené priestory poskytujúce wellness služby ubytovaným hosťom (neplavecký bazén s recirkuláciou vody, vírivka, parná sauna, suchá – fínska sauna, odpočiváreň, posilňovňa, miestnosť na masáž).

PENZIÓNY

–  v prevádzke bolo 12 penziónov (8 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár)

- Penzión „Dvor u Jozefa“, Lučenec – s kapacitou 9 lôžok

- Penzión 4 you, Lučenec – s kapacitou 20 lôžok

- Penzión Lučenec, Športová ulica - s kapacitou 16 lôžok

- Penzión*** BEBEK, Fiľakovo - s kapacitou 14 lôžok – v roku 2016 bola zmena prevádzkovateľa a znížila sa kapacita o 2 lôžka (zo 16 na 14). Ubytovanie je poskytované v podkroví budovy v 7 dvojlôžkových izbách.

- Penzión PEPITA, Fiľakovo - s kapacitou 15 lôžok

- Penzión Fiľakovo, Šávoľská cesta – s kapacitou 10 lôžok

- Penzión Alfa, Pinciná – s kapacitou 21 lôžok

- Penzión Ružiná pri VN Ružiná – s kapacitou 30 lôžok (prevádzkovateľom je SVP, š.p. OZ Banská Bystrica). Súčasťou  zariadenia je fittness a priestory na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb (infrasauna, vírivka, perličkové vane, fínska sauna).

- Penzión Iveta, Poltár – s kapacitou 15 lôžok

- Penzión Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 13 lôžok

- Penzión „Family“ Kokava nad Rimavicou - Línia – s kapacitou 29 lôžok

- Penzión „ Močiar“ Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 42 lôžok.

TURISTICKÉ UBYTOVNE - – pribudlo 1 zariadenie (pod č. 10)

- Turistická ubytovňa NOVOHRAD, Lučenec – s kapacitou 78 lôžok

- Turistická ubytovňa Lučenec, Partizánska ulica 17 – s kapacitou 22 lôžok

- Turistická ubytovňa ZBROJNICA Halič – s kapacitou 10 lôžok

- Turistická ubytovňa v obci Divín – s kapacitou 33 lôžok

- Turistická ubytovňa „Mária“, Divín - s celkovou kapacitou 10 lôžok

- Turistická ubytovňa „Jánošov kút“ v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 31 lôžok

- Turistická ubytovňa Lesy SR, Divín – kapacita 4 lôžka

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 6 lôžok

- Turistická ubytovňa* PS-NOVOPS, a. s., Lučenec – s kapacitou 50 lôžok

V roku 2016 pri ŠZD bolo zistené, že opatrenia z roku 2015 (opraviť a vymaľovať steny v schodišti a na chodbách ubytovne) boli splnené.

- Turistická ubytovňa** ZLATKA, Holiša  - kapacita 10 lôžok

V decembri 2016 bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku. V novej prízemnej budove je ubytovanie v 5 dvojlôžkových izbách (každá izba má vlastné zariadenie na osobnú hygienu).

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava – Línia – (okres Poltár) s kapacitou 37 lôžok.

KEMPING

- Kemping v Divíne (pri VN Ružiná)  - pre 60 stanových jednotiek a 2 chatky ( spolu pre 204 osôb).

V roku 2016 prevádzkovateľ v areáli kempingu umiestnil 2 dvojlôžkové chatky, na uvedenie priestorov kempingu do prevádzky v kúpacej sezóne bolo vydané rozhodnutie vrátane povolenia prírodného kúpaliska v tejto lokalite.

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE  V SÚKROMÍ

Celkový počet zariadení je 12 (z toho 10 v okrese Lučenec a 2 v okrese Poltár), v roku 2016 bolo zrušené 1 zariadenie v okrese Poltár (v Cinobani 8 lôžok) a pribudlo 5 zariadení v okrese Lučenec (spolu 39 lôžok).

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 1, Halič – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 2, Halič – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová 153 – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová-Lazy 166 – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Mučín – kapacitou 5 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – prázdninové byty**, Lučenec  - s kapacitou 10 lôžok

Ubytovanie je v troch bytoch (dvoch rodinných domov) v 5 dvojlôžkových izbách. V každom byte sú 2 - 3 izby, kuchyňa, resp. kuchynský kút a zariadenie na osobnú hygienu.

- Ubytovanie v súkromí – izba* Vila Mária, Rapovce – s kapacitou 8 lôžok

Ubytovanie je poskytované v 4 dvojlôžkových izbách rodinného domu. Pri každej izbe je zariadenie na osobnú hygienu.

- Ubytovanie v súkromí – objekt*, Divín – s kapacitou 8 lôžok

Nová stavba bola kolaudovaná príslušným stavebným úradom pre fyzickú osobu ako „Recepcia, areál vodnej nádrže Ružiná“ v roku 2015. Budova je dvojpodlažná s podkrovím. Ubytovacie služby sú od roku 2016 poskytované v 2. NP v 6 izbách (v 4 jednolôžkových a 2  dvojlôžkových). Zariadenia na osobnú hygienu (sprchovací kút, záchod, umývadlo) sú zriadené spoločné, oddelené pre mužov a ženy. Pri dvojlôžkových izbách je zriadený samostatný záchod s umývadlom.

- Ubytovanie v súkromí – objekt, Šiatorská Bukovinka – s kapacitou 9 lôžok

Budova je dvojpodlažná s podkrovím. Na každom podlaží, vrátane podkrovia sa nachádza jedna trojlôžková izba. Každá izba má samostatné zariadenie na osobnú hygienu.

- Ubytovanie v súkromí – objekt „ĎUGDEL“, Pleš – s kapacitou 4 lôžka

Budova je jednopodlažná s podkrovím, v podkroví sú dve dvojlôžkové izby so spoločným zariadením na osobnú hygienu (sprchovací kút, záchod, umývadlo).

- Ubytovanie v súkromí, Kokávka 1315 (okres Poltár) – s kapacitou 7 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Koliba STUDIENKA, Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 6 lôžok, nachádza sa pri reštaurácii Koliba.

INÉ DRUHY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Hromadná ubytovňa SPOOL, Lučenec – s kapacitou pre 100 rodín (162 osôb).

Od roku 1999 slúži pre poskytovanie ubytovacích služieb pre dočasnú výpomoc (rodinám aj samostatne bývajúcej osobe) s časovo vymedzeným ubytovaním (na 1 rok).

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo pretrvávajú zmeny v počte prevádzok a v poskytovaných službách. Prevádzky sú väčšinou zriadené v neúčelových priestoroch (v rodinných domoch, polyfunkčných objektoch, priestoroch pre obchod a služby a pod.).

V okrese Lučenec a Poltár v roku 2016 bolo 184 zariadení starostlivosti o ľudské telo (v okrese Lučenec 164 a v okrese Poltár 20).

Celkový počet týchto zariadení sa zvýšil o 17 (v okrese Poltár sa zvýšil počet o 4, z toho o 1 kaderníctvo a 3 kozmetiky). Prehľad je v nasledovnej tabuľke:

| Druh zariadenia | Celkový počet zariadení /z toho počet nových zariadení v roku 2016 | Spolu |
| --- | --- | --- |
|  | Okres Lučenec | Okres Poltár | Rok 2016 | Rok 2015 |
|  | mesto Lučenec | mesto Fiľakovo | obce | mesto Poltár | obce |  |  |
| kaderníctvo | 45 / 1 | 13 | 7 | 5 | 7/1 | 77 | 75 |
| holičstvo | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 | 4 |
| kozmetika | 19 /3 (4) | 5 (1) | 1 | 3/2 (1) | 2/1 | 30 (6) | 24 (4) |
| pedikúra | 6 (2) | (3) |  | (1) |  | 6 (6 ) | 6 (6) |
| manikúra a ND | 18 /3 (6) | 4 (2) | 1 | 2 | (1) | 25 (9) | 22 (8) |
| solárium | 5 /1 (1) | 2/1 (3) |  |  |  | 7 (4) | 5 (5) |
| tetovací salón | 1 |  | 1 /1 |  |  | 2 | 2 |
| klasická masáž | 17/2 (2) | 3 | (1) |  |  | 20 (3) | 18 (3) |
| erotický masážny salón | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 3 |
| sauna | 1 (6) | (2) | 1/ 1 |  |  | 2 (8) | 2 (8) |
| piercing | (1) |  | (1) |  |  | (2) | (2) |
| myostimulácia | (1) |  |  |  |  | (1) | (1) |
| nastreľovanie náušníc | 1 (1) |  |  |  |  | 1 (1) | 1 (1) |
| iné zariadenia | 7/2 |  | (1) |  |  | 7 (1) | 5 |
| SPOLU | 124 /12 (24) | 28 /1 (12) | 12/1 (2) | 11/2 (2) | 9/2 (1) | 184 (41) | 167 (38) |

Pozn.: ( v zátvorke sú uvedené zariadenia v združených prevádzkach – ďalej len „ZP“)

Zmeny v roku 2016:

kaderníctva: počet sa zvýšil o 2

- pribudli 2 nové prevádzky - 1 v Lučenci a 1 v obci okresu Poltár,

kozmetiky: počet sa zvýšil o 6,  počet v ZP sa zvýšil o 2

- pribudlo 6 nových prevádzok - 3 v Lučenci, 2 v Poltári, 1 v obci okresu Poltár;

- ZP: v 2  zariadeniach manikúry a ND v Lučenci nastala zmena v prevádzke – rozšírenie služieb o kozmetiku,

pedikúra: celkový počet ostáva bez zmeny - 1 prevádzka v Lučenci bola zrušená a 1 zriadená,

manikúra a nechtový dizajn (ND): počet sa zvýšil o 3, počet v ZP sa zvýšil o 1

- pribudli 3 nové prevádzky v Lučenci;

- ZP: v 1 kozmetike nastala zmena v prevádzke - služby sa rozšírili o manikúru a ND,

soláriá: počet sa zvýšil o 2, počet v ZP sa znížil o 1

- pribudli 2 prevádzky - 1 v Lučenci a 1 vo Fiľakove;

- ZP: 1 zariadenie bolo v kaderníctve vo Fiľakove koncom roka zrušené,

tetovací salón: celkový počet ostáva bez zmeny

- 1 prevádzka bola zriadená v obci okresu Lučenec a 1 prevádzka v Lučenci bola zrušená,

klasická masáž: počet sa zvýšil o 2, počet v ZP ostáva bez zmeny

- pribudli 2 nové prevádzky v Lučenci;

- ZP: 1 prevádzka bola v soláriu vo Fiľakove zrušená a pribudlo 1 zariadenie vo wellness Rapovce,

sauny: celkový počet ostáva bez zmeny

- pribudla 1 nová prevádzka v obci okresu Lučenec - wellness a 1 prevádzka bola zrušená v Lučenci pri bazéne Novoker,

piercing: celkový počet ZP ostáva bez zmeny

- služby sú poskytované v tetovacom salóne v obci okresu Lučenec a 1 ZP bola v Lučenci zrušená,

iné zariadenia: počet sa zvýšil o 2, počet v ZP sa zvýšil o 1

- pribudli 2 nové zariadenia na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb v Lučenci;

- ZP: pribudlo 1 zariadenie - vírivka vo wellness v obci okresu Lučenec,

Zmeny nenastali v nasledovných zariadeniach: holičstvo, erotický masážny salón,   myostimulácia, nastreľovanie náušníc.

V roku 2016 bolo vydaných 31 rozhodnutí , z toho

- 29  na uvedenie priestorov do prevádzky, z toho:

- 8x na kaderníctva (z toho 2x z dôvodu zmeny prevádzkovateľa),

- 7x na kozmetiku, 1x na pedikúru, 4x na manikúru a nechtový dizajn,

- 2x na solárium – pri uvedení priestorov do prevádzky prevádzkovatelia predložili aj protokoly z vykonania meraní ultrafialového žiarenia v 8 opaľovacích prístrojoch. Meranie bolo vykonané RÚVZ so sídlom v Košiciach.

- 1x na tetovací salón, 2x na klasickú masáž,

- 1x na sauny vo wellness – v blízkosti termálneho kúpaliska v Rapovciach je od januára 2016 prevádzkovaná budova wellness vybavená s piatimi saunami (laconium – relaxačná kabína, klasická fínska sauna, parná sauna-bylinková, infrasauna, soľný parný kúpeľ) a jednou miestnosťou s vyhrievanou lavicou. Ochladzovňu tvorí vnútorný ochladzovací bazén, 4 sprchy (z toho 1masážna, 1 tropická dážď) a fínske ochladzovacie vedro. Ďalšie vybavenie tvoria odpočiváreň, zariadenia na osobnú hygienu a šatne.

- 3x na iné zariadenia (na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb),

- 1 na zmenu v prevádzkovaní, z toho:

- 1 rozhodnutie na rozšírenie prevádzky manikúry a ND o ZP kozmetiky,

- 1 na zmenu  prevádzkového poriadku z dôvodu rozšírenia poskytovaných služieb v prevádzke kozmetiky s multifunkčným prístrojom 27 v 1 REDLINE (o kavitačný peeling, vysokofrekvenčný ozonizér, kozmetickú mikrodermabráziu, galvanic a neinvazívnu mezoterapiu).

Výsledky ŠZD

V roku 2016 bol štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. z. vykonaný v 47 prevádzkach a v 30 zariadeniach bola vykonaná obhliadka priestorov pred vydaním rozhodnutia.

- Pri výkone ŠZD v týchto zariadeniach neboli zistené závažné hygienické nedostatky,

- V rámci mimoriadnej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v soláriách bola vykonaná kontrola v 12 soláriách. Na základe zistených nedostatkov v 4 zariadeniach (bola zistená nezhoda UV žiaričov v opaľovacích prístrojoch s dokladmi o výsledkoch merania UV žiarenia – protokolmi o skúškach) bolo začaté správne konanie o uložení pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva s následným vydaním rozhodnutia o uložení pokuty v 3 zariadeniach (2 pokuty boli uhradené, 1 pokuta v roku 2016 uhradená nebola, rozhodnutie nie je právoplatné) a 1 zariadenie je v štádiu vybavenia.

- V rámci ŠZD bolo v 27 prevádzkach odobratých 124 sterov (49 v 7 kaderníctvach, 22 v 4 kozmetikách, 8 v 3 prevádzkach klasickej masáže, 19 v 3 prevádzkach manikúry s ND, 20 v 7 saunách, 4 v 2 soláriách a 2 vo vírivke) na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov. Počty odobratých sterov v jednom zariadení sa pohybovali od 2 – 9, v závislosti od druhu zariadenia a počtu pracovných miest.

- Výsledky vo väčšine  prevádzok nepoukázali na kontamináciu podmienene patogénnymi a patogénnymi mikroorganizmami. V ochladzovni (sprche) sauny boli zistené mikroorga-nizmy, ktoré poukázali na nedostatky v prevádzkovej hygiene (E. coli). Na základe výsledkov bolo začaté správne konanie o náhrade nákladov s následným vydaním rozhodnutia. Opakovane odobraté stery boli vyhovujúce.

- Zariadenia sociálnych služieb

- sú uvedené v tabuľke č. 5.3 – celkový počet týchto zariadení sa zvýšil o 2 (na 30)

Zmeny:

- pribudlo 1 zariadenie krízovej intervencie v obci Mučín (komunitné centrum) a 1 komunitné centrum v obci Zlatno (okres Poltár) nebolo prevádzkované - celkový počet je bez zmeny;

- pribudli 2 zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - zariadenie podporovaného bývania poskytujúce rodinné ubytovanie vo Fiľakove a denný stacionár  v Lučenci na Rádayho ulici 6 - celkový počet týchto zariadení sa zvýšil o 2.

- v roku 2016 bolo vydaných 8 rozhodnutí, z toho

- 3  na uvedenie priestorov do prevádzky, z toho:

- 1x na komunitné centrum (v obci Mučín) a na schválenie prevádzkového poriadku,

- 1x na denný stacionár (v Lučenci, Rádayho 6) a na schválenie prevádzkového poriadku,

- 1x na zariadenie podporovaného bývania poskytujúce rodinné ubytovanie (Fiľakovo, Farská lúka 54)

- 4  na zmenu v prevádzkovaní priestorov, z toho:

- 3x na Denný stacionár v Lučenci (koncom decembra na zmenu v prevádzkovaní priestorov z dôvodu vytvorenia oddychových miestností podľa platných predpisov vrátane  schválenia prevádzkových poriadkov, resp. zmeny prevádzkového poriadku),

- 1x na zmenu v prevádzkovaní zariadenia podporovaného bývania (Fiľakovo, Farská lúka 54) na „zariadenie podporovaného bývania poskytujúce rodinné ubytovanie“ vrátane schválenia zmeny prevádzkového poriadku,

- 1  rozhodnutie na schválenie prevádzkového poriadku

- 1x pre Denný stacionár (v obci Divín).

Tri záväzné stanoviská boli v roku 2016 vydané na zmenu v užívaní stavieb (Spoločenského domu, bývalého obecného úradu a časti základnej školy) na Denný stacionár (v obciach Málinec, Hrnčiarske Zalužany a Hrnčiarska Ves).

Na základe usmernenia ÚVZ SR o vykonaní mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v denných stacionároch boli vykonané 3 cielené kontroly (v 3 prevádzkovaných zariadeniach). V dvoch zariadeniach bolo navrhnuté predložiť prevádzkový poriadok RÚVZ na schválenie, iné nedostatky zistené neboli (chýbala legislatíva s konkrétnymi požiadavkami na tieto zariadenia). Prevádzkové poriadky boli schválené po nadobudnutí účinnosti novely vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky MZ SR č. 210/2016 Z. z..

Štátny zdravotný dozor bol ďalej vykonaný v troch komunitných centrách (v Lučenci, Málinci a Cinobani). V Lučenci a Cinobani bolo navrhnuté doplniť nedostatočné vybavenie lekárničky prvej pomoci (dezinfekčným roztokom).

V rámci ŠZD bolo v práčovniach  4 zariadení odobratých 30 sterov (v DSS LIBERTAS Lučenec, DSS – stredisko AMBRA Lučenec, v zariadení pre seniorov Slaná Lehota, ZSS Poltár) na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie povrchov,  predmetov a bielizne. Výsledky vo všetkých práčovniach boli negatívne, resp. nepoukázali na kontamináciu podmienene patogénnymi a patogénnymi mikroorganizmami.

- Zariadenia krízovej intervencie

- Nízkoprahové denné centrum, Lučenec, Ulica Dr. Herza 3 - od roku 2012 je v zariadení poskytované sociálne poradenstvo, výdaj pokrmu a výdaj ošatenia a obuvi počas dňa.

- Nocľaháreň pre bezdomovcov, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 – od roku 2006 je v zariadení poskytované ubytovanie (pre 15 osôb) pre občanov bez prístrešia - bezdomovcom počas zimných mesiacov vrátane osobnej hygieny denne od 19.00 do 8.00 hodiny. V priestoroch je podľa potreby Mesta Lučenec prevádzkované  stredisko osobnej hygieny od 10.00 do 18.00 hodiny.

- Zariadenie núdzového bývania a Útulok, Lučenec, Vajanského 71-kapacita pre 80 osôb

- Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Ulica špitálska 6 – s kapacitou  pre 13 osôb.

- Komunitné centrum, Lučenec, Sokolská 12

- Komunitné centrum, Fiľakovo, Námestie slobody 30

- Komunitné centrum, Veľké Dravce č. 240

- Komunitné centrum, Mučín, Ulica nová 132/16 – prevádzkované od roku 2016

- Komunitné centrum, Poltár, Ulica slobody 35

- Komunitné centrum, Málinec, Školská 29

- Komunitné centrum, Cinobaňa, Ulica banská 56

- Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

1. – 3. DSS (domov sociálnych služieb) LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 11

- poskytuje sociálne služby od roku 2011 v 3 budovách s celkovou kapacitou 360 lôžok (predtým boli 3 prevádzkovatelia, zriaďovateľom je BBSK):

- Stredisko DSS AMBRA, Lučenec, Rúbanisko III/52 – kapacita pre 103 osoby

- Stredisko DSS LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 11 - kapacita pre 97 osôb,

- Stredisko DSS LIBERTAS, Lučenec, Tuhárske námestie 10 – kapacita pre 160 osôb.

- Zariadenie podporovaného bývania, Lučenec, Hviezdoslavova ulica 5 – pre 6  osôb .

- Zariadenie podporovaného bývania poskytujúce rodinné ubytovanie, Fiľakovo, Farská lúka č. 54 – kapacita pre 5 osôb

- Ubytovanie je poskytované v trojizbovom byte – od roku 2016

- Zariadenie sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1147/2. Kapacita pre 53 osôb (pre seniorov 45 lôžok a v zariadení opatrovateľskej služby s celoročnou pobytovou formou 8 lôžok).

- Denný stacionár, Lučenec, Begova 3B/33 a 3/31 (denný stacionár v 2 budovách) – cellková kapacita 30 osôb,

- Denný stacionár, Lučenec, Sládkovičova 1 – koncom decembra sa znížila kapacita z 38 na 20 osôb,

- Denný stacionár, Lučenec, Rádayho 6 - s kapacitou pre 29 osôb

– zariadenie zriadené v roku 2016 na dvoch podlažiach rodinného domu,

- Denný stacionár, Divín, Námestie mieru 654/3 - s kapacitou pre 14 osôb,

- Zariadenie sociálnych služieb, Poltár, Ulica slobody 761/57 – kapacita pre 44 osôb (pre seniorov 34 lôžok a v zariadení opatrovateľskej služby 10 lôžok),

- Opatrovateľsko-ošetrovateľské centrum, Betánia, Kalinovo–Hrabovo 771 - s kapacitou pre 29 osôb,

- Domov a domov sociálnych služieb (DDaDSS), Sušany – s kapacitou pre 49 osôb (DD 41 miest a DSS 8 miest),

- DD a DSS Hrnčiarske Zalužany 281  - s kapacitou pre 6 osôb. Budova slúži ako detašované pracovisko k  DD a DSS v Sušanoch.

- Zariadenie  pre seniorov, Slaná Lehota – s kapacitou pre 26 osôb,

16. Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom charity sv. Vincenta, Kokava nad Rimavicou – s kapacitou pre 7 osôb.

- Zariadenia poskytujúce podporné služby – zmeny v roku 2016 nenastali

- Denné centrum, Lučenec, Opatová, Ulica parašutistov – prevádzkované od roku 2009

- Denné centrum, Divín, Lazná 253 – prevádzkované od roku 2010

- Denné centrum, Halič, Ulica družstevná 6 – prevádzkované od roku 2012.                       Stredisko osobnej hygieny s práčovňou - Lučenec, Ulica Dr. Herza 24, prevádzkované denne od 10.00 do 18.00 hodiny od roku 2011 v priestoroch nocľahárne pre bezdomovcov na základe odporúčania pracovníkov Mestského úradu – oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu podľa potreby a podmienok konkrétnej rodiny, resp. občana.

- Zdravotnícke zariadenia

#### Zdravotnícke zariadenia sú posudzované oddelením epidemiológie, oddelením HŽPaZ sú posudzované len zariadenia pre zubnú techniku, očnú optiku a verejné lekárne (zariadenia, pre ktoré prevádzkové poriadky nie sú vypracované podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia).

V roku 2016 boli vydané 3 rozhodnutia:

  - 2 na uvedenie priestorov do prevádzky (1 na očnú optiku v Obchodnom centre Galéria v Lučenci a 1 na zubnú techniku v Lučenci na Ulici Svätoplukovej 2 z dôvodu zmeny prevádzkovateľa zariadenia).

  - Priestor očnej optiky – predajňa je bez denného osvetlenia, preto k posúdeniu priestorov a vydaniu rozhodnutia bol požadovaný doklad o meraní umelého osvetlenia - na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (meranie bolo vykonané odborne spôsobilou osobou podľa § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z. z.).

  - Pri vydávaní rozhodnutia na uvedenie priestorov zubnej techniky do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci sme spolupracovali s oddelením PPLaT (po posúdení prevádzkového poriadku pracovníkmi OPPLaT ich stanovisko bolo zapracované do rozhodnutia).

  - 1 na zmenu v prevádzkovaní priestorov verejnej lekárne vo Fiľakove.

- Telovýchovno-športové zariadenia

Zmeny:

- Jedno zariadenie bolo zrušené v Lučenci (Spinningové štúdio) – počet zariadení sa znížil o 1 (spolu je 20 zariadení).

- V roku 2016:

- v jednom prípade bolo konanie vo veci uvedenia priestorov fittness vo Fiľakove do prevádzky zastavené z dôvodu chýbajúcich dokladov,

- v jednom zariadení (Športové centrum PYRAMÍDA v Lučenci, pod č. 2) nastala zmena prevádzkovateľa a zmena v prevádzkovaní (prevádzkovania vonkajšieho tenisového ihriska na bedmintonové).

- Zimný štadión, Lučenec – pozostáva z ľadovej plochy s prestrešením, tribúny na sedenie s kapacitou pre 1100 divákov. Pretrvávajúce nedostatky (zatečené steny, orosovanie drevenej konštrukcie nad ľadovou plochou) z dôvodu porušenia izolačných vlastnosti strechy objektu podľa vyjadrenia prevádzkovateľa Mesta Lučenec budú riešené v III. etape výstavby štadióna, vrátane novej výkonnejšej klimatizácie.

- Športové centrum PYRAMÍDA, Lučenec - v prevádzke od roku 2001. V zariadení sú dve ihriská na hru squash, stolný tenis, tenisová hala a od roku 2016 vonkajší bedmintonový kurt s 2 hracími plochami využívaný v letnej sezóne.

- Fittness centrum, Lučenec, Jókaiho ulica – prevádzkované od roku 1996 (pre 8 osôb).

- Hillex štúdio (fittness – pre ženy), Lučenec, Ul. Hurbanova 8 - v prevádzke od roku 2004 (pre 10 osôb).

- Fittness MAX, Lučenec, Ulica M. Gorkého 1 - prevádzkované od roku 2009 (pre 12 osôb), aj s priestormi pre aeróbne cvičenia (zumba, aerobic a pod.).

- Fittness, Lučenec, Rúbanisko I/3084 - prevádzkované od roku 2012 (pre 10 osôb).

- Miami fittness, Lučenec, Ulica barakova 7

- v prevádzke od roku 2015 v jednopodlažnom objekte s posilňovňou (o ploche 250 m2).

- Fittness centrum ZBROJNICA, Halič - v prevádzke od roku 2008 (kapacita pre 8 osôb).

- Fittness centrum, Fiľakovo, Námestie padlých hrdinov 5 - v prevádzke od roku 2013 (kapacita pre 10 osôb).

- Fittness centrum, Poltár, Ulica slobody 2 - v prevádzke od roku 2012 (pre 10 osôb).

- Fittness centrum pre ženy, Poltár, Ulica železničná 256 – v prevádzke od roku 2015 (kapacita pre 5 žien).

- Tenisové ihrisko, Lučenec, Ulica športová - prevádzkované od roku 2006. Nekryté športové ihrisko (s kapacitou pre 14 športovcov - 5 tenisových ihrísk, tribúna, zariadenia na osobnú hygienu) je v prevádzke ako sezónne zariadenie (od apríla do konca septembra v roku).

- Tenisové ihrisko, Lučenec, Ulica Fiľakovská cesta 22 – v prevádzke od roku 2011 (pre 8 osôb). Areál pozostáva z troch nekrytých tenisových dvorcov a zo zariadení na osobnú hygienu.

- Športový areál, Lučenec, Športová ulica č. 5756 – v prevádzke od roku 2013. V budove je tenisová hala s 2 plochami pre tenis a bedmintonová hala s 3 hracími plochami pre bedminton a stolný tenis.

- Telovýchovno-športové zariadenie, Lučenec, I. P. Pavlova č. 5659 – v prevádzke od roku 2013 (pre 10 osôb). V zariadení sa nachádza squash, bowlingová dráha, stolný tenis a tenisový kurt.

- Športová hala Aréna, Lučenec, Námestie artézskych prameňov – v prevádzke od roku 2014 (po rekonštrukcii budovy). V budove je športová hala s tribúnou, malá telocvičňa a zázemie k športovej hale (šatne, zariadenia na osobnú hygienu).

- Mestský športový areál, Fiľakovo, Biskupická ulica

- Futbalové ihrisko, Kokava nad Rimavicou

- Športový areál, Málinec

- Futbalový štadión, Kalinovo.

- Pohrebníctvo

Prehľad zariadení je v tabuľke č. 5.4 – celkový počet zariadení je 10

Zmeny:

- počet prevádzkovaných pohrebných služieb v okrese Lučenec sa zvýšil o 1 – celkový počet je 6, v okrese Poltár zmena nenastala (v okrese sú 4 pohrebné služby).

- boli vydané 3 rozhodnutia, z toho

- 1  na uvedenie priestorov novej pohrebnej služby do prevádzky (miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov, skladu, kancelárie, šatne a zariadení na osobnú hygienu v obci Halič; chladiace zariadenie má prevádzkovateľ k dispozícii v dome smútku v obci Halič – počet chladiacich zariadení sa zvýšil o 1),

- 2 na zmenu v prevádzkovaní pohrebných služieb v Lučenci (uvedené pod č. 2. a 3.)

  - z dôvodu zmeny priestoru na úpravu ľudských pozostatkov – prevádzkovatelia miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov od marca 2016 majú v obci Halič (zmluva o využívaní takéhoto  priestoru v dome smútku v Lučenci bola s nimi ukončená),

  - a z dôvodu zmeny prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v jednej prevádzke (uvedenej pod č. 3) vozidlom upravenom na tento účel.

Jedná sa o nasledovné pohrebné služby:

- Lipa Lučenec, s.r.o. – Lučenec, M. Rázusa 21

- Ing. Ján Tóth – TOTEX – Lučenec, Poľná 38

- Peter Janeček – Lučenec, M. R. Štefánika 9

- Mária Čomorová – Fiľakovo, Družstevná 910/22.

- Ladislav Kovács - Narcis – Fiľakovo, Ul. SNP 670/5

- Anna Paľagová – Halič, M.R.Štefánika 24 – v prevádzke od roku 2016

- Mestský podnik služieb, p. o. – Poltár

- Daniela Klinčoková – Cinobaňa,  Turičky 74

- Obec Kokava nad Rimavicou - Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája 985

- ARCHA P. S. spol. s r. o., – Kalinovo, Obrancov mieru 361/15.

III.   Poskytovanie informácií verejnosti

V roku 2016 boli poskytnuté informácie nasledovne:

- V rámci Svetového dňa vody (dňa 21. marca 2016) sme poskytovali oznam, zber vzoriek vody zo 113 individuálnych vodných zdrojov (analýza dusitanov a dusičnanov bola vykonaná na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici), poradenskú činnosť v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie, ochrany vodných zdrojov vody, informácie o výsledkoch z analýzy vzoriek na webovom sídle RÚVZ a ústne a informáciu na ÚVZ SR.

- O kvalite vody z prírodných kúpalísk (VN Ružiná) a umelých kúpalísk (el. poštou, telefonicky, IS - voda na kúpanie), o vodení a kúpaní psov na pláži VN Ružiná,

- zoznam kozmetík; zoznam prevádzok kozmetík, manikúr a ND, pedikúr, kaderníctiev, solárií, vrátane zoznamu ich prevádzkovateľov,

- o možnosti exhumácie a následného prevozu ľudských ostatkov.

Ďalej zamestnanci oddelenia HŽPaZ poskytli v roku 2016 hlavne v oblasti požiadaviek na pitnú vodu, ubytovacie zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo 405 konzultácií. Konzultácie boli najviac poskytované k zriaďovaniu nových prevádzok, k spracovaným prevádzkovým poriadkom jednotlivých zariadení, k riešeniu vetrania v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a k posudkovej činnosti.

IV.   Ďalšie činnosti  odboru

- Na oddelení HŽPaZ pracujú 3 zamestnanci, z toho 3 vykonávali činnosť v komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti (bolo vydaných 15 osvedčení) a 1 pracovník oddelenia  vykonáva kontrolóra RÚVZ (evidenciu podnetov a sťažností, evidenciu blokových pokút, kontrolu pokladne).

- V procese posudzovania a vyhodnocovania návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie oddelením HŽPaZ bolo pripravených 152 rozhodnutí, 100 záväzných stanovísk a 162 iných stanovísk, spolu boli udelené 4 pokuty (správne delikty) v celkovej sume 950 € (v roku 2016 uhradené 750 €) a 4 náhrady nákladov v celkovej sume 170,30 € (uhradené v roku 2016).

- Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci vykonali v 177 zariadeniach (ŠZD, obhliadky, počet všetkých prevádzok je 670).

- Ďalej sme vykonali odber 246 vzoriek a ich odborné posúdenie (48 vzoriek pitnej vody, 30 vzoriek z prírodných a umelých kúpalísk a 168 sterov).

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite pitnej vody vo verejných vodovodoch - zo 43 protokolov údaje z vyšetrených 1547 ukazovateľov.

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite vody na kúpanie (zo 129 vzoriek – údaje z vyšetrených 1490 ukazovateľov) a o priebehu kúpacej sezóny a tým sprístupnili informácie verejnosti o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

- Spracovali sme tabuľky „Výkazníctvo“ – OHŽPaZ za obdobie január – december 2015

- V rámci spolupráce so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, oddelením radiačnej hygieny sme poskytli do 18 domácností (z toho do 15 domácností opakovane)  v našom regióne detektory pre skríning koncentrácie radónu v pobytových priestoroch a výsledky z roku 2015 boli v novembri 2016 doručené domácnostiam.

Šetrenie podnetov a písomných podaní občanov:

- V roku 2016 bol prešetrený písomný anonymný podnet na chýbajúci bezbariérový záchod v jednom dennom stacionári v Lučenci. Pri výkone ŠZD bolo konštatované, že v zariadení sú tri bezbariérové záchody a podanie bolo hodnotené ako neopodstatnené.

- podanie na chov mačiek v bytovom dome bolo postúpené k riešeniu na Mesto Lučenec,

- podanie vo veci vypúšťania splaškových vôd z rodinného domu do kanála na dažďovú vodu a tým možnosť znečistenia domovej studne bolo postúpené na príslušný orgán štátnej správy - odbor starostlivosti o životné prostredie,

- písomné podanie občianskeho združenia vo veci znečisťovania životného prostredia odpadovými vodami (po pretečení žumpy) v rómskej osade v Lučenci (bytové domy vo vlastníctve mesta) bolo postúpené na riešenie na príslušný orgán štátnej správy – odbor starostlivosti o životné prostredie.

V hodnotenom roku ako aj iné roky boli vypracované správy:

- výročná správa za rok 2015 – okres Lučenec a okres Poltár,

- poskytnutie údajov o kvalite vody v rekreačných jazerách za rok 2015 (z VN Ružiná – Ružiná a Divín)  pre Štatistický úrad Slovenskej republiky (spracované v máji 2016),

- o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2016 a Program monitorovania pre VUK,

- o vyhodnotení kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách.

- Uplatňovanie procesu HIA v praxi

V roku 2016 v rámci posudkovej činnosti predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) nebolo vyžadované (v rámci procesu SEA, EIA resp. mimo procesu EIA/SEA), ani nebolo HIA na miestnej úrovni predložené na posúdenie, preto tabuľky č. 6.1, č. 6.2, č. 6.3 nie sú spracované.

- Ohrozenie verejného zdravia v dôsledku mimoriadnych situácií

V roku 2016 na oddelení HŽPaZ neboli zaznamenané mimoriadne situácie v súvislosti s prívalovými dažďami, povodňami ani letnými horúčavami.

- Hromadné podujatia pre verejnosť

V hodnotenom roku nebolo na oddelení HŽPaZ zaznamenané žiadne hromadné podujatie pre verejnosť. Hromadné podujatia sú oznamované podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 1 písm. n) ) len v spojení s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia a sú riešené oddelením hygieny výživy.

- Zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody

V územnom obvode RÚVZ so sídlom v Lučenci nie sú zariadenia tohto druhu.

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.1  Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Okres: Lučenec

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Belina | 622 | 0 | 0 |
| Biskupice | 1 115 | 276 | 24,75 |
| Boľkovce | 635 | 293 | 46,14 |
| Budiná | 241 | 239 | 99,17 |
| Bulhary | 317 | 0 | 0 |
| Buzitka | 507 | 0 | 0 |
| Divín | 2 076 | 1 709 | 82,32 |
| Dobroč | 629 | 122 | 19,4 |
| Fiľakovo | 10 720 | 10 439 | 97,38 |
| Fiľakovské Kováče | 926 | 0 | 0 |
| Gregorova Vieska | 144 | 0 | 0 |
| Halič | 1 652 | 1 640 | 99,27 |
| Holiša | 666 | 0 | 0 |
| Jelšovec | 317 | 0 | 0 |
| Kalonda | 211 | 0 | 0 |
| Kotmanová | 304 | 0 | 0 |
| Lehôtka | 343 | 117 | 34,11 |
| Lentvora | 96 | 65 | 67,71 |
| Lipovany | 262 | 0 | 0 |
| Lovinobaňa | 2 085 | 2 020 | 96,88 |
| Lupoč | 234 | 0 | 0 |
| Lučenec | 28 099 | 27 769 | 98,83 |
| Mašková | 314 | 0 | 0 |
| Mikušovce | 277 | 268 | 96,75 |
| Mučín | 771 | 0 | 0 |
| Mýtna | 1 185 | 575 | 48,52 |
| Nitra nad Ipľom | 367 | 0 | 0 |
| Nové Hony | 181 | 0 | 0 |
| Panické Dravce | 746 | 0 | 0 |
| Pinciná | 232 | 0 | 0 |
| Pleš | 218 | 0 | 0 |
| Podrečany | 545 | 545 | 100 |
| Polichno | 144 | 127 | 88,19 |
| Praha | 80 | 79 | 98,75 |
| Prša | 212 | 65 | 30,66 |
| Píla | 257 | 0 | 0 |
| Radzovce | 1 547 | 0 | 0 |
| Rapovce | 951 | 158 | 16,61 |
| Ratka | 297 | 0 | 0 |
| Ružiná | 878 | 638 | 72,67 |
| Stará Halič | 678 | 662 | 97,64 |
| Tomášovce | 1 372 | 1 350 | 98,4 |
| Točnica | 407 | 268 | 65,85 |
| Trebeľovce | 936 | 338 | 36,11 |
| Trenč | 494 | 0 | 0 |
| Tuhár | 359 | 0 | 0 |
| Veľká nad Ipľom | 924 | 0 | 0 |
| Veľké Dravce | 699 | 0 | 0 |
| Vidiná | 1 806 | 1 806 | 100 |
| Ábelová | 226 | 220 | 97,35 |
| Čakanovce | 1 175 | 0 | 0 |
| Čamovce | 624 | 0 | 0 |
| Ľuboreč | 343 | 219 | 63,85 |
| Šiatorská Bukovinka | 314 | 0 | 0 |
| Šurice | 500 | 0 | 0 |
| Šávoľ | 547 | 0 | 0 |
| Šíd | 1 301 | 461 | 35,43 |
| Spolu: | 74 108 | 52 468 | 70,8 |

Okres: Poltár

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Breznička | 775 | 203 | 26,19 |
| Cinobaňa | 2 272 | 2 272 | 100 |
| Hradište | 247 | 0 | 0 |
| Hrnčiarska Ves | 986 | 0 | 0 |
| Hrnčiarske Zalužany | 872 | 686 | 78,67 |
| Kalinovo | 2 183 | 2 173 | 99,54 |
| Kokava nad Rimavicou | 2 902 | 2 902 | 100 |
| Krná | 51 | 48 | 94,12 |
| Mládzovo | 97 | 0 | 0 |
| Málinec | 1 481 | 790 | 53,34 |
| Ozdín | 317 | 317 | 100 |
| Poltár | 5 728 | 5 688 | 99,3 |
| Rovňany | 259 | 126 | 48,65 |
| Selce | 113 | 0 | 0 |
| Sušany | 426 | 349 | 81,92 |
| Uhorské | 532 | 0 | 0 |
| Utekáč | 973 | 0 | 0 |
| Veľká Ves | 443 | 351 | 79,23 |
| Zlatno | 465 | 374 | 80,43 |
| České Brezovo | 498 | 0 | 0 |
| Ďubákovo | 82 | 0 | 0 |
| Šoltýska | 112 | 112 | 100 |
| Spolu: | 21 814 | 16 391 | 75,14 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.2 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch							Zdroj údajov: Monitoring

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Lučenec |  | 6 | 20 | 7 | 26,92 | 6 | 23,08 | 1 | 3,85 | 0 | 0 |
| Poltár |  | 5 | 12 | 8 | 47,06 | 8 | 47,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 11 | 32 | 15 | 34,88 | 14 | 32,56 | 1 | 2,33 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch								Zdroj údajov: ŠZD

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Obec | Počet zásobovaných obyvateľov | Dodávaná voda v m3 | Nevyhovujúci ukazovateľ | Jednotka | Limit podľa platného predpisu | Limit podľa povolenej výnimky | Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku | Časové obdobie výnimky (od - do) | Poradie výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Slovenskej republike nebola v sledovanom období udelená žiadna výnimka. |

Forma a obsah tabuliek je predpísaná Informačným systémom o pitnej vode.

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.5 Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda

Pozn.: (Údaje v tabuľke musia byť v súlade s údajmi o epidémiách, ktoré vo Výročnej správe poskytujú Odbory epidemiológie a sú uvedené v EPISE (pri ktorých je ako faktor prenosu uvádzaná pitná voda z akéhokoľvek zdroja) a s údajmi Odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ.

| Okres | Miesto (Obec/Zariadenie) | Obdobie trvania | Počet postihnutých (príp. dospelý/deti) | Pôvodca nákazy (infekčné agens)* | Faktor prenosu | Poznámky (popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie) | Nariadené opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec Poltár | - - |  |  |  |  |  |  |

* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.1     Prehľad prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | Prevádzkované | 15.06.2016 | 31.08.2016 |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.2     Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | 10 | 2 | 20,00 | 83 | 2 |  |  | 2 |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | 8 | 1 | 12,50 | 66 | 1 |  |  | 1 |
| Sumárne údaje za kraj | 18 | 3 | 16,67 | 149 | 3 | 0 | 0 | 3 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.3     Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Bazény |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Budova Wellness | 28.01.2016 |  | 25 | 1 | 1 | 2 |
| NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce | 04.07.2012 | nie | 600 | 4 | 0 | 4 |
| Sumárne údaje za kraj | 625 | 5 | 1 | 6 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.4     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Budova Wellness | 31 | 2 | 6,45 | 380 | 2 | 1 |  | 1 |
| NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce | 50 | 4 | 8,00 | 567 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Sumárne údaje za kraj | 81 | 6 | 7,41 | 947 | 11 | 4 | 2 | 5 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.5     Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Dátum |  | Bazény |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 27.05.2016 | 04.09.2016 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 04.06.2016 | 06.09.2016 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| Sumárne údaje za kraj | 1200 | 0 | 4 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.6     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 15 |  | 0,00 | 196 |  |  |  |  |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 15 | 2 | 13,33 | 198 | 2 |  |  | 2 |
| Sumárne údaje za kraj | 30 | 2 | 6,67 | 394 | 2 |  |  | 2 |

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.1	Prehľad ubytovacích zariadení v spádovom území RÚVZ

| Okresy | DRUH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA |
| --- | --- |
|  | Hotel | Motel | Penzión | Turistická ubytovňa | Kemping | Chatová osada | Krátkodobé ubytovanie v súkromí | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 5 | 301 | 0 | 0 | 8 | 135 | 10 | 254 | 1 | 204 | 0 | 0 | 10 | 76 | 1 | 162 | 35 | 1132 |
| Poltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 149 |
| SPOLU : | 5 | 301 | 0 | 0 | 12 | 234 | 11 | 291 | 1 | 204 | 0 | 0 | 12 | 89 | 1 | 162 | 42 | 1281 |

RÚVZ: Lučenec

Okres:   Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.2	Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Kader- níctva | Holičstvá | Kozme- tiky | Pedikúry | Nechtový dizajn, manikúry | Soláriá | Tetovacie salóny | Klasické masáže | Erotické masážne salóny | Sauny | Piersing | Myosti- mulácie | Nastreľov. náušníc | Iné | Spolu |
| Lučenec | 65 | 3 | 25 (5) | 6 (5) | 23 (8) | 7 (4) | 2 | 20 (3) | 3 | 2 (8) | (2) | (1) | 1 (1) | 7 (1) | 164 (38) |
| Poltár | 12 | 1 | 5 (1) | (1) | 2 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (3) |
| SPOLU: | 77 | 4 | 30 (6) | 6 (6) | 25 (9) | 7 (4) | 2 | 20 (3) | 3 | 2 (8) | (2) | (1) | 1 (1) | 7 (1) | 184 (41) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku.

V zátvorke je uvedený počet prevádzok v združených prevádzkach.

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.3	Prehľad zariadení sociálnej služby v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Zariadenia krízovej intervencie | Zariadenia na podporu rodiny s deťmi | Zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku | Zariadenia s použitím telekomunikačných technológií | Zariadenia poskytujúce podporné služby | Iné zariadenia | Spolu |
| Lučenec | 8 |  | 10 |  | 3 |  | 21 |
| Poltár | 3 |  | 6 |  |  |  | 9 |
| Spolu | 11 |  | 16 |  | 3 |  | 30 |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.4  Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií v  kraji

| Okresy | počet prevádzkovaných | počet | Počet pohrebných vozidiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pohrebných služieb | krematórií | chladiace zariadenia*/ kapacita | mraziace zariadenia*/ kapacita | Vyrobené pohrebné vozidlo | Upravené pohrebné vozidlo | Vozidlo len pre miestnu prepravu |
| Lučenec | 6 |  | 5/15 | 1/2 | 2 | 3 | 0 |
| Poltár | 4 |  | 14/25 | 1/1 | 2 | 2 | 0 |
| Spolu | 10 |  | 19/40 | 2/3 | 4 | 5 | 0 |

*   zahŕňa celkový počet v pohrebných službách a v krematóriách za celý okres