Hygiena  životného  prostredia  A ZDRAVIA

# Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok

- Pitná voda

  - Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov a v počte zásobovaných obyvateľov pitnou vodou v okresoch Lučenec a Poltár nedošlo v priebehu roka 2017 k výrazným  zmenám oproti predchádzajúcim rokom.

V okrese Lučenec je z verejných vodovodov pitnou vodou zásobovaných 52604 obyvateľov, (t. z. 70,77 %) a v okrese Poltár je zásobovaných 16341 obyvateľov (t. z. 75,32 %).

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov oproti roku 2016 je v nasledovnej tabuľke.

| Okres | Počet obyvateľov | Počet obcí v okrese | Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z VV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k 30.10. 2016 | k 30.09. 2017 | celkový počet / z toho počet miest | s verejným vodovodom (VV) |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  | počet | % | počet | % |
| Lučenec | 74 108 | 74 331 | 57 / 2 | 27 | 52 468 | 70,8 | 52 604 | 70,77 |
| Poltár | 21 814 | 21 694 | 22 / 1 | 14 | 16 391 | 75,14 | 16 341 | 75,32 |
| Spolu | 95 922 | 96 025 | 79 / 3 | 41 | 68 859 | 71,8 | 68 945 | 71,8 |

Oproti roku 2016 bolo zaznamenané mierne zvýšenie v počte zásobovaných obyvateľov v okrese Lučenec (o 136, hlavne z dôvodu zvýšenia počtu napojených obyvateľov v Lučenci, vo Fiľakove a v Divíne) a v okrese Poltár bol zaznamenaný pokles zásobovaných obyvateľov o 50 ( hlavne v obciach Kalinovo a Cinobaňa).

Prehľad počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v jednotlivých obciach okresu Lučenec a Poltár je uvedený v Tabuľke č. 1.1.

Príslušným orgánom štátnej vodnej správy (Okresným úradom Poltár) bolo v decembri 2017 začaté konanie o dodatočnom povolení a kolaudačné konanie stavby „Verejný vodovod obce Uhorské“, na základe evidencie verejného vodovodu Výskumným ústavom vodného hospodárstva (pod ID L 703) a návrhu vlastníka vodovodu. Jedná sa o rozvodné potrubie v časti obce Uhorské (v okrese Poltár), ktoré postavilo bývalé JRD Uhorské pred rokom 1976. V súčasnosti vlastníkom vodovodu je obec, zdrojom pitnej vody je Málinecký skupinový vodovod. Po kolaudácii predmetnej stavby v roku 2018 bude verejný vodovod (s počtom zásobovaných obyvateľov približne 260) zaradený do sledovania v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa (podľa § 11 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení).

Druh využívaných vodných zdrojov:

Nové vodné zdroje, ani nové spotrebiská v roku 2017 nepribudli.

- povrchové vodné zdroje (pre 31 spotrebísk):

- Ipeľ s  vodárenskou nádržou v Málinci (nachádza sa v okrese Poltár) – pre 6 spotrebísk,

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (v okrese Detva) – pre 23 spotrebísk,

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota) vetvou HPL (Hrachovo – Poltár – Lučenec)  len v obci Kokava nad Rimavicou,

- potok Poľovno - v obci Zlatno.

- podzemné vodné zdroje (pre 10 spotrebísk):

- zachytené pramene v obciach Ábelová, Lentvora, Políchno, Praha a Ružiná (v okrese Lučenec) a Krná, Ozdín a Šoltýska (v okrese Poltár),

- kopané a vŕtané studne v obciach Budiná, Šíd (v obci Ľuboreč sa voda zo SV HLF mieša vo VDJ s vodou z vrtu HG 38 – je dodávaná do obcí okresu Veľký Krtíš a v okrese Lučenec len do obce Ľuboreč).

Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie:

Zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2017 neboli zaznamenané.  Dezinfekcia pitnej vody u všetkých verejných vodovodoch je zabezpečená plynným chlórom, UV žiarením (ÚV Málinec), chlórňanom sodným a chlórdioxidom (ÚV Hriňová, ÚV Klenovec a VDJ Ľuboreč). RÚVZ so sídlom v Lučenci v roku 2017 nemal v spádovej oblasti verejné vodovody bez dezinfekcie.

1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

- Riešenie nedostatkov v roku 2017:

- Na verejnom vodovode v obci Budiná pri monitorovaní kvality pitnej vody u spotrebiteľa bolo opakovane zistené nesplnenie limitov kvality pitnej vody v ukazovateli železo a absorbancia. Verejný vodovod v obci bol vybudovaný v roku 1970, zdrojom vody je kopaná studňa. Nakoľko účinnosť opakovane vykonaných opatrení (odkaľovanie a preplachovanie potrubí) je krátkodobé, RÚVZ písomne požiadal orgán štátnej vodnej správy o súčinnosť pri riešení problému. Prevádzkovateľ vodovodu ako problém uvádza okrem korózií potrubí aj malú spotrebu pitnej vody (odber vody z VDJ 15 m3/deň). Návrh opatrení je v štádiu riešenia, nakoľko obnova potrubí je prevádzkovateľom plánovaná v rokoch 2021-2022.

- na verejných vodovodoch v obciach Políchno a Ružiná bolo v rámci monitorovania kvality pitnej vody v septembri 2017 zistené nesplnenie limitov kvality pitnej vody v mikrobiologických ukazovateľoch. Prevádzkáreň vodovodu (StVPS, a.s., závod Lučenec) bol RÚVZ telefonicky a el. poštou upozornený na nevyhovujúcu kvalitu dodávanej vody, aby mohol prijať opatrenia. Nevyhovujúca kvalita dodávanej vody bola do októbra zistená aj zo vzoriek odobratých v rámci ŠZD napriek tomu, že prevádzkáreň v októbri už zdokladoval vyhovujúcu kvalitu pitnej vody.

- prevádzkáreň StVPS, a. s., závod Lučenec pravidelne oznamoval plánované odkalenie potrubí hlavne v mestách Lučenec a Fiľakovo.

- V roku 2017 boli vydané dve záväzné stanoviská na určenie osobitného režimu v území vodárenských zdrojov v obci Ružiná (zmenu OP I. stupňa prameňov) a v obci Šíd (zmenu OP I. a II. st. kopanej studne).

    - Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2017 nebola udelená žiadna výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity chemických ukazovateľov kvality pitnej vody.

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

Verejné studne, resp. studne, ktoré sú verejne prístupné a slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľov vodou na RÚVZ neevidujeme.

V roku 2017 bolo vydané záväzné stanovisko (3x) na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou:

- ubytovacieho zariadenia (s kapacitou do 8 osôb) v obci Mučín. Jedná sa o jestvujúcu kopanú studňu (s hĺbkou 7,50 m) pri budove. Zároveň bolo vydané rozhodnutie na vodárenskú úpravu vody z dôvodu prekračovania limitných hodnôt dusičnanov. V obci je zásobovanie vodou riešené z domových studní.

- bytového domu (10 b. j.) v obci Mašková. Zdrojom pitnej vody je vŕtaná studňa (s hĺbkou 6,40 m), ktorá sa nachádza v blízkosti bytového domu. V obci nie je vybudovaný verejný vodovod.

- v obci Cinobaňa - časť Katarínska Huta (v okrese Poltár) pre zásobovanie rodinných domov (3 RD), záhradných chatiek (3 chatky), obecnej dielne a katolíckeho kostola  pitnou vodou (spolu do 20 osôb). Zdrojom pitnej vody je vŕtaná studňa (s hĺbkou 47 m), ktorá sa nachádza v lokalite zásobovaných objektov. V tejto časti obce nie je verejný vodovod.

V rámci ŠZD boli odobraté 4 vzorky vody v obciach, v ktorých vodovod nie je ešte  skolaudovaný (Trenč, Šávoľ, Uhorské a Kalonda).

- V rámci riešenia podnetu oddelením PPLaT, na základe písomnej informácie Obce Šurice bolo zistené, že obec dodáva obyvateľom pitnú vodu z vodovodu. Následne v rámci ŠZD pracovníkmi oddelenia HŽPaZ bolo zistené, obec nezabezpečuje kontrolu kvality vody podľa požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. z. v platnom znení a NV SR č. 354/2006 Z. z. v aktuálnom znení (bolo začaté správne konanie a bola uložená pokuta).

- Obyvatelia okresov Lučenec a Poltár v rámci Svetového dňa vody doručili na RÚVZ Lučenec 233 vzoriek vôd z individuálnych studní (na vyšetrenie dusičnanov a dusitanov  na RÚVZ Banská Bystrica). O výsledkoch boli obyvatelia informovaní na webovom sídle RÚVZ Lučenec alebo telefonicky a záujemcom bola poskytnutá aj odborná konzultácia na RÚVZ, telefonicky alebo el. poštou (celkom 156 konzultácií). Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (233) limitné hodnoty dusičnanov boli prekročené v 104 vzorkách a dusitanov v 5 vzorkách.

  - Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním pitnou vodou

Prehľad výsledkov vyšetrených pitných vôd z verejných vodovodov vykonávaných RÚVZ Lučenec v roku 2017 uvádza tabuľka č. 1.2. a 1.3.

Kontrola kvality vody bola vykonávaná  podľa plánu odberov. Rozsah  vyšetrení v rámci monitorovania bol zabezpečený podľa kritérií NV SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. a v znení NV SR č. 8/2016 Z. z. a frekvencia odberov podľa „Návrhu monitorovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov“ vypracovaného NRC pre problematiku pitnej vody.

V okrese Lučenec a Poltár bolo v roku 2017 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých celkom 42 vzoriek, z toho 29 vzoriek v okrese Lučenec a 13 vzoriek v okrese Poltár (v 28 obciach, z toho v 19 obciach okresu Lučenec a 9 obciach okresu Poltár) - zo spotrebísk 14 vodovodov,  z toho z 3 skupinových vodovodov HLF a MSV (vrátane z ÚV Málinec a HLF+MSV) a ÚV Klenovec a z 11 miestnych vodovodov, z toho:

- v 32 vzorkách (v okrese Lučenec 23, v okrese Poltár 9) bol vykonaný minimálny rozbor (kontrolný monitoringu),

- v 10 vzorkách (6 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár) bol vykonaný úplný rozbor (preverovací monitoring) – SV HLF 2 vzorky (Ľuboreč v okrese Lučenec, Breznička v okrese Poltár), MSV 1 vzorka (Málinec v okrese Poltár), SV HLF+MSV 2 vzorky (Lučenec a Mikušovce v okrese Lučenec), ÚV Klenovec 1 vzorka (Kokava nad Rimavicou) a z miestnych vodovodov 4 vzorky (MV Ábelová, Budiná, Ružiná v okrese Lučenec a Zlatno v okrese Poltár).

Z celkového počtu 42 vyšetrených vzoriek bolo 6 vzoriek nevyhovujúcej kvality (14,28 %), prekročenie limitných hodnôt:

- v biologických a rádiologických ukazovateľoch nebolo zistené,

- v mikrobiologických ukazovateľoch bolo zistené z 3 vzoriek (7,14 %), odobratých z miestnych vodovodov v Políchne, Budinej a Ružinej,

- vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch bolo zistené zo 4 vzoriek (9,52 %), z toho:

- pre prekročenie MH v ukazovateli železo (1x SV HLF Lehôtka, 1x MV Budiná),

- pre prekročenie MH v ukazovateli absorbancia (3x), zákal (2x), farba (2x) na miestnych vodovodoch Budiná a Políchno.

Z celkového počtu 18 vyšetrených vzoriek, odobratých z verejných vodovodov v rámci ŠZD bolo 10 vzoriek nevyhovujúcej kvality (55,56 %). Prekročenie limitných hodnôt z opakovane odobratých vzoriek bolo zistené z miestnych vodovodov Budiná, Políchno a Ružiná:

- vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch z 2 vzoriek (11,11 %)  na MV Budiná (1x Fe, 1x Fe a absorbancia),

- v mikrobiologických ukazovateľoch z 8 vzoriek (44,44 %), odobratých z miestnych vodovodov v Políchne (6x – na 4 miestach odberu) a Ružinej (2x – na 2 miestach odberu).

Nevyhovujúce vzorky pitných vôd v mikrobiologických ukazovateľoch (z miestnych vodovodov Ružiná a Políchno) bude RÚVZ Lučenec ďalej riešiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení.

  - Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

- V roku 2017 zmeny nenastali, hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečoval prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica s nasledovnými prevádzkárňami:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.  s., závod 02 Lučenec

- na území okresov Lučenec zabezpečuje prevádzku v 27 spotrebiskách a v okrese Poltár v 12 spotrebiskách (obciach),

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod  04 Rimavská Sobota

- zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany  a Sušany).

- Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Prevádzkáreň – závod Rimavská Sobota oznamoval prehľad kontroly kvality pitnej vody  na spotrebiskách MSV v Sušanoch a Hrnčiarskych Zalužanoch (zásobovanie pitnou vodou je priamo z ÚV Málinec).

  - Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2017 neboli zaznamenané ochorenia a zdravotné problémy v súvislosti s používaním pitnej vody, ani ochorenia na alimentárnu methemoglobinémiu.

2.      Voda na kúpanie

  - .    Prírodné kúpacie oblasti

V roku 2017 zmeny nenastali, v okrese Poltár sa nenachádzajú vody určené na kúpanie, ani prírodné kúpaliská a v okrese Lučenec boli na kúpanie využívané vody určené na kúpanie (ďalej len VUK):

- Prírodné kúpalisko Ružiná - pri obci Divín (so štatútom VUK)

- Na prevádzkovanie prírodného kúpaliska v kúpacej sezóne (ďalej len KS) 2017 od 9.6.2017 (s vyznačenou vodnou plochou na kúpanie a súvisiacimi prevádzkovými plochami s vybavením) a na schválenie prevádzkového poriadku PK (vrátane Programu monitorovania VUK) bolo vydané rozhodnutie RÚVZ. Vo vybavenosti PK v posledných rokoch zásadné zmeny nenastali.

- PK v KS 2017 navštívilo 6935 osôb, z toho 1668 detí (v roku 2016 – 5631 osôb),

- Na PK bol ŠZD vykonaný 2x, pri kontrolách závažné nedostatky neboli zistené.

- Voda určená na kúpanie Ružiná - pri obci Ružiná (VUK)

- VUK v KS 2017 bola s neorganizovanou rekreáciou, kúpanie bolo na vlastnú zodpovednosť,

- Program monitorovania VUK bolo vytvorený na RÚVZ Lučenec v rozsahu a frekvencii stanovených platným predpisom, laboratórne vyšetrenie vzoriek bolo zabezpečené na RÚVZ v Banskej Bystrici podľa Programu monitorovania (zmena termínu odberu vzoriek nebola).

- Hygienickú a epidemiologickú situáciu možno považovať za priaznivú, nebol zaznamenaný hromadný výskyt ochorení v súvislosti s kúpaním vo vodách určených na kúpanie a s pobytom v ubytovacích zariadeniach.

Kvalita vody:

z VUK Ružiná bolo celkom odobratých 17 vzoriek, z toho 11 vzoriek v rámci ŠZD.

- Na PK Ružiná - pri obci Divín - bolo odobratých 10 vzoriek vody na kúpanie (6 vzoriek prevádzkovateľom, 4 vzorky RÚVZ)

- Z VUK Ružiná - pri obci Ružiná bolo pracovníkmi oddelenia HŽPaZ RÚVZ Lučenec  odobratých 7 vzoriek vody.

- Pred začiatkom kúpacej sezóny (ďalej len KS) a počas KS boli vyšetrené ukazovatele celkový fosfor, celkový dusík (spolu 5x), nasýtenie vody kyslíkom (7x), reakcia vody (4x) a farba (4x). Pred začiatkom KS bolo na PK pri obci Divín zistené jednorazové prekročenie MH podľa „IS o kvalite vody na kúpanie“ v ukazovateli celkový dusík a nasýtenie vody kyslíkom (zistená hodnota v ukazovateli bola nižšia od MH v IS).

- Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch nebolo zistené.

- Limitná hodnota v ukazovateli Cyanobaktérie (podľa vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.) nebola prekračovaná, zistené hodnoty boli nasledovné:

- z PK v Divíne v rozmedzí 350-6080 buniek/ml, priemerná hodnota bola 2842 buniek/ml,

- z VUK v Ružinej v rozmedzí 0 - 2468 buniek/ml, priemerná hodnota bola 1170  buniek/ml.

- V auguste 2017 boli z VUK v Ružinej a Divíne pracovníkmi oddelenia HŽPaZ RÚVZ Lučenec (v rámci spolupráce s RÚVZ Banská Bystrica) odobraté vzorky vody na vyšetrenie enterovírusov vo VUK.

- Plážový profil v KS 2017 (informačnú tabuľu pre verejnosť) na VUK Ružiná pri obci Divín zabezpečil prevádzkovateľ PK, na VUK Ružiná pri obci Ružiná sa nenachádzal Plážový profil VUK (pri vodnej ploche nie je žiadne vybavenie).

- Profily VUK sú zverejnené na webovom sídle RÚVZ Lučenec, zmeny nenastali.

  - Umelé kúpaliská

    - Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Okres Poltár – v okrese nie je vybudované umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou.

Okres Lučenec – v okrese Lučenec s celoročnou prevádzkou je termálne kúpalisko v Rapovciach a voda na kúpanie je sledovaná aj vo Wellness v Rapvciach,  kde sú dva bazény a vírivý bazén.

- Termálne kúpalisko NOVOLANDIA - v obci Rapovce

Nekryté termálne kúpalisko (ďalej len TK) je prevádzkované od roku 2012. Bazény sú prietočné (nepretržitým prítokom vody), bez recirkulácie vody, na ich plnenie sa používa termálna voda z geotermálneho vrtu s teplotou približne 37 oC.

- TK bolo prevádzkované od 19.5.2017 s oddychovým a plaveckým bazénom a od 8.6.2017 boli v prevádzke aj plavecký a detský bazén

- Prevádzkovanie bazénov bolo ukončené postupne: detský bazén a neplavecký bazén boli v prevádzke do 18.9.2017, plavecký bazén do 25.9.2017 a oddychový bazén do 29.9.2017.

- V mesiacoch máj až september 2017 termálne kúpalisko navštívilo 27 978 osôb.

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 6x, nedostatky na kúpalisku neboli zistené, avšak po doručení a zhodnotení výsledkov z odberu vzoriek koncom júna bola zistená nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie (v neplaveckom, plaveckom a oddychovom bazéne). Prevádzkovateľ bol na nedostatky v kvalite vody na kúpanie telefonicky ihneď upozornený. Následne na RÚVZ Lučenec písomne oznámil vykonané opatrenia (obmedzenie prevádzky TK, vypustenie vody a mechanické čistenie bazénov, chemická očista povrchov bazénov, prepláchnutie potrubí a zvýšené dávkovanie dezinfekčného prípravku) a súčasne doručil protokoly z plaveckého a oddychového bazénu – doklady o vyhovujúcej kvalite vody v bazénoch zo vzoriek odobratých v rovnakom termíne ako v rámci ŠZD.

- Napriek vykonaným opatreniam bola v rámci ŠZD opakovane zistená nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie, zo vzoriek odobratých v plaveckom a neplaveckom bazéne.

- Nevyhovujúce vzorky vôd na kúpanie v mikrobiologických ukazovateľoch sú v štádiu riešenia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení.

Kvalita vody na kúpanie (detský, oddychový, plavecký a neplavecký bazén)

- Z bazénov bolo vyšetrených 51 vzoriek, z toho 13 vzoriek bolo odobratých v rámci ŠZD (15 v plaveckom bazéne, po 13 vzoriek v neplaveckom a oddychovom bazéne a 10 vzoriek v detskom bazéne).

- S prekročenou MH bolo 11 vzoriek, čo predstavuje 21,57 % (z troch bazénov, okrem detského bazénu)

- V mikrobiologických ukazovateľoch bolo zistené prekročenie MH v 8 vzorkách, ktoré boli odobraté v rámci ŠZD:

- v 1 vzorke v oddychovom bazéne - prekročenie MH v ukazovateľoch Escherichia coli a Črevné enterokoky, z následne odobratej vzorky prekročenie MH zistené nebolo,

- v 3 vzorkách v plaveckom bazéne - prekročenie MH Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C a súčasne  v 1 vzorke bola prekročená MH v ukazovateli Črevné enterokoky,

- v 4 vzorkách v neplaveckom bazéne prekročenie MH Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C a súčasne  v 1 vzorke bola prekročená MH v ukazovateli Črevné enterokoky.

- Vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch bolo zistené prekročenie MH v 6 vzorkách v nasledovných ukazovateľoch: teplota vody v 5 vzorkách (v neplaveckom a plaveckom bazéne) a voľný chlór v 1 vzorke (v plaveckom bazéne).

- Bazény wellness pri TK NOVOLANDIA - v obci Rapovce

V budove wellness pri termálnom kúpalisku (ďalej len TK) v Rapovciach boli v prevádzke dva bazény (oddychový a bazén pre deti) a vírivý bazén Acapulco. Bazén pre deti je s recirkuláciou vody, s vodou z verejného vodovodu. Oddychový bazén je prietočný (nepretržitým prítokom vody), bez recirkulácie vody, na plnenie bazénu sa používa termálna voda z geotermálneho vrtu s teplotou približne 37 oC.

Kvalita vody na kúpanie bola nasledovná:

- Z bazénov bolo vyšetrených 38 vzoriek vody, z toho 2 vzorky v rámci ŠZD (11 vzoriek z bazénu pre deti, 25 z oddychového bazénu a 2 vzorky z vírivky).

- Prekročenie MH bolo zistené v 1 vzorke, čo predstavuje 2,63 % (v oddychovom bazéne). Vzorka vody bola odobratá v rámci ŠZD, prekročenie MH bolo zistené v ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C.

- Mikrobiologicky nevyhovujúca vzorka vody na kúpanie bola RÚVZ Lučenec riešená podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že sú rozdiely v získaných výsledkoch mikrobiologických analýz v rámci štátneho zdravotného dozoru v porovnaní s výsledkami kontroly kvality vody na kúpanie, ktoré na RÚVZ Lučenec predkladá prevádzkovateľ (všetky mikrobiologicky nevyhovujúce vzorky boli odobraté v rámci ŠZD). Z prehľadu výsledkov vyplynula potreba častejších odberov vzoriek v rámci kontrolnej činnosti RÚVZ Lučenec.

2.2.2   Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

- Letné kúpalisko v Lučenci

Letné kúpalisko (od roku 2006) je s kapacitou pre 600 osôb, bazény sú s recirkuláciou vody, na plnenie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2017 nenastali, kúpalisko bolo v prevádzke od 12.6.2017 (detský bazén len od 3.7.2017) do 3.9.2017 (pre nepriaznivé počasie prevádzkovanie bolo predčasne ukončené).

- Návštevnosť bola 11112 osôb, z toho 4055 detí

- ŠZD bol vykonaný 2x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody na kúpanie:

- Na laboratórnu analýzu bolo odobratých 15 vzoriek vody na kúpanie, z toho 4 vzorky v rámci ŠZD (4 vzorky z detského a 11 vzoriek z neplaveckého bazénu v 2 častiach bazénu – v bode A a B),

- Jednorazové prekročenie limitných hodnôt bolo zistené v detskom bazéne v ukazovateli Reakcia vody (zistená hodnota 7,82).

Rekreačný areál MIRAJ RESORT Lučenec – Opatová III/640

V auguste 2017 bol vykonaný štátny zdravotný dozor v uvedenej prevádzke s tromi vonkajšími bazénmi, ktorý bol zameraný na kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení. Kontrolou bolo zistené, že bazény sú prevádzkované bez rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Lučenci a prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 19 ods. 9 citovaného zákona. Porušenie povinností ustanovených citovaným zákonom  bolo riešené podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení.

Následne prevádzkovateľ požiadal o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov predmetného zariadenia do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku. Z dôvodu, že podanie bolo neúplné, konanie bolo prerušené a nakoľko prevádzkovateľ podanie v stanovenej lehote doplnil len čiastočne, konanie bolo zastavené.

- Verejné  kúpalisko v Poltári  (v okrese Poltár)

Kúpalisko je s kapacitou pre 600 návštevníkov, bazény sú s recirkuláciou vody, na ich plnenie sa používa voda z verejného vodovodu.

- Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v kúpacej sezóne 2017 nenastali, kúpalisko bolo v prevádzke od 7.6.2017 do 2.9.2017 (predčasne bola ukončená prevádzka pre nepriaznivé počasie).

- Verejné kúpalisko navštívilo počas KS 8018 osôb, z toho 3730 detí

- Na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 2x, nedostatky neboli zistené (zariadenia na osobnú hygienu boli funkčné a čisté, čistota areálu, bazénov a odstraňovanie odpadov boli na požadovanej úrovni).

Kvalita vody na kúpanie:

- Na laboratórnu analýzu z bazénov bolo odobratých 15 vzoriek, z toho 3 vzorky v rámci ŠZD (5 vzoriek z neplaveckého  a 10 vzoriek z plaveckého bazénu v dvoch častiach bazénu – v bode A a B), prekročenie limitných hodnôt nebolo zistené.

- Kontrolu kvality vody na kúpanie (z PK a umelých kúpalísk) prevádzkovatelia zabezpečovali v laboratóriu ALS SK, s. r. o., Rimavská Sobota podľa prevádzkových poriadkov.

- Podľa výsledkov kontroly bazénov s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosoly prekročenie MH Legionella species nebolo zistené.

- Aktualizácia o stave kúpalísk počas kúpacej sezóny bola zabezpečená podľa pokynov ÚVZ SR týždenne (vo štvrtok). Informácie o priebehu KS a výsledky kontroly kvality vody boli pravidelne zadávané do Informačného systému – voda na kúpanie.

- Kvalita ovzdušia uzatvorených priestorov

  - Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného     charakteru

V roku 2017 na základe podnetu, v ktorom sa poukazovalo na výskyt ploštíc v ubytovacom zariadení SPOOL na Rúbanisku II v Lučenci bol vykonaný štátny zdravotný dozor s odobratím vzoriek (zlepov) na analýzu cudzopasného hmyzu – ploštíc. Analýza a druhové stanovenie cudzopasného hmyzu bola vykonaná na RÚVZ Banská Bystrica. Celkovo bolo odobratých 47 vzoriek v 8 izbách (z 5 buniek), v 3 izbách nález bol negatívny.

Mikroskopická analýza odobratých vzoriek zlepov potvrdila prítomnosť ploštice posteľnej (Cimex lectuarius) v 6 vzorkách v 4 izbách. V dvoch izbách zo 4 vzoriek boli potvrdené zvyšky tiel a končatín, a výlučky (zvyšky tiel alebo výlučky boli potvrdené aj z niektorých vzoriek s výskytom ploštice, celkom boli zistené v 8 vzorkách).

Prevádzkovateľ na RÚVZ predložil doklady o vykonaní dezinsekcie a deratizácie v ubytovacom zariadení oprávnenou osobou. Prevádzkovanie zariadenia so zistenými nedostatkami je v štádiu riešenia.

- Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí

4.1    Zdroje hluku v životnom prostredí

Významné zmeny v uplynulom roku na tomto úseku neboli. Ako dominantný zdroj hluku  v životnom prostredí naďalej zostáva z hľadiska miery negatívneho pôsobenia na zdravie človeka predovšetkým cestná doprava a stacionárne zdroje hluku bez zabezpečenia technických opatrení na znižovanie hluku.

V roku 2017 na oddelení HŽPaZ podnety obyvateľov na obťažovanie hlukom v obytnom prostredí neboli evidované, preto tabuľka č. 4.1 nie je spracovaná. Písomný podnet obyvateľov mestskej časti Malá Ves mesta Lučenec na hluk z prevádzky „Montáž ľahkých keramických dielcov“ bol zaevidovaný na oddelení PPLaT. Na základe podnetu bol vykonaný ŠZD pracovníkmi oddelení PPLaT a HŽPaZ. Následne bolo zvolané ústne  rokovanie a oddelením HŽPaZ bol požadovaný protokol o meraní imisií hluku vo vonkajšom obytnom prostredí. Následne podnet bol riešený oddelením PPLaT, oddelenie HŽPaZ nebolo požiadané o ďalšiu spoluprácu.

  - Opatrenia na zníženie hlučnosti

V snahe eliminovať a predchádzať vzniku nových problémov v súvislosti s environmentálnym hlukom RÚVZ pri posudkovej činnosti požaduje hlukové štúdie (na dokumentáciu existujúceho hluku a predikovanú situáciu a podľa potreby s návrhom protihlukových opatrení), resp. objektivizáciu hluku a dokladovanie účinnosti protihlukových opatrení meraním.

Opatrenia na zníženie hlučnosti z výrobných, obchodných a iných prevádzok rieši oddelenie PPLaT a oddelenie hygieny výživy (z prevádzok ktoré sú povolené v rámci posudkovej činnosti uvedenými oddeleniami).

- Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor

Zariadenia občianskej vybavenosti

- Zariadenia cestovného ruchu (uvedené sú v tabuľke č. 5.1)

V roku 2017 sme evidovali celkom 44 zariadení s celkovou kapacitou 1318 lôžok, z toho v okrese Lučenec 37 zariadení s kapacitou 1169 lôžok a v okrese Poltár 7 zariadení s kapacitou 149 lôžok.

Zmeny:

Celkový počet zariadení sa zvýšil o 2:

- pribudli 3 zariadenia v okrese Lučenec (uvedené sú pri rozhodnutiach),

- zrušené bolo 1 zariadenie - Turistická ubytovňa NOVOHRAD v Lučenci.

V roku 2017 boli vydané 4 rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky,

- 3 rozhodnutia na nové zariadenia (Motel AGRO RÁTKA - S v Opatovej, Penzión vo Fiľakove pod č. 7 a ubytovacie zariadenie  kategórie Ubytovanie v súkromí v Rapovciach pod č. 8)(

- 1 rozhodnutie z dôvodu zmeny prevádzkovateľa penziónu BEBEK vo Fiľakove, vrátane zmeny kapacity zariadenia

Celková kapacita ubytovacích zariadení uvedenými zmenami sa zvýšila o 37 lôžok (v okrese Lučenec sa zvýšila celková kapacita o 115 a zrušením jedného zariadenia sa súčasne znížila o 78 lôžok).

HOTELY – zmeny v roku 2017 nenastali

- Hotel CLAVIS  - s kapacitou 23 lôžok

- Hotel Pelikán - s kapacitou 124 lôžok

- Hotel P7 – s kapacitou 18 lôžok

- Hotel SLOVAN *** - s kapacitou 30 lôžok.

- Zámocký hotel Galicia Nueva **** - s kapacitou 106 lôžok

MOTELY

- Motel AGRO RÁTKA – S**** (agroturistické zariadenie) - s kapacitou 80 lôžok

V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku. Jedná sa o nové ubytovacie zariadenie v Lučenci – Opatová, ktoré je zriadené v dvoch častiach budovy, v bloku „A“ (smerom na Fiľakovo) a v bloku „B“ (smerom na Rimavskú Sobotu). Budova je päťpodlažná, z toho v bloku „A“ je jedno podzemné podlažie a v bloku „B“ sú dve podzemné podlažia. Priestory pre ubytovanie sú riešené na dvoch podlažiach (2. NP a 3. NP), v bloku „A“ a „B“ spolu v 32 izbách (64 lôžok) a 8 apartmánoch (16 lôžok).

V roku 2017 na RÚVZ Lučenec bol zaevidovaný podnet, v ktorom bolo poukázané na nevyhovujúce hygienické podmienky vo wellness motela, týkajúce sa vybavenosti (v šatniach chýbajú vešiaky, chýba záchod a odpočiváreň, je len jeden sušič na vlasy, malý bar je bez obsluhy, slabé osvetlenie priestorov, je nedostatočný počet spŕch – pri bazéne je len 1 sprcha a na dve sauny je len 1 sprcha a vedro so studenou vodou, nevyhovujúca teplota v saune), prevádzkovej hygieny (v záchodoch na spoločnej chodbe je omietka na zemi, v záchode je na zemi držiak na toaletný papier) a plesne pri vírivke.

RÚVZ vykonal štátny zdravotný dozor, pri ktorom bolo zistené, že wellness je mimo prevádzky a v priestoroch prebiehajú stavebné práce (výmena dverí, obkladu steny pri vírivke a pod.). V šatniach a zariadeniach na osobnú hygienu neboli zistené žiadne nedostatky, avšak vo vírivke bola zistená pleseň na stene, preto bol podnet hodnotený ako opodstatnený. Zároveň bolo zistené, že wellness bol prevádzkovaný bez kladného posúdenia a rozhodnutia RÚVZ, preto voči prevádzkovateľovi bolo začaté správne konanie za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení.

PENZIÓNY

- pribudlo nové zariadenie vo Fiľakove (pod č. 7), tým  počet zariadení sa zvýšil z 12 na 13 (9 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár) a v jednom zariadení nastala zmena prevádzkovateľa (č. 4.),

- celková ubytovacia kapacita v penziónoch sa zvýšila o 26,

- ŠZD bol vykonaný 4 penziónoch (3 v okrese Lučenec – pod č. 2, č. 5, č. 6,  a v Poltári pod č. 10), v jednom zariadení (pod č. 5) prebiehalo maľovanie izieb, zariadení na osobnú hygienu a chodby. V ostatných kontrolovaných zariadeniach neboli zistené nedostatky.

- Penzión „Dvor u Jozefa“, Lučenec – s kapacitou 9 lôžok

- Penzión 4 you, Lučenec – s kapacitou 20 lôžok

- Penzión Lučenec, Športová ulica - s kapacitou 16 lôžok

- Penzión*** BEBEK, Fiľakovo - s kapacitou 16 lôžok – v roku 2017 bola zmena prevádzkovateľa a zvýšila sa kapacita o 2 lôžka (zo 14 na 16). Ubytovanie je poskytované v podkroví budovy v 5 dvojlôžkových a 2 trojlôžkových izbách.

- Penzión PEPITA, Fiľakovo - s kapacitou 15 lôžok

- Penzión Fiľakovo, Šávoľská cesta – s kapacitou 10 lôžok

- Penzión Fiľakovo, Hlavná 23 – s kapacitou 24 lôžok

Jedná sa o nové ubytovacie zariadenie v časti jednopodlažnej budovy s podkrovím. Priestory pre ubytovanie sú riešené v podkroví budovy v 10 ubytovacích bunkách, v 12 dvojlôžkových izbách.

- Penzión Alfa, Pinciná – s kapacitou 21 lôžok

- Penzión Ružiná pri VN Ružiná – s kapacitou 30 lôžok (prevádzkovateľom je SVP, š.p. OZ Banská Bystrica).

- Penzión Iveta, Poltár – s kapacitou 15 lôžok

- Penzión Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 13 lôžok

- Penzión „Family“ Kokava nad Rimavicou - Línia – s kapacitou 29 lôžok

- Penzión „ Močiar“ Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 42 lôžok.

TURISTICKÉ UBYTOVNE

– znížil sa počet z 11 na 10 (zrušená Turistická ubytovňa NOVOHRAD s kapacitou 78 lôžok) a celková kapacita turistických ubytovní sa znížila na 213

- Turistická ubytovňa Lučenec, Partizánska ulica 17 – s kapacitou 22 lôžok

- Turistická ubytovňa ZBROJNICA Halič – s kapacitou 10 lôžok

- Turistická ubytovňa v obci Divín – s kapacitou 33 lôžok

- Turistická ubytovňa „Mária“, Divín - s celkovou kapacitou 10 lôžok

- Turistická ubytovňa „Jánošov kút“ v Divíne (pri VN Ružiná) – s kapacitou 31 lôžok

- Turistická ubytovňa Lesy SR, Divín – kapacita 4 lôžka

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 6 lôžok

- Turistická ubytovňa* PS-NOVOPS, a. s., Lučenec – s kapacitou 50 lôžok

- Turistická ubytovňa** ZLATKA, Holiša  - kapacita 10 lôžok

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava – Línia – (okres Poltár) s kapacitou 37 lôžok.

KEMPING – zmeny v roku 2017 nenastali

- Kemping v Divíne (pri VN Ružiná)  - pre 60 stanových jednotiek a 2 chatky ( spolu pre 204 osôb).

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE  V SÚKROMÍ

Celkový počet zariadení je 13 s kapacitou 98 lôžok  (z toho 11 v okrese Lučenec a 2 v okrese Poltár), v roku 2017 pribudlo 1 zariadenie v okrese Lučenec (pod č. 8)

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 1, Halič – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 2, Halič – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová 153 – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová-Lazy 166 – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Mučín – kapacitou 5 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – prázdninové byty**, Lučenec  - s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – izba* Vila Mária, Rapovce – s kapacitou 8 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – Rapovce, Hlavná 124 – s kapacitou 9 lôžok

Zariadenie je v prevádzke od roku 2017, ubytovanie je v 5 izbách v jednopodlažnej budove. Pri každej izbe je zriadené zariadenie na osobnú hygienu.

- Ubytovanie v súkromí – objekt*, Divín – s kapacitou 8 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – objekt, Šiatorská Bukovinka – s kapacitou 9 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – objekt „ĎUGDEL“, Pleš – s kapacitou 4 lôžka

- Ubytovanie v súkromí, Kokávka 1315 (okres Poltár) – s kapacitou 7 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Koliba STUDIENKA, Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 6 lôžok, nachádza sa pri reštaurácii Koliba.

INÉ DRUHY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Ubytovňa SPOOL, Lučenec – s kapacitou pre 100 rodín (162 osôb).

Od roku 1999 slúži pre poskytovanie ubytovacích služieb pre dočasnú výpomoc (rodinám aj samostatne bývajúcej osobe) s časovo vymedzeným ubytovaním (na 1 rok). V roku 2017 boli zistené nedostatky, ktoré sú v štádiu riešenia (uvedené v bode 3.1).

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

V roku 2017 sme evidovali na RÚVZ 187 zariadení (v okrese Lučenec 167 a v okrese Poltár 20 – v okrese sa znížil počet o 1 kozmetiku). Prehľad je v nasledovnej tabuľke:

| Druh zariadenia | Celkový počet zariadení (v zátvorke sú uvedené zariadenia v združených prevádzkach – ďalej len „ZP“) | Spolu |
| --- | --- | --- |
|  | Okres Lučenec | Okres Poltár | Rok 2017 | Rok 2016 |
|  | mesto Lučenec | mesto Fiľakovo | obce | Mesto Poltár | obce |  |  |
| kaderníctvo | 43 | 12 | 7 | 5 | 8 | 75 | 77 |
| holičstvo | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 | 4 |
| kozmetika | 20 (6) | 4 (1) | 2 | 2 (1) | 2 | 30 (8) | 30 (6) |
| pedikúra | 10 (3) | (3) |  | (1) |  | 10 (7) | 6 (6) |
| manikúra a ND | 17 (6) | 4 (2) | 1 | 2 | (1) | 24 (9) | 25 (9) |
| solárium | 5 (1) | 2 (3) |  |  |  | 7 (4) | 7 (4) |
| tetovací salón | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 2 |
| klasická masáž | 17 (3) | 3 | (1) |  |  | 20 (4) | 20 (3) |
| erotický masážny salón | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 3 |
| sauna | 1 (4) | (2) | 1 (1) |  |  | 2 (7) | 2 (8) |
| piersing |  |  | (1) |  |  | (1) | (2) |
| myostimulácia | (1) |  |  |  |  | (1) | (1) |
| nastreľovanie náušníc | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 (1) |
| iné zariadenia | 8 (1) |  |  |  |  | 8 (1) | 7 (1) |
| SPOLU | 128 (25) | 26 (11) | 13(3) | 10 (2) | 10 (1) | 187 (42) | 184 (41) |

Zmeny v roku 2017 a celkový počet zariadení (celkový počet sa zvýšil o 3) sú nasledovné:

- 75 kaderníctiev (z toho v okrese Poltár je 13), celkový počet sa znížil o 2:

- pribudli 2 nové zariadenia (1 v Lučenci a 1 v obci Kalinovo – okres Poltár),

- 10 bolo zrušených - z toho 5 následne zriadených v nových priestoroch a v 1 zariadení nastala zmena prevádzkovateľa (t. z. 4 úplne zrušené zariadenia),

- 4 holičstiev (z toho v okrese Poltár 1): počet zariadení je bez zmeny

- 30 kozmetík (z toho v okrese Poltár 4), v ZP: 8(   celkový počet zariadení  je bez zmeny,  (počet v ZP sa zvýšil o 2 v prevádzkach manikry)

- pribudlo 5 nových zariadení (z toho 1 v obci okresu Lučenec – v Rapovciach),

- 11 zariadení bolo zrušených (z toho 1 v Poltári), z toho 5 následne zriadených v nových priestoroch, v 1 prevádzke nastala zmena prevádzkovateľa,

- 10 pedikúr: celkový počet sa zvýšil o 4 (počet v ZP sa zvýšil o 1)

- v Lučenci vznikli 4 nové zariadenia (a 1 pedikúra v ZP – v manikúre),

- 24 manikúr - nechtový dizajn (ND): počet sa znížil o 1

- pribudli 3 nové prevádzky a 9 bolo zrušených v meste Lučenec, z toho 5 zariadení bolo následne zriadených v nových priestoroch,

- 7 solárií (a 4 v ZP) – zmeny v počte nenastali, v 1 zariadení sa rozšírili priestory solária

- 3 tetovacie salóny – celkový počet sa zvýšil o 1

- 1 zariadenie bolo zrušené a pribudli 2 nové zariadenia v Lučenci,

- 20 masáží: zmeny v počte nenastali  (zvýšil sa len počet o 1 v ZP - v kozmetike v Lučenci)

- 1 zariadenie bolo zrušené a presťahované do nových priestorov

- 3 erotické masážne salóny: počet je bez zmeny, v 1 zariadení nastala zmena prevádzkovateľa

- 2 sauny (znížil sa len počet o 1 v ZP v Lučenci - v soláriu)

- 1 piersing (1 bolo zrušené v ZP v Lučenci – v tetovacom salóne)

- myostimulácia (v 1 ZP) – bez zmeny

- 1 nastreľovanie náušníc (1 bolo zrušené v ZP – v tetovacom salóne)

- 8 iných zariadení: počet sa zvýšil o 1 – pribudlo zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb v Lučenci.

Na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v prevádzkovaní priestorov a na schválenie zmeny prevádzkového poriadku v roku 2017 bolo spolu vydaných 42 rozhodnutí. ŠZD bol vykonaný v 42 zariadeniach pre vydaním rozhodnutia.

ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení a vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v aktuálnom znení počas prevádzky zariadení bol vykonaný v 33 zariadeniach. V troch zariadeniach boli zistené nedostatky, ktoré prevádzkovatelia alebo zamestnanci odstránili (chýbal doklad o odbornej spôsobilosti zamestnanca, začo bola uložená bloková pokuta (30 €), chýbal protokol o meraní ultrafialového žiarenia opaľovacieho prístroja, ktorý bol v určenom termíne predložený, lekárnička prvej pomoci nebola vybavená podľa platných predpisov).

V 17 zariadeniach (kozmetikách, kaderníctvach, manikúrach a pedikúrach) bolo v rámci kontroly mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov odobratých 149 sterov.  V dvoch zariadeniach (kozmetike a kaderníctve) bola zistená prítomnosť baktérií Staphylococcus aureus (z rúk pracovníčky) a Pseudomonas aeruginosa (na kefke na mihalnice). Prevádzkovatelia boli písomne upozornení na dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny, zároveň bolo začaté konanie o náhrade nákladov. Po vykonaných opatreniach boli výsledky opakovane odobratých sterov negatívne.

V roku 2017 bolo začaté správne konanie o uložení pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva pre porušenie povinností stanovených pre prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Pri ŠZD v dvoch zariadeniach (v jednom zariadení nedostatky boli zistené v roku 2016, v druhom zariadení v roku 2017) bola zistená nezhoda UV žiaričov v opaľovacích prístrojoch s dokladmi o výsledkoch merania UV žiarenia – protokolmi o meraní. Prevádzkovateľom týchto zariadení bola v roku 2017 uložená pokuta za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení.

- Zariadenia sociálnych služieb

Sú uvedené v tabuľke č. 5.3, ich počet sa zvýšil o 2 (pribudli 2 zariadenia denných stacionárov v okrese Poltár).

- Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb (DSS), špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská

Okres Lučenec: (počet zariadení je 6, ich celková kapacita je 424)

- Zariadenie podporovaného bývania, Lučenec, Hviezdoslavova ulica 5 – Kapacita 6 miest

- Zariadenie podporovaného bývania, Fiľakovo, Farská lúka č. 54 – Kapacita 5 miest

- DSS LIBERTAS Lučenec, Tuhárske námestie 11 – Kapacita 97 miest

- DSS LIBERTAS Lučenec, Tuhárske námestie 10 – Kapacita 156 miest (v roku 2017 sa znížila celková kapacita o 4 miesta, zo 160 na 156) – pre seniorov 71 miest, DSS 77 miest a zariadenie podporovaného bývania 8 miest

V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie na zmenu v prevádzkovaní priestorov a na schválenie zmeny prevádzkového poriadku.

V budove „A“ sa znížila kapacita o 13 miest (pôvodná kapacita bola 47). V I. NP sa zrušilo 7 izieb, vytvorili sa kancelárie, ošetrovňa a priestory pre zamestnancov. V II. NP a III. NP sa znížila kapacita v jednotlivých izbách, celkom o 17 (v II. NP z 25 miest na 16 miest a v III. NP z 22 na 14). Súčasne na III. NP sa zvýšila kapacita o 4 miesta (zrušením spoločenskej miestnosti a kancelárie sa vytvorila 1 trojlôžková a 1 jednolôžková izba).

V budove „B“ sa zvýšila celková kapacita o 9 miest (zo 113 na 122  miest). Počet bytových jednotiek sa zvýšil o 4 b.j. (zrušením ambulancie, klubovne, 2 kancelárií, a vo vchode B1 zvýšenie z 28 b. j. na 31 b. j. a vo vchode B2 z 28 b. j. na 30 b. j. – celkom sa zvýšil počet b. j. z 56 b. j. na 60 b.j.). Každá bytová jednotka je vybavená s jednou dvojlôžkovou izbou.

- DSS AMBRA Lučenec, Rúbanisko III/52 – Kapacita 107 miest

V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie na zmenu v prevádzkovaní priestorov a na schválenie zmeny prevádzkového poriadku.

Zmeny nastali ubytovacích bunkách, avšak ich celkový počet ostáva bez zmeny. Zmeny nastali aj v počte bytových jednotiek užívaných na iné účely. Týmito zmenami sa zvýšila celková kapacita zariadenia zo 103 na 107 (zvýšenie kapacity v zariadení pre seniorov zo 62 na 66 miest, v DSS kapacita ostáva bez zmeny 41 miest).

- Zariadenie sociálnych služieb, Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1147/2 - Kapacita 53 miest

(zariadenie pre seniorov 45 miest a v zariadení opatrovateľskej služby 8 miest).

V roku 2017 v rámci štátneho zdravotného dozoru na základe zistených nedostatkov (neudržiavané zariadenia na osobnú hygienu pre zamestnancov - šatňa a záchody) boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia (dodržiavať režim upratovania a dezinfekčný program zariadenia).

Okres Poltár:

- Počet zariadení v okrese je 6, ich celková kapacita je 161

- Zariadenie sociálnych služieb, Poltár, Ulica slobody 761/57 – Kapacita 44 miest (pre seniorov 34 miest a v zariadení opatrovateľskej služby 10 miest)

- Domov sociálnych služieb (DSS), Sušany č. 72 – Kapacita 49 miest (pre seniorov 41 miest a DSS 8 miest)

- DSS Hrnčiarske Zalužany č. 281  - Kapacita 6 miest. Budova slúži ako detašované pracovisko k  DSS v Sušanoch.

- Zariadenie pre seniorov TILIA, Slaná Lehota – Kapacita 26 miest

V roku 2017 v rámci štátneho zdravotného dozoru nedostatky neboli zistené. Záväzné stanovisko bolo vydané na kolaudáciu nového výťahu v objekte.

- DSS a zariadenie pre seniorov Betánia, Kalinovo–Hrabovo 771 - Kapacita 29 miest

V roku 2017 v rámci štátneho zdravotného dozoru na základe zistených nedostatkov (poškodené a znečistené steny na chodbe a pri vstupe do spoločenskej miestnosti) boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia (na opravu a  maľovanie stien).

- DSS - Dom charity sv. Vincenta, Kokava nad Rimavicou – Kapacita 7 miest

- Zariadenie núdzového bývania

- Zariadenie núdzového bývania a Útulok, Lučenec, Vajanského 71 - Kapacita 80 miest

- Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Ulica špitálska 6 – Kapacita 13 miest

- Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (uvedené v § 1 ods. 2 písm. m) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.)

Okres Lučenec:

- Denný stacionár, Lučenec, Begova 3B/33 a 3/31 (denný stacionár v 2 budovách) – celková kapacita 30 miest

- Denný stacionár, Lučenec, Sládkovičova 1 – Kapacita 30 miest

- V marci 2017 prevádzkovateľ požiadal o schválenie zmeny prevádzkového poriadku, z dôvodu zvýšenia kapacity zariadenia z 20 na 30 miest (znížil počet zamestnancov zo 7 na 5 a tým zvýšil počet záchodov pre klientov z 2 na 3). Z dôvodu nesplnenia požiadaviek platných predpisov (prvou kontrolou bolo zistené, že sprcha pre klientov nie je stavebno-technicky zabezpečená tak, aby umožňovala užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, priestor na upratovanie nie je vybavený výlevkou, oddychová miestnosť o ploche 20,5 m2  je vybavená polohovateľnými kreslami pre 5 klientov, ostatné kreslá neboli v miestnosti rozložené) s prevádzkovateľom bol dohodnutý termín na odstránenie nedostatkov. Prevádzkovateľ nesprávne interpretoval ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. v aktuálnom znení a predložil stanovisko ÚVZ SR k rozloženiu polohovateľných kresiel v oddychovej miestnosti. Opakovane vykonanou kontrolou bolo zistené, že sprcha a priestor na upratovanie sú v súlade s platnými predpismi, avšak oddychová miestnosť nebola vybavená polohovateľnými kreslami pre každého klienta (pri kontrole v apríli a následne v máji počas prevádzky bol umožnený bezpečný prístup a používanie 5, následne 10 polohovateľných kresiel),  preto prevádzkovateľovi bolo zaslané oznámenie RÚVZ o oboznámení sa s podkladmi pre vydanie nesúhlasného rozhodnutia na schválenie zmeny prevádzkového poriadku. Následne bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie na schválenie zmeny prevádzkového poriadku (zvýšenie kapacity z 20 na 30 miest). Odvolanie voči rozhodnutiu podané nebolo.

- Koncom apríla prevádzkovateľ požiadal RÚVZ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o zaslanie právoplatných rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky dvoch denných stacionárov v Lučenci a ich prevádzkových poriadkov.

- Zároveň prevádzkovateľ podal sťažnosť na ÚVZ SR vo veci zaujatosti a neadekvátneho prístupu OHŽPaZ RÚVZ Lučenec pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov denných stacionárov v Lučenci do prevádzky a schválenie prevádzkových poriadkov. Sťažnosť bola ÚVZ SR považovaná za neopodstatnenú, vyplývajúca z neznalosti platnej legislatívy. ÚVZ SR skonštatoval, že po vecnej stránke RÚVZ Lučenec postupoval správne, keď požadoval počet lôžok v zmysle vtedy platnej legislatívy.

- Koncom júna bolo na základe novej žiadosti prevádzkovateľa a na základe zmeny v legislatíve - vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z. z., najmä zmeny týkajúcej sa počtu lôžok resp. polohovateľných kresiel (najmenej 1 lôžko alebo polohovateľné kreslo na dvoch klientov) vydané RÚVZ Lučenec súhlasné rozhodnutie k zmene prevádzkového poriadku zariadenia pre požadovaný počet klientov 30.

- Denný stacionár, Lučenec, Rádayho 6 - Kapacita 29 miest

V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie na zmenu v prevádzkovaní priestorov a na schválenie zmeny prevádzkového poriadku. V zariadení sa vytvorila druhá oddychová miestnosť z miestnosti, ktorá bola pôvodne schválená pre muzikoterapiu a telocvičňu.

- Denný stacionár, Divín, Námestie mieru 654/3 – Kapacita 14 miest

- Nízkoprahové denné centrum, Lučenec, Ulica Dr. Herza 3  - Kapacita 10 miest

- Komunitné centrum, Lučenec, Sokolská 12 – Kapacita 20 miest

- Komunitné centrum, Fiľakovo, Námestie slobody 30- Kapacita 22 miest

- Komunitné centrum, Veľké Dravce č. 240 – Kapacita 13 miest

- Komunitné centrum, Mučín, Ulica nová 132/16 – Kapacita 20 miest

- Denné centrum, Lučenec, Opatová, Ulica parašutistov – Kapacita 40 miest

- Denné centrum, Divín, Lazná 253 – Kapacita 50 miest

- Denné centrum, Halič, Ulica družstevná 6 – Kapacita 12 miest

Okres Poltár:

- Denný stacionár, Hrnčiarska Ves – Veľká Suchá 237 – Kapacita 26 miest

Zariadenie je prevádzkované od júna 2017. Priestory sú zriadené v bývalej budove obecného úradu. Pri obhliadke priestorov vo februári boli zistené stavebnotechnické nedostatky (priestory neboli zriadené pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – vstup do zariadenia, záchod a sprcha, ďalej dve miestnosti boli bez vyhovujúceho vetrania, chýbal priestor na uloženie pomôcok na upratovanie), účel niektorých miestností nebol v súlade s rozhodnutím stavebného úradu a bolo zistené  nedostatočné vybavenie niektorých priestorov (priestor na odloženie vrchného odevu a na prezúvanie bol bez vybavenia, v spoločenskej miestnosti pre záujmovú činnosť chýbalo umývadlo, chýbala lekárnička prvej pomoci, v oddychovej miestnosti boli rozložené polohovateľné plastové kreslá). V záujme objektívneho posúdenia priestorov RÚVZ požiadal príslušný stavebný úrad v sídle kraja o súčinnosť pri riešení zmeny užívania časti stavby na denný stacionár a posúdenie postupu príslušného stavebného úradu. Žiadateľ postupne doplnil podanie okrem iného o osvedčenie za relaxačné polohovateľné kreslo vyrobené z polypropylénu pre vonkajšie aj vnútorné použitie, o stanovisko ÚVZ SR k požiadavkám na polohovateľné kreslá v denných stacionároch a o prepracovaný prevádzkovým poriadok. Následne bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku.

- Denný stacionár, Málinec, Ulica SNP 84/6 – Kapacita 32 miest

Zariadenie je prevádzkované od júna 2017. Priestory sú zriadené v časti budovy Spoločenského domu. Pri prvej obhliadke priestorov boli zistené podobné nedostatky ako v Hrnčiarskej Vsi (prevádzkový poriadok bol opakovane vrátený na prepracovanie, priestorové vybavenie uvedené v prevádzkovom poriadku nebolo v súlade so skutkovým stavom).

Na základe požiadavky ÚVZ SR boli v roku 2017 v dvoch zariadeniach (v Hrnčiarskej Vsi a Málinci) vykonané cielené kontroly. Vykonanými kontrolami neboli zistené žiadne zmeny v schválených priestoroch ani porušenie prevádzkového poriadku.

- Komunitné centrum, Poltár, Ulica slobody 35 – Kapacita 18 miest

- Komunitné centrum, Málinec, Školská 29 – Kapacita 30 miest

- Komunitné centrum, Cinobaňa, Ulica banská 56 – Kapacita 10 miest

- Nocľaháreň – zmeny nenastali

Nocľaháreň pre bezdomovcov, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 – Kapacita 15 miest

Od roku 2006 je v zariadení poskytované ubytovanie pre občanov bez prístrešia - bezdomovcom počas zimných mesiacov vrátane osobnej hygieny denne od 19.00 do 8.00 hodiny. V priestoroch je prevádzkované aj stredisko osobnej hygieny s práčovňou od 10.00 do 18.00 hodiny na základe odporúčania pracovníkov Mestského úradu – oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu podľa potreby a podmienok konkrétnej rodiny, resp. občana.

- Zdravotnícke zariadenia

#### Zdravotnícke zariadenia sú posudzované oddelením epidemiológie, oddelením HŽPaZ sú posudzované len zariadenia pre zubnú techniku, očnú optiku a verejné lekárne (zariadenia, pre ktoré prevádzkové poriadky nie sú vypracované podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia).

V roku 2017 boli vydané dve rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky:

  - 1 na zubnú techniku v Lučenci na Ulici Adyho, z dôvodu zriadenia nových priestorov zubnej techniky jestvujúcim prevádzkovateľom,

  - 1 na verejnú lekáreň vo Fiľakove z dôvodu zmeny prevádzkovateľa priestorov.

  - Pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov zubnej techniky a verejnej lekárne do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci sme spolupracovali s oddelením PPLaT (po posúdení prevádzkového poriadku pracovníkmi oddelenia PPLaT ich stanovisko bolo zapracované do rozhodnutia).

- Telovýchovno-športové zariadenia

Na RÚVZ Lučenec evidujeme 19 telovýchovno-športových zariadení (z toho 5 v okrese Poltár), v roku 2017 zmeny v počte nenastali.

V meste Lučenec evidujeme: Zimný štadión, Športové centrum PYRAMÍDA (dve ihriská na hru squash, stolný tenis, tenisová hala, vonkajší bedmintonový kurt), Športový areál na Ulici športovej č. 5756 (s tenisovou a bedmintonovou halou), Telovýchovno-športové zariadenie na Ulici I. P. Pavlova č. 5659 (squash, bowlingová dráha, stolný tenis a tenisový kurt), Športová hala Aréna na Námestí artézskych prameňov, Tenisové ihrisko na Ulici športovej, Tenisové ihrisko na Fiľakovskej ceste, ďalej fitnescentrá na Ulici Jókaiho, na Ulici Hurbanovej, na Ulici M. Gorkého, na Rúbanisku I/3084 a na Ulici barakova 7.

Vo Fiľakove je Mestský športový areál na Biskupickej ulici a fitnescentrum na Námestí padlých hrdinov 5, a v obci Halič Fitnescentrum ZBROJNICA.

V okrese Poltár evidujeme fitnescentrá v meste Poltár na Ulici slobody 2 a na Ulici železničnej 256, futbalové ihrisko v Kokave nad Rimavicou a Športový areál v obci Málinec.

- V roku 2017 boli vydané dve rozhodnutia z dôvodu zmeny prevádzkovateľa a zmeny v prevádzkovaní priestorov (fitnes pre ženy v Lučenci na Ulici Hurbanovej č. 8 a fitnes v Lučenci na Rúbanisku I/3084). ŠZD bol vykonaný v troch zariadeniach, v 2 zariadeniach kontrola splnenia opatrení (vymaľovať šatne a zariadenia na osobnú hygienu, doplniť lekárničku prvej pomoci) bude vykonaná v roku 2018.

- Pohrebníctvo

Prehľad zariadení je v tabuľke č. 5.4 – celkový počet zariadení je 10 (z toho v okrese Poltár s 4 zariadenia). V roku 2017 nenastali žiadne zmeny, exhumácie neboli vykonané.

Jedná sa o nasledovné pohrebné služby:

- Lipa Lučenec, s.r.o. – Lučenec, M. Rázusa 21

- Ing. Ján Tóth – TOTEX – Lučenec, Poľná 38

- Peter Janeček – Lučenec, M. R. Štefánika 9

- Mária Čomorová – Fiľakovo, Družstevná 910/22.

- Ladislav Kovács - Narcis – Fiľakovo, Ul. SNP 670/5

- Anna Paľagová – Halič, M.R.Štefánika 24

- Mestský podnik služieb, p. o. – Poltár

- Daniela Klinčoková – Cinobaňa,  Turičky 74

- Obec Kokava nad Rimavicou - Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája 985

- ARCHA P. S. spol. s r. o., – Kalinovo, Obrancov mieru 361/15.

###### III.	Poskytovanie informácií verejnosti

V roku 2017 boli poskytnuté informácie nasledovne:

- v rámci Svetového dňa vody sme poskytovali oznam zberu vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (na analýzu dusitanov a dusičnanov na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici), telefonické a osobné konzultácie a informácie o výsledkoch z analýzy vzoriek na webovom sídle RÚVZ a na ÚVZ SR.

- o kvalite vody z prírodných kúpalísk (VN Ružiná) a umelých kúpalísk (el. poštou, telefonicky, IS - voda na kúpanie),

- o požiadavkách na kvalitu pitnej vody, ubytovacie zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, o požiadavkách pri posudkovej činnosti pri vydávaní rozhodnutí a stanovísk v územnom a kolaudačnom konaní stavieb (vypracovanie prevádzkových poriadkov, riešenie núteného vetrania priestorov, umelého osvetlenia priestorov bez denného osvetlenia) a požiadavkách na skúšky odbornej spôsobilosti.

- V roku 2017 pracovníci oddelenia poskytli 572 konzultácií.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bola vybavená jedna žiadosť. Žiadateľ požadoval zaslať  právoplatné rozhodnutia vydané pre prevádzkovateľov denných stacionárov v meste Lučenec a zaslať schválené prevádzkové poriadky. Žiadosti bolo sčasti vyhovené – rozhodnutia boli poskytnuté v požadovanej forme a spôsobom určeným žiadateľom (poštou na adresu uvedenú v žiadosti).

IV.   Ďalšie činnosti  odboru

- Na oddelení HŽPaZ pracujú 3 zamestnanci (od júna do septembra len 2 zamestnanci), z toho 2 vykonávali činnosť v komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti (bolo vydaných 11 osvedčení) a 1 pracovníčka oddelenia  vykonáva kontrolnú činnosť RÚVZ (kontrolu hospodárenia, kontrolu pokladničnej disciplíny, kontrolu cenín), zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti korupcii, evidenciu sťažností, petícií a podnetov – ich ročné vyhodnotenie na MZ SR a ÚVZ SR, evidenciu blokových pokút.

- V procese posudzovania a vyhodnocovania návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie oddelením HŽPaZ bolo pripravených 153 rozhodnutí, 79 záväzných stanovísk a 128 iných stanovísk, spolu bolo udelených 7 pokút (správne delikty) v celkovej sume 1800 € (v roku 2017 bola zaplatená suma 1400 €) a 2 náhrady nákladov v celkovej sume 50,60 € (v roku 2017 uhradené 25,30 €).

- Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci vykonali v 214 zariadeniach (ŠZD, obhliadky, počet všetkých prevádzok je 705).

- Ďalej sme vykonali odber 302 vzoriek a ich odborné posúdenie (71 vzoriek pitnej vody, 35 vzoriek z prírodných a umelých kúpalísk a 149 sterov a 47 zlepov na overenie výskytu cudzopasného hmyzu - ploštíc).

- Vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite pitnej vody vo verejných vodovodoch a do informačného systému o kvalite vody na kúpanie, o priebehu kúpacej sezóny a tým sprístupnili informácie verejnosti o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

- Spracovali sme tabuľky „Výkazníctvo“ – OHŽPaZ za obdobie január – december 2016

V hodnotenom roku ako aj iné roky boli vypracované správy:

- výročná správa za rok 2016 – okres Lučenec a okres Poltár,

- o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017 a Program monitorovania pre VUK,

- o vyhodnotení kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách,

- V rámci plnenia úlohy č. 1.7. „Zhodnotenie dodržiavania hygienických požiadaviek v prevádzkach solárií“ sme vykonali dotazníkový prieskum na zistenie informovanosti študentov stredných škôl o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií v spolupráci s oddelením HDM. Dotazníky boli vyplnené od 90 študentov, následne údaje boli vložené do excelovského súboru a zaslané na ÚVZ SR.

- Uplatňovanie procesu HIA v praxi

V roku 2017 v rámci posudkovej činnosti požiadavka na vypracovanie a predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) nebola uplatnená, preto tabuľky č. 6.1, č. 6.2, č. 6.3 nie sú spracované.

- Ohrozenie verejného zdravia v dôsledku mimoriadnych situácií

V roku 2017 na oddelení HŽPaZ neboli zaznamenané mimoriadne situácie v súvislosti s prívalovými dažďami, povodňami ani letnými horúčavami.

- Hromadné podujatia pre verejnosť

V hodnotenom roku nebolo na oddelení HŽPaZ zaznamenané žiadne hromadné podujatie pre verejnosť. Hromadné podujatia sú oznamované podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 1 písm. n) ) len v spojení s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia a sú riešené oddelením hygieny výživy.

- Zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody

V územnom obvode RÚVZ so sídlom v Lučenci nie sú zariadenia tohto druhu.

| Tabuľka č. 1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov |
| --- |
| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |
| Kraj: Banskobystrický |  |  |
| Okres: Lučenec |  |  |  |
| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| Belina | 627 | 0 | 0 |
| Biskupice | 1 147 | 279 | 24,32 |
| Boľkovce | 638 | 293 | 45,92 |
| Budiná | 235 | 235 | 100 |
| Bulhary | 310 | 0 | 0 |
| Buzitka | 499 | 0 | 0 |
| Divín | 2 068 | 1 759 | 85,06 |
| Dobroč | 621 | 122 | 19,65 |
| Fiľakovo | 10 673 | 10 472 | 98,12 |
| Fiľakovské Kováče | 917 | 0 | 0 |
| Gregorova Vieska | 143 | 0 | 0 |
| Halič | 1 644 | 1 635 | 99,45 |
| Holiša | 660 | 0 | 0 |
| Jelšovec | 325 | 0 | 0 |
| Kalonda | 206 | 0 | 0 |
| Kotmanová | 298 | 0 | 0 |
| Lehôtka | 347 | 117 | 33,72 |
| Lentvora | 96 | 65 | 67,71 |
| Lipovany | 258 | 0 | 0 |
| Lovinobaňa | 2 068 | 2 020 | 97,68 |
| Lupoč | 224 | 0 | 0 |
| Lučenec | 28 026 | 27 869 | 99,44 |
| Mašková | 322 | 0 | 0 |
| Mikušovce | 274 | 268 | 97,81 |
| Mučín | 769 | 0 | 0 |
| Mýtna | 1 194 | 575 | 48,16 |
| Nitra nad Ipľom | 368 | 0 | 0 |
| Nové Hony | 177 | 0 | 0 |
| Panické Dravce | 750 | 0 | 0 |
| Pinciná | 228 | 0 | 0 |
| Pleš | 201 | 0 | 0 |
| Podrečany | 550 | 540 | 98,18 |
| Polichno | 138 | 127 | 92,03 |
| Praha | 80 | 79 | 98,75 |
| Prša | 214 | 65 | 30,37 |
| Píla | 258 | 0 | 0 |
| Radzovce | 1 548 | 0 | 0 |
| Rapovce | 1 548 | 158 | 10,21 |
| Ratka | 305 | 0 | 0 |
| Ružiná | 874 | 638 | 73 |
| Stará Halič | 665 | 662 | 99,55 |
| Tomášovce | 1 352 | 1 348 | 99,7 |
| Točnica | 405 | 268 | 66,17 |
| Trebeľovce | 917 | 338 | 36,86 |
| Trenč | 509 | 0 | 0 |
| Tuhár | 365 | 0 | 0 |
| Veľká nad Ipľom | 928 | 0 | 0 |
| Veľké Dravce | 709 | 0 | 0 |
| Vidiná | 1 794 | 1 794 | 100 |
| Ábelová | 198 | 198 | 100 |
| Čakanovce | 1 169 | 0 | 0 |
| Čamovce | 627 | 0 | 0 |
| Ľuboreč | 224 | 219 | 97,77 |
| Šiatorská Bukovinka | 302 | 0 | 0 |
| Šurice | 498 | 0 | 0 |
| Šávoľ | 542 | 0 | 0 |
| Šíd | 1 299 | 461 | 35,49 |
| Spolu: | 74 331 | 52 604 | 70,77 |

| Tabuľka č. 1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov |
| --- |
| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |
| Kraj: Banskobystrický |  |  |
| Okres: Poltár |  |  |  |
| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| Breznička | 762 | 203 | 26,64 |
| Cinobaňa | 2 258 | 2 258 | 100 |
| Hradište | 246 | 0 | 0 |
| Hrnčiarska Ves | 956 | 0 | 0 |
| Hrnčiarske Zalužany | 873 | 695 | 79,61 |
| Kalinovo | 2 192 | 2 157 | 98,4 |
| Kokava nad Rimavicou | 2 873 | 2 873 | 100 |
| Krná | 52 | 48 | 92,31 |
| Mládzovo | 92 | 0 | 0 |
| Málinec | 1 502 | 790 | 52,6 |
| Ozdín | 308 | 308 | 100 |
| Poltár | 5 696 | 5 696 | 100 |
| Rovňany | 259 | 126 | 48,65 |
| Selce | 114 | 0 | 0 |
| Sušany | 419 | 352 | 84,01 |
| Uhorské | 534 | 0 | 0 |
| Utekáč | 950 | 0 | 0 |
| Veľká Ves | 447 | 351 | 78,52 |
| Zlatno | 470 | 374 | 79,57 |
| České Brezovo | 497 | 0 | 0 |
| Ďubákovo | 84 | 0 | 0 |
| Šoltýska | 110 | 110 | 100 |
| Spolu: | 21 694 | 16 341 | 75,32 |

Tabuľka č. 1.2  Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroj údajov: Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj: Banskobystrický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: Lučenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
|  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Ábelová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budiná | 1 | 1 | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružiná | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Tomášovce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podrečany | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehôtka | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šíd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boľkovce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikušovce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lučenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polichno | 0 | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0 |
| Fiľakovo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lentvora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halič | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lovinobaňa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ľuboreč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Točnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stará Halič | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 6 | 23 | 6 | 20,69 | 4 | 13,79 | 3 | 10,34 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 1.2  Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroj údajov: Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj: Banskobystrický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: Poltár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
|  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Šoltýska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokava nad Rimavicou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krná | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Málinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zlatno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozdín | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalinovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poltár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breznička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 1.3  Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroj údajov: Štátny zdravotný dozor |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj: Banskobystrický |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: Lučenec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
|  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Budiná | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polichno | 11 | 6 | 54,55 | 0 | 0 | 6 | 54,55 | 0 | 0 |
| Ružiná | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| Spolu: | 18 | 10 | 55,56 | 2 | 11,11 | 8 | 44,44 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 1.3  Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroj údajov: Štátny zdravotný dozor |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj: Banskobystrický |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres: Poltár |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
|  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 1.4  Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Rok: 1.1.2017 - 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôsobnosť: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Obec | Počet zásobovaných obyvateľov | Dodávaná voda v m3 | Nevyhovujúci ukazovateľ | Jednotka | Limit podľa platného predpisu | Limit podľa povolenej výnimky | Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku | Časové obdobie výnimky (od - do) | Poradie výnimky |
| V okresoch Lučenec a Poltár nebola v sledovanom období udelená žiadna výnimka |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.5  Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda

Pozn.: (Údaje v tabuľke musia byť v súlade s údajmi o epidémiách, ktoré vo Výročnej správe poskytujú Odbory epidemiológie a sú uvedené v EPISE (pri ktorých je ako faktor prenosu uvádzaná pitná voda z akéhokoľvek zdroja) a s údajmi Odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ.

| Okres | Miesto (Obec/Zaria-denie) | Obdobie trvania | Počet postihnutých (príp. dospelý/deti) | Pôvodca nákazy (infekčné agens)* | Faktor prenosu | Poznámky (popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie) | Nariadené opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec Poltár | - - |  |  |  |  |  |  |

* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.1     Prehľad prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | Prevádzkované | 09.06.2017 | 03.09.2017 |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.2     Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | 10 | 1 | 10 | 81 | 1 |  |  | 1 |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | 7 |  | 0 | 61 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za okres | 17 | 1 | 5,88 | 142 | 1 | 0 | 0 | 1 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.3     Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Bazény |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Budova Wellness | 28.01.2016 |  | 25 | 1 | 2 | 3 |
| NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce | 04.07.2012 | nie | 600 | 4 | 0 | 4 |
| Sumárne údaje za okres | 625 | 5 | 2 | 7 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.4     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Budova Wellness | 38 | 1 | 2,63 | 464 | 1 | 1 |  |  |
| NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce | 51 | 11 | 21,57 | 588 | 17 | 11 |  | 6 |
| Sumárne údaje za okres | 89 | 12 | 13,48 | 1052 | 18 | 12 |  | 6 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.5     Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Dátum |  | Bazény |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 12.06.2017 | 03.09.2017 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 07.06.2017 | 02.09.2017 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| Sumárne údaje za okresy | 1200 | 0 | 4 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.6     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 15 | 1 | 6,67 | 194 | 1 |  |  | 1 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 15 |  | 0 | 197 |  |  |  |  |
| Sumárne údaje za okresy | 30 | 1 | 3,33 | 391 | 1 |  |  | 1 |

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.1	Prehľad ubytovacích zariadení v spádovom území RÚVZ

| Okresy | DRUH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA |
| --- | --- |
|  | Hotel | Motel | Penzión | Turistická ubytovňa | Kemping | Chatová osada | Krátkodobé ubytovanie v súkromí | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 5 | 301 | 1 | 80 | 9 | 161 | 9 | 176 | 1 | 204 | 0 | 0 | 11 | 85 | 1 | 162 | 37 | 1169 |
| Poltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 149 |
| SPOLU : | 5 | 301 | 1 | 80 | 13 | 260 | 10 | 213 | 1 | 204 | 0 | 0 | 13 | 98 | 1 | 162 | 44 | 1318 |

RÚVZ: Lučenec

Okres:   Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.2	Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Kader- níctva | Holičstvá | Kozme- tiky | Pedikúry | Nechtový dizajn, manikúry | Soláriá | Tetovacie salóny | Klasické masáže | Erotické masážne salóny | Sauny | Piersing | Myosti- mulácie | Nastreľov. náušníc | Iné | Spolu |
| Lučenec | 62 | 3 | 26 (7) | 10 (6) | 22 (8) | 7 (4) | 3 | 20 (4) | 3 | 2 (7) | (1) | (1) | 1 | 8 (1) | 167 (39) |
| Poltár | 13 | 1 | 4 (1) | (1) | 2 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (3) |
| SPOLU: | 75 | 4 | 30 (8) | 10 (7) | 24 (9) | 7 (4) | 3 | 20 (4) | 3 | 2 (7) | (1) | (1) | 1 | 8 (1) | 187 (42) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku.

V zátvorke je uvedený počet prevádzok v združených prevádzkach.

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.3        Prehľad zariadení sociálnych služieb v spádovom území RÚVZ Lučenec, rok 2017

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská | Zariadenie núdzového bývania | Domov na polceste | Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.) | Resocializačné stredisko | Krízové stredisko | Nocľaháreň | Útulok | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 6 | 424 | 2 | 93 |  |  | 12 | 290 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 21 | 822 |
| Poltár | 6 | 161 | 0 |  |  |  | 5 | 116 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 11 | 277 |
| Spolu: | 12 | 585 | 2 | 93 |  |  | 17 | 406 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 32 | 1099 |

RÚVZ: Lučenec

Okres: Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.4  Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií v  kraji

| Okresy | počet prevádzkovaných | počet | Počet pohrebných vozidiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pohrebných služieb | krematórií | chladiace zariadenia*/ kapacita | mraziace zariadenia*/ kapacita | Vyrobené pohrebné vozidlo | Upravené pohrebné vozidlo | Vozidlo len pre miestnu prepravu |
| Lučenec | 6 |  | 5/15 | 1/2 | 2 | 3 | 0 |
| Poltár | 4 |  | 14/25 | 1/1 | 2 | 2 | 0 |
| Spolu | 10 |  | 19/40 | 2/3 | 4 | 5 | 0 |

*   zahŕňa celkový počet v pohrebných službách a v krematóriách za celý okres