Hygiena  životného  prostredia  A ZDRAVIA

# Analýza zložiek životného prostredia

- Pitná voda

  - Zásobovanie pitnou vodou

V zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov a v počte zásobovaných obyvateľov pitnou vodou v okresoch Lučenec a Poltár nedošlo v roku 2018 k výrazným  zmenám oproti predchádzajúcim rokom.

V okrese Lučenec je z verejných vodovodov pitnou vodou zásobovaných 52686 obyvateľov, (t. z. 71,56 %) a v okrese Poltár je zásobovaných 16176 obyvateľov (t. z. 75,03 %).

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov oproti roku 2017 je v nasledovnej tabuľke.

| Okres | Počet obyvateľov | Počet obcí v okrese | Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z VV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k 30.10. 2017 | k 30.10. 2018 | celkový počet / z toho počet miest | s verejným vodovodom (VV) |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  |  |  |  |  | počet | % | počet | % |
| Lučenec | 74 331 | 73 622 | 57 / 2 | 27 | 52 604 | 70,77 | 52 686 | 71,56 |
| Poltár | 21 694 | 21 558 | 22 / 1 | 14 | 16 341 | 75,32 | 16 176 | 75,03 |
| Spolu | 96 025 | 95 180 | 79 / 3 | 41 | 68 945 | 71,8 | 68 862 | 72,35 |

Oproti roku 2017 bolo zaznamenané:

- mierne zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov v okrese Lučenec o 82 obyvateľov (t. z. zvýšenie o 0,79 % oproti roku 2017),

- mierne zníženie počtu zásobovaných obyvateľov v okrese Poltár o 165 obyvateľov (t. z. o 0,29 %).

Uvedené zmeny súvisia len s upresnením počtu zásobovaných obyvateľov na jednotlivých spotrebiskách (napr. v obci Trebeľovce) a so znížením počtu napojených obyvateľov z dôvodu zníženia počtu obyvateľov (hlavne v Lučenci o 199).

Prehľad počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v jednotlivých obciach okresu Lučenec a Poltár je uvedený v Tabuľkách č. 1.1.

V roku 2018 nastali zmeny v nasledovných obciach:

- v obci Belina (v okrese Lučenec) – bola kolaudácia vodovodu v roku 2018, obec bude zásobovaná pitnou vodou priamo z prívodného potrubia skupinového vodovodu HLF.  Obec bude zaradená do počtu zásobovaných obyvateľov zo SV HLF v roku 2019.

- v obci Uhorské (v okrese Poltár) - obec bude zásobovaná pitnou vodou z málineckého skupinového vodovodu. Trvalé užívanie verejného vodovodu (časti VV) bolo príslušným orgánom štátnej vodnej správy povolené v roku 2018. V roku 2018 nebol na RÚVZ predložený Program monitorovania kvality pitnej vody a neboli predkladané ani výsledky z monitorovania kvality pitnej vody. Obec bude zaradená do počtu zásobovaných obyvateľov z MSV v roku 2019.

- v obci Utekáč (v okrese Poltár) – obec bude zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu (ZO Rimavská Sobota - z vodárenskej nádrže Klenovec).

V roku 2018 bolo územné konanie:

- na riešenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou v obci České Brezovo a v Slanej Lehote (v časti mesta Poltár), napojením na prívodné potrubie zo SV HLF (obec má 484 obyvateľov, v obci je vybudovaná časť rozvodného potrubia, ktorá je od výstavby bez vody),

- na rozšírenie vodovodu v časti mesta Poltár (na Ulici kanadská).

Druh využívaných vodných zdrojov:

Nové vodné zdroje, ani nové verejné vodovody (spotrebiská) v roku 2018 nepribudli.

- povrchové vodné zdroje:

- Ipeľ s  vodárenskou nádržou v Málinci (nachádza sa v okrese Poltár),

- Slatina s vodárenskou nádržou Hriňová (v okrese Detva),

- Klenovská Rimava s vodárenskou nádržou Klenovec (v okrese Rimavská Sobota),

- potok Poľovno - v obci Zlatno (MV)

- podzemné vodné zdroje :

- zachytené pramene v obciach Ábelová, Lentvora, Políchno, Praha a Ružiná (v okrese Lučenec) a Krná, Ozdín a Šoltýska (v okrese Poltár),

- kopané a vŕtané studne v obciach Budiná, Šíd (v obci Ľuboreč sa voda zo SV HLF mieša vo VDJ s vodou z vrtu HG 38 – je dodávaná do obcí okresu Veľký Krtíš a v okrese Lučenec len do obce Ľuboreč).

Zabezpečenie úpravy a dezinfekcie:

Zmeny v zabezpečovaní úpravy a dezinfekcie vody v roku 2018 neboli zaznamenané.  Dezinfekcia pitnej vody u všetkých verejných vodovodoch je zabezpečená plynným chlórom,   chlórňanom sodným a chlórdioxidom (ÚV Málinec, ÚV Hriňová, ÚV Klenovec a VDJ Ľuboreč), na miestnych vodovodoch chlórňanom sodným. RÚVZ so sídlom v Lučenci v roku 2018 nemal v spádovej oblasti verejné vodovody bez dezinfekcie.

Vodovody so zásobovanými oblasťami (ZO) sú nasledovné:

- Skupinový vodovod Hriňová-Lučenec-Fiľakovo: ZO H-L-F - Zvolenská Slatina – pre zásobovanie pitnou vodou 18 obcí (z toho v 3 obciach v okrese Poltár),

- Málinecký skupinový vodovod: ZO H-L-F - Zvolenská Slatina – pre zásobovanie pitnou vodou 11 obcí (z toho v 6 obciach v okrese Poltár),

- Miestny vodovod Kokava nad Rimavicou – ZO Rimavská Sobota,

- Miestne vodovody (11 vodovodov):

- v okrese Lučenec:  Ábelová, Budiná, Lentvora, Políchno, Praha, Ružiná, Šíd,

- v okrese Poltár: Krná, Ozdín, Zlatno, Šoltýska.

1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi

- Riešenie nedostatkov v roku 2018

- Na verejnom vodovode v obci Budiná pretrvávali nedostatky pre nesplnenie limitov kvality pitnej vody hlavne v ukazovateli železo. Verejný vodovod bol v obci vybudovaný v roku 1970, zdrojom vody je kopaná studňa. Nakoľko účinnosť opakovane vykonaných opatrení (odkaľovanie a preplachovanie potrubí) je krátkodobé, RÚVZ ešte v roku 2017 písomne požiadal orgán štátnej vodnej správy o súčinnosť pri riešení problému. Prevádzkovateľ vodovodu ako problém uvádza okrem korózií potrubí aj malú spotrebu pitnej vody (odber vody z VDJ 15 m3/deň). V roku 2018 bola povolená vodárenská úprava pitnej vody, avšak doteraz nebola zrealizovaná a obnova potrubí je prevádzkovateľom plánovaná v rokoch 2021-2022.

- na základe analýzy vzoriek pitnej vody odobratých na verejných vodovodoch SV HLF, MSV a miestnych vodovodoch v rámci monitorovania kvality pitnej vody pri zistení nesplnenia limitov kvality pitnej vody bol prevádzkáreň vodovodu (StVPS, a.s., závod Lučenec) upozornený telefonicky (pri prekročení limitných hodnôt v mikrobiologických ukazovateľoch) a následne aj písomne na nevyhovujúcu kvalitu dodávanej vody. Súčasne bol vyzvaný o poskytnutie písomnej informácie a o preukázanie splnenia požiadaviek na kvalitu pitnej vody (protokolom o skúškach).

- prevádzkáreň StVPS, a. s., závod Lučenec pravidelne oznamoval plánované odkalenie potrubí hlavne v mestách Lučenec a Fiľakovo.

    - Výnimky udelené na používanie vody ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2018 nebola udelená žiadna výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity chemických ukazovateľov kvality pitnej vody.

  - Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych vodovodov a verejných studní

Verejné studne, resp. studne, ktoré sú verejne prístupné a slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľov vodou na RÚVZ neevidujeme.

V roku 2018 boli vydané 2 záväzné stanoviská na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou:

- bytového domu (11 b. j.) v obci Jelšovec. Zdrojom pitnej vody je vŕtaná studňa (s hĺbkou 7,20 m) s priemernou dennou potrebou vody 4,8 m3, ktorá sa nachádza v blízkosti bytového domu. V obci nie je vybudovaný verejný vodovod.

- zariadení na osobnú hygienu pri altánku v areáli Hotela v obci Halič. Zdrojom pitnej vody je vŕtaná studňa hĺbky 27,0 m s priemerom 200 mm a s priemernou dennou potrebou 1 m3.

V rámci ŠZD bolo odobratých 8 vzoriek vody v obciach, v ktorých vodovod nie je ešte  skolaudovaný, resp. vodovody nie sú uvedené v informačnom systéme (Trenč, Uhorské, Kalonda, Čamovce, Veľká nad Ipľom a 3 vzorky v obci Utekáč). Z uvedených vodovodov v roku 2019 budú do Informačného systému o pitnej vode zaradené vodovody v obci Uhorské a Utekáč.

- V roku 2018 bol riešený podnet na nevyhovujúcu kvalitu pitnej vody v obci Utekáč (okres Poltár). Pracovníkmi RÚVZ Banská Bystrica boli odobraté dve vzorky vody v obci na kontrolu kvality pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy. Na základe výsledkov bolo zistené, že v zásobovanej oblasti obce Utekáč sú dodržané limity ukazovateľov kvality vody podľa požiadaviek platných predpisov (zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. v aktuálnom znení). Podnet bol vyhodnotený ako neopodstatnený.

- Obyvatelia okresov Lučenec a Poltár v rámci Svetového dňa vody doručili na RÚVZ Lučenec 281 vzoriek vôd z individuálnych studní (na vyšetrenie dusičnanov a dusitanov  na RÚVZ Banská Bystrica). O výsledkoch boli obyvatelia informovaní na webovom sídle RÚVZ Lučenec alebo telefonicky a záujemcom bola poskytnutá aj odborná konzultácia na RÚVZ, telefonicky alebo el. poštou (celkom 162 konzultácií). Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (281) limitné hodnoty dusičnanov boli prekročené v 186 vzorkách a dusitanov v 3 vzorkách.

  - Zhodnotenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním pitnou vodou

Prehľad výsledkov vyšetrených pitných vôd z verejných vodovodov vykonávaných RÚVZ Lučenec v roku 2018 uvádza tabuľka č. 1.2. a 1.3.

Kontrola kvality vody bola vykonávaná  podľa plánu odberov, odber vzoriek bol zabezpečený zamestnancami RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Rozsah vyšetrení v rámci monitorovania bol zabezpečený podľa kritérií vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z..

V okrese Lučenec a Poltár bolo v roku 2018 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých celkom 77 vzoriek, z toho 50 vzoriek v okrese Lučenec a 27 vzoriek v okrese Poltár (v 21 obciach okresu Lučenec a 12 obciach okresu Poltár) - zo spotrebísk 14 vodovodov,  z toho z 3 skupinových vodovodov HLF, MSV (vrátane z ÚV Málinec a HLF+MSV) a ÚV Klenovec a z 11 miestnych vodovodov, z toho:

- v 63 vzorkách (v okrese Lučenec 41, v okrese Poltár 22) bol vykonaný minimálny rozbor (kontrolný monitoring),

- v 14 vzorkách (9 v okrese Lučenec a 5 v okrese Poltár) bol vykonaný úplný rozbor (preverovací monitoring):

- SV HLF 5 vzoriek (Fiľakovo, Lovinobaňa, Ľuboreč, Cinobaňa, Poltár),

- MSV 2 vzorky (Lučenec, Kalinovo),

- ÚV Klenovec 1 vzorka (Kokava nad Rimavicou),

- a z miestnych vodovodov 6 vzoriek (MV Budiná, Políchno, Praha, Ružiná, Šíd, Ozdín).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (77 vzoriek) bolo 20 vzoriek (z toho 13 v okrese Lučenec a 7 v okrese Poltár) nevyhovujúcej kvality (25,97 %).

Prekročenie limitných hodnôt:

- vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch bolo zistené zo 16 vzoriek (20,8 %), z toho:

- hlavne prekročenie MH v ukazovateli železo zo skupinových vodovodov HLF a MSV z 9 vzoriek (z toho v 8 vzorkách bola prekročená len MH Fe) a na miestnych vodovodoch z 5 vzoriek (z toho v 3 vzorkách bola prekročená len MH Fe)

- a prekročenie MH v ukazovateli absorbancia 3x (1x na MV Políchno a 2x na MV Budiná z 3 odobratých vzoriek), zákal a farba (1x) na MV Budiná a MH voľného chlóru 1x (na MV Ábelová).

- v rádiologických ukazovateľoch nebolo zistené,

- v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch bolo zistené z 5 vzoriek (6,5 %) -  zo SV HLF a MSV z 2 vzoriek (Poltár, Fiľakovo) a z MV z 3 vzoriek (z toho v Ružinej -  prekročenie limitných hodnôt v mikrobiologických ukazovateľoch a v Šíde a Zlatne - prekročenie len MH v ukazovateli Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky).

V rámci ŠZD z verejných vodovodov vzorky vody neboli odobraté.

  - Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

- V roku 2018 zmeny nenastali, hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou zabezpečoval prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica s nasledovnými prevádzkárňami:

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.  s., závod 02 Lučenec

- na území okresov Lučenec zabezpečuje prevádzku v 27 spotrebiskách a v okrese Poltár v 12 spotrebiskách (obciach),

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod  04 Rimavská Sobota

- zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v 2 obciach okresu Poltár (Hrnčiarske Zalužany  a Sušany).

- Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody prevádzkovateľ vykonával podľa „Programu kontroly kvality vody“ vypracovaného podľa platných predpisov.

- Prevádzkáreň – závod Rimavská Sobota oznamoval prehľad kontroly kvality pitnej vody  na spotrebiskách MSV v Sušanoch a Hrnčiarskych Zalužanoch (zásobovanie pitnou vodou je priamo z ÚV Málinec).

  - Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva

V roku 2018 neboli zaznamenané ochorenia a zdravotné problémy v súvislosti s používaním pitnej vody, ani ochorenia na alimentárnu methemoglobinémiu.

2.      Voda na kúpanie

  - .    Prírodné kúpacie oblasti

V roku 2018 zmeny nenastali, v okrese Poltár sa nenachádzajú vody určené na kúpanie (VUK), ani prírodné kúpaliská (PK). V okrese Lučenec je PK Ružiná – pri obci  Divín (so štatútom VUK)  a VUK Ružiná – pri obci Ružiná.

Makroriasy a ostatné makrofyty boli hodnotené na VUK Ružiná počas KS 2017 (obhliadkou vodnej nádrže vykonanou v auguste 2017 zamestnancami RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a RÚVZ so sídlom v Lučenci). Podľa výsledkov bol v máji 2018 aktualizovaný Internetový profil VUK Ružiná pri obci Divín a VUK Ružiná pri obci Ružiná.

- Prírodné kúpalisko Ružiná - pri obci Divín (so štatútom VUK)

- Na prevádzkovanie PK od 23.6.2018 do 31.8.2018  a na schválenie prevádzkového poriadku s programom monitorovania VUK bolo vydané rozhodnutie RÚVZ. Pri oddychovej ploche prevádzkovateľ umiestnil nové mobilné zariadenia na osobnú hygienu (splachovacie záchody s umývadlami s tečúcou studenou vodou a teplou vodou, oddelene pre mužov a pre ženy).

- Kontrola kvality vody z PK bola zabezpečená prevádzkovateľom podľa programu monitorovania VUK (2x pred začiatkom KS a 5x počas KS) a v rámci ŠZD pracovníkmi RÚVZ Lučenec (1x predsezónne vzorkovanie – 12 dní pred začiatkom KS, 5x počas KS a 1x po ukončení KS).

- PK v KS 2018 navštívilo 8942 osôb, z toho 2192 detí.

- Na PK bol ŠZD vykonaný 2x, pri kontrolách nedostatky neboli zistené. Na základe výsledkov vzoriek zákaz kúpania alebo iné opatrenia nebolo potrebné uložiť.

- Voda určená na kúpanie Ružiná - pri obci Ružiná (VUK)

- v KS 2018 bola s neorganizovanou rekreáciou, kúpanie bolo na vlastnú zodpovednosť.

- Odber vzoriek (zabezpečený RÚVZ Lučenec podľa platných predpisov) a laboratórne vyšetrenie vzoriek (na RÚVZ v Banskej Bystrici) boli zabezpečené podľa Programu monitorovania RÚVZ Lučenec (zmena termínu odberu vzoriek nebola).

- Pri odbere vzoriek počas KS bolo zistené, že plocha pri VUK je neudržiavaná, bez vybavenia, využívaná a znečistená rybármi (odpadky, uhynuté ryby).

Hodnotenie kvality vody:

z VUK Ružiná bolo celkom odobratých 21 vzoriek vody na kúpanie, z toho z PK Ružiná pri obci Divín 14 vzoriek a z VUK Ružiná pri obci Ružiná 7 vzoriek.

- Pred začiatkom KS a počas KS boli vyšetrené ukazovatele celkový fosfor a celkový dusík 5x, nasýtenie vody kyslíkom 9x, reakcia vody a farba v 4 vzorkách.

- Prekročenie MH podľa „IS o kvalite vody na kúpanie“ bolo zistené v ukazovateli reakcia vody vo všetkých vyšetrených vzorkách (4x). Nižšia priehľadnosť bola zistená z VUK Ružiná pri obci Ružiná na konci kúpacej sezóny (2x).

- Prekročenie MH v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch nebolo zistené. Výskyt vodného kvetu počas KS 2018 nebol zaznamenaný.

- Limitná hodnota v ukazovateli Cyanobaktérie (podľa vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.) nebola  prekračovaná, zistené hodnoty boli nasledovné:

- z PK v Divíne v rozmedzí 560 – 10400 buniek/ml, priemerná hodnota bola 3524 buniek/ml,

- z VUK v Ružinej v rozmedzí 1010 – 6050 buniek/ml, priemerná hodnota bola 4026 buniek/ml.

- Pri hodnotení kvality vody na kúpanie z PK Ružiná pri obci Divín boli zistené rozdiely v získaných výsledkoch od prevádzkovateľa PK v porovnaní s výsledkami zo vzoriek odobratých v rámci ŠZD, hlavne v ukazovateľoch Cyanobaktérie a Cholorfyl a.

- Hygienickú a epidemiologickú situáciu možno považovať za priaznivú, nebol zaznamenaný hromadný výskyt ochorení v súvislosti s kúpaním vo vodách určených na kúpanie a s pobytom v ubytovacích zariadeniach.

Plážové profily VUK (informačné tabule pre verejnosť) v KS 2018:

- Na VUK Ružiná pri obci Divín prevádzkovateľ pred KS zabezpečil tabuľu s informáciami a na VUK Ružiná pri obci Ružiná sa nenachádzal plážový profil VUK (pri vodnej ploche nie je žiadne vybavenie).

  - Umelé kúpaliská

    - Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Okres Poltár – v okrese nie je vybudované umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou.

Okres Lučenec – počas KS boli v prevádzke dve kúpaliská:

- Termálne kúpalisko NOVOLANDIA - v obci Rapovce

- nekryté termálne kúpalisko (ďalej len TK) je prevádzkované od roku 2012,

- na TK sú 4 bazény – plavecký, neplavecký, oddychový a detský bazén. Bazény sú bez recirkulácie vody, na ich plnenie sa používa termálna voda s teplotou približne 37 oC,

- v roku 2018 bola prevádzka TK zahájená 19.5.2018 (s oddychovým a plaveckým bazénom) a od 1.6.2018 boli v prevádzke aj neplavecký a detský bazén,

- TK bolo prevádzkované do 30.9.2018 (detský bazén bol v prevádzke len do 16.9.2018),

- v mesiacoch máj až september 2018 termálne kúpalisko navštívilo 27 170 osôb,

- na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 3x, z toho 1x bola vykonaná kontrola splnenia opatrení po oznámení nevyhovujúcej kvality vody v plaveckom bazéne z RÚVZ Banská Bystrica (zo vzorky odobratej dňa 9.7.2018 v rámci ŠZD),

- po zistení nevyhovujúcej kvality vody na kúpanie (na základe výsledkov vzoriek odobratých v rámci ŠZD) bol prevádzkovateľ telefonicky ihneď upozornený. Následne na RÚVZ Lučenec písomne oznámil vykonané opatrenia (vypustenie vody a mechanické čistenie bazénov, chemická očista povrchov bazénov, prepláchnutie potrubí a zvýšené dávkovanie dezinfekčného prípravku) a preukázal vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie (protokolmi o skúškach). Vzorky boli opakovane odobraté aj v rámci ŠZD.

Hodnotenie kvality vody na kúpanie (detský, oddychový, plavecký a neplavecký bazén)

- Na laboratórnu analýzu bolo z bazénov odobratých 71 vzoriek (16 vzoriek z oddychového, 21 vzoriek z neplaveckého, 25 vzoriek z plaveckého a 9 vzoriek z detského bazénu), z toho 14 vzoriek v rámci ŠZD.

- S prekročenou MH bolo celkom 10 vzoriek, čo predstavuje 14,08 % (z troch bazénov, okrem detského bazénu). Prekročenie MH:

- v mikrobiologických ukazovateľoch bolo zistené zo 4 vzoriek (v 6 ukazovateľoch( v IS-VNK prítomnosť Pseudomonas aeruginosa v oddychovom bazéne je nesprávne uvedený) odobratých v rámci ŠZD:

- z 1 vzorky v oddychovom bazéne - prekročenie MH v ukazovateli Escherichia coli,

- z 2 vzoriek v plaveckom bazéne - na dvoch miestach odberu (v ukazovateľoch  Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C – 2x a Escherichia coli – 2x),

- z 1 vzorky v neplaveckom bazéne - prekročenie MH v ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C,

- vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch bolo zistené prekročenie MH v 7 vzorkách  v nasledovných ukazovateľoch: teplota vody (4x v neplaveckom bazéne),  voľný chlór (1x v neplaveckom bazéne) a viazaný chlór (1x v oddychovom a 1x plaveckom bazéne).

- Wellness pri TK NOVOLANDIA - v obci Rapovce

V budove wellness pri termálnom kúpalisku (ďalej len TK) v Rapovciach boli v prevádzke dva bazény (oddychový bez recirkulácie s termálnou vodou a bazén pre deti  s recirkuláciou vody, s vodou z verejného vodovodu) a vírivý bazén.

Kvalita vody na kúpanie bola nasledovná:

- Z bazénov bolo vyšetrených 47 vzoriek vody, z toho 7 vzoriek v rámci ŠZD (15 vzoriek z bazénu pre deti, 27 z oddychového bazénu a 5 vzoriek z vírivky).

Prekročenie MH bolo zistené v 4 vzorkách (odobratých v rámci ŠZD), čo predstavuje 8,51 % (v bazéne pre deti v 3 vzorkách, vo vírivke v 1 vzorke):

- v mikrobiologických ukazovateľoch bolo zistené prekročenie MH v 1 vzorke (z bazénu pre deti) v 3 ukazovateľoch:  Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1 0C, Črevné enterokoky a Pseudomonas aeruginosa.

- vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch bolo zistené prekročenie MH v 3 vzorkách (2x v bazéne pre deti prekročenie voľného chlóru, 1x vo vírivke nevyhovujúca hodnota pH).

- Wellness v hoteli Stará Halič

V roku 2018 prevádzkovateľ pravidelne predkladal výsledky z kontroly kvality vody na kúpanie (z bazénu a vírivky). V rámci ŠZD bola zistená nevyhovujúca kvality vody z vírivky, následne po vykonaní opatrení kvalita vody spĺňala požiadavky na kvalitu vody na kúpanie.

Na základe výsledkov je možné konštatovať, že na kúpaliskách sú rozdiely v získaných výsledkoch mikrobiologických analýz v rámci štátneho zdravotného dozoru v porovnaní s výsledkami kontroly kvality vody na kúpanie, ktoré na RÚVZ Lučenec predkladá prevádzkovateľ (všetky mikrobiologicky nevyhovujúce vzorky boli odobraté v rámci ŠZD).

2.2.2   Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

- Letné kúpalisko v Lučenci – na prevádzkovanie bolo vydané rozhodnutie RÚVZ

- s kapacitou pre 600 osôb bolo v prevádzke od 16.6.2018 do 30.8.2018, bazény sú s recirkuláciou vody, na plnenie bazénov sa používa voda z verejného vodovodu, zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v KS 2018 nenastali,

- kúpalisko počas KS navštívilo 9006 osôb, z toho 3122 detí,

- ŠZD bol vykonaný 2x, nedostatky neboli zistené.

Hodnotenie kvality vody na kúpanie:

- na laboratórnu analýzu bolo odobratých 12 vzoriek vody na kúpanie (4 vzorky z detského bazénu a 8 vzoriek z neplaveckého bazénu v 2 častiach bazénu – v bode A a B), z toho 3 vzorky v rámci ŠZD,

- jednorazové prekročenie limitných hodnôt bolo zistené v detskom bazéne v ukazovateli reakcia vody.

- Verejné  kúpalisko v Poltári  – na prevádzkovanie bolo vydané rozhodnutie RÚVZ

- s kapacitou pre 600 návštevníkov bolo v prevádzke od 5.7.2018 do 14.9.2018, bazény sú s recirkuláciou vody, na ich plnenie sa používa voda z verejného vodovodu. Zmeny v prevádzkovaní a vo vybavení kúpaliska v KS 2018 nenastali.

- verejné kúpalisko počas KS navštívilo 8452 osôb, z toho 3573 detí,

- na kúpalisku ŠZD bol vykonaný 2x, nedostatky neboli zistené.

Kvalita vody na kúpanie bola nasledovná:

- na laboratórnu analýzu z bazénov bolo celkom odobratých 12 vzoriek (4 z neplaveckého bazénu a 8 vzoriek z plaveckého bazénu v dvoch častiach bazénu – v bode A a B), z toho 3 vzorky v rámci ŠZD.

- prekračovanie limitných hodnôt nebolo zistené (v tabuľke IS-VNK je nesprávne uvedený údaj v ukazovateli reakcia vody – zistená hodnota je 7,6).

- Mikrobiologicky nevyhovujúce vzorky vody na kúpanie boli RÚVZ Lučenec riešené podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v aktuálnom znení (1x bola uložená pokuta, 2x náhrada nákladov, ktoré boli uhradené).

- Kontrolu kvality vody na kúpanie (z PK a umelých kúpalísk) prevádzkovatelia zabezpečovali v laboratóriu ALS SK s. r. o., Rimavská Sobota podľa prevádzkových poriadkov.

- Podľa výsledkov kontroly bazénov s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosoly prekročenie MH Legionella species nebolo zistené. Z jednej vzorky vody odobratej v rámci ŠZD v bazéne pre deti (bez vodnej atrakcie) v rekreačnom areáli pri moteli AGRO RÁTKA – S**** Lučenec-Opatová bola zistená Legionella pneumophila  sérotyp 1 a 3.

- Aktualizácia o stave kúpalísk počas kúpacej sezóny bola zabezpečená podľa pokynov ÚVZ SR týždenne (vo štvrtok). Informácie o priebehu KS a výsledky kontroly kvality vody boli pravidelne zadávané do Informačného systému – voda na kúpanie.

- Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR bol umiestnený na webovom sídle RÚVZ Lučenec podľa listu ÚVZ SR značky OHŽPaZ/5947/18278/ 2018 zo dňa 31.07.2018.

- Kvalita ovzdušia uzatvorených priestorov

  - Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného     charakteru

V roku 2018 neboli riešené podania v súvislosti s kvalitou uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru.

- Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí

4.1    Zdroje hluku v životnom prostredí

Významné zmeny v uplynulom roku na tomto úseku neboli. Ako dominantný zdroj hluku  v životnom prostredí naďalej zostáva z hľadiska miery negatívneho pôsobenia na zdravie človeka predovšetkým cestná doprava a stacionárne zdroje hluku bez zabezpečenia technických opatrení na znižovanie hluku.

V roku 2018 na oddelení HŽPaZ boli evidované 3 podnety na obťažovanie hlukom v obytnom prostredí v meste Lučenec, ktoré boli podané obyvateľom mesta a sú uvedené v tabuľke č. 4.1. Prvé podanie bolo proti hluku mestského rozhlasu, druhé proti hluku zo zvonenia zvonov rímskokatolíckeho kostola a tretie proti hluku zo zvonkohry (z melódií) reformovaného (kalvínskeho) kostola.

Na základe prvého podnetu bolo zvolané ústne rokovanie na RÚVZ, bola požadovaná objektivizácia hluku vo vonkajšom prostredí a následné predloženie výsledkov z merania hluku. Po posúdení a hodnotní predložených protokolov o meraní imisií hluku z mestského rozhlasu a zo zvonkohry boli podnety hodnotené ako neopodstatnené. Posudzované hodnoty ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku (zvuku) z prevádzky mestského rozhlasu a zo zvonkohry nepreukázali prekračovanie prípustných hladín hluku podľa platných predpisov. Tretí podnet je v štádiu vybavenia.

  - Opatrenia na zníženie hlučnosti

V snahe eliminovať a predchádzať vzniku nových problémov v súvislosti s environmentálnym hlukom RÚVZ pri posudkovej činnosti požaduje hlukové štúdie (na dokumentáciu existujúceho hluku a predikovanú situáciu a podľa potreby s návrhom protihlukových opatrení), resp. objektivizáciu hluku a dokladovanie účinnosti protihlukových opatrení meraním. Opatrenia na zníženie hlučnosti z výrobných, obchodných a iných prevádzok rieši oddelenie PPLaT a oddelenie hygieny výživy (z prevádzok ktoré sú povolené v rámci posudkovej činnosti uvedenými oddeleniami).

- Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný štátny zdravotný dozor

Zariadenia občianskej vybavenosti

- Zariadenia cestovného ruchu (uvedené sú v tabuľke č. 5.1)

V roku 2018 sme evidovali celkom 47 zariadení s celkovou kapacitou 1348 lôžok, z toho:

- v okrese Lučenec 40 zariadení s kapacitou 1199 lôžok

- a v okrese Poltár 7 zariadení s kapacitou 149 lôžok (žiadne zmeny nenastali).

Zmeny v okrese Lučenec:

Celkový počet zariadení sa zvýšil o 3 - pribudli 3 zariadenia v okrese Lučenec (uvedené sú pri rozhodnutiach).

V roku 2018 bolo vydaných 6 rozhodnutí:

- 5 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkových poriadkov, z toho:

- 3 rozhodnutia na uvedenie nových zariadení do prevádzky: Penzión - Zlatka v obci Holiša, Penzión – Floriánov dvor v obci Pleš a Ubytovanie v súkromí v obci Mučín(

- 2 rozhodnutia z dôvodu zmeny prevádzkovateľov (penzióny: PEPITA vo Fiľakove a 4you Lučenec-Opatová),

- 1 rozhodnutie bolo vydané na schválenie prevádzkového poriadku turistickej ubytovne v obci Divín z dôvodu zníženia počtu priestorov na ubytovanie (z 11 izieb na 6) a tým zníženia kapacity (z 33 lôžok na 18 lôžok).

Celková kapacita ubytovacích zariadení uvedenými zmenami (zvýšením celkovej kapacity o 45 lôžok v nových zariadeniach a znížením kapacity v Divíne o 15) sa zvýšila o 30 lôžok.

HOTELY – zmeny v roku 2018 nenastali

- Hotel CLAVIS  - s kapacitou 23 lôžok

- Hotel Pelikán - s kapacitou 124 lôžok

- Hotel P7 – s kapacitou 18 lôžok

- Hotel SLOVAN *** - s kapacitou 30 lôžok.

- Zámocký hotel Galicia Nueva **** - s kapacitou 106 lôžok

MOTELY

- Motel AGRO RÁTKA – S**** (agroturistické zariadenie) - s kapacitou 80 lôžok

V roku 2018 na RÚVZ Lučenec bol evidovaný podnet na nevyhovujúce hygienické podmienky vo wellness motela (odlepená dlažba – mozaika v bazéne, špinavá voda v brodisku pred bazénom a vo vírivke, madlá poriadne nepripevnené, zápach po plesni, v kúpeľni pri izbe omietky po stavebných prácach a pavučiny, hluk zo stavebnej činnosti).

Zamestnanci RÚVZ vykonali štátny zdravotný dozor a odber vzoriek vôd na kúpanie. Podnet bol hodnotný ako opodstatnený v troch bodoch (na vírivkách uvoľnené madlá, špinavá voda vo vírivkách zistená nebola, ale po analýze vzoriek kvalita vody nespĺňala požiadavky na vodu na kúpanie, chýbajúce mozaiky z dna bazénu, odtok v brodisku bol špinavý). Zároveň bolo zistené, že wellness bol prevádzkovaný bez kladného posúdenia a rozhodnutia RÚVZ, preto voči prevádzkovateľovi bolo začaté správne konanie.

PENZIÓNY

- pribudli 2 nové zariadenia v obci Holiša – pod č. 10 a v obci Pleš pod č. 11, počet zariadení v okrese Lučenec sa zvýšil z 9 na 11, v dvoch zariadeniach je zmena prevádzkovateľa (pod č. 2 a č. 5), v okrese Poltár zmeny nenastali.

- Penzión „Dvor u Jozefa“, Lučenec – s kapacitou 9 lôžok

- Penzión 4you, Lučenec – s kapacitou 20 lôžok – zmena prevádzkovateľa

- Penzión Lučenec, Športová ulica - s kapacitou 16 lôžok

- Penzión*** BEBEK, Fiľakovo - s kapacitou 16 lôžok

- Penzión PEPITA, Fiľakovo - s kapacitou 15 lôžok – zmena prevádzkovateľa

- Penzión Fiľakovo, Šávoľská cesta – s kapacitou 10 lôžok

- Penzión Fiľakovo, Hlavná 23 – s kapacitou 24 lôžok

- Penzión Alfa, Pinciná – s kapacitou 21 lôžok

- Penzión Ružiná pri VN Ružiná – s kapacitou 30 lôžok

- Penzión Zlatka, Holiša č. 208 - s kapacitou 22 lôžok( v dvojpodlažnej budove je ubytovanie poskytované v 10 dvojlôžkových izbách na 2. NP a v jednej izbe v 1. NP. Pri každej izbe je riešené zariadenie na osobnú hygienu. V 1. NP vo wellness sú zriadené sauny (parná, fínska a infrasauna) a posilňovňa. Zásobovanie budovy pitnou vodou je z verejného vodovodu. Kanalizácia je riešená do novej ČOV v areáli (v roku 2018 bolo vydané záväzné stanovisko ku kolaudácii).

- Penzión  Floriánov dvor, Pleš č. 117 – s kapacitou 15 lôžok( v dvojpodlažnej budove (1 PP, 1. NP) so zastavaným podkrovím je ubytovanie poskytované v 1. NP v jednej dvojlôžkovej izbe a v podkroví v 5 izbách (2x dvojlôžkových a 3x trojlôžkových). Zásobovanie budovy pitnou vodou je z vlastného vodného zdroja (z kopanej studne v areáli – jej využívanie na zásobovanie pitnou vodou bolo povolené v roku 2015). Kanalizácia je riešená do žumpy.

- Penzión Iveta, Poltár – s kapacitou 15 lôžok

- Penzión Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 13 lôžok

- Penzión „Family“ Kokava nad Rimavicou - Línia – s kapacitou 29 lôžok

- Penzión „ Močiar“ Kokava nad Rimavicou – s kapacitou 42 lôžok.

TURISTICKÉ UBYTOVNE – zmeny v roku 2018 nenastali

- Turistická ubytovňa Lučenec, Partizánska ulica 17 – kapacita 22 lôžok

- Turistická ubytovňa ZBROJNICA Halič – kapacita 10 lôžok

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 33 lôžok

- Turistická ubytovňa „Mária“, Divín - kapacita 10 lôžok

- Turistická ubytovňa „Jánošov kút“, Divín (pri VN Ružiná) – kapacita 31 lôžok

- Turistická ubytovňa Lesy SR, Divín – kapacita 4 lôžka

- Turistická ubytovňa v obci Divín – kapacita 6 lôžok

- Turistická ubytovňa* PS-NOVOPS, a. s., Lučenec – kapacita 50 lôžok

- Turistická ubytovňa** ZLATKA, Holiša  - kapacita 10 lôžok

- Turistická ubytovňa Ipeľ, Kokava – Línia (okres Poltár) - kapacita 37 lôžok.

KEMPING – zmeny v roku 2018 nenastali

- Kemping pri VN Ružiná, Divín - pre 60 stanových jednotiek a 2 chatky (spolu pre 204 osôb).

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE  V SÚKROMÍ

- zvýšil sa počet zariadení z 13 na 14 (pribudlo nové zariadenie v Mučíne – pod č. 6) a zvýšila sa celková kapacita týchto zariadení z 98 na 106.

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 1, Halič – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – ZBROJNICA 2, Halič – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová 153 – s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Ábelová-Lazy 166 – s kapacitou 6 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Mučín – s kapacitou 5 lôžok

- Ubytovanie v súkromí - objekt ⃰ , Mučín – s kapacitou 8 lôžok( v jednopodlažnej budove je 1 ubytovacia jednotka (s 2 izbami) a 1 apartmán (s 2 spálňami). Zásobovanie budovy pitnou vodou je z vlastného vodného zdroja (z kopanej studne – jej využívanie na zásobovanie pitnou vodou bolo povolené v roku 2017). Kanalizácia je riešená do žumpy.

- Ubytovanie v súkromí – prázdninové byty**, Lučenec  - s kapacitou 10 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – izba* Vila Mária, Rapovce – s kapacitou 8 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – Rapovce, Hlavná 124 – s kapacitou 9 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – objekt*, Divín – s kapacitou 8 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – objekt, Šiatorská Bukovinka – s kapacitou 9 lôžok

- Ubytovanie v súkromí – objekt „ĎUGDEL“, Pleš – s kapacitou 4 lôžka

- Ubytovanie v súkromí, Kokávka 1315 (okres Poltár) – s kapacitou 7 lôžok

- Ubytovanie v súkromí, Koliba STUDIENKA, Kokava nad Rimavicou – 6 lôžok

INÉ DRUHY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Ubytovňa SPOOL, Lučenec – s kapacitou pre 100 rodín (162 osôb).

Od roku 1999 slúži pre poskytovanie ubytovacích služieb pre dočasnú výpomoc (rodinám aj samostatne bývajúcej osobe) s časovo vymedzeným ubytovaním (na 1 rok). Ubytovňa je v štádiu riešenia.

Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 10 zariadeniach (4 hoteloch, 3 penziónoch, 2 turistických ubytovniach a v 1 ubytovacom zariadení v súkromí). V jednom zariadení (v hoteli) boli zistené nedostatky (poškodené nátery stien v izbách a v zariadeniach na osobnú hygienu), ktoré prevádzkovateľ v roku 2018 odstránil.

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

V roku 2018 sme evidovali na RÚVZ 203 zariadení (v okrese Lučenec 181 a v okrese Poltár 22), celkový počet zariadení sa zvýšil o 16 (z toho o 2 v okrese Poltár). Prehľad je v nasledovnej tabuľke:

| Druh zariadenia | Celkový počet zariadení (v zátvorke sú uvedené zariadenia v združených prevádzkach – ďalej len „ZP“) | Spolu Rok 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | Okres Lučenec | Okres Poltár |  |
|  | Mesto Lučenec | mesto Fiľakovo | obce | Mesto Poltár | obce |  |
| kaderníctvo | 52 | 12 | 7 | 5 | 8 | 84 |
| holičstvo | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| kozmetika | 26 (6) | 4 (2) | 2 | 2 (1) | 3 | 37 (9) |
| pedikúra | 10 (3) | 1 (3) |  | (1) |  | 11 (7) |
| manikúra a ND | 16 (5) | 4 (2) | 1 | 3 | (1) | 24 (8) |
| solárium | 4 (2) | 2 (3) |  |  |  | 6 (5) |
| tetovací salón | 2 |  | 1 |  |  | 3 |
| klasická masáž | 19 (1) | 4 | (1) |  |  | 23 (2) |
| erotický masážny salón | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| sauna | 1 (4) | (2) | 1 (1) |  |  | 2 (7) |
| piersing |  |  | (1) |  |  | (1) |
| myostimulácia | (1) |  |  |  |  | (1) |
| nastreľovanie náušníc | 1 |  |  |  |  | 1 |
| iné zariadenia | 6 (2) | 1 |  |  |  | 7 (2) |
| SPOLU | 139 (24) | 29 (12) | 13 (3) | 11 (2) | 11 (1) | 203 (42) |

Zmeny v roku 2018 a celkový počet zariadení (celkový počet sa zvýšil o 16) sú nasledovné:

- 84 kaderníctiev (z toho v okrese Poltár je 13), celkový počet sa zvýšil o 7:

- pribudlo 8 nových zariadení (7 v Lučenci a 1 v okrese Poltár – v Kokave nad Rimavicou) a 1 zariadenie bolo zrušené (v Cinobani – okres Poltár),

- 2 zariadenia boli v Lučenci zrušené a zriadené v iných priestoroch,

- 37 kozmetík ( z toho v okrese Poltár 5), v ZP 9( celkový počet sa zvýšil o 7:

- pribudlo 7 nových zariadení (6 v Lučenci a 1 v okrese Poltár - v Kokave nad Rimavicou)( (počet v ZP sa zvýšil o 1 prevádzku v prevádzke manikúry vo Fiľakove).

- 11 pedikúr, celkový počet sa zvýšil o 1 (počet v ZP ostáva bez zmeny)

- v Lučenci pribudli 3 nové zariadenia, 2 boli zrušené a 1 zariadenie bolo zrušené a zriadené v iných priestoroch,

- 24 manikúr - nechtový dizajn (ND): počet zariadení je bez zmeny (znížil sa počet v ZP)

- 6 solárií (a 5 v ZP) – znížil sa počet zariadení o 1

- v Lučenci 1 zariadenie bolo zrušené a v 2 zariadeniach nastala zmena prevádzkovateľa,

- 23 masážnych salónov( zvýšil sa počet zariadení o 3 (znížil sa počet o 2 v ZP)

- pribudlo 5 nových zariadení (4 v Lučenci a 1 vo Fiľakove) a zrušené boli 2 zariadenia,

- 2 erotické masážne salóny: znížil sa počet zariadení o 1 (zrušené v meste Lučenec)

- 7 iných zariadení( celkový  počet sa nezmenil (v ZP pribudla 1 prevádzka v Lučenci)

- pribudlo 1 nové zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb vo Fiľakove a v Lučenci boli 2 zariadenia zrušené a 1 zriadené v nových priestoroch(

- Zmeny nenastali v počte nasledovných zariadení: holičstvá, tetovacie salóny, sauny,   piersing, myostimulácia a nastreľovanie náušníc,

Na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v prevádzkovaní priestorov a na schválenie zmeny prevádzkového poriadku v roku 2018 bolo spolu vydaných 40 rozhodnutí. ŠZD bol vykonaný v 47 zariadeniach pred vydaním rozhodnutia.

ŠZD zameraný na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. v platnom znení a vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v platnom znení počas prevádzky bol vykonaný v 62 zariadeniach.

- z toho ŠZD bol vykonaný v 5 soláriách, z toho v 2 zariadeniach bol vykonaný cielený ŠZD aj s objektivizáciou UV žiarenia meraním (meranie vykonali pracovníci RÚVZ Banská Bystrica). V troch zariadeniach po výmene opaľovacích trubíc neboli protokoly o meraní UV žiarenia k dispozícii, následne jedno zariadenie bolo zrušené. V jednom zariadení meraním UV žiarenia (v rámci ŠZD) bolo zistené, že celková účinná ožiarenosť Eeff v opaľovacích prístrojoch nie je v súlade s požiadavkami platných predpisov, preto pri ŠZD boli uložené opatrenia (do výmeny nových trubíc s celkovou účinnou ožiarenosťou podľa platných predpisov sa nesmú prístroje používať). Porušenie platných predpisov je riešené v správnom konaní (v 1 zariadení bola uložená pokuta vo výške 150 €).

- v 11 zariadeniach boli zistené nedostatky, ktoré prevádzkovatelia alebo zamestnanci odstránili (chýbal doklad o odbornej spôsobilosti zamestnanca, začo bola uložená bloková pokuta (60 €), v zariadeniach na osobnú hygienu umývadlá neboli zabezpečené s výtokom teplej vody, boli poškodené nátery stien prevádzkových miestností a miestností na čakanie na obsluhu, chýbal protokol o meraní ultrafialového žiarenia opaľovacieho prístroja).

- v 33 zariadeniach (kozmetikách, kaderníctvach, manikúrach a pedikúrach, saunách, soláriách a tetovacích salónoch) bolo v rámci kontroly mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov odobratých  332 sterov. V 3 zariadeniach (v 2 kaderníctvach a v 1 kozmetike a manikúre)  bola zistená prítomnosť baktérií E. coli (z rúk pracovníčky,  čistého uteráka,  pracovného stolíka, oprašovátka a štilky), Stereptococcus faecalis (z nožníc) a Pseudomonas species (z brúsneho bloku). Prevádzkovatelia boli písomne upozornení na dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny, zároveň bolo začaté konanie o náhrade nákladov (4x NN v celkovej výške 52 €). Po vykonaných opatreniach boli výsledky opakovane odobratých sterov negatívne.

- Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bola vybavená jedna žiadosť. Žiadateľ požadoval  zoznam zariadení starostlivosti o ľudské telo – zoznam solárií. Žiadosti bolo vyhovené – boli poskytnuté informácie v požadovanej forme a spôsobom určeným žiadateľom (poštou na adresu uvedenú v žiadosti).

- Zariadenia sociálnych služieb

Sú uvedené v tabuľke č. 5.3, ich celkový počet je bez zmeny (v okrese Lučenec: celkový počet je bez zmeny, celková kapacita sa znížila o 73( v okrese Poltár nenastali žiadne zmeny).

- Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb (DSS), špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská

Okres Lučenec: počet zariadení je 6, ich celková kapacita je 424 – zmeny nenastali

- Zariadenie podporovaného bývania, Lučenec, Hviezdoslavova ulica 5 – Kapacita 6 miest

- Zariadenie podporovaného bývania, Fiľakovo, Farská lúka č. 54 – Kapacita 5 miest

- DSS LIBERTAS Lučenec, Tuhárske námestie 11 – Kapacita 97 miest

- DSS LIBERTAS Lučenec, Tuhárske námestie 10 – Kapacita 156 miest (v roku 2018 sa zvýšila kapacita v ZpS a znížila sa kapacita v DSS, v DSS je aj zariadenie podporovaného bývania)

- DSS AMBRA Lučenec, Rúbanisko III/52 – kapacita 107 miest - celková kapacita bez zmeny (v roku 2018 sa zvýšila kapacita v ZpS a znížila sa kapacita v DSS),

- Zariadenie sociálnych služieb, Fiľakovo, Záhradnícka ulica 1147/2 - Kapacita 53 miest

(zariadenie pre seniorov 45 miest a v zariadení opatrovateľskej služby 8 miest).

V roku 2018 bolo vydané záväzné stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby sociálneho zariadenia v obci Stará Halič. Novostavba zariadenia sociálnych služieb je dvojpodlažná s obytným podkrovím. V 1. NP sú riešené zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov (šatne, umyvárne, záchody), priestory práčovne, priestor na uskladnenie inventára a kotolňa. V 2. NP je 8 izieb a zariadenia na osobnú hygienu a v podkroví sú 3 ubytovacie bunky (v každej bunke sú 2 izby a spoločné zariadenia na osobnú hygienu), 2 izby s vlastným zariadením na osobnú hygienu, kuchynka pre ubytovaných, oddychová miestnosť pre zamestnancov, spoločenská miestnosť a dvojizbový byt. Na každom podlaží je miestnosť na upratovanie.

Okres Poltár:

- Počet zariadení v okrese je 6, ich celková kapacita je 161 – zmeny nenastali

- Zariadenie sociálnych služieb, Poltár, Ulica slobody 761/57 – Kapacita 44 miest (pre seniorov 34 miest a v zariadení opatrovateľskej služby 10 miest)

- Domov sociálnych služieb (DSS), Sušany č. 72 – Kapacita 49 miest – celková kapacita bez zmeny

- DSS Hrnčiarske Zalužany č. 281  - Kapacita 6 miest. Budova slúži ako detašované pracovisko k  DSS v Sušanoch.

- Zariadenie pre seniorov TILIA, Slaná Lehota – Kapacita 26 miest

V roku 2018 bolo vydané záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie zariadenia pre seniorov v blízkosti existujúceho zariadenia.

- DSS a zariadenie pre seniorov Betánia, Kalinovo–Hrabovo 771 - Kapacita 29 miest

- DSS - Dom charity sv. Vincenta, Kokava nad Rimavicou – Kapacita 7 miest

- Zariadenie núdzového bývania – v roku 2018 sa upresnili počty v ZNB

- Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Vajanského 71 - Kapacita 3 miesta (zariadenie je v 1 budove s útulkom, ktorý je uvedený osobitne)

- Zariadenie núdzového bývania, Lučenec, Ulica špitálska 6 – Kapacita 13 miest

- Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (uvedené v § 1 ods. 2 písm. m) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.)

Okres Lučenec:

Celkový počet zariadení v roku 2018 sa znížil o jedno (z 12 na 11) a celková kapacita sa znížila o 43 (z 290 na 247):

- zrušené boli 4 zariadenia (zníženie kapacity o 92) – v meste Lučenec denný stacionár na Begovej ulici (s kapacitou 30 miest), denný stacionár na Sládkovičovej ulici (s kapacitou 30 miest), nízkoprahové denné centrum na Ul. Dr. Herza (10 miest, následne zriadené v inej budove) a vo Fiľakove komunitné centrum na Námestí slobody (kapacita 22 miest, následne zriadené v inej budove) - zariadenia uvedené pod č. 3. a 6. po zrušení boli  zriadené v iných budovách (s celkovou kapacitou 40 miest)

- nové zariadenie v meste Lučenec je komunitné centrum pod č. 5. (s kapacitou 9 miest)

- Denný stacionár, Lučenec, Rádayho 6 - Kapacita 29 miest

- Denný stacionár, Divín, Námestie mieru 654/3 – Kapacita 14 miest

- Nízkoprahové denné centrum, Lučenec, Ulica Komenského (30 miest/deň) – v roku 2018 zriadené na uvedenej adrese,

- Komunitné centrum, Lučenec, Sokolská 12 – Kapacita 20 miest

- Komunitné centrum, Lučenec, Námestie republiky 315 – kapacita 9 miest

- Komunitné centrum, Fiľakovo, Biskupická 49 - Kapacita 10 miest – v roku 2018 zriadené na uvedenej adrese,

- Komunitné centrum, Veľké Dravce č. 240 – Kapacita 13 miest

- Komunitné centrum, Mučín, Ulica nová 132/16 – Kapacita 20 miest

- Denné centrum, Lučenec, Opatová, Ulica parašutistov – Kapacita 40 miest

- Denné centrum, Divín, Lazná 253 – Kapacita 50 miest

- Denné centrum, Halič, Ulica družstevná 6 – Kapacita 12 miest

Okres Poltár: v roku 2018 zmeny nenastali

- Denný stacionár, Hrnčiarska Ves – Veľká Suchá 237 – Kapacita 26 miest

- Denný stacionár, Málinec, Ulica SNP 84/6 – Kapacita 32 miest

- Komunitné centrum, Poltár, Ulica slobody 35 – Kapacita 18 miest

- Komunitné centrum, Málinec, Školská 29 – Kapacita 30 miest

- Komunitné centrum, Cinobaňa, Ulica banská 56 – Kapacita 10 miest

- Nocľaháreň – zmeny nenastali

Nocľaháreň pre bezdomovcov, Lučenec, Ulica Dr. Herza 24 – Kapacita 15 miest

Od roku 2006 je v zariadení poskytované ubytovanie pre občanov bez prístrešia - bezdomovcom počas zimných mesiacov vrátane osobnej hygieny denne od 19.00 do 8.00 hodiny. V priestoroch je prevádzkované aj stredisko osobnej hygieny s práčovňou od 10.00 do 18.00 hodiny na základe odporúčania pracovníkov Mestského úradu – oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu podľa potreby a podmienok konkrétnej rodiny, resp. občana.

- Útulok

Útulok, Lučenec, Vajanského 71 - Kapacita 47 miest (zariadenie je v jednej budove so  zariadením núdzového bývania, ktoré je uvedené osobitne)

V roku 2018:

- počet  vydaných rozhodnutí: 7, z toho tri na uvedenie priestorov do prevádzky a na schválenie prevádzkových poriadkov a 4 na schválenie prevádzkových poriadkov, resp. zmeny prevádzkových poriadkov,

- štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 4 zariadeniach - z toho v dvoch zariadeniach na kontrolu splnenia opatrení (na vymaľovanie stien v celom zariadení ZSS vo Fiľakove a v zariadeniach na osobnú hygienu v útulku v Lučenci),  v 1 zariadení (denný stacionár v Divíne) boli zistené nedostatky a uložené opatrenia na vymaľovanie stien v oddychovej miestnosti  a v 1 zariadení nedostatky neboli zistené (v nocľahárni).

- Zdravotnícke zariadenia

#### Zdravotnícke zariadenia sú posudzované oddelením epidemiológie. Oddelením HŽPaZ sú posudzované len zariadenia pre zubnú techniku, očnú optiku a verejné lekárne (zariadenia, pre ktoré prevádzkové poriadky nie sú vypracované podľa vyhlášky MZ SR na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia).

V roku 2018 boli vydané:

- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby „Budova pre obchod a služby“ Lučenec-Opatová, v ktorej boli posúdené aj priestory lekárne.

- tri rozhodnutia na uvedenie priestorov lekární do prevádzky (2v Lučenci a 1 vo Fiľakove), z dôvodu zmeny prevádzkovateľov,

- 1 rozhodnutie na uvedenie nových priestorov lekárne do prevádzky (Lučenec-Opatová).

Pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov verejnej lekárne do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci sme spolupracovali s oddelením PPLaT (po posúdení prevádzkového poriadku pracovníkmi oddelenia PPLaT ich stanovisko bolo zapracované do rozhodnutia).

- Telovýchovno-športové zariadenia

Na RÚVZ Lučenec evidujeme 20 telovýchovno-športových zariadení (16 v okrese Lučenec a 4 v okrese Poltár), z toho v roku 2018 pribudlo 1 zariadenie.

V meste Lučenec evidujeme :

- Zimný štadión,

- Športové centrum PYRAMÍDA (dve ihriská na hru squash, stolný tenis, tenisová hala, vonkajší bedmintonový kurt),

- Športový areál na Ulici športovej (s tenisovou a bedmintonovou halou),

- Telovýchovno-športové zariadenie na Ulici I. P. Pavlova (squash, bowlingová dráha, stolný tenis a tenisový kurt),

- Športová hala Aréna na Námestí artézskych prameňov,

- 2 tenisové ihriská (na Ulici športovej a na Fiľakovskej ceste),

- 5 fitnescentier (na Ulici Jókaiho, na Ulici Hurbanovej, na Ulici M. Gorkého, na Rúbanisku I a na Ulici barakova),

- Pilates štúdio na Ulici M. Rázusa – nové zariadenie bolo zriadené v roku 2018.

Vo Fiľakove evidujeme mestský športový areál na Biskupickej ulici a fitnescentrum na Námestí padlých hrdinov a v obci Halič 1 fitnescentrum.

V okrese Poltár evidujeme  2 fitnescentrá v Poltári (na Ulici slobody a na Ulici železničnej), futbalové ihrisko v Kokave nad Rimavicou a športový areál v Málinci.

V roku 2018 boli vydané 4 rozhodnutia:

- 1 na prevádzkovanie priestorov Pilates štúdia v Lučenci,

- 1 na prevádzkovanie fitnescentra v Lučenci na Ulici M. Gorkého v nových priestoroch (prevádzka v pôvodných priestoroch bola zrušená). Miestnosť posilňovne je bez denného osvetlenia, preto k vydaniu rozhodnutia bol požadovaný protokol o meraní osvetlenia.

- 2 rozhodnutia na prevádzkovanie priestorov z dôvodu zmeny prevádzkovateľa (fitnescentra v Lučenci na Ulici Hurbanova a časti priestorov zimného štadióna v Lučenci).

ŠZD bol vykonaný v 4 zariadeniach, v 3 zariadeniach nedostatky neboli zistené, v 1 zariadení (zimný štadión v Lučenci) boli uložené opatrenia (vymaľovať steny v šatniach a v zariadeniach na osobnú hygienu, doplniť lekárničku prvej pomoci), ktoré boli aj odstránené.

- Pohrebníctvo

Prehľad zariadení je v tabuľke č. 5.4 – celkový počet zariadení je 9 (z toho v okrese Poltár sú 4 zariadenia). V roku 2018 jedna pohrebná služba (Ing. Ján Tóth – TOTEX) v Lučenci bola zrušená, exhumácie neboli vykonané.

Jedná sa o nasledovné pohrebné služby:

- Lipa Lučenec, s.r.o. – Lučenec, M. Rázusa 21

- Peter Janeček – Lučenec, M. R. Štefánika 9

- Mária Čomorová – Fiľakovo, Družstevná 910/22.

- Ladislav Kovács - Narcis – Fiľakovo, Ul. SNP 670/5

- Anna Paľagová – Halič, M.R.Štefánika 24

- Mestský podnik služieb, p. o. – Poltár

- Daniela Klinčoková – Cinobaňa,  Turičky 74

- Obec Kokava nad Rimavicou - Námestie 1. mája 985

- ARCHA P. S. spol. s r. o., – Kalinovo, Obrancov mieru 361/15.

###### III.	Poskytovanie informácií verejnosti

V roku 2018 boli poskytnuté informácie nasledovne:

- v rámci Svetového dňa vody sme poskytovali oznam zberu vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (analýza dusitanov a dusičnanov bola vykonaná na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici), telefonické a osobné konzultácie a informácie o výsledkoch z analýzy vzoriek na webovom sídle RÚVZ a na ÚVZ SR.

- o kvalite vody z prírodných kúpalísk (VN Ružiná) a umelých kúpalísk (el. poštou, telefonicky, IS - voda na kúpanie),

- o požiadavkách na kvalitu pitnej vody, ubytovacie zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, o požiadavkách pri posudkovej činnosti pri vydávaní rozhodnutí a stanovísk v územnom a kolaudačnom konaní stavieb (vypracovanie prevádzkových poriadkov, riešenie núteného vetrania priestorov, umelého osvetlenia priestorov bez denného osvetlenia) a požiadavkách na skúšky odbornej spôsobilosti,

- pracovníci oddelenia poskytli 423 konzultácií,

- podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám boli vybavené dve žiadosti – na základe jednej žiadosti bol poskytnutý zoznam solárií a sídlo prevádzkovateľov týchto zariadení a podľa druhej žiadosti stanovisko k zmene územného plánu č. 3 mesta Poltár. Údaje boli poskytnuté v požadovanej forme a spôsobmi určenými žiadateľmi (elektronickou poštou).

IV.   Ďalšie činnosti  odboru

- Na oddelení HŽPaZ pracujú 3 zamestnanci, z toho 2 vykonávali činnosť v komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti - bolo vydaných 7 osvedčení,

- 1 pracovníčka oddelenia  vykonáva kontrolnú činnosť RÚVZ (kontrolu hospodárenia, kontrolu pokladničnej disciplíny, kontrolu cenín), zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti korupcii, evidenciu sťažností, petícií a podnetov – ich ročné vyhodnotenie na MZ SR a ÚVZ SR, evidenciu blokových pokút.

V procese posudzovania a vyhodnocovania návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie oddelením HŽPaZ bolo:

- pripravených 111 rozhodnutí, 108 záväzných stanovísk a 103 iných stanovísk,

- spolu boli udelené 3 pokuty (správne delikty) v celkovej sume 600 €, v roku 2018 uhradená suma 1050 € (jedna pokuta v celkovej  výške 450 € bola uhradená za rok 2017) a bolo začaté správne konanie vo výške 600 €,

- boli uložené náhrady nákladov (5 rozhodnutí) v celkovej sume 211,50 € (uhradená suma bola 236,80 – z toho 25,30 € uhradené za rok  2017),

- dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci vykonali v 223 zariadeniach (ŠZD, obhliadky, počet všetkých prevádzok je 713).

- ďalej sme vykonali odber 418 vzoriek a ich odborné posúdenie a odborné posúdenie výsledkov vzoriek pitnej vody (85 vzoriek pitnej vody, 58 vzoriek z prírodných kúpalísk, VUK a umelých kúpalísk, 360 sterov),

- vkladali sme údaje do informačného systému o kvalite pitnej vody vo verejných vodovodoch a do informačného systému o kvalite vody na kúpanie, o priebehu kúpacej sezóny a tým sprístupnili informácie verejnosti o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

- Spracovali sme tabuľky „Výkazníctvo“ – OHŽPaZ za obdobie január – december 2017

V hodnotenom roku ako aj iné roky boli vypracované správy:

- výročná správa za rok 2017 – okres Lučenec a okres Poltár,

- o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2018 a Program monitorovania pre VUK,

- o vyhodnotení kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách,

- Uplatňovanie procesu HIA v praxi

V roku 2018 v rámci posudkovej činnosti požiadavka na vypracovanie a predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) nebola uplatnená.

- Ohrozenie verejného zdravia v dôsledku mimoriadnych situácií

V roku 2018 na oddelení HŽPaZ neboli zaznamenané mimoriadne situácie v súvislosti s prívalovými dažďami, povodňami ani letnými horúčavami.

- Hromadné podujatia pre verejnosť

V hodnotenom roku nebolo na oddelení HŽPaZ zaznamenané žiadne hromadné podujatie pre verejnosť. Hromadné podujatia sú oznamované podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 1 písm. n) ) len v spojení s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia a sú riešené oddelením hygieny výživy.

- Zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody

V územnom obvode RÚVZ so sídlom v Lučenci nie sú zariadenia tohto druhu.

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Okres: Lučenec

| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| --- | --- | --- | --- |
| Belina | 637 | 0 | 0 |
| Biskupice | 1 146 | 282 | 24,61 |
| Boľkovce | 635 | 293 | 46,14 |
| Budiná | 228 | 227 | 99,56 |
| Bulhary | 314 | 0 | 0 |
| Buzitka | 495 | 0 | 0 |
| Divín | 2 074 | 1 729 | 83,37 |
| Dobroč | 619 | 122 | 19,71 |
| Fiľakovo | 10 631 | 10 472 | 98,50 |
| Fiľakovské Kováče | 925 | 0 | 0 |
| Gregorova Vieska | 144 | 0 | 0 |
| Halič | 1 651 | 1 616 | 97,88 |
| Holiša | 643 | 0 | 0 |
| Jelšovec | 337 | 0 | 0 |
| Kalonda | 210 | 0 | 0 |
| Kotmanová | 299 | 0 | 0 |
| Lehôtka | 352 | 117 | 33,24 |
| Lentvora | 96 | 65 | 67,71 |
| Lipovany | 246 | 0 | 0 |
| Lovinobaňa | 2 050 | 2 003 | 97,71 |
| Lupoč | 221 | 0 | 0 |
| Lučenec | 27 835 | 27 670 | 99,41 |
| Mašková | 321 | 0 | 0 |
| Mikušovce | 282 | 265 | 93,97 |
| Mučín | 783 | 0 | 0 |
| Mýtna | 1 199 | 580 | 48,37 |
| Nitra nad Ipľom | 378 | 0 | 0 |
| Nové Hony | 176 | 0 | 0 |
| Panické Dravce | 753 | 0 | 0 |
| Pinciná | 223 | 0 | 0 |
| Pleš | 180 | 0 | 0 |
| Podrečany | 547 | 521 | 95,25 |
| Polichno | 133 | 127 | 95,49 |
| Praha | 78 | 78 | 100 |
| Prša | 222 | 65 | 29,28 |
| Píla | 253 | 0 | 0 |
| Radzovce | 1 548 | 0 | 0 |
| Rapovce | 943 | 179 | 18,98 |
| Ratka | 306 | 0 | 0 |
| Ružiná | 869 | 642 | 73,88 |
| Stará Halič | 682 | 668 | 97,95 |
| Tomášovce | 1 352 | 1 349 | 99,78 |
| Točnica | 412 | 268 | 65,05 |
| Trebeľovce | 894 | 683 | 76,40 |
| Trenč | 521 | 0 | 0 |
| Tuhár | 356 | 0 | 0 |
| Veľká nad Ipľom | 931 | 0 | 0 |
| Veľké Dravce | 700 | 0 | 0 |
| Vidiná | 1 791 | 1 781 | 99,44 |
| Ábelová | 221 | 201 | 90,95 |
| Čakanovce | 1 168 | 0 | 0 |
| Čamovce | 622 | 0 | 0 |
| Ľuboreč | 349 | 227 | 65,04 |
| Šiatorská Bukovinka | 294 | 0 | 0 |
| Šurice | 497 | 0 | 0 |
| Šávoľ | 540 | 0 | 0 |
| Šíd | 1 310 | 456 | 34,81 |
| Spolu: | 73 622 | 52 686 | 71,56 |
| RÚVZ: Lučenec Tabuľka č. 1.1 Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov Okres: Poltár |  |  |  |  |
| Obec | Počet obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | Percento zásobovanosti % |
| Breznička | 746 | 203 | 27,21 |
| Cinobaňa | 2 248 | 2 248 | 100 |
| Hradište | 246 | 0 | 0 |
| Hrnčiarska Ves | 961 | 0 | 0 |
| Hrnčiarske Zalužany | 870 | 734 | 84,37 |
| Kalinovo | 2 228 | 2 150 | 96,5 |
| Kokava nad Rimavicou | 2 842 | 2 842 | 100 |
| Krná | 52 | 48 | 92,31 |
| Mládzovo | 98 | 0 | 0 |
| Málinec | 1 502 | 790 | 52,6 |
| Ozdín | 295 | 295 | 100 |
| Poltár | 5 632 | 5 532 | 98,22 |
| Rovňany | 253 | 126 | 49,8 |
| Selce | 114 | 0 | 0 |
| Sušany | 431 | 370 | 85,85 |
| Uhorské | 524 | 0 | 0 |
| Utekáč | 935 | 0 | 0 |
| Veľká Ves | 441 | 359 | 81,41 |
| Zlatno | 474 | 380 | 80,17 |
| České Brezovo | 484 | 0 | 0 |
| Ďubákovo | 83 | 0 | 0 |
| Šoltýska | 99 | 99 | 100 |
| Spolu: | 21 558 | 16 176 | 75,03 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.2 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch							Zdroj údajov: Monitoring

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  | PM | KM | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Lučenec |  | 9 | 41 | 13 | 26 | 11 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Poltár |  | 5 | 22 | 7 | 25,93 | 5 | 18,52 | 2 | 7,41 | 0 | 0 |
| Spolu: | 14 | 63 | 20 | 25,97 | 16 | 20,78 | 5 | 6,49 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch							          Zdroj údajov: ŠZD

| Okres | Obec | Celkový počet vyšetrených vzoriek | Z toho nevyhovujúcich | Nevyhovujúce vzorky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fyzikálne a chemické | Mikrobiologické a biologické | Rádiologické |
|  |  |  | počet | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

| Názov vodovodu | Prevádzkovateľ | Obec | Počet zásobovaných obyvateľov | Dodávaná voda v m3 | Nevyhovujúci ukazovateľ | Jednotka | Limit podľa platného predpisu | Limit podľa povolenej výnimky | Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku | Časové obdobie výnimky (od - do) | Poradie výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V okresoch Lučenec a Poltár nebola v sledovanom období udelená žiadna výnimka. |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 1.5 Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda

| Okres | Miesto (Obec/Zariadenie) | Obdobie trvania | Počet postihnutých (príp. dospelý/deti) | Pôvodca nákazy (infekčné agens)* | Faktor prenosu | Poznámky (popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie) | Nariadené opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lučenec Poltár | - - |  |  |  |  |  |  |

Pozn.: (Údaje v tabuľke musia byť v súlade s údajmi o epidémiách, ktoré vo Výročnej správe poskytujú Odbory epidemiológie a sú uvedené v EPISE (pri ktorých je ako faktor prenosu uvádzaná pitná voda z akéhokoľvek zdroja) a s údajmi Odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ.

* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.1     Prehľad prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | Stav kúpaliska | Dátum začatia sezóny | Dátum ukončenia sezóny | Poznámka |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | Prevádzkované | 23.06.2018 | 31.08.2018 |  |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | Mimo prevádzky |  |  |  |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.2     Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Plocha |  | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | Typ vody | kúpaliska a pláži [m2] | vody [km2] | Štatút | Rekreácia | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| okres Lučenec |
| Ružiná - pri obci Divín | Vodná nádrž | 7000 |  | Štatút vyhlásený | Organizovaná | 14 | 2 | 14,29 | 110 | 2 |  |  | 2 |
| Ružiná - pri obci Ružiná | Vodná nádrž |  |  | Štatút vyhlásený | Neorganizovaná | 7 | 4 | 57,14 | 61 | 4 |  |  | 4 |
| Sumárne údaje za okres | 21 | 6 | 28,57 | 171 | 6 | 0 | 0 | 6 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.3     Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Bazény |
| Názov kúpaliska | Dátum zahájenia prevádzky | Prerušenia | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Zámocký hotel Galícia Nueva Wellness | 17.10.2016 |  | 15 | 0 | 2 | 2 |
| Budova Wellness | 28.01.2016 |  | 25 | 1 | 2 | 3 |
| NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce | 04.07.2012 | nie | 600 | 4 | 0 | 4 |
| Sumárne údaje za okres | 640 | 5 | 4 | 9 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.4     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Zámocký hotel Galícia Nueva Wellness | 14 | 2 | 14,29 | 175 | 3 | 1 |  | 2 |
| Budova Wellness | 47 | 4 | 8,51 | 577 | 6 | 3 |  | 3 |
| NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce | 71 | 10 | 14,08 | 847 | 14 | 7 |  | 7 |
| Sumárne údaje za okres | 132 | 16 | 12,12 | 1599 | 23 | 11 |  | 12 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.5     Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Dátum |  | Bazény |
| Názov kúpaliska | začatia sezóny | ukončenia sezóny | Prerušenia | Mimo prevádzky | Kapacita | termálnych | netermálnych | spolu |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 16.06.2018 | 30.08.2018 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 05.07.2018 | 14.09.2018 | nie | nie | 600 | 0 | 2 | 2 |
| Sumárne údaje za okresy | 1200 | 0 | 4 | 4 |

RÚVZ: Lučenec

Tabuľka č. 2.6     Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

| Kraj |
| --- |
| Okres |
| Obec | Vzorky | Ukazovatele |
| Názov kúpaliska | vyšetrené spolu | počet prekročených s MH | % nevyhovujúcich | spolu vyšetrených | s prekročenou MH spolu | mikrobiologické | biologické | fyzikálno-chemické |
| Banskobystrický kraj |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci |
| okres Lučenec |
| Letné kúpalisko Lučenec | 12 | 1 | 8,33 | 155 | 1 |  |  | 1 |
| okres Poltár |
| verejné kúpalisko Poltár | 12 | 1 | 8,33 | 158 | 1 |  |  | 1 |
| Sumárne údaje za okresy | 24 | 2 | 8,33 | 313 | 2 |  |  | 2 |

RÚVZ: Lučenec

Tab. č. 3.1	Prehľad kvality uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru

| Priestor – účel využitia | Celk. počet vyšetrení | Ukazovatele kvality vnútorného prostredia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Viditeľná prítomn. plesní | Viditeľná prítomn. vlhkosti | Mikrobiologické faktory | Z toho nevyhovujúce | Chemické faktory | Z toho nevyhovujú ce |
|  |  | počet | % | počet | % | škodlivina | počet meraní | počet | % | škodlivina | Počet meraní | počet | % |
| Bytový | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebytový | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. č. 4.1:   Podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí riešené v rámci výkonu ŠZD

| Okres |  | Zdroj hluku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Doprava | Stacionárne zdroje |
|  |  | cestná | železničná | letecká | priemysel, výrobné prevádzky | pohostinské zariadenia, obchodné prevádzky a pod. | stavebná činnosť | technologické zariadenia, vzduchotechnika a pod. | mimopracovné aktivity ľudí | Iné stacionárne zdroje |
| Luče-nec | Počet podnetov spolu: | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | z toho: opodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | neopodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Poltár | Počet podnetov spolu: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | z toho: opodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neopodstatnených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Stručné informácie o spôsobe riešenia podnetov je potrebné uviesť v kapitole „č. 4.2: Opatrenia na zníženie hlučnosti“

RÚVZ: Lučenec

Okres:  Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.1.1	Prehľad ubytovacích zariadení pre cestovný ruch v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch (§ 1 ods. 2 písm. h) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.) |
| --- | --- |
|  | Hotel | Motel/Botel | Penzión | Turistická ubytovňa | Kemping | Chatová osada | Krátkodobé ubytovanie v súkromí | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 5 | 301 | 1 | 80 | 11 | 198 | 9 | 161 | 1 | 204 | 0 | 0 | 12 | 93 | 1 | 162 | 40 | 1199 |
| Poltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 149 |
| Spolu : | 5 | 301 | 1 | 80 | 15 | 297 | 10 | 198 | 1 | 204 | 0 | 0 | 14 | 106 | 1 | 162 | 47 | 1348 |

RÚVZ: Lučenec

Okres:   Lučenec a Poltár

Tab. č. 5.2	Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v spádovom území RÚVZ

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Kader- níctva | Holičstvá | Kozme- tiky | Pedikúry | Nechtový dizajn, manikúry | Soláriá | Tetovacie salóny | Klasické masáže | Erotické masážne salóny | Sauny | Piersing | Myosti- mulácie | Nastreľov. náušníc | Iné | Spolu |
| Lučenec | 71 | 2 | 32 (8) | 11 (6) | 21 (7) | 6 (5) | 3 | 23 (2) | 2 | 2 (7) | (1) | (1) | 1 | 7 (2) | 181 (39) |
| Poltár | 13 | 1 | 5 (1) | (1) | 3 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (3) |
| SPOLU: | 84 | 3 | 37 (9) | 11 (7) | 24 (8) | 6 (5) | 3 | 23 (2) | 2 | 2 (7) | (1) | (1) | 1 | 7 (2) | 203 (42) |

Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku.

V zátvorke je uvedený počet prevádzok v združených prevádzkach.

RÚVZ: Lučenec

Tab. č. 5.3        Prehľad zariadení sociálnych služieb v spádovom území RÚVZ Lučenec, rok 2018

| Okresy | Druh zariadenia |
| --- | --- |
|  | Zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská | Zariadenie núdzového bývania | Domov na polceste | Zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 2 písm. m) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.) | Resocializačné stredisko | Krízové stredisko | Nocľaháreň | Útulok | Iné | Spolu |
|  | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita | Počet | Kapacita |
| Lučenec | 6 | 424 | 2 | 16 |  |  | 11 | 247 |  |  |  |  | 1 | 15 | 1 | 47 |  |  | 21 | 749 |
| Poltár | 6 | 161 | 0 |  |  |  | 5 | 116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 277 |
| Spolu: | 12 | 585 | 2 | 16 |  |  | 16 | 363 |  |  |  |  | 1 | 15 | 1 | 47 |  |  | 32 | 1026 |

RÚVZ: Lučenec

Tab. č. 5.4 Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií

| Okresy | počet prevádzkovaných | počet | Počet pohrebných vozidiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pohrebných služieb | krematórií | chladiace zariadenia*/ kapacita | mraziace zariadenia*/ kapacita | Vyrobené pohrebné vozidlo | Upravené pohrebné vozidlo | Vozidlo len pre miestnu prepravu |
| Lučenec | 5 |  | 5/15 | 1/2 | 2 | 3 | 0 |
| Poltár | 4 |  | 14/25 | 1/1 | 2 | 2 | 0 |
| Spolu | 9 |  | 19/40 | 2/3 | 4 | 5 | 0 |

*   zahŕňa celkový počet v pohrebných službách a v krematóriách za celý okres

RÚVZ: Lučenec

| 6.1 Vyžiadanie HIA v rámci procesu SEA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okresy | Názov strategického dokumentu pre ktorý sa HIA vyžiadala | Mini HIA/ Maxi HIA | Meno hodnotiteľa |
| Lučenec | - |  |  |
| Poltár | - |  |  |

6.2 Vyžiadanie HIA v rámci procesu EIA

| Okresy | Názov zámeru navrhovanej činnosti pre ktorý sa HIA vyžiadala | Mini HIA/ Maxi HIA | Meno hodnotiteľa |
| --- | --- | --- | --- |
| Lučenec | - |  |  |
| Poltár | - |  |  |
| 6.3 Vyžiadanie HIA v rámci posudkovej činnosti mimo procesu EIA/SEA |  |  |  |
| Okresy | Názov HIA | Na aký účel sa HIA vyžiadala ( viď.§ 13 odsek 3 zákona 355/2007 Z. z.) | Mini HIA/ Maxi HIA | Meno hodnotiteľa |  |
| Lučenec | - |  |  |  |  |
| Poltár | - |  |  |  |  |